**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений

в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 05.02.2010 г. № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации

городского округа Тольятти»

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644, в соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 г. № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.02.2010 г. № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2010, 13 февраля; 18 ноября; 2011, 29 ноября; 2012, 17 июля; 2017, 24 ноября) (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

Глава городского округа С.А.Анташев

Т.Н. Андреева

544634 (5288)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

от 05.02.2010 № 254-п/1

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти

1. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (Саратовское водохранилище), установленных ПАО «Тольяттиазот» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учётом технической и технологической возможности биологических очистных сооружений централизованных систем водоотведения Центрального и Комсомольского районов по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ингредиентов | Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, мг/дм3 |
| 1. | БПК5 | **151,5** |
| БПК полн. | **250** |
| 2. | Солесодержание (сухой остаток) | **1337,750** |
| 3. | Фосфаты (по фосфору) | **1,67** |
| 4. | Метанол | **3,9\*** |
| 5. | Взвешенные вещества | **184,0** |
| 6. | Сульфаты | **369,180** |
| 7. | Хлориды | **114,04** |
| 8. | Кальций | **111,00** |
| 9. | Магний | **33,8** |
| 10. | СПАВ (анион) | **0,27** |
| 11. | Азот нитратный | **17,18** |
| Нитрат-анион | **74,690** |
| 12. | Азот аммонийный | **12,5** |
| Ион аммония | **16,03** |
| 13. | Азот нитритный | **0,02** |
| Нитрит-ион | **0,08** |
| 14. | Свинец | **0,01** |
| 15. | Медь | **0,0029** |
| 16. | Цинк | **0,175** |
| 17. | Хром 6-валент. | **0,22** |
| 18. | Никель | **0,0103** |
| 19. | Фторид (анион) | **1,311** |
| 20. | Капролактам | **0,5\*** |
| 21. | Алюминий | **1,429** |
| 22. | Железо общее | **4,12** |
| 23. | Формальдегид | **0,54** |
| 24. | Бензол | **0,016\*** |
| 25. | Титан | **0,029\*** |
| 26. | Карбамид (мочевина) | **102,16** |
| 27. | Нефтепродукты | **1,36** |
| 28. | Фенолы | **0,059** |
| 29. | РН (активность среды) | **6,5-8.5** |

\*Кроме абонентов ООО «Волжские коммунальные системы».

Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворённом и эмульгированном состоянии.

2. Концентрации допустимых значений нормативов водоотведения по металлам установлены в форме, которая применялась при утверждении природоохранными органами нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для ПАО «Тольяттиазот».

3. БПК полн. и БПК5 рассчитан, с учётом расчёта обоснования ПАО «Тольяттиазот» по загрязняющему веществу (показателю) БПК полн. в соотношении с азот аммонийным, сбрасываемому в централизованную систему водоотведения.

4. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне Приложения № 2, запрещён.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_