АКТ № _____

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУПЕРИОДУ 2018 /2019  гг.

г.о. Тольятти								        «____»____________ 20__г.

Комиссия, образованная распоряжением заместителя главы администрации городского округа Тольятти от 02.07.2018 г. № 5132-р/8,

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2018 /2019 г.г. потребителя  _________________________________________________________________________

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса многоквартирного дома):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения с _______________________________ №____ от « ____ » ________20___ г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ                       ______________  ______________  _____________

(должность)                (Фамилия И.О.)                       (телефон)

назначен приказом (распоряжением)                                    № ______ от «____» _________ 20___ г.

3. Персонал, обслуживающий ТУ в количестве ______ человека (имеется) назначен приказом    (распоряжением, др.основания)                                              № _______ от «____» __________ 20___ г.

4. Промывка внутренних систем проведена                                             «____» ___________ 20___ г.

5. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность давление                      Р =       кг/см2

проведено «____» ________ 20__ г.

6. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла __________________________________          - соответствие теплового узла соответствующей схеме  (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией)_____________________________________________

- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, пр. прошедшие проверку)  согласно схеме теплового узла в комплекте _______________________________________________________________

-состояние сальниковых уплотнений  ____________________________________________

-элеваторный узел с соплом d =           мм, расчетная шайба ___ мм, опломбирован(а) ______________________________________________________________________________________    - освещение теплового узла     __________________________________________________________

- состояние тепловой изоляции _________________________________________________________

-работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии  ____________________________________________________________________________________

- наличие акта допуска (повторного допуска) в эксплуатацию узла учета тепловой энергии _________________________

7. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель _______________________________________________________________________________________

10. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная Т = -30 гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до ____________________________________________________________________%

11. Замечания:

| № п/п | Замечания | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| ….. |  |  |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

Заместитель главы городского округа - глава администрации

Комсомольского района                                                                      ________________________А.Н. Анисимов

(должность)                                                                             (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Руководитель управления ЖКХ администрации

Комсомольского района                                                                  ______________________А.Е. Воскобойников

(должность)                                                                             (подпись)                                                               (Ф.И.О.)

Руководитель участка КР теплоинспекции ТО Самарского

филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»                               		 __________________________ Е.В. Куваева

(должность)                                                                             (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Представитель отраслевого департамента			__________________________

(для объектов социальной сферы)

(должность)                                                                             (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил уполномоченный представитель потребителя:

________________________________________________    ______________  _________________

(должность)                                                                                 (подпись)     МП                      (ФИО)

Документы, подлежащие проверке:

- Договор энергоснабжения

- Приказ о назначении  ответственного лица

- Акты: промывки, опрессовки,  допуска узла учета

- Утвержденная схема (паспорт) теплового узла

- Справка об отсутствии задолженности, урегулировании задолженности (согласованный график)

- Справка о выполнении плана ремонтов