## Электроснабжение
Приложение №6
Сводный перечень мероприятий и целевых показателей систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти
Перечень мероприятий и целевых показателей системы электроснабжения
№ п/п | Наименование организации | Категория | Мероприятие | Цель реализации | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб.
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего за период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АО "ТЭК" | Электро-снабжение | Монтаж и пуско-наладка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) (в части увеличения точек учета) потребителей в многоквартирных домах Автозаводского р-на г.о.Тольятти | Целевое назначение - автоматизация процесса снятия показаний общедомовых и квартирных приборов учета для выставления счетов за потребленную электроэнергию бытовым потребителям, включая электроэнергию расходуемую на общедомовые нужды; - снижение нагрузки в платежах добросовестных потребителей за электропотребление в местах общего пользования за счет исключения хищений и неучтенного и нерационального расхода электроэнергии; - переход на расчет за потребленную электроэнергию с квитанций, заполняемых жильцами, на выписку счетов энергоснабжающей организацией, что сделает более прозрачными платежи за коммунальные услуги. | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 104.8231 | 124.7545 | 87.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.6917
2 | АО "ТЭК" | Электро-снабжение | Приобретение системы хранения данных и источника бесперебойного питания | На текущий момент в компании используются системы хранения данных, модернизированные более 5 лет назад. Ресурс этих систем хранения данных заполнен на 80%. С учетом текущих темпов увеличения количества хранимой информации, возросших требований к надежности хранения и быстродействию доступа к данным делают необходимым наращивание потенциала хранения данных. При отсутствии ресурсов для хранения данных существует высокий риск: • выхода из строя текущих систем хранения данных с полной или частичной потерей информации; • полное заполнение доступного пространства хранения данных на имеющихся системах хранения данных и отсутствие места для хранения новой информации | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5.6987 | 0 | 5.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6311
3 | АО "ТЭК" | Электро-снабжение | Приобретение серверов для ЦОД | На текущий момент CPU серверного оборудования при пиковых нагрузках нагружено не ниже, чем на 94%, а RAM не ниже, чем на 80%. Максимальный гарантийный срок эксплуатации оборудования входящего в состав существующего ЦОД – 2 года, нормативный срок эксплуатации - 4 года, предельный срок эксплуатации – 7 лет. В 2025 году существующий ЦОД будет эксплуатироваться 7й год, что в свою очередь несет большой риск низкой отказоустойчивости, сохранности и доступности данных. Данные риски на прямую влияют на качество оказания услуг потребителям в зоне деятельности гарантирующего поставщик | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 31.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6663
4 | АО "ТЭК" | Электро-снабжение | Приобретение автоматизированных рабочих мест и орг.техники | Обновление парка автоматизированных рабочих мест пользователей и оснащение 100% пользователей автоматизированными рабочими местами. Повышение скорости и качества массовой печати. | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 15.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2507
5 | АО "ТЭК" | Электро-снабжение | Создание системы защиты информации объекта критической информационной инфраструктуры автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 1) предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимым объектом критической информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации; 2) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено и (или) прекращено функционирование значимого объекта критической информационной инфраструктуры; 3) восстановление функционирования значимого объекта критической информационной инфраструктуры, обеспечиваемого в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации; 4) непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 187-ФЗ N 187-ФЗ от 26.07.2017г. требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры предусматриваются: 5) планирование, разработка, совершенствование и осуществление внедрения мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры; 6) принятие организационных и технических мер для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры; 7) установление параметров и характеристик программных и программно-аппаратных средств, применяемых для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | 14.0995 | 15.1175 | 15.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3762
Итого АО "ТЭК": | [15 empty] | 419.616
10 | ООО "ТЭС" | Электро-снабжение | Инвестиционная программа "Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО "ТольяттиЭнергоСбыт"". | Автоматизация процесса снятия показаний общедомовых и квартирных приборов учета для выставления счетов за потребленную электроэнергию бытовым потребителям, включая электроэнергию расходуемую на общедомовые нужды. | собственные средства | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7
Итого ООО "ТЭС": | [15 empty] | 20.7
12 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция ПС "НШ" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
13 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "СК" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 7.25 | 13.488 | 16.5592 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6372
14 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "Северная" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 17.95 | 14.5476 | 16.68 | 22.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7968
15 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "ВС" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 17.7 | 20.5677 | 24.978 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5857
16 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "СБ" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 0 | 21.7344 | 22.62 | 34.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2864
17 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение |  |  | Собственные средства | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5
18 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "ВАЗ-5" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 17.8 | 13.5708 | 17.76 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2908
19 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "Дачная" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 0 | 0 | 6.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5297
20 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение |  |  | Собственные средства | 1 | 3.7752 | 2.9131 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2083
21 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "ВАЗ-4" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 0 | 13.3356 | 17.064 | 22.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0916
22 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "Южная" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 1.6 | 4.056 | 9.36 | 10.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2352
23 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "К2T" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 0 | 18.8596 | 17.28 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4996
24 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение |  |  | Собственные средства | 6.2 | 0.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8404
25 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ГПП "Автозаводская" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
26 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "Технопарк" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 0 | 21.83 | 17.5183 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2083
27 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение |  |  | Собственные средства | 14.8 | 0 | 0 | 16.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1683
28 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Распределительные сети ПС "Технопарк" для энергоснабжения мкр. "Солнечный" | Улучшение качества и надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых и промышленных нагрузок | Собственные средства | 19.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.285
29 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Распределительные сети ПС "К2T" для энергоснабжения мкр. 8 "Северный" | Улучшение качества и надежности электроснабжения существующих и планируемых бытовых и промышленных нагрузок | Собственные средства | 39.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.467
30 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "НШ" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей ПС "Комсомольская" | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Оборудование КТП и ЛЭП системами коммерческого учета электрической энергии | Повышение надежности и расширение функциональных возможностей автоматизированной системы, телесигнализаций и телеуправления | Собственные средства | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Создание систем телемеханики и связи | Повышение качества и надежности электрической сети | Собственные средства | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
34 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | ПС 35/6 кВ "Копылово" | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологического присоединения новых потребителей | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Южная" | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологического присоединения новых потребителей | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная" | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологического присоединения новых потребителей | Собственные средства | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
37 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция ПС 35/6 кВ " Дачная" | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологического присоединения новых потребителей | Собственные средства | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2
38 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция ПС "ВС" | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение технологического присоединения новых потребителей | Собственные средства | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459
39 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Покупка автомобилей повышенной проходимости для оперативно-выездных бригад | Замена автомобильной и специальной техники с истекшим сроком эксплуатации | Собственные средства | 9 | 0 | 3.638 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53
40 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Покупка автомобильного крана г/п 25т | Замена автомобильной и специальной техники с истекшим сроком эксплуатации | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
41 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Покупка самоходного мульчера | Замена автомобильной и специальной техники с истекшим сроком эксплуатации | Собственные средства | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4
42 | ЗАО "ЭиСС" | Электро-снабжение | Реконструкция распределительных сетей | Для повышения надежности и качества электроснабжения | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4707 | 184.7907 | 189.1107 | 193.4307 | 197.7507 | 202.0707 | 1147.6241
Итого ЗАО "ЭиСС": | [15 empty] | 2073.8434
ВСЕГО: | [15 empty] | 2514.1594

## Газоснабжение
Перечень мероприятий и целевых показателей системы газоснабжения
№ п/п | Наименование организации | Категория | Мероприятие | Цель реализации | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб.
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего за период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "СВГК" | Газо-снабжение | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на 2022-2031 годы | Газификация населения | Средства специальной надбавки, а также средства Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (единый оператор газификации), рассчитанные на догазификацию (исполнитель – ООО «Средневолжская газовая компания») | 1205.5 | 743.23 | 580.49 | 500.35 | 346.25 | 399.25 | 287.75 | 311.75 | 311.75 | 0 | 4686.32
4686.32

## Водоснабжение
Перечень мероприятий и целевых показателей системы водоснабжения
№ п/п | Наименование организации | Категория | Мероприятие | Цель реализации | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб.
[6 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего за период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" (ООО "АВК")
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
1 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация гасителей гидравлических ударов в КГГУ станции Водозабор | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 0 | 22.2136 | 9.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9941
2 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация аварийного дренажного насоса в насосной станции 1-го подъема | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352
3 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация запорной арматуры на сетях и сооружениях питьевой воды | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 23.7467 | 11.1337 | 12.1001 | 4.1164 | 4.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2134
4 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация насосной станции 2-го подъема с установкой аварийного насоса | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 4.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3097
5 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация насосной станции 2-го подъема с заменой насоса N 8 | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 0 | 0 | 5.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5715
6 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация запорной арматуры на сетях и сооружениях технической воды От станции Водозабор (квартал 25) до Станции очистки воды (Автозаводский район, ул. Вокзальная, 116) согласно схеме трассировки | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 5.639 | 2.0835 | 2.4227 | 0 | 4.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5325
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТТИЙ
7 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция станции Водозабор с внедрением установки хлорирования на водоводах речной воды с использованием гипохлорита | Обеспечение требований по качеству воды | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0502
8 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция горизонтальных отстойников | Обеспечение требований по качеству воды | Собственные средства | 0 | 0 | 1.7011 | 22.474 | 21.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7823
9 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация водоприемных оголовков | Обеспечение требований по качеству воды | Собственные средства | 0 | 1.7443 | 6.276 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2962
10 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация воздуходувных агрегатов | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 0 | 0 | 5.1666 | 5.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3332
11 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция системы вентиляции в лаборатории цеха ОСВАвтозаводский район, ул. Вокзальная, 116 | Повышение плановых показателей энергоэффективности | Собственные средства | 6.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9087
12 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция сетей отопления, вентиляции и кондиционирования на станции Водозабор, квартал 25 | Приведение мощности системы отопления и вентиляции к требуемым значениям для экономии электрической энергии | Собственные средства | 8.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2562
13 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция системы отопления на станции очистки воды Автозаводский район, ул. Вокзальная 116 | Приведение мощности системы отопления к требуемым значениям для экономии тепловой энергии | Собственные средства | 0.30637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30637
14 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция станции дозирования коагулянта смесительной N 2 | Обеспечение требований по качеству воды | Собственные средства | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393
15 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция схемы электроснабжения ТП фильтровальной станции | Повышение уровня надежности централизованной системы водоснабжения | Собственные средства | 1.2744 | 0 | 0 | 5.028 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3304
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
16 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Реконструкция станции Водозабор и станции очистки воды с внедрением системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Станция Водозабор, квартал 25 | Повышение уровня пожарной безопасности объектов | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816
17 | ООО "АВК" | Водо-снабжение | Модернизация объектов цеха ОСВ с внедрением комплексной системой безопасности. Станция Водозабор - квартал 25; СОВ - Автозаводский район, ул. Вокзальная, 116. | Осуществление постоянного контроля, с целью предупреждения проникновения на территорию посторонних лиц с целью совершения действий, представляющих угрозу безопасности объекта | Собственные средства | 0 | 10.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1957
Итого ООО "АВК": | [14 empty] | 236.8535
ООО "Волжские коммунальные системы" (ООО "ВоКС")
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
18 | ООО "ВоКС" | Водо-снабжение | Модернизация насосных станций I и II подъема водозабора «Соцгородской» с внедрением системы АСУ ТП | - Повышение надежности и оперативной управляемости работы насосных станций; - Снижение технологических потерь при эксплуатации насосных станций 1-ого подъема; - повышение энергоэффективности работы оборудования | Собственные средства. Прибыль на кап. вложение, амортизация | 12.924 | 16.26 | 16.53 | 16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.526
19 | ООО "ВоКС" | Водо-снабжение | Проектно-изыскательские работы по разработке мероприятий по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения объектов на территории мкр. N 8 "Северный" и по ул. Веры, Надежды, Любви пос. Тимофеевка, расположенных в границах Центрального района г. Тольятти | Обеспечение централизованным холодным водоснабжением объектов мкр. N 8 "Северный" Центрального района | Собственные средства. Амортизация | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.076
Итого ООО "ВоКС": | [14 empty] | 65.602
АО "ТЕВИС"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ) НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ
37 | АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Строительство участка водопроводной сети от ВК-159а на сети Ду300 мм до ВК/ПГ-154а на сети Ду250 мм Д200 - 586 п. м | Обеспечение возможности подключения новых потребителей | Собственные средства. Амортизация | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
38 | АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 17.9245 | 4.0018 | 1.3001 | 1.5222 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4961
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
39 | АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-8 (ПГ-22) до ВК-52, 1 кв. Д200 - 166,85 п. м Автозаводский район, 1 кв. от Московского пр-та до дома Московский, 33 (северо-восточная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822
40 | АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-12 до ВК-6 (ПГ-4/23), 4 кв. Д150 - 370,35 п. м Автозаводский район, 4 кв. От дома Ст. Разина, 2 до дома N 1 по б-ру Курчатова | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 4.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9806
41 | АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от врезки в коллекторе до дома 22-А, 12 кв. Д100 - 32,8 п. м Автозаводский район, 12 кв., б-р Гая, 2 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0.45402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45402
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-147а до ВК-390, СЗЗ выше 4 кв. Д700 - 245,85 п. м Автозаводский район, 4 кв. по ул. Дзержинского (северная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 13.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1502
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-14 до дома 23-А, 12 кв. Д150 - 58,3 п. м Автозаводский район, 12 кв., ул. Дзержинского, 17 (западный торец) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0.88688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88688
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-363а (на стороне 13 кв.) до ВК-112 (на стороне м/г). Д400 - 617,8 п. м Автозаводский район, 13 кв., м/г. По ул. Свердлова через ул. 40 лет Победы и по 40 лет Победы до ООТ | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 15.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0346
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от уз. 19-2-В до уз. 25-2-В, 14 кв. Д300, 540 м п. Автозаводский район, 14 кв. по ул. Автостроителей вдоль домов N 41, 53, 59 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 11.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9539
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-40 (ПГ-52) до дома 1-К (ул. Революционная, 36), 1 кв. Д150 - 59,5 п. м Автозаводский район, 1 кв., ул. Революционная, 36 (западная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0.93188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93188
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-71 до ВК-74, ПКЗ. Д500 - 250 п. м Автозаводский район, ПКЗ, по ул. Транспортной | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 7.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6657
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от Ут. 10 у дома 29-И до Ут. 7 у дома 29-Е, 16 кв. Д150 - 210,32 п. м Автозаводский район, 16 кв. От дома по ул. Автостроителей, 27 до дома N 44 по ул. Дзержинского (внутрикварталка) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 3.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от дома 25-Ч до дома 25-О, 13 кв. Д100 - 40 п. м Автозаводский район, 13 кв. Между домами по ул. Ворошилова, 63 и 65 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0.58459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58459
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-33 до ВК-46, 1 кв. Д250 - 129,2 п. м Автозаводский район, 1 кв. Южнее дома по б-ру Баумана, 1 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от т. Б до ВК-б/н, СБ (на территории ОАО "ЗАК"). Д2 x 200 - 667,5 п. м Автозаводский район, СБ по ул. Северной | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0.1322 | 0 | 7.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1055
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-5 до ВК-6, ПКЗ. Д700 - 292 п. м Автозаводский район, ПКЗ. По ул. Коммунальной от ул. Борковской | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0.44682 | 0 | 14.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8359
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от т. сужения до уз. 35-А, 4 кв. Д150 - 662,2 п. м Автозаводский район, 4 кв. От дома по ул. Свердлова, 54 вдоль дома по ул. Свердлова, 48 и до дома по ул. Свердлова, 44 (сев.-восточная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0.25901 | 0 | 10.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.317
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от уз. 25-2-В до ВК-365, 14 кв. Д300, 172,7 п. м Автозаводский район, 14 кв. по ул. Автостроителей, 61 (западная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5907
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-11 до 22-ДС-2, 12 кв. Д100 - 53,78 п. м Автозаводский район, 12 кв., б-р Гая, 8 (западная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77384
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ПГ-51 до ПГ-52, СБ. Д400 - 99,5 п. м Автозаводский район, СБ, ул. Вокзальная, 72 (южная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-245а до ВК-243. СЗЗ выше 2 кв. Д700 - 339,6 п. м Автозаводский район, СЗЗ выше 2 кв. по ул. Дзержинского, 92 - 98 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0.59249 | 0 | 18.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5479
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-46 до ВК-20а, 1 кв. Д300 - 500,75 п. м Автозаводский район, 1 кв. от дома по б-ру Баумана, 1 (южная сторона до ул. Революционной, 28 (юго-восточная сторона) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0.27856 | 0 | 9.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.022
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-256 (выше 10 кв.) до ВК-256а (выше 4 кв.). Через ул. Ботаническая. Д700 - 94,35 п. м Автозаводский район, СЗЗ выше 4 кв., ул. Дзержинского, 58 и выше 10 кв., ул. Дзержинского, 56 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0.16461 | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1706
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ПГ-9/33 до ВК-248, 9 кв. Д150 - 556,4 п. м Автозаводский район, 9 кв. по внутреннему проезду от зд. 1а по б-ру Туполева до ул. Ворошилова, 24 (северо-восток) | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0.22764 | 0 | 7.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0881
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от точки врезки в коллекторе до ВК-1 и до дома 23-Б, 12 кв. Д100 - 58,75 п. м Автозаводский район, 12 кв. На дом по ул. Дзержинского, 13 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-1 до ВК-3, 12 кв. Д150 - 115,6 п. м Автозаводский район, 12 кв. От дома N 13 по ул. Дзержинского до дома N 78 по ул. Автостроителей | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-6 до ВК-8, 3 кв. Д200 - 147,4 п. м Автозаводский район, 3 кв. Между домами по Ленинскому пр-ту, 27, 29, 31 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3281
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-220 до т. сужения, 4 кв. Д200 - 87,5 п. м Автозаводский район, 4 кв. Юго-западнее дома N 54 по ул. Свердлова | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-243 до ВК-32. СЗЗ выше 2 кв. Д700 - 556,7 п. м Автозаводский район, СЗЗ выше 2 кв. по ул. Дзержинского, 86 - 90 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 21.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2005
| АО"ТЕВИС" | Водо-снабжение | Реконструкция водопроводной сети от ВК-256 до ВК-1. Выше 10 кв. Д700 - 318,75 п. м Автозаводский район, выше 10 кв. по ул. Дзержинского, 52 - 56 | Обеспечение надежности системы водоснабжения | Собственные средства. Амортизация | 0 | 0 | 0.57947 | 0 | 17.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2019
Итого АО "ТЕВИС": | [14 empty] | 226.3412
ВСЕГО: | [14 empty] | 528.7966

## Водоотведение
Перечень мероприятий и целевых показателей системы водоотведения
№ п/п | Наименование организации | Категория | Мероприятие | Цель реализации | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб.
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего за период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Модернизация запорной арматуры на сетях и сооружениях ливневой канализации | Повышение уровня надежности централизованной системы водоотведения | Собственные средства | 0 | 2.567 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.177
2 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Модернизация запорной арматуры на сетях и сооружениях хозбытовой канализации | Повышение уровня надежности централизованной системы водоотведения | Собственные средства | 0 | 5.682 | 35.621 | 33.95 | 35.636 | 31.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.166
3 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Реконструкция здания решеток и песколовок 1-й очереди БОС ОСК | Улучшение экологической ситуации | Собственные средства | 0 | 0 | 47.324 | 47.324 | 47.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.972
4 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Реконструкция БОС ОСК с внедрением технологии нитри-денитрификации и дефосфотации | Улучшение экологической ситуации | Собственные средства | 0 | 219.403 | 165.337 | 190.995 | 193.584 | 328.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098.011
5 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Строительство очистных сооружений ливневых и условно чистых сточных вод | Улучшение экологической ситуации | Собственные средства | 0 | 6.056 | 100.048 | 100.048 | 100.048 | 324.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.164
6 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Мероприятия с целью достижения плановых значений показателей надежности | В целях лучшение экологической ситуации | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Мероприятия с целью достижения плановых значений показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | В целях лучшение экологической ситуации | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Прочие мероприятия с целью достижения плановых значений показателей надежности объектов централизованных систем водоотведения | В целях лучшение экологической ситуации | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  | Собственные средства | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835
10 | ООО "АВК" | Водо-отведение | Модернизация объектов цеха ОСК с внедрением комплексной системой безопасности |  | Собственные средства | 0 | 0 | 4,835, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ООО "АВК": | [15 empty] | 2035.325
11 | АО «ПОКХ г.Тольятти» | Водо-отведение | ЦСВ-5. Строительство насосной станции дождевой канализации (ЛНС-5) в районе детской многопрофильной больницы, для перекачки дождевых вод на очистные сооружения ПАО "КуйбышевАзот" | Отведение части поверхностных сточных вод с северной части Центрального района с целью снижения нагрузки на пруды-накопители в районе детской многопрофильной больницы и создание технической возможности подключения новых объектов к ЦСВ-N5 |  | 14.561 | 17.682 | 95.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.056
Итого АО «ПОКХ г.Тольятти»: | [15 empty] | 128.056
12 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Строительство 2-й нитки напорного коллектора Д315 мм от КНС-МОР Центрального района | Повышение надежности системы водоотведения мелкооптового рынка по ул.Базовая, 12, стоки от объектов на территории которого перекачивает КНС-МОР, за счет строительства 2-го напорного коллектора Д 315 мм с колодцем переключения | тариф, ПДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.385
13 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Строительство 2-й нитки напорного коллектора Дн160мм от КНС-Химпоселок Центрального района | Повышение надежности работы системы водоотведения территории пром.зоны Центрального района-«Хим.поселок», стоки от объектов на территории которого перекачивает КНС-Химпоселок, за счет строительства 2-го напорного коллектора Д 160мм с колодцем переключения | тариф, ПДК | 10.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.738
14 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС-"Хим.поселок" Центрального района | Повышение надёжности водоотведения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии | ПДК | 0 | 0 | 0 | 15.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.789
15 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС-7 Комсомольского района | Повышение надёжности водоотведения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии. | ПДК, НВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.501
16 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС -5 Комсомольского района | Повышение надёжности водоотведения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии. | ПДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
17 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС-9 Центрального района (с заменой 3-х насосных агрегатов) (завершение работ, запланированных в ИП 2019-2022 гг.) | Повышение надёжности водоотведения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии. | ПДК, НВС | 9.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.809
18 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС-8 Центрального района (с заменой 2-х насосных агрегатов) (завершение работ, запланированных в ИП 2019-2022 гг.) | Повышение надёжности водоотведения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии. | тариф, ПДК | 9.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.231
19 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС -3 Центрального района | Повышение энергоэффективности оборудования и снижение эксплуатационных затрат. | ПДК | 0.554 | 0 | 0 | 14.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.342
20 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и приемной камеры с установкой измельчителей мусора на КНС-125 Центрального района | повышение надёжности приемной камеры стоков КНС-125и снижение риска возникновения аварийной ситуации | тариф, НВС | 0 | 30.541 | 54.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.977
21 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду600 мм (ж/б) по ул. Энергетиков путем санации и замены материала труб на ПВХ | Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоотведения в Комсомольском районе | ПДК, НВС | 27.63 | 19.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.074
22 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду600мм(ж/б) в районе ж/д по ул.Чайкиной, 63 от КК-17 до КК-52 с по ул. Чайкиной, 52 с заменой материала труб на ПВХ | Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоотведения в Комсомольском районе | тариф, НВС | 0.49 | 23.419 | 11.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.271
23 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Модернизация внутриквартальных самотечных канализационных коллекторов Ду500мм (ж/б) и Ду600мм (ж/б) от КК-13 в р-не ж/д по ул. Мурысева, 83 до К-195' на перересечении ул.Ярославской/ул.Чайкиной с заменой материала труб на ПВХ | Повышение надежности работы, снижение аварийности системы водоотведения в Комсомольском районе | тариф, НВС | 0 | 0.5 | 0 | 15.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.973
24 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Устройство автономной системы внутренней связи для контроля доступа на РНС-4 Комсомольского района | Защита централизованных систем водоотведения и отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | тариф | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
25 | ООО "ВоКС" | Водо-отведение | Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и подводящих коллекторов с внедрением системы очистки выбросов РНС-4 Комсомольского района | Повышение надёжности водоотведения потребителей жилой зоны и экономия электроэнергии. | тариф | 0 | 0 | 0 | 25.531 | 31.092 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.623
Итого ООО "ВоКС": | [15 empty] | 356.497
26 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Строительство перепускных линий с устройством КНС для отвода бытовых сточных вод с главного коллектора Ду1200 м в коллектор-дублер Ду1000 мм, расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, СЗЗ, напротив 2-го квартала | Обеспечение плотности отключения и снижение трудозатрат на обслуживание сетей | собственные средства | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.19
27 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Строительство перепускных линий со строительством ЛНС в районе водостока N 41, выше 10 кв. | Обеспечение плотности отключения и снижение трудозатрат на обслуживание сетей | собственные средства | 0 | 16.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.844
28 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 6 кв.: стр. 6-А от КК-31 до КК-39, Ду150 мм - 167 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941
29 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж.д. 13-К от КК-30А до КК-24 ПНД, 9 кв., Ду400 мм - 309 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.507
30 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 7 кв.: стр. 38 от КК-194 до КК-204, КК204-КК207, КК207-КК212, КК212-КК38, Ду150 мм - 125 п. м, Ду200 мм - 43 п. м, Ду250 мм - 58 п. м, Ду400 мм - 65 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 7.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.548
31 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК стр. 6-С от КК-134 до КК-123, от КК-123 до КК-133, ПНД 300 - 218 п. м, ПНД 150 - 7 м 16 кв. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 6.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.829
32 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 6 кв.: стр. 6-Ж от КК-18 до КК-15, стр. 6-К КК1-КК-18, Ду150 мм - 70 п. м, Ду200 - 73 м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915
33 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 6 кв.: стр. 6-Д от КК-1 до КК-40, КК40-КК8, Ду150 мм - 47 п. м, Ду200 мм - 98 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083
34 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК по ул. Дзержинского КК 8-12а, Ду300 мм - 202,5 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.157 | 0 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.109
35 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 7 кв.: стр. 41 от КК-90-91, КК93-100, Ду150 мм - 239 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.128 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745
36 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 1-Е от кк-9 до кк-65а ду150 215 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.472
37 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 2-Г от кк-291 до кк-311 ду150 239 м п., от кк-300 до кк-5 ду200 177 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.211 | 0 | 6.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.706
38 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК 4-Т от кк-194 до кк-163 ду150 250 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037
39 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК коллектор по ул. Дзержинского от кк-8 до кк-1 Ду200 200 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.977
40 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК 22-А от кк-22 до кк-14 ду200 250 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.131 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852
41 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 3 кв.: стр. 7-Б от КК-45 до ККб/н, Ду150 мм - 94 п. м, от ККб/н до КК-29 Ду300 мм - 208 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909
42 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК стр. 6-Н от КК-28 до КК-35, от КК-35 до КК-42, ПНД 160 - 99,4 п. м, ПНД 225 - 126,5 п. м, ПНД 315 - 50,1 п. м, 6 кв. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624
43 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д стр. 10, от КК-46 до КК-54, Ду200 50 п. м, Ду400 91 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527
44 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК 13-ДМ-1 от кк-149 до кк-16 ду200 200 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097
45 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 4 кв. по ул. Дзержинского от КК-21 до КК-17, Ду800 мм - 195 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 18.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.695
46 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК 13-ДС-3 от кк-1 до кк-2 ду150 50 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876
47 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д стр. 15, от КК-6 до КК-15, Ду150 50 п. м, Ду200 91 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245
48 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 12 кв. по ул. Дзержинского КК-28 до КК-8, Ду300 мм - 594,1 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 16.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.801
49 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 9-Ж, от КК-1 до КК-16, Ду150 181 п. м, Ду200 159 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 5.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975
50 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 9-Л, от КК-1 до КК-18, Ду150 111 п. м, Ду200 111 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725
51 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 10-Е, от КК-1 до КК-16, Ду250 323 п. м, | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 5.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.592
52 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д стр. 9, от КК-25 до КК-19, Ду250 118 п. м, | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983
53 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 1-К от кк-364 до кк-347 ду150 250 м п., от кк-523 до кк-347 ду150 170 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 7.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.555
54 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 1-Л, от КК-275 до КК-222, КК-329 - КК-513 Д200 - 864 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
55 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК ж/д 27-А от кк-231 до кк-139 ду150 70 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
56 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК в 1 кв.: стр. 2-А от КК-146 до КК-11а, Ду150 мм - 199,5 п. м, Ду200 мм - 117,96 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.955
57 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ХБК 16-К от кк-1 до кк-27 ду150 85,5 м п., 10 кв. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372
58 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция Ливневая канализация ПТО от ЛК-6 до ЛК-14 ду300 111,4 м п. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752
59 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ЛК (кв-л 5) жилого дома 10-Б Д600 - 104,45 п. м ЛК1910-ЛК-22, Д800 - 119,9 п. м ЛК23-ЛК24 | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 7.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.751
60 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ливневой канализации медгород, инфекционная больница, от ЛК-9 до ЛК-12, Ду400 мм - 128,5 п. м | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.161 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382
61 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция водостока N 44 в от ЛК-16 до ЛК-35 с увеличением диаметра трубы Ду600 мм на Ду1000 мм, 150 п. м, 17 кв. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798
62 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция водостока N 24а ЛК5-ЛК7, Ду600 мм, L=100,2 м. Ул. Воскресенская | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
63 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция верхнего строения колодцев установкой люков с железобетонной отмосткой на объектах водоотведения | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.416 | 0.504 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961
64 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция узла учета тепловой энергии и теплоносителя. КНС-2СБ, КНС-11 "Влада", КНС-3СБ, КНС-31 "Русь", КНС-ОУЦ. СМР, ПНР | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.224 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203
65 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция электроснабжения ЛНС-1 "Борковская". Замена ВРУ. СМР | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972
66 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС ПКЗ. Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании КНС ПКЗ. СМР | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
67 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция ЛНС ДКиТ. Монтаж пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ЛНС ДКиТ. СМР | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
68 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция КНС. Замена насосного оборудования | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
69 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция электроснабжения здания РММ БИС-1 | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.312
70 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция системы приточной вентиляции здания МДП-1. | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.778
71 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция системы приточной вентиляции здания Лабораторного корпуса | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267
72 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция Лабораторного корпуса, лифт | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.458
73 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция МДП-3. Монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте МДП-3. СМР | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027
74 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Реконструкция МДП-1. Расширение системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом МДП-1. СМР, ПНР | Обеспечение надежности системы водоотведения | собственные средства | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159
75 | АО "ТЕВИС" | Водо-отведение | Модернизация ливневого коллектора по ул. Ботанической, ул. Офицерской и ул. Дзержинского (Водосток N 41а, N 41, N 40, N 11), ПИР, СМР (многоэтапное строительство). Строительство второй нитки трубопровода от ЛК-1 до ЛК-7 | Увеличение пропускной способности и обеспечения надежности ливневой канализации Автозаводского района | собственные средства | 0 | 59.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.285
Итого АО "ТЕВИС": | [5 empty] | 0 | 131.882 | 45.331 | 41.671 | 41.674 | 41.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.233
Всего по городу: | [5 empty] | 0 | 131.882 | 45.331 | 41.671 | 41.674 | 41.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.111

## Теплоснабжение
Перечень мероприятий и целевых показателей системы теплоснабжения
№ п/п | Наименование организации | Категория | Мероприятие | Цель реализации | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб.
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего за период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Монтаж узлов учета тепловой энергии на тепловых сетях (8 шт) | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя. Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях. | Собственные средства | 4.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6491
2 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-24А до ТК-36 Ду500 мм протяженностью 216,5 м в двухтрубном исчислении (замена на Д-325) | Обеспечение надежности функционирования объектов тепловых сетей | Собственные средства | 0 | 3021.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021.204
3 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Модернизация участка тепловой сети надземной прокладки от ТК-36/ до ТК-37 Ду500 мм протяженностью 65 м в двухтрубном исчислении (замена на Д-273) | Обеспечение надежности функционирования объектов тепловых сетей | Собственные средства | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8282
4 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловой сети Ø 300 на Ø 100 от ТК-47 до ТК-47б , ( L-150м) ) | Обеспечение надежности функционирования объектов тепловых сетей | Собственные средства | 0 | 0 | 3107.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.052
5 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Монтаж узлов учета тепловой энергии ТК-47б 2шт. | Обеспечение учёта отпущенной тепловой энергии и теплоносителя. Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях. | Собственные средства | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897
6 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Реконструкция наружной тепловой сети Ø 400 на Ø 273 от ТК-36 до ТК-37 , ( L-150м) ) | Обеспечение надежности функционирования объектов тепловых сетей | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968
7 | ЗАО "ЭиСС" | Тепло-снабжение | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационногоресурса | Для обеспечения нормативной надежности теплосбжения | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4047 | 5.6209 | 5.8457 | 6.0796 | 6.3227 | 6.5756 | 35.8492
Итого ЗАО "ЭиСС": | [15 empty] | 6177.6763
8 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л6.8 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее ул. 40 лет Побе- ды | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 4.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.994
9 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л2.2 с инженерно-техническим обеспечением в составе 4 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378
10 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: многоэтажный жилой дом повышенной этажности со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями секции 1 и 2, расположенный по адресу: г. Тольятти, Комсомоль- ский район, 11 квартал, ул. Гидротехническая, Шлюзовой жилой массив, располо- женный на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0201060:0085 | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45
11 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л6.4-МАГ с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строитель- ства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, рас- положенный по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.026
12 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 6.3Б с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, южнее ул. 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528
13 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: общественно- бытовой корпус для размещения магазина, расположенный по адресу: г. Тольят- ти, улица Льва Толстого,19. | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
14 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" |  | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: нежилое здание Л 5-МАГ с инженерно-техническим обеспечением в составе 5 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женное по адресу: г. Тольятти, Автозаводский р-н, восточнее ул. 40 лет Победы, на земельном участке с КН 63:09:0101183:6065 | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15
15 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л3.1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы. | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.956
16 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 3.2 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.412
17 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 5.2 с инженерно-техническим обеспечением в составе 3 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
18 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 2.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 4 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее улицы 40 лет Победы. | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
19 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 5.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 5 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.561
20 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 2.1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 4 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338
21 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 2.4 с инженерно-техническим обеспечением в составе 4 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335
22 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: МКД со встроен- но - пристроенными помещениями, машиноместами: г.Тольятти, севернее дома 97 по ул. Голосова | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534
23 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л6.3А с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, южнее ул. 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.371
24 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 2.3 с инженерно-техническим обеспечением в составе 4 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.611
25 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Строительство участка теплотрассы для подключения объекта: жилой дом поз. Л 2.4 с инженерно-техническим обеспечением в составе 4 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения, располо- женный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, восточнее улицы 40 лет Победы | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114
26 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | строительство т/сети от существующей тепловой камеры ТК-9 на тепловых сетях 2Ду200мм по ул. Базовой до границы земельного участка объекта «Производ- ственное здание». производственные здание (склад), ул. Базовая, 6А | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
27 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры ТК-1 на маги- стральных тепловых сетях от котельной №2 до границы земельного участка под- ключаемого объекта; - строительство новой тепловой камеры ТК-1; «Объект тор- говли», расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Куйбышева, 18Д | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773
28 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | строительство участка тепловой сети от Ут8 до границы с сетями инженерно- технического обеспечения жилого дом. Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями для разме- щения объектов обслуживания жилой застройки, г. Тольятти, Автозаводский рай- он, ул. Фрунзе,2В | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.021
29 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | сети теплоснабжения от Ут-27 на проектируемой сети севернее объекта, 2ДУ 125мм – 25м.п до границы с сетями инженерно-технического обеспечения Объек- та; МКД № 19: Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Ботаническая | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 3.233
30 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | сети теплоснабжения от Ут-27 на проектируемой сети севернее объекта до про- ектируемой камеры Ут-26 на проектируемой сети, 2ДУ 150мм – 75м.п; МКД № 19: Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Ботаническая | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865
31 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | сети теплоснабжения от проектируемой камеры Ут-26 до Ут-25 на существую- щей сети 2Ду200мм северо-западнее объекта, 2ДУ 200мм – 80м.п. МКД № 19: Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Ботаническая | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944
32 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | на границе с сетями инженерно-технического обеспечения жилого дома, подклю- чаемого от проектируемой камеры Ут-27, присоединенной от Ут-25 на существу- ющей сети 2Ду 200мм северо-западнее объекта (При условии выполнения меро- приятий по подключению жилого дома № 19). МКД № 24: Тольятти, Автозавод- ский р-он, ул. Ботаническая | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335
33 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | на границе с сетями инженерно-технического обеспечения жилого дома, подклю- чаемого от вновь построенного участка тепловой сети, присоединенного в Ут-1 на существующей сети 2Ду 350мм восточнее объекта. МКД № 29: Тольятти, Автоза- водский р-он, ул. Ботаническая | Новое строительство для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439
34 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Реконструкции тепловых сетей Автозаводского района | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  | 198.042 | 176.63 | 111.792 | 111.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.255
35 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Реконструкция магистральных тепловых сетей Автозаводского района | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.792 | 111.792 | 111.792 | 111.792 | 111.792 | 111.792 | 670.752
36 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Реконструкции тепловых сетей Центрального района | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  | 130.665 | 124.571 | 148.973 | 109.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.583
37 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Реконструкция магистральных тепловых сетей Центрального района | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.374 | 109.374 | 109.374 | 109.374 | 109.374 | 109.374 | 656.244
38 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Тепло-снабжение | Реконструкция муниципальных и бесхозяйных тепловых сетей Центрального района | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  | 598.167 | 599.373 | 478.343 | 526.906 | 1085.924 | 1265.605 | 1452.31 | 1645.601 | 1837.089 | 1930.497 | 11419.815
Итого Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс": | [15 empty] | 13944.49
Всего: | [15 empty] | 20122.1663

## ТКО
Приложение №6
Перечень мероприятий и целевых показателей системы обращения с ТКО
№ п/п | Наименование организации | Категория | Мероприятие | Цель реализации | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб.
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего за период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО «ЭкоРесурсПоволжье» | ТКО | Модернизации объекта «Универсальный производственный комплекс» путем реконструкции по адресу ул. Новозаводская, 2а | Совершенствование системы обращения с ТКО | Инвестиционная программа ООО «ЭкоРесурсПоволжье» | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
1600