ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
городского округа Тольятти

от ____________ № ___________
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации
городского округа Тольятти










                от 04.04.2014 № 1081-п/1
ЗОНЫ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

городского округа Тольятти
В схеме водоотведения установлено 3 зоны водоотведения, которые охватывают всю территорию городского округа Тольятти, оборудованную централизованной системой водоотведения (далее - ЦСВ).



1. Зона действия ЦСВ № 1.1, образованная на базе централизованной системы водоотведения, охватывающей территорию Автозаводского района. 

Наибольшее количество абонентов подключено к сетям ПАО «Т Плюс».

Для ЦСВ № 1.1 гарантирующей организацией в сфере централизованной системы водоотведения определено ПАО «Т Плюс».
СТРУКТУРА ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗ-БЫТОВЫХ СТОКОВ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА






       


Зона деятельности гарантирующей организации в сфере централизованной системы водоотведения АО «ТЕВИС»  охватывает территорию Автозаводского района, оборудованную централизованной системой водоотведения, расположенную южнее и восточнее границы кадастрового квартала 63:09:0102161, южнее и восточнее границы кадастрового квартала 63:09:0102159, часть кадастрового квартала 63:09:0102160 южнее железнодорожного полотна по границам балансовой принадлежности сетей водоотведения ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», часть микрорайона Северо-Западный (63:09:0301168)  и кадастровый квартал 63:09:0303063.

2. Зона действия ЦСВ № 2, образованная на базе централизованной системы хоз-бытовой канализации, которая охватывает всю территорию Центрального и Комсомольского  районов, за исключением территории мкр. Поволжский.
Наибольшее количество абонентов на территории Центрального района и Комсомольского  района, подключено к сетям ООО «Волжские коммунальные системы». 
Для ЦСВ № 2 гарантирующей организацией в сфере централизованной системы водоотведения определено ООО «Волжские коммунальные системы». 
Единственным поставщиком услуги водоотведения, равно как и эксплуатирующей организацией комплекса сооружений канализации для мкр. Поволжский является ООО «ЖЭРП Поволжское». 
СТРУКТУРА  ВОДООТВЕДЕНИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО 
И  КОМСОМОЛЬСКОГО  РАЙОНОВ






Зона деятельности гарантирующей организации ООО «Волжские коммунальные системы» охватывает всю территорию Центрального и Комсомольского районов, оборудованную централизованной системой водоотведения, за исключением мкр. Поволжский.
3. Зона действия ЦСВ № 9, образованная на базе централизованной системы хоз-бытовой канализации, которая охватывает территорию мкр. Поволжский.
Наибольшее количество абонентов на территории мкр. Поволжский подключено к сетям ООО «ЖЭРП Поволжский». 

Поставщиком услуги водоотведения, равно как и эксплуатирующей организацией комплекса сооружений канализации для мкр. Поволжский является ООО «ЖЭРП Поволжское».
Для ЦСВ № 9 гарантирующей организацией в сфере централизованной системы водоотведения определено ООО «ЖЭРП Поволжский». 

СТРУКТУРА  ВОДООТВЕДЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ПОВОЛЖСКИЙ   







Зона деятельности гарантирующей организации ООО «ЖЭРП Поволжское» охватывает всю территорию мкр. Поволжский.
_______________________________________



 ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»


Эксплуатация биологических очистных сооружений, 


сетей и сооружений














ПАО «Т Плюс»


Эксплуатация сетей и сооружений


Протяженность сетей 695,231 км





ООО «Водоканал-регион»





ОАО «РЖД»


Сети и сооружения





Население и юридические лица Автозаводского района





ООО «Тольяттикаучук»


Эксплуатация биологических очистных сооружений, сетей и сооружений











АО «Тольяттиазот»


Эксплуатация биологических очистных сооружений, сетей и сооружений














ООО «Волжские коммунальные системы»


Эксплуатация сетей и сооружений


Протяженность сетей 410,7 км





Население и юридические лица Центрального и Комсомольского районов








АО «Тольяттиазот»


Эксплуатация биологических очистных сооружений, сетей и сооружений














ООО «ЖЭРП Поволжское»


Эксплуатация сетей и сооружений


Протяженность сетей 15 км





Население и юридические лица 


мкр. Поволжский








ООО «ЖЭРП Поволжское»


Эксплуатация сетей и сооружений


Протяженность сетей 15 км








2

