Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №

О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 09.12.2010 № 3622-п/1 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир, хозяйственных строений на территории городского округа Тольятти»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи со структурными и кадровыми изменениями в органах администрации городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 09.12.2010 № 3622-п/1 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир, хозяйственных строений на территории городского округа Тольятти» (далее – Постановление) (газета «Городские ведомости», 2018, 04 мая), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3.3 Постановления изложить в следующей редакции:

«класс A - пожары твердых горючих веществ и материалов;».

1.2. Абзац третий пункта 3.3 Постановления после слова «веществ» дополнить словами «и материалов».

1.3. В абзаце пятом пункта 3.3 Постановления исключить слова «и их сплавов».

1.4. Абзац шестой пункта 3.3 Постановления изложить в следующей редакции:

«класс E - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.».

1.5. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.».

1.6. Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, квартир, хозяйственных строений на территории городского округа Тольятти, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Порядок действий граждан в случае пожара, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакциисогласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Н.А. Ренц

Приложение № 1

к Постановлению администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид жилых помещений (строений) | Наименование первичных средств | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Квартиры, комнаты | Огнетушитель порошковый (углекислотный) емкостью не менее 5 литров | 1 ед. | на 50 м2 общей площади |
| Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1х1 м | 1 ед. | на одну квартиру (комнату) для жилых помещений в многоквартирном доме, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением |
| Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения с пожарным рукавом и стволом |  |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | Огнетушитель порошковый (углекислотный) емкостью не менее 5 литров | 1 ед. | на 50 м2 общей площади |
| Емкость объемом не менее 200 л | 1 ед. |  |
| Ведро | 2 шт. |
| Немеханизированный пожарный инструмент: топор, лопаты совковая и штыковая, вилы, пожарный рукав, шланг длинной до любой точки участка, тележка для перевозки земли | по 1 ед. |  |
| 3 | Гаражи | Огнетушитель порошковый (углекислотный) емкостью не менее 5 л | 1 ед. | на одно машино-место |
| 4 | Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1х1 м | 1 ед. | на 1 помещение, бокс |
| 5 | Ящик с песком емкостью 0,5 м3 с совковой лопатой | 1 ед. | на 1 помещение, бокс |
| 6 | Трос, буксирная тяга | 1 ед. | на одну машину |
| 7 | Хозяйственные строения | Огнетушитель порошковый (углекислотный) емкостью не менее 5 литров | 1 ед. | на 50 м2 защищаемой площади |

Примечание:

1. Если индивидуальные жилые дома удаленны на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, то из расчета на каждые 10 индивидуальных жилых домов необходимо иметь пожарный щит, в комплект которого входит: лом - 1 шт., багор - 1 шт., ведро - 2 шт., огнетушитель, объемом не менее 10 литров каждый, - 2 шт., лопата штыковая - 1 шт., лопата совковая - 1 шт., покрывало для изоляции очага возгорания размером 1 м2 на 1 м2 - 1 шт., грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3 - 1 шт. Местонахождение пожарного щита определяется на сходе собственников индивидуальных жилых домов, исходя из условий равноудаленности до домов.

2. Содержание огнетушителя в соответствии с паспортом.

3. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.

4. Покрывало для изоляции очага возгорания хранится в герметических тубах.

Приложение № 2

к Постановлению администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок**

**действий граждан в случае пожара**

В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.