2

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2009 г. № 2722-п/1
Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы
ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению, водоотведению

и теплоснабжению

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 г. 
№ 107 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС»:

1.1. По водоснабжению (приложение № 1).
1.2. По водоотведению и очистке сточных вод (приложение № 2).
1.3. По теплоснабжению (приложение № 3).
2. ОАО «ТЕВИС» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу и предоставить в мэрию городского округа Тольятти для рассмотрения не позднее 15.12.2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

4. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии 
(Шевелев Д.В.) не позднее 3-х дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать его в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.
Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков
Приложение №1

к постановлению мэрии №

от 08.12.2009 г. № 2722-п/1
Техническое  задание на разработку инвестиционной программы 
ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» -  реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года.
1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства (п. 1.4. технического задания).

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- сокращение удельного потребления электрической энергии не менее чем на 5%;

- ликвидация дисбаланса в системе распределения воды потребителям.

- обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения объектов нового строительства с нагрузкой 2718,51 куб.м/сут.
1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы должны быть подключены к системе водоснабжения объекты нового строительства (Приложение 1).
1.5. Подключение объектов,  не включенных в перечень объектов нового строительства (Приложение 1) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения» и правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».
2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и документы, указанные в п. 4.6. настоящего технического задания, предоставляется в мэрию городского округа Тольятти до 15.12.2009 г.
3. Разработчик – ОАО «ТЕВИС».

4. Требования к инвестиционной программе.

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;

· «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99. 

4.2. Период реализации инвестиционной программы - 2010-2012 гг.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

· цели и задачи инвестиционной программы;

· план инвестиционных проектов, направленных на реализацию целей инвестиционной программы с указанием целевого ориентира отражающего технический и экономический эффект от реализации проекта с разбивкой по годам и указанием необходимого объема и источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

· укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

· проектно-изыскательские работы;

· приобретение материалов и оборудования;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· пусконаладочные работы;

· проведение регистрации объектов;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.6. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

· пояснительная записка;

· схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

· документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;

· документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

· расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги водоснабжения и т.д.);

· расчет надбавки к тарифу и тарифа на подключение (расчет производиться с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);

· бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с оценкой финансового состояния организации (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке) за предшествующие 3 года;

· показатели производственной программы организации за предшествующие 3 года;

· показатели, определенные в рамках проведения федерального государственного статистического наблюдения.
4.7. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. 

4.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

5. Прочие условия

5.1. ОАО «ТЕВИС» необходимо подготовить проект договора в целях развития системы водоснабжения (сетевая инфраструктура) Автозаводского района городского округа Тольятти, определяющего условия реализации инвестиционной программы. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

· цели реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по развитию системы водоснабжения Автозаводского района, выраженные в виде целевых индикаторов;

· мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения Автозаводского района, включенные в инвестиционную программу;

· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

· размер надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

· порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

· права собственности на модернизируемые и строящиеся системы водоснабжения Автозаводского района, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор, определяющий условия реализации инвестиционной программы, заключается между ОАО «ТЕВИС» и мэрией городского округа Тольятти после утверждения Думой городского округа Тольятти инвестиционной программы и установления тарифов и надбавок, предусмотренных Федеральным законом 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе мэра городского округа Тольятти или по инициативе ОАО «ТЕВИС».

6.2.  Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

· принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года;

· принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского округа Тольятти и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

· вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ОАО «ТЕВИС» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

· основания, предусмотренные ч. 14 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «ТЕВИС», заявление о необходимости пересмотра, направляемое мэру городского округа Тольятти, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

6.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до ОАО «ТЕВИС» в недельный срок со дня его принятия.


Приложение №2

к постановлению мэрии 

от 08.12.2009 г. № 2722-п/1
Техническое  задание на разработку инвестиционной программы 
ОАО «ТЕВИС» по водоотведению
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года.

1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоотведения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства (п. 1.4. технического задания).

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- обеспечение возможности подключения к системе водоотведения  объектов нового строительства с нагрузкой 3038,87 куб.м/сут.

- обеспечение бесперебойного водоотведения.

1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы должны быть подключены к системе водоотведения объекты нового строительства (Приложение 1).
1.5. Подключение объектов,  не включенных в перечень объектов нового строительства (Приложение 1) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения» и правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».
2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и документы, указанные в п. 4.6. настоящего технического задания, предоставляется в мэрию городского округа Тольятти до 15.12.2009 г.

3. Разработчик – ОАО «ТЕВИС».

4. Требования к инвестиционной программе.

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;

·  «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99. 

4.2. Период реализации инвестиционной программы - 2010-2012 гг.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

· цели и задачи инвестиционной программы;

· план инвестиционных проектов, направленных на реализацию целей инвестиционной программы с указанием целевого ориентира отражающего технический и экономический эффект от реализации проекта с разбивкой по годам и указанием необходимого объема и источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

· укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
· утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

· проектно-изыскательские работы;

· приобретение материалов и оборудования;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· пусконаладочные работы;

· проведение регистрации объектов;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.6. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

· пояснительная записка;

· схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

· документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;

· документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

· расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги водоотведения и очистки сточных вод и т.д.);

· расчет надбавки к тарифу и тарифа на подключение (расчет производиться с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с оценкой финансового состояния организации (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке) за предшествующие 3 года;

· показатели производственной программы организации за предшествующие 3 года;

· показатели, определенные в рамках проведения федерального государственного статистического наблюдения.
4.7. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. 

4.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

5. Прочие условия

5.1. ОАО «ТЕВИС» необходимо подготовить проект договора в целях развития системы водоотведения (сетевая инфраструктура) Автозаводского района городского округа Тольятти, определяющего условия реализации инвестиционной программы. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

· цели реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по развитию системы водоотведения Автозаводского района, выраженные в виде целевых индикаторов;

· мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения Автозаводского района, включенные в инвестиционную программу;

· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

· размер надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

· порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

· права собственности на модернизируемые и строящиеся системы водоотведения Автозаводского района, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор, определяющий условия реализации инвестиционной программы, заключается между ОАО «ТЕВИС» и мэрией городского округа Тольятти после утверждения Думой городского округа Тольятти инвестиционной программы и установления тарифов и надбавок, предусмотренных Федеральным законом 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе мэра городского округа Тольятти или по инициативе ОАО «ТЕВИС».
6.2.  Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

· принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года;

· принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского округа Тольятти и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

· вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ОАО «ТЕВИС» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

· основания, предусмотренные ч. 14 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «ТЕВИС», заявление о необходимости пересмотра, направляемое мэру городского округа Тольятти, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

6.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до ОАО «ТЕВИС» в недельный срок со дня его принятия.


Приложение №3

к постановлению мэрии 
от 08.12.2009 г. № 2722-п/1
Техническое  задание на разработку инвестиционной программы 
ОАО «ТЕВИС» по теплоснабжению
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» -  реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года.

1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства (п. 1.4. технического задания).

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- нормализация гидравлического и температурного режимов;

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 13,794 Гкал/час;

- устранение аварийных нарушений режимов поставки услуг теплоснабжения;

- снижение доли сетей отслуживших нормативный срок.
1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы должны быть подключены к системе теплоснабжения объекты нового строительства (Приложение 1).

1.5. Подключение объектов,  не включенных в перечень объектов нового строительства (Приложение 1) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения» и правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и 

исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и документы, указанные в п. 4.6. настоящего технического задания, предоставляется в мэрию городского округа Тольятти до 15.12.2009 г.

3. Разработчик – ОАО «ТЕВИС».

4. Требования к инвестиционной программе.

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;

· «Правила финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464. 

· «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99. 

4.2. Период реализации инвестиционной программы - 2010-2012 гг.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

· цели и задачи инвестиционной программы;

· план инвестиционных проектов, направленных на реализацию целей инвестиционной программы с указанием целевого ориентира отражающего технический и экономический эффект от реализации проекта с разбивкой по годам и указанием необходимого объема и источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Инвестиционная программа содержит источники финансирования по каждому мероприятию. Стоимость мероприятий приводится в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

4.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

· укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

· действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

· цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

· утвержденных индексов-дефляторов.

В финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

· проектно-изыскательские работы;

· приобретение материалов и оборудования;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· пусконаладочные работы;

· проведение регистрации объектов;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

· пояснительная записка;

· схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

· документы, обосновывающие рассчитанные финансовые потребности;

· документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

· план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

· расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги по передаче тепловой энергии и т.д.);

· расчет надбавки к тарифу и тарифа на подключение (расчет производиться с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств);
· бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с оценкой финансового состояния организации (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке) за предшествующие 3 года;

· показатели производственной программы организации за предшествующие 3 года;

· показатели, определенные в рамках проведения федерального государственного статистического наблюдения.

4.7. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. 

4.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

5. Прочие условия

5.1. ОАО «ТЕВИС» необходимо подготовить проект договора в целях развития системы теплоснабжения (тепловые сети) Автозаводского района городского округа Тольятти, определяющего условия реализации инвестиционной программы. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

· цели реализации инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» по развитию системы теплоснабжения Автозаводского района, выраженные в виде целевых индикаторов;

· мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения Автозаводского района, включенные в инвестиционную программу;

· размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

· размер надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

· порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

· права собственности на модернизируемые и строящиеся системы теплоснабжения Автозаводского района, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор, определяющий условия реализации инвестиционной программы, заключается между ОАО «ТЕВИС» и мэрией городского округа Тольятти после утверждения Думой городского округа Тольятти инвестиционной программы и установления тарифов и надбавок, предусмотренных Федеральным законом 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе мэра городского округа Тольятти или по инициативе ОАО «ТЕВИС».

6.2.  Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

· принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года;

· принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского округа Тольятти и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

· вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ОАО «ТЕВИС» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

· основания, предусмотренные ч. 14 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «ТЕВИС», заявление о необходимости пересмотра, направляемое мэру городского округа Тольятти, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
6.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до ОАО «ТЕВИС» в недельный срок со дня его принятия.

_____________________________
Приложение 1

к Техническим заданиям ОАО «ТЕВИС»

по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению

Перечень 

строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округаТольятти 
(для разработки инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на период 2010 – 2012 гг.)

	№ п/п


	Наименование объекта

Застройщик
	Адрес объекта
	Разрешение на стр-во

№, дата выдачи
	Sкв, тыс.кв.м.

	Нагрузки

	
	
	
	
	
	по тепло-снабжению, Гкал
	по водо-снабжению,

куб.м./сут.
	По водо-отведению,

куб.м./сут.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2010 год:

	1
	10-ти этажный односекционный жилой дом с инж.-технич.обеспечением

ЖСК «ТАТИЩЕВ»
	Кв. 9

в районе магазина «Мебель» по ул. Свердлова, 7а
	№RU63302000-83

от 23.09.08
	3,56


	0, 414
	37,1
	61,8

	2
	10-ти этажный двухсекционный жилой дом с инж.-технич.обеспечением

ЖСК «ТАТИЩЕВ»
	Кв. 9

Восточнее стомат.полкли-ники по ул.Свердлова, 9
	№RU63302000-82

от 23.09.08
	7,0


	0,746
	74,3
	123,9

	3
	Жилой дом поз.17-Б-7 с нежилыми помещениями и двумя ТП №2240814, №2240817

ЗАО ФСК «Лада-Дом»
	Автоз.р-н

Кв. 8

Ул.Спортивная
	№178 от 25.05.2006г.
	36,5


	3,164
	294,35
	406,88

	4
	Жилой дом с нежилыми помещениями и инжененрно-технич.

Обеспечением

ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ»
	Автоз.р-н

Кв.9
	№RU63302000-203 от 27.11.2007г.
	11,5


	1,26
	111,09
	164,85

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	16-тиэтажный двухподъездный жилой дом с нежилыми помещениями и инж.-технич.обеспечением

ООО «М-Холдинг»
	Ул. 40 лет Победы
	№RU63302000-75

от 05.09.08
	8,62


	
	130
	130

	6
	жилой дом 1.2 Д

ООО «СтройФинанс»
	Южнее

ул. Спортивной до Куйбышевского водохранилища Автозаводский р-н
	№RU63302000-68

от 22.07.08
	11,53


	
	168
	168

	7
	Комплексное здание, состоящее из 7-миэтажного жилого дома поз.Л4.3 и торцевой вставки с торгово-офисными помещениями поз.Л4.3-МАГ с инж.-технич.обеспечением в составе I очереди стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения

ЗАО ФСК «Лада-Дом»
	Автоз.р-н

Ул.40 лет Победы
	№205 «Б»

от 17.12.2006г.
	5,06


	
	119,85
	119,85

	8
	Комплексное здание, состоящее из 7-миэтажного жилого дома поз.Л4.4 и торцевой вставки с торгово-офисными помещениями поз.Л4.4-МАГ с инж.-технич.обеспечением в составе I очереди стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения

ЗАО ФСК «Лада-Дом»
	Автоз.р-н ул.40 лет Победы
	№RU63302000-195 от 02.11.2007г.
	5,06


	
	119,85
	119,85



	9
	Комплексное здание, состоящее из 7-миэтажного жилого дома поз.Л4.5 и торцевой вставки с торгово-офисными помещениями поз.Л4.5-МАГ с инж.-технич.обеспечением в составе I очереди стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения

ЗАО ФСК «Лада-Дом»
	Автоз.р-н

Ул.40 лет Победы
	№ 174-Б

06.03.07
	5,06


	
	119,85
	119,85

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Жилой дом с объектами соцкультбыта и инж.-технич.обеспечением

ЗАО СК «Жилградстрой»
	Севернее жилого дома №22 по ул. Дзержинского в кв. 16 автозав. р-он
	№RU63302000-74

от 26.08.08
	12,2


	1
	270
	270

	11
	9-ти этажный жилой дом (вставка) с инженерно-техническим обеспечением
 ООО «Инвек»
	Юго-восточный торец жилого дома № 37 по Южномушоссе
	№RU63302000-88

от 03.12.08
	1,9


	0,181
	9,69
	15,84

	12
	Жилой комплекс, состоящий из жилых домов поз. 1, 2, 3, 7, 8, 9, А7, А8, А9 со встроено-пристроенными помещениями торгового и социально-бытового назначения

ООО «Городской строитель»
	Автоз.р-н

Ул.40 лет Победы, напротив кв. 17 и 17-а


	№192 от 31.03.2005 г.
	поз.8-6,688

поз.9(1оч)-7,725
	
	99,85
	99,85

	Итого за 2010 год:
	6,765
	1553,93
	1800,67

	2011год:

	1
	Жилая вставка

ООО «М-Холдинг»
	Автозав. р-н, ул.70 лет Октября, 20 квартал, в

северо-западном торце жилого  дома №6
	№RU63302000-01от 05.02.2009
	1,75


	0,382
	11,57
	18,7

	2
	Комплекс жилых домов с нежилыми помещениями и ТП с инж.-технич.обеспече-нием

ЖСК «Ветеран+»
	Автоз.р-н

Кв.3-б
	№RU63302000-61 от 27.02.2008г.
	15,2


	2,1
	312
	312

	3
	Жилые дома поз.1 и 2 с инж.-технич.обеспечением и две ТП поз.11 и 12 в составе комплекса жилых домов с нежилыми помещениями и объектами торговли и соцкультбыта

ЗАО «СТРОНЖ»
	Восточнее здания по ул. 40 лет Победы, 39
	№RU63302000-81

от 22.09.08
	Поз.1 
5,15


	
	108
	108

	4
	Жилой комплекс, состоящий из двух жилых домов с блоками общественного назначения, подземной парковкой автомобилей и внутриплощадочным инженерно-технич.

обеспечением

ООО «ФСК Наш город»
	Автоз.р-н,

3Б квартал, южнее жилого дома №8 по ул.Фрунзе
	№RU63302000-04

от 18.02.09
	6,598 

8,674 


	1,597
	186
	186

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Жилой дом-вставка  с нежилыми помещениями

ООО «ДИАРТ»
	кв. 16 в торце жилого дома № 56 по ул. Тополиной

Автоз.р-н
	RU 63302000-28 от 23.07.09
	9,97


	0,6
	13,28
	13,28

	6
	Общественно-культурный центр (здание, состоящее из четырех секций А,Б, В, Г, с жилыми квартирами на 3-9 этажах в секциях Б и В) с инженерно-техническим обеспечением

ООО «ШАХ»
	5 кв.

Автозаводский р-н , ул. Юбилейная, 29


	№RU63302000-101

от 25.04.08
	5,6


	1,76


	45
	90

	7
	Жилой дом переменной этажности (7-9 эт.) с нежилыми помещениями поз.Л1.2-МАГ с инж.технич.беспечением в составе II этапа стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения

ЗАО ФСК «Лада-Дом»
	Ул. 40 лет Победы, восточнее кв. 14 и 17
	№RU63302000-77

от 12.09.08
	6,58


	
	92,84
	92,84

	8
	Жилой комплекс, состоящий из жилых домов поз. 1, 2, 3, 7, 8, 9, А7, А8, А9 со встроено-пристроенными помещениями торгового и социально-бытового назначения

ООО «Городской строитель»
	Автоз.р-н

Ул.40 лет Победы, напротив кв. 17 и 17-а


	№192 от 31.03.2005 г.
	поз.9(2оч)-6,514


	
	104,29


	104,28



	Итого за 2011 год:
	6,439
	872,98
	925,1

	2012год:

	1
	10-12-14-16-ти этажный жилой дом с техническими этажами поз.18 и ТП с инж.-технич.обеспечением – I этап стр-ва жилого комплекса

ЖСК «МОЕ ЖИЛИЩЕ»
	Ул. 40 лет Победы, юго-восточнее пересечения 70 лет Октября и Л. Яшина
	№RU63302000-76

от 12.09.08
	12,8


	
	258
	258

	2
	жилой дом со встроенным  магазином и  инженерно-техническим обеспечением

ООО «АТП №5»
	кв. 10

по ул. Ворошилова

Автоз.р-н
	№RU63302000-218

от 26.12.07
	3,9


	0,59
	33,6
	55,1

	Итого за 2012год: 
	0,59
	291,6
	313,1

	Всего за период 2010-2012г.г.:
	13,794
	2718,51
	3038,87


