## 1-Здрав окт 2012
Приложение №1
к постановлению мэриии
городского округа Тольятти
от 14.12.2012 г. № 3556-п/1
Приложение №1
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Таблица 1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы департамента здравоохранения
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Комплексная модернизация электроснабжения здания | [8 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 6 лет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 806.08 | 806.07 | 806.07 | 806.07 | 806.07 | 4030.36
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 10999.8
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | [6 empty] | Внебюджет. ср-ва
т.р.
3 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | шт | [6 empty] | Местный бюджет Внебюджет
т.р.
4 | Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%) | шт | [6 empty] | Местный бюджет
т.р.
5 | Установка реле времени на наружное освещение | шт | [6 empty] | Внебюджет. ср-ва
т.р.
6 | Подвальные и чердачные помещения подключить на 36 Вольт | шт
т.р.
7 | Внедрение светодиодов для наружного освещения | шт | [6 empty] | Внебюджет. ср-ва
т.р.
8 | Установка энергосберегающих ламп наружного освещения | шт | [6 empty] | Местный бюджет Внебюджет
т.р.
9 | Эффективное использование электроприборов | шт | [6 empty] | Внебюджет. ср-ва
т.р.
10 | Установка системы датчиков движения для освещения | шт
т.р.
11 | Установка электросчетчиков | шт |  | 4 |  |  |  | 4 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 69.5 |  |  |  | 69.5
12 | Всего по разделу 1 | тыс.р. |  | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
13 | Комплексная модернизация теплоснабжения здания | тыс.Гкал | [7 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 23 года
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 13.947
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 10596.8
14 | Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода) | тн. | [6 empty] | Внебюджет. ср-ва | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 123.05
|  | т.р. | [7 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.75
15 | Установка приборов учета тепла* | шт |  | 22 |  |  |  | 22 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 6373.9 |  |  |  | 6373.9
16 | Замена радиаторов отопления на более экономичные, тепло сберегающие. | шт | [5 empty] | 0 | Местный бюджет
|  | т.р. | [5 empty] | 0
17 | Монтаж автоматизированной системы отопления** | шт |  | 10 | 5 |  |  | 15 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 3544.03 | 6999.38 |  |  | 10543.41
18 | Замена старых дверей на новые, утепленные с доводчиками. | шт
т.р.
19 | Герметизация межпанельных швов | м.п.
т.р.
20 | Утепление фасада | м²
т.р.
21 | Установка частотно-регулируемого привода на систему отопления и ГВС*** | шт |  | 1 | 1 |  |  | 2 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 1382 | 241 |  |  | 1623
22 | Устройство теплоизоляции системы отопления | м.п
т.р.
23 | Установка терморегуляторов для систем отопления | шт
т.р.
24 | ремонт кровли | кв.м.
т.р.
25 | Замена окон на пластиковые с 2-х камерными стеклопакетами | шт |  |  | 6 |  |  | 6 | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  | 90 |  |  | 90
26 | Всего по разделу 2 | тыс.р. |  | 11299.93 | 7330.38 |  |  | 18630.31
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
27 | Комплексная модернизация водоснабжения здания | тыс.м3 | [7 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 12 лет
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 34.043 | 34.043 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | 170.212
|  | тыс.р. | [7 empty] | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 3098
28 | Замена бойлера (теплообменников) | шт |  | 2 |  |  |  | 2 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 742.5 |  |  |  | 742.5
29 | Замена узла распределения ХВС в корпусе №2, №10 | шт |  | 1 |  |  |  | 1
|  | т.р. |  | 131 |  |  |  | 131
| Установка з-х фазных электросчетчиков | шт | [5 empty] | 0
|  | т.р. | [5 empty] | 0
30 | Замена сантехники | шт
т.р.
31 | Установка (с заменой) приборов учета воды* | шт |  | 11 |  |  |  | 11 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 563.5 |  |  |  | 563.5
32 | Замена трубопровода водоснабжения | шт | [6 empty] | Внебюджет. ср-ва
т.р.
33 | Всего по разделу 3 | тыс.р. |  | 1437 |  |  |  | 1437
| РАЗДЕЛ 4 | Мероприятия по энергоаудиту, экономии топлива и др.
34 | Услуги по энергоаудиту (КБ №5) | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Областной бюджет
|  | т.р. |  |  | 3040 |  |  | 3040
35 | Услуги по энергоаудиту (КБ №5) | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  | 160 |  |  | 160
35 | Услуги по энергоаудиту (МБУЗ Горбольница №2) | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Областной бюджет
|  | т.р. |  |  | 760 |  |  | 760
35 | Услуги по энергоаудиту (МБУЗ Горбольница №2) | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  | 40 |  |  | 40
35 | Услуги по энергоаудиту (МБУЗ ЦВМиР "Ариадна") | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Областной бюджет
|  | т.р. |  |  | 95 |  |  | 95
35 | Услуги по энергоаудиту (МБУЗ ЦВМиР "Ариадна") | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  | 5 |  |  | 5
36 | Услуги по энергоаудиту ("Дом ребенка") | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  | 130 |  |  | 130
37 | Услуги по энергоаудиту ("Лесной голосок") | орг. |  |  | 1 |  |  | 1 | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  | 50 |  |  | 50
38 | Услуги по энергоаудиту ("ГВФД") | орг. |  | 1 |  |  |  | 1 | Местный бюджет
|  | т.р. |  | 50 |  |  |  | 50
39 | Всего по разделу 4 | тыс. р. |  | 50 | 4280 |  |  | 4330
39 | ИТОГО по разделам | тыс. руб. |  | 12856.43 | 11610.38 | 0 | 0 | 24466.81 |  | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 24697.35
Примечание: * - данные работы включают: обследование, получение технических условий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, демонтаж приборов учета, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));
** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, демонтаж оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));
*** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, демонтаж оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

## 2-Образ_изм нояб v3 2012
Таблица 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы департамента образования
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
| Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 7.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96
1 | Замена светильников на энергосберегающие | шт. |  | 44 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 88.3
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | тыс.р. | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 132
|  | шт. | 894 |  | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 132 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 220.3
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
| Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | тыс.Гкал | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 2.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94
3 | Замена окон и входных дверей | шт. |  | 370 | 127 |  | 0
|  | тыс.р. |  | 1291.1 | 2539 |  | 0 | 3830.1
4 | Утепление оконных блоков | тыс. руб. | 99 |  |  | 0 | 0 | 99
|  | шт. | 40791 |  |  | 0 | 0
5 | Ремонт межпанельных швов | п.м. |  |  |  |  | 0
|  | тыс.р. |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Замена элеваторных узлов | учреждение |  |  |  |  | 0
|  | тыс. руб. |  |  |  |  | 0
7 | Замена приборов отопления | тыс. руб. | 779 |  |  | 0 | 0 | 779
|  | шт. | 249 |  |  | 0 | 0
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 878 | 1291.1 | 2539 | 0 | 0 | 4708.1
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
| Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 1.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 702.75
8 | Замена кранов водоразборных | тыс. руб. | 367 |  |  | 0 | 0 | 367 | Местный бюджет
|  | шт. | 473 |  |  | 0 | 0
9 | Замена сан.оборудования | тыс. руб. | 349 | 865.2 |  | 0 | 0 | 1214.2
|  | шт. | 60 | 290 |  | 0 | 0
10 | Ревизия кранов и запорной аппаратуры | тыс .руб. | 192 |  |  | 0 | 0 | 192
|  | шт. | 2448 |  |  | 0 | 0
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 908 | 865.2 | 0 | 0 | 0 | 1773.2
| РАЗДЕЛ 4 | Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
10 | Установка приборов учета ** | тыс. руб. | 30 | 49652 | 1425 | 1883 | 2300 | 55290 | Местный бюджет
|  | шт. | 4 | 235 | 6 | 10 | 12
11 | Установка приборов учета в АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" * | тыс. руб. |  | 19776 | 0 | 0 | 0 | 19776
|  | шт. |  | 101 | 0 | 0 | 0
12 | Энергоаудит | тыс. руб. |  |  | 14391 | 347 | 0 | 14738
|  | учреждений |  |  | 170 | 2 | 0
13 | Энергоаудит зданий АНО ДО "Планета детства "ЛАДА"*** | тыс. руб. |  |  | 3500 | 70 | 0
|  | шт. |  |  | 52 | 1 | 0
14 | Замена водоподогревателей | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0
|  | шт. |  |  |  | 0 | 0
15 | Разработка проектно-сметной документации для установки в тепловых узлах приборов автоматического регулирования | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0
|  | зданий |  |  |  | 0 | 0
15 | Разработка проектно-сметной документации для установки в тепловых узлах детских садов АНО ДО "Планета детства "Лада" приборов автоматического регулирования | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0
|  | зданий |  |  |  | 0 | 0
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 30 | 69428 | 19316 | 2300 | 2300 | 89804
| ИТОГО по разделам | тыс. руб. | 1948 | 71672.6 | 21855 | 2300 | 2300 | 96505.6
Примечание: Средства на мероприятия по энергосбережению ТЭР запланированны в рамках норматива каждого учреждения на планируемый год, а также по целевому выделению на определённый вид мероприятий.
* - субсидии некомерческим организациям, обеспечивающим предоставление дошкольного образования на территории городского округа Тольятти, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, целях установки приборов учета тепла, холодной воды (данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));
** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);
*** - субсидии некоммерческим организациям, обеспечивающим предоставление дошкольного образования на территории городского округа Тольятти, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, в целях проведения энергоаудита зданий.

## 3-Культ изм нояб 2012
Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффекттивности по департаменту культуры
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во учреждений | Выполнение мероприятий по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 Раздел | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | год | 23 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 0.94406
|  | тыс.кВтч | [8 empty] | 99 | 99 | 143 | 120 | 110.5
|  | тыс.р. | [8 empty] | 270.171 | 270.171 | 390.247 | 327.48 | 301.5545
2 | 1) Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии (день-ночь) | шт. | 8 | 8 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 64.56 | 0 | 0 |  |  | 64.56
3 | 2) Замена светильников на энергосберегающие с ЭПРА | шт. | 18 | 24 | 0 | 0 |  | 150 |  |  |  | 5 | 13
|  | тыс.р. |  | 51.72 | 0 | 0 |  | 300 | 351.72
4 | 3) Проектирование и замена светильников,ламп на светодиодные | шт. | 4 | 20 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 21.25 | 0 | 0 |  |  | 21.25
5 | 4) Замена ламп на энергосберегающие | шт. | 16 | 215 | 0 | 0 | 1700 | 600
|  | тыс.р. |  | 93.38 | 0 | 0 | 340.02 | 112.49 | 545.89
6 | 5) Установка фотореле на отключающую аппаратуру | тыс.р. | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 | 6) Установка датчиков движения в общественных местах (санитарных комнатах) | шт. | 8 | 10 | 0 | 0 | 22 |  |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 15.96 | 0 | 0 | 32 |  | 47.96
8 | 7) Замена эл. оборудования двигателей | шт. | 2 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | 8) Капитальный ремонт электрических сетей с проектными работами | тыс.р. | 7 | 441 | 0 | 0 |  |  | 441
| Всего по разделу 1 | тыс.р. |  | 687.87 | 0 | 0 | 372.02 | 412.49 | 1472.38
| 2 Раздел | Экономия тепловой энергии
10 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | год | 23 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 0.79568
|  | Гкал | [8 empty] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790
|  | тыс. р. | [8 empty] | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 600.2
11 | 1) Замена окон и дверей на пластиковые, деревянные с 2,3 камерными стеклопакетами | шт. | 20 | 14 | 0 | 0 |  | 26 |  |  |  | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 191.3 | 0 | 0 |  | 539.78 | 731.08
12 | 2) Утепление ворот, дверей (окон) в здании | тыс.р. | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3
13 | 3) Утепление стен , ремонт | м2 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | 4) Утепление клапанов дымоудаления | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | 5) Утепление перекрытий | тыс.р. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | 6)Устранение трещин и межпанельных швов (п/м) | п/м | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 7) Теплоизоляция трубопроводов подачи воды и тепла | м | 5 | 130 | 0 | 0 |  | 80
|  | тыс.р. |  | 64.26 | 0 | 0 |  | 50 | 114.26
18 | 8) Капитал-й ремонт системы отопления здания с заменой радиаторов | тыс.р. | 13 | 39.5 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1539.5
| 9) Разработка проекта на монтаж отопления и вентиляции | тыс.р. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Всего по разделу 2 | тыс.р. |  | 298.06 | 0 | 0 | 500 | 1589.78 | 2387.84
| 3 Раздел | Экономия воды
19 | Потребление воды с учетом 3% по годам | год | 21 | [6 empty] | местный бюджет внебюджет | [5 empty] | 0.35486
|  | тыс.м3 | [8 empty] | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 127.95
|  | тыс. р. | [8 empty] | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 2328.5
20 | 1) Монтаж приборов учета на воду* | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100
21 | 2) М онтаж автоматических дозаторов подачи воды в санитарных комнатах и классах | шт. | 16 | 14 | 0 | 0 |  | 37
|  | тыс.р. |  | 150.49 |  | 0 |  | 397.73 | 548.22
22 | 3) Замена труб водоснабжения | м | 21 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | местный бюджет внебюджет |  | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 8.41 | 0 | 0 |  |  | 8.41
23 | 4) Установка водосберегающих бачков на унитазы, кранов, смесителей | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 39
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 | 169.65 |  | 169.65
24 | 5) Кап ремонт сист водоснабжения | тыс.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Всего по разделу 3 | тыс.р. |  | 158.9 | 0 | 0 | 269.65 | 397.73 | 826.28
| 4 Раздел | Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
25 | 1) Монтаж узлов учета тепловой энергии, воды с проектными работами* | шт. | 12 | 6 | 99 | 1 | 3 |  |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 5150 | 3950 | 520 | 858.33 |  | 10478.33
26 | 2) Модернизация компьютерных сетей и оборудования | шт. | 2 | 56 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 457.96 | 0 | 0 |  |  | 457.96
27 | 3) Энергоаудит организаций (учреждений) | шт. |  |  |  | 29
|  | тыс.р. | 5 | 0 | 0 | 3892 |  |  | 3892
|  | тыс.р. | 5 | 0 | 0 | 2360 |  |  | 2360 | Областной бюджет
28 | 4) Установка автоматической теплорегулирующей аппаратуры в тепловом узле** | тыс.р. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 1600
29 | 5) Капитальный ремонт вентиляционных систем с проектными работами** | тыс.р. | 5
30 | 6) Модернизация холодильных машин | шт. | 1 | [6 empty] | местный бюджет
тыс.р.
31 | 7) Установка приборов учета* | шт.
тыс.р.
| Всего по разделу 4 | тыс.р. |  | 5607.96 | 3950 | 4412 | 1858.33 | 600 | 14896.29
[6 empty] | 2360 |  |  |  | Областной бюджет
| Итого по всем разделам | тыс.р. |  | 6752.79 | 3950 | 6772 | 3000 | 3000 | 19582.79 |  | 1336.071 | 1336.071 | 1456.147 | 1393.38 | 1367.4545 | 2.8426
Примечание: * - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);
** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача оборудования в эксплуатацию;

## 4-УФиС изм нояб v2 2012
Таблица 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности управления физкультуры и спорта
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т. д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д.) |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб. |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | [7 empty] | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 6 лет
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 280.609 | 1102.13 | 1092.66 | 768.81 | 877.58
2 | Установка отопительной системы** | тыс. руб. |  |  | 423.267 |  |  | 423.267 | Городской бюджет
3 | Замена оконных блоков | тыс. руб. |  |  | 172 |  |  | 172
4 | Утепление кровли | тыс. руб. |  |  | 217 |  |  | 217
5 | Модернизация сетей освещения и оборудования (замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие,, замена шкафа РП, замена питающего кабеля, монтаж фотоэлементов и др.) | шт. | 119 | 58 |  |  |  | 177
|  | тыс. руб. | 469.4 | 41 |  |  |  | 510.4
|  | тыс. руб. | 268.85 |  | 14.586 |  | 33 | 316.436 | Городской бюджет
| Всего по разделу 1: | тыс. руб. | 738.25 | 41 | 826.853 | 0 | 33 | 1639.103
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
6 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам | тыс.Гкал | [7 empty] | 144.56 | 144.56 | 144.56 | 144.56 | 144.56 | 4 года
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 32.5 | 1470 | 20 | 0 | 0
7 | Устройство уплотненной теплосберегающей входной группы дверей | тыс. руб. |  |  | 120 |  |  | 120 | Городской бюджет
8 | Замена оконных блоков | тыс. руб. |  |  | 78.8 |  | 545 | 623.8
9 | Модернизация системы отопления | шт. | 2 |  |  |  |  | 2
|  | тыс. руб. | 845 |  |  |  |  | 845
|  | тыс. руб. | 2.41 |  |  |  |  | 2.41 | Внебюджетные средства
10 | Восстановление циркуляции в системе отопления | тыс. руб. |  |  |  | 313.72 |  |  | Городской бюджет
11 | Капитальный ремонт системы отопления | тыс. руб. |  |  |  | 486.28
12 | Утепление и ремонт кровли | тыс. руб. |  |  |  |  | 130
13 | Ремонт и утепление оконных блоков | тыс. руб. |  |  |  |  | 92
| Всего по разделу 2: | тыс. руб. | 847.41 | 0 | 198.8 | 800 | 767 | 2613.21
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
10 | Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3 | [7 empty] | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 12 лет
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 3006.5 | 7227 | 79 | 79 | 150
11 | Замена счетчиков потребления воды | шт. | 2 |  |  |  |  | 2 | Городской бюджет
|  | тыс. руб. | 8 |  |  |  |  | 8
12 | Ремонт чаши бассейна | кв.м | 100 |  |  |  |  | 100
|  | тыс. руб. | 500 |  |  |  |  | 500
| Всего по разделу 3: | тыс. руб. | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508
| РАЗДЕЛ 4 | Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
13 | Установка приборов учета* | шт. |  | 36 | 3 |  |  | 39 | Городской бюджет
|  | тыс. руб. |  | 4210 | 215.407 |  |  | 4425.407
14 | Энергетическое обследование | организаций |  |  | 14 |  |  | 14
|  | тыс. руб. |  |  | 2783.55 |  |  | 2783.55
| Всего по разделу 4: | тыс. руб. | 0 | 4210 | 2998.957 | 0 | 0 | 7208.957
| Итого по разделам 1-4: | тыс. руб. | 2093.66 | 4251 | 4024.61 | 800 | 800 | 11969.27 |  | 3319.609 | 9799.13 | 1191.66 | 847.81 | 1027.58 | 16185.789
Примечание: * - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, первичная п
* * - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, пусконаладочные операции, сдача в эксплуатацию.

## 5-Семья изм_окт 2012
Таблица 5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства
№ п/п | Наименование мероприятия | ед.изм.(тыс.руб, п/м,шт,ед,и др.) | Выполнение мероприятий (тыс.руб, п/м,шт,ед,и др.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение тыс.руб. | источник финасирования | Снижение энергопотребления по годам тыс.кВт,Гкал,куб.м. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[10 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 7 лет
1 | РАЗДЕЛ Экономия электроэнергии | тыс.Квт | [7 empty] | 14.91 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 37.05 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42
1.1 | покупка энергосберегающих ламп | шт. | 216 | 241 | 0 | 0 | 0 |  | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 41.9 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 54.05
1.2 | замена ламп на светодиодные | шт. | 4 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 4 |  |  |  |  | 4
1.3 | приобретение оборудования высоких классов энергетической эффективности | шт. | 2 | 3 |  |  |  |  | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 60 | 0.24 |  |  |  | 60.24
1.4 | ремонт электропроводки | п/м | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.5 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
1.6. | проведение выравнивания нагрузки по фазам | м/шт |  |  |  | 0,25/6 |  |  | средства бюджета городского округа Тольятти
|  | тыс.руб. |  |  |  | 3,0 |  | #VALUE!
| итого по разделу: |  | 154.9 | 12.39 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | РАЗДЕЛ Экономия тепловой энергии | Гкал | [7 empty] | 71.46 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 4 года
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 56.15 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64
| Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода) | куб.м. | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 59.77 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 1.81 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2.1 | ремонт, утепление, регулировка окон | шт. | 107 | 3 |  |  |  |  | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 26.4 | 0.8 |  |  |  | 27.2
2.2 | ремонт системы теплоснабжения | шт. | 1 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 10 |  |  |  |  | 10
2.3 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
2.4 | установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | м2 |  |  |  | 12 |  |  | средства бюджета городского округа
|  | тыс.руб. |  |  |  | 7 |  | 7
2.5 | установка теплорегуляторов на отопительных приборах | шт. |  |  |  | 9 |  |  | средства бюджета городского округа
|  | тыс.руб. |  |  |  | 2 |  | 2
2.6 | установка водосберегающей сантехнической арматуры на ГВС | шт. |  |  |  | 4 |  |  | средства бюджета городского округа
|  | тыс.руб. |  |  |  | 3 |  | 3
2.7 | замена окон на эенргосберегающие | м2 |  |  |  | 8 |  |  | средства бюджета городского округа
|  | тыс.руб. |  |  |  | 46 |  | 46
| итого по разделу: |  | 36.4 | 0.8 | 0 | 58 | 0 | 95.2
3 | РАЗДЕЛ Экономия воды | куб.м. | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 1180 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 3 года
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 56.15 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42
3.1 | установка прибора учета расхода воды | шт. | 5 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
3.2 | замена счетчиков учета воды | шт. | 1 | 9 | 1 |  |  |  | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 0.8 | 25.45 | 0 |  |  | 26.25
3.3 | установка водосберегающей арматуры | шт. | 1 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
3.4. | замена сантехнического обрудования | шт. | 3 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 12 |  |  |  |  | 12
3.5 | замена смесителей | шт. | 7 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 5 |  |  |  |  | 5
3.6 | установка полуоборотных смесителей | шт. | 7 | [5 empty] | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 7 |  |  |  |  | 7
3.7 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
3.8 | установка водосберегающей сантехнической арматуры | шт. |  |  |  | 13 |  |  | средства бюджета городского округа
|  | тыс.руб. |  |  |  | 4 |  | 4
| итого по разделу: |  | 35.8 | 25.45 | 0 | 4 | 0 | 65.25
4 | РАЗДЕЛ Внедрение высокоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации | [13 empty] | 0
4.1 | проведение энергетического аудита | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | субвенции областного бюджета
|  | тыс.руб. | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | [6 empty] | не имеется
| итого по разделу: |  | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112
| Итого по всем разделам |  | 227.1 | 150.64 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Примечание: * - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);
** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

## 6-ДСПН изм нояб 12
Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту социальной поддержки населения
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | год | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства | [5 empty] | 0.87302
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48
|  | тыс.р. | [7 empty] | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4
2 | Замена ламп накаливания и светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | шт. | 215 | 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49
|  | тыс.р. | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 209
3 | Замена электропроводки наружного освещения | м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5
4 | Замена внутренней электропроводки | м/п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | -
5 | Установка фотоэлементов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 220 |  |  | 265.9
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
6 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | год | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства | [5 empty] | 11.2782
|  | тыс.м3 газа | [7 empty] | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
|  | тыс.р. | [7 empty] | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
7 | Установка оконных блоков | шт. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | - | 232 | - | - | -
8 | Ремонт системы вентиляции | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | -
9 | Ремонт кровли | кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
| Всего по разделу 2 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 258.6
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
10 | Потребление воды с учетом 3% по годам | год | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства | [5 empty] | 1.7551
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
|  | тыс.р. | [7 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
11 | Установка, замена приборов учета | шт. |  |  | 0
|  | тыс.р. |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка регуляторов давлеия на ХПВ | шт. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | - | - | - | - | -
13 | Ремонт, замена регулирующей, запорной арматуры | шт. |  | 0 |  | 0
|  | тыс.р. |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43
| РАЗДЕЛ 4 | Экономия газа, энергоаудит
14 | Потребление газа с учетом 3% по годам | тыс.м3 газа | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства
|  | тыс.м3 газа | [7 empty] | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
тыс.р.
15 | Замена система отопленения | систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | -
16 | Энергоаудит | здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | -
17 | Замена радиаторов отопления | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |  | - | - | - | - | -
18 | Замена старой разводки | п.м. |  |  | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321
| ИТОГО по разделам |  | 1969 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2084 |  | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 5.0891

## 7-КДМ изм нояб 2012
Таблица 7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности комитета по делам молодежи
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | РАЗДЕЛ 1
1.1. | Проведение энергоаудита МАУ ЦМК "МИРЪ" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет
| Итого по разделу 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | РАЗДЕЛ 2
2.1. | Экономия электроэнергии, мероприятия | год | [7 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0
|  | тыс.кВт | [7 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78
2.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие МБУ "ДМО "ШАНС" | шт. | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | местный бюджет
2.3. | Замена светильников в МБУ "ДМО ШАНС" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет
| Итого по разделу 2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78
3. | РАЗДЕЛ 3
3.1. | Экономия тепловой энергии, мероприятия | год | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0
|  | тыс. Гкал | [7 empty] | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712
3.2. | Замена оконных блоков МБУ "ДМО ШАНС" | шт. | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | местный бюджет
| Итого по разделу 3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712
4. | РАЗДЕЛ 4
4.1. | Экономия воды, мероприятия | год | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20
|  | тыс. м | [7 empty] | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.2. | 1. Установка приборов учета воды МБУ "ДМО "ШАНС"** | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | местный бюджет
4.3. | 1. Установка приборов учета воды МАУ ЦМК "МИРЪ"* | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | местный бюджет
| Итого по разделу 4 | тыс. руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Всего по разделам |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | местный бюджет | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 1.0008
Примечание: * - субсидии МАУ для развития самодеятельного молодежного театрального творчества в целях установки приборов учета (данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, демонтаж приборов учета, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));
** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет));

## 8-ДГХ изм нояб 2012
Таблица 8
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе департамента городского хозяйства
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс.р. |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Комплексная модернизация электроснабжения здания | [7 empty] | Внебюджетные средства | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 58.05
|  | тыс.р. | [7 empty] | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 124.7
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 124.7
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
4 | Комплексная модернизация теплоснабжения здания | тыс.Гкал | [6 empty] | Местный бюджет | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.265
|  | тыс.р. | [5 empty] | 0 |  | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 283.8
5 | Установка приборов учета тепла* | шт | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 283.8
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
8 | Комплексная модернизация водоснабжения здания** | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.5 | 220.38 | 220.38 | 220.38 | 220.38 | 882.02
|  | тыс.р. | [7 empty] | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 25.8
9 | Замена индивидуальных приборов учета воды | шт | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324
10 | Установка приборов учета воды МУ СБО "Лазурное" (***) | узел | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Установка приборов учета в муниципальных помещениях, арендуемых ТОС | шт | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | Местный бюджет
|  | тыс.р. | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 |  | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 25.8
| РАЗДЕЛ 4 | Экономия газа
12 | Комплексная модернизация газоснабжения здания | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.45
|  | тыс.р. | [7 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.3
13 | Установка приборов учета газа* | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 30.98
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 0 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 30.98 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.3
| РАЗДЕЛ 5 | Установка индивидуальных и общих приборов учета потребляемых энергоресурсов (электроэнергии, горячей и холодной воды, природного газа) в муниципальных жилых помещениях городского округа Тольятти
| Установка индивидуальных (общих) приборов учета холодной воды *** | шт |  | 0 | 289 | 289 |  |  | Местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 460 | 463 |  | 923
| Установка индивидуальных (общих) приборов учета горячей воды *** | шт |  | 0 | 277 | 277
|  | тыс.р. |  | 0 | 443 | 443 |  | 886
| Установка индивидуальных (общих) приборов учета электрической энергии *** | шт |  | 0 | 7346 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0
| Установка индивидуальных (общих) приборов учета газа *** | шт |  | 0
|  | тыс.р. |  | 0
| Всего по разделу 5 | тыс.р. | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 903
| ИТОГО по разделам | тыс.р. | 0 | 719.98 | 903 | 0 | 0 | 1622.98 |  | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12
Примечание: * - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);
*** - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

## 9-Мэрия изм окт 2012
Таблица 9
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по мэрии городского округа Тольятти
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | [7 empty] | Местный бюджет | снижение на 3 % | снижение на 3 % | снижение на 3 % | снижение на 3 % | снижение на 3 % | 7 лет
1 | Замена ламп накаливания и светильников на энергосберегающие | шт. | 0 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250
|  | тыс.руб. | 0 | 289 | 429.62 | 470 | 470 | 1658.62
| Итого по разделу | тыс.руб. |  | 289 | 429.62 | 470 | 470 | 1658.62 |  | 233.17 | 233.17 | 233.17 | 233.17 | 233.17
РАЗДЕЛ 2
2 | Установка приборов учета в помещениях подразделениях мэрии | шт. | 0 | 48 | 2 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 3227.28 | 458.58 | 160 | 160 | 4005.86 | [6 empty] | не имеет
3 | Установка приборов учета водоснабжения с проектными работами | шт. | 0 |  | 8
|  | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | не имеет
| Проведение энергоаудита в подразделениях мэрии |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000
| Итого по разделу | тыс.руб. | 0 | 3227.28 | 458.58 | 5160 | 5160 | 14005.86 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| Всего по разделам |  | 0 | 3516.28 | 888.2 | 5630 | 5630 | 15664.48 |  | 233.17 | 233.17 | 233.17 | 233.17 | 233.17
Примечание: * - данные работы включают: обследование, получение технических условий и заданий, разработку проектно-сметной документации, согласование проектов, закупку материалов и оборудования, монтаж приборов учета, пусконаладочные операции, сдача приборов в эксплуатацию (коммерческий учет);

## 11-Деп ОБ ноябрь 2012
Таблица 11
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы департамента общественной безопасности
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Мероприятия по энергоаудиту, экономии топлива и др.
1 | Выполнение энергетического обследования (МБУ "ЦГЗ ГОТ") | орг. |  |  |  | 1 | 1 |  | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  |  | 200 | 200 | 400
2 | Выполнение энергетического обследования (МБОУ ДПО (ПК) С "Курсы ГО г.о.Тольятти") | орг. |  |  |  | 1 | 1 |  | Местный бюджет
|  | т.р. |  |  |  | 50 | 50 | 100
| Всего по разделу 1 | тыс. р. |  |  |  | 250 | 250 | 500
| ИТОГО | тыс. руб. |  |  |  | 250 | 250 | 500