## ВоКС 2012-2014
Приложение № 3
к постановлению мэриии
городского округа Тольятти
от 14.12.2012 г. № 3556-п/1
Приложение 3 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Таблица № 1
Мероприятия по энергосбережению и порвышению энергетической эффективности в коммунальной сфере
ООО "Волжские коммунальные системы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб. |  |  | Общая стои-мость, тыс. руб. | Источник финансирования | Годовой экономический эффект |  | срок окупаемости, лет
[9 empty] | тыс. кВт, Гкал, тыс. куб.м | тыс. руб.
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема в/з «Комсомольский», внедрение ЧРП | пр | 1 | 0 | 4890.43 | 0 | 4890.43 | прибыль | 213.744 | 713.027 | 5.8
2 | Установка приборов учета ХВС на ЦТП | шт | 36 | 0 | 1054 | 1289.37 | 2343.37 | прибыль | нет | нет | нет
3 | Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Прибрежный" | шт. | 1 | 0 | 500 | 2000 | 2500 | прибыль | 876 | 2353.39 | 1.1
[7 empty] | 0 | прибыль
| Проектирование и монтаж приборов учета на арт. скважинах ПК «Ягодинский» | шт. | 3 | 0 | 254 | 0 | 254 | прибыль | 33.6 | 112.086 | 1.9
5 | Установка фотореле в сетях наружного и внутреннего освещения | шт | 10 | 0 | 36.26 | 0 | 36.26 | прибыль | 4.38 | 9.77 | 3.1
6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях наружного и внутреннего освещения. | шт. | 1000 | 0 | 125.89 | 0 | 125.89 | прибыль | 146 | 379.63 | 0.3
7 | Реконструкция здания станции 2-ого подъема водозабора «Портовый» (1-ый этап) | шт. | 1 | 0 | 8577 | 10484.66 | 19061.66 | прибыль | 319.74 | 1410.34 | 11.5
| Всего по разделу водоснабжение: |  |  | 0 | 15437.58 | 13774.03 | 29211.61 |  | 1593.464 | 4978.243
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | Реконструкция РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования с установкой плавного пуска . | шт. | 1 | 0 | 11305.22 | 18500 | 29805.22 | прибыль | 886.95 | 1920.049 | 16.6
2 | Реконструкция КНС-125 (ЦНС-2) с заменой насосных агрегатов, электротехнического оборудования с использованием частотно — регулируемых приводов | шт. | 1 | 0 | 15420 | 17991 | 33411 | прибыль | 4210.767 | 14076.6 | 3.1
3 | Установка насосов с частотным регулированием на КНС-6 п. Поволжский. | шт. | 3 | 0 | 0 | 1002.94 | 1002.94 | прибыль | 4.195 | 170.94 | 5
4 | Установка насосов с частотным регулированием на КНС-9 п. Поволжский. | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | 9.972 | 465.29 | 6
5 | Модернизация КНС-6 Центрального района с заменой технологического электросилового оборудования и системы автоматики. | шт. | 1 | 0 | 7000 | 6007.39 | 13007.39 | прибыль | 183.96 | 987.7 | 11.5
6 | Реконструкция РНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности | ед. | 1 | 0 | 2860.14 | 3336.83 | 6196.97 | прибыль | 337.485 | 1128.215 | 7.2
7 | Установка приборов учета на напорных коллекторах на КНС-125 | шт. | 2 | 0 | 1260.15 | 0 | 1260.15 | прибыль | 20 | 92.6 | 1
| Всего по разделу водоотведение: |  |  | 0 | 37845.51 | 46838.16 | 84683.67 |  | 5633.329 | 18841.394
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/агрегатов на котельных |  |  | 29850.7 | 35751.46 | 35011.84 | 100614
1.1.1 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а КВГМ-100 № 3 на котельной № 2 |  |  | 0 | 8895.2 | 0 | 8895.2 | прибыль | 760.6 | 2618 | 2.9
1.1.2 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а ДКВР 20/13 №№ 2,3 на котельной № 2 |  |  | 13615.97 | 2370.7 | 0 | 15986.67 | прибыль | 760.6 | 2605.81 | 5.2
1.1.3 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а ДКВР 20/13 №№ 1,2,3 на котельной № 8 |  |  | 9216.4 | 7091.32 | 7672.28 | 23980 | прибыль | 1064.26 | 3603.62 | 5.6
1.1.4 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а ДКВР 10/13 №№1, 2, 3 ПК "Ягодинский"; перевод на водогрейный режим к/а ДКВР 10/13 №№1, 3; мазутного хозяйства; контура регулирования ГВС на ЦТП ПК "Ягодинский" |  |  | 7018.33 | 7339 | 7340 | 21697.33 | прибыль | 558.72 | 2128.02 | 10.6
1.1.5 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а ПТВМ-30 №1 на котельной № 2 |  |  | 0 | 0 | 950 | 950 | прибыль | 760.6 | 2618 | 3.2
1.1.6 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а ДКВР-20/13 № 1, 2, 3 на котельной № 1 |  |  | 0 | 1840.99 | 11022.87 | 12863.86 | прибыль | 760.6 | 2765.58 | 5.6
1.1.7 | Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/а ДКВР-20/13 №1 на котельной № 2 с восстановлением проектной мощности котельной |  |  | 0 | 8214.25 | 8026.69 | 16240.94 | прибыль | 760.6 | 2618 | 5.3
1.2 | Техническое перевооружение оборудования (с заменой газоиспользующего оборудования) на котельных |  |  | 8999.86 | 0 | 10000 | 18999.86
1.2.1 | Техническое перевооружение оборудования на котельной № 4 (ул. Телеграфная, 34) с заменой газоиспользующего оборудования |  |  | 8999.86 | 0 | 0 | 8999.86 | прибыль | 82.53 | 547.57 | 13.9
1.2.2 | Техническое перевооружение оборудования на котельной № 7 (ул. Ингельберга, 9А) с заменой газоиспользующего оборудования |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | прибыль | 66.77 | 493.85 | 17.2
1.2.3 | Техническое перевооружение оборудования на котельной № 14 (Комсомольское шоссе, 6А) с заменой газоиспользующего оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | прибыль | 300.48 | 1107.75 | 7.7
1.3 | Техническое перевооружение (автоматизация) контура регулирования ГВС на ЦТП |  |  | 2107 | 2373 | 5267 | 9747
1.3.1 | Техническое перевооружение (автоматизация) контура регулирования ГВС на ЦТП № 2 Комсомольского района |  |  | 2107 | 0 | 0 | 2107 | прибыль | 200 | 94.47 | 18.9
1.3.2 | Автоматизация с элементами диспетчеризации ЦТП № 1 Комсомольского района |  |  | 0 | 2373 | 0 | 2373 | прибыль | 200 | 94.47 | 21.3
1.3.3 | Автоматизация контуров регулирования ГВС и независимых схем отопления на ЦТП Комсомольского района |  |  | 0 | 0 | 5267 | 5267 | прибыль | 1600 | 755.77 | 11.8
1.4 | Монтаж приборов учета |  |  | 7186.52 | 0 | 0 | 7186.52
1.4.1 | Монтаж узлов учета отпускаемой тепловой энергии с котельных №№ 1,2,3 и ПК "Ягодинский" |  |  | 5227 | 0 | 0 | 5227 | прибыль | - | - | -
1.4.2 | Монтаж узлов учета подпитки сетевой воды на котельных №№ 1,2,3,8, ПК "Ягодинский" |  |  | 1959.52 | 0 | 0 | 1959.52 | прибыль | - | - | -
1.5 | Реконструкция оборудования ЦТП с заменой кожухо-трубных теплообменников на пластинчатые |  |  | 4627.88 | 4627.88 | 4627.88 | 13883.64 | прибыль | 300 | 1545.03 | 10.2
1.6 | Ремонт тепловых сетей и оборудования |  |  | 3288 | 3900 | 3900 | 11088
1.6.1 | Кап. ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов сетевой воды по ул.Громовой |  |  | 1100 | 1100 | 1100 | 3300 | капитальный ремонт | 5040 | 2380.67 | 1.6
1.6.2 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов |  |  | 1888 | 2500 | 2500 | 6888 | капитальный ремонт | 2500 | 8214.87 | 1
1.6.3 | Ремонт изоляции на сетях ГВС и отопления пос. Поволжский |  |  | 300 | 300 | 300 | 900 | капитальный ремонт | 1314 | 620.68 | 1.6
| Всего по разделу теплоснабжение: |  |  | 56059.96 | 46652.34 | 58806.72 | 161519.02 |  |  | 34812.16
в том числе:
| капитальный ремонт |  |  | 3288 | 3900 | 3900 | 11088
| прибыль |  |  | 52771.96 | 42752.34 | 54906.72 | 150431.02
| Итого по разделам: |  |  | 56059.96 | 99935.43 | 119418.91 | 275414.3 |  |  | 58631.797
в том числе:
| капитальный ремонт |  |  | 3288 | 3900 | 3900 | 11088
| прибыль |  |  | 52771.96 | 96035.43 | 115518.91 | 264326.3
| электроэнергия | тыс. кВт | [6 empty] | 7226.793 | 23727.037
| тепловая энергия | Гкал | [6 empty] | 8654 | 5491.09
| стоки | тыс. куб.м | [6 empty] | 20 | 92.6
| природный газ | тыс. куб.м | [6 empty] | 8375.76 | 29321.07

## ТЕВИС 2012-2014
Таблица № 2
Cводный план мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности ОАО " ТЕВИС" на 2012-2014гг.
(показатели в натуральном и стоимостном выражении)
№ | Мероприятия | Ед. | Выполнение | [5 empty] | ТАРИФЫ
п.п. |  | изм. | ВСЕГО | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  | Откорректированные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1 | Ремонт и реконструкция сетей | [7 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1.1 | Реализация мероприятия | [6 empty] | ХОВ | 23.11 | 25.65 | 28.215 | 31.0365 | руб
1.1.1 | - в натуральном выражении | [6 empty] | ТЭ в ГВС | 622 | 690.42 | 759.462 | 835.4082 | руб
| Ду 1200мм | м | 1000 |  |  | 1000
| Ду 1000мм | м | 1938 | 300 | 480 | 1158 |  | ТЕПЛО: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Ду 900мм | м | 370 | 70 |  | 300 |  | ВН | 2.489 | 2.763 | 3.0393 | 3.3432 | руб
| Ду 800мм | м | 400 |  |  | 400 |  | СН | 3.625 | 4.01 | 4.411 | 4.8521 | руб
| Ду 700мм | м | 457 |  | 257 | 200 |  | НН | 4.525 | 4.998 | 5.4978 | 6.0476 | руб
| Ду 600мм | м | 1041 | 601 | 240 | 200
| Ду 500мм | м | 486 | 16 |  | 470 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Ду 400мм | м | 580 |  | 280 | 300 |  | ХПВ | 3.42 | 3.9 | 4.329 | 4.8052 | руб
| Ду 300мм | м | 2600 |  | 1100 | 1500 |  | СТОКИ | 5.14 | 5.86 | 6.5046 | 7.2201 | руб
| Ду 250мм | м | 1110 | 12 | 1098 | 0
| Ду 200мм | м | 4349 | 2035 | 2150 | 164 |  | ВОДА: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Ду 150мм | м | 8410 | 1664 | 3394 | 3352 |  | ВН | 2.294 | 2.546 | 2.8006 | 3.0807 | руб
| Ду 125мм | м | 7514 | 931 | 5079 | 1504 |  | СН | 3.6 | 3.975 | 4.3725 | 4.8098 | руб
| Ду 100мм | м | 4942 | 534 | 3542 | 866 |  | НН | 4.455 | 4.999 | 5.4989 | 6.0488 | руб
| Ду 80мм | м | 3796.02 | 704.02 | 2420 | 672
| Ду 65мм | м | 930 | 273 | 318 | 339
| Ду 50мм и менее | м | 1414 | 250 | 1036 | 128
| ВСЕГО |  | 41337.02 | 7390.02 | 21394 | 12553
1.1.2 | - в стоимостном выражении
1.1.2.1 | реконструкция | тыс.руб. | 246839 | 60169 | 63308 | 123362
1.1.2.2 | капремонт | тыс.руб. | 181607.43 | 7626 | 84049 | 89932.43
1.1.2.2а | ВСЕГО | тыс.руб. | 428446.43 | 67795 | 147357 | 213294.43
1.1.3 | источник финансирования:
1.1.3.1 | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 243496 | 56826 | 63308 | 123362
1.1.3.2 | себестоимость - капремонт | тыс.руб. | 181607.43 | 7626 | 84049 | 89932.43
1.1.3.3 | За счет прибыли |  |  | 3343
1.2 | Экономия энергетических ресурсов:
1.2.1 | - в натуральном выражении ХОВ | м3 | 6951 | 495 | 822 | 5634
1.2.1.1.а | Тариф | руб/м3 |  | 23.11 | 25.6521 | 28.215
1.2.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 191.4888 | 11.4395 | 21.086 | 158.9633
1.2.2.1 | - в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 19355.1 | 4051.9 | 7788.2 | 7515
1.2.2.1.а | Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
1.2.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 13604.7678 | 2520.2818 | 5377.129 | 5707.3569
1.2.3 | - в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 983626 | 111941 | 179105 | 692580
1.2.3.1.а | Тариф | руб/кВт*ч |  | 2.489 | 2.763 | 3.0393
1.2.3.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 2878.4467 | 278.6211 | 494.8671 | 2104.9584
1.2.4 | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 16674.7032 | 2810.3424 | 5893.0822 | 7971.2786
1.2.5 | - срок окупаемости | год | 25.6944 | 24.1234 | 25.0051 | 26.7579
2 | Замена изоляции
2.1 | Реализация мероприятия
2.1.1 | - в натуральном выражении
| Ду1000 мм | м | 415 | 325 | 90
| Ду900 мм | м | 110 |  | 110
| Ду800 мм |  |  | 45.2
| Ду700 мм |  |  | 59.6
| Ду600 мм | м | 1000 |  |  | 1000
| Ду500 мм и Ду100 мм | м | 252 | 62 | 190
| ВСЕГО |  | 1881.8 | 491.8 | 390 | 1000
2.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 10527 | 3000 | 1027 | 6500
2.1.3 | источник финансирования
2.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 10527 | 3000 | 1027 | 6500
2.2 | Экономия энергетических ресурсов
2.2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 2072.6 | 479.7 | 242.9 | 1350
2.2.1.1.а | Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
2.2.1.1 | в стоимостном выражении экономия ТЭ | тыс.руб. | 1491.3501 | 298.3734 | 167.703 | 1025.2737
2.2.3 | срок окупаемости | год | 7.0587 | 10.0545 | 6.1239 | 6.3398
3 | Замена арматуры на шаровую
3.1 | Реализация мероприятия
3.1.1 | - в натуральном выражении | шт. | 189 | 42 | 74 | 73
3.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 11153 | 4135 | 5218 | 1800
3.1.3 | источник финансирования
3.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 11153 | 4135 | 5218 | 1800
3.2 | Экономия энергетических ресурсов
3.2.1 | - в натуральном выражении ХОВ | м3 | 6304 | 1401 | 2468 | 2435
3.2.1.1.а | Тариф | руб/м3 |  | 23.11 | 25.6521 | 28.215
3.2.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 164.39 | 32.3771 | 63.3094 | 68.7035
3.2.2. | - в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 409 | 91 | 160 | 158
3.2.1.а | Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
3.2.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 287.0642 | 56.602 | 110.4672 | 119.995
3.2.3. | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 451.4542 | 88.9791 | 173.7766 | 188.6985
3.2.4. | - срок окупаемости | год | 24.7046 | 46.4716 | 30.0271 | 9.539
4 | Реконструкция т/узлов
4.1 | Реализация мероприятия
4.1.1 | - в натуральном выражении
4.1.1.1 | ПНС-2 | шт | 0
4.1.1.2 | ПНС-3 | шт | 0
4.1.1.3 | ПНС-1 | шт | 1 | 1 | 0
4.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб | 200 | 200 | 0
4.1.3 | источник финансирования
4.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб | 200 | 200
4.2 | Экономия энергетических ресурсов
4.2.1 | - в натуральном выражении ХОВ | м3 | 539 | 539
4.2.1.1.а | Тариф | руб/м3 |  | 23.11 | 25.6521 | 28.215
4.2.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 12.4563 | 12.4563 | 0 | 0
4.2.2 | - в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 109 | 109
4.2.2.1.1а | Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
4.2.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 67.798 | 67.798 | 0 | 0
4.2.3 | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 80.2543 | 80.2543 | 0 | 0
4.2.4 | - срок окупаемости | год | 2.4921 | 2.4921
5 | Реконструкция ЦТП
5.1 | Реализация мероприятия
5.1.1 | - в натуральном выражении
5.1.1.1 | ЦТП-31 | шт | 1 | 1
5.1.1.2 | ЦТП-113 | шт | 1 | 1
5.1.1.3 | ЦТП-12(2011) | шт | 0
5.1.1.4 | ЦТП-52 | шт | 0
5.1.1.5 | ЦТП-112(2011), ЦТП-81,111(2013) | шт |  |  | 2 | 2
5.1.1.6 | ПНС-2 (нас.ПН 2шт.) |  |  | 1
5.1.1.а | ВСЕГО |  | 6 | 2 | 2 | 2
5.1.2 | - в стоимостном выражении
5.1.2.1 | ЦТП-31(НН) | тыс.руб | 12935 | 12935
5.1.2.2 | ЦТП-113(НН) | тыс.руб | 12935 | 12935
5.1.2.3 | ЦТП-12 | тыс.руб | 0
5.1.2.4 | ЦТП-52 | тыс.руб | 0
5.1.2.5 | ЦТП-112(2011), ЦТП-81,111(2013) | тыс.руб | 47700 |  | 20000 | 27700
5.1.2.6 | ПНС-2 (нас.ПН) |  |  | 7873
5.1.2.а | ВСЕГО | тыс.руб | 81443 | 33743 | 20000 | 27700
5.1.3 | источник финансирования
5.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб | 73570 | 25870 | 20000 | 27700
5.1.3.2. | За счет прибыли |  |  | 7873
5.2 | Экономия энергетических ресурсов
5.2.1 | - в натуральном выражении
5.2.1.1 | - в натуральном выражении электроэнергия, в т.ч. | кВт*ч*год | 1279142 | 1179642 | 51020 | 48480
| ВН |  |  | 1089818 | 0
| СН |  |  |  | 16460
| НН |  |  | 89824 | 34560
5.2.1.1а | Тариф ВН | руб/кВт*ч |  | 2.489 | 2.763 | 3.0393
| Тариф СН |  |  | 3.625 | 4.01
| Тариф НН |  |  | 4.525 | 4.998
5.2.1.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 3505.0913 | 3119.0106 | 238.7355 | 147.3453 | 2712.557
5.2.2 | - в натуральном выражении ХОВ * | м3 | 69354 | 28571 | 11565 | 29218 | 0
5.2.2.1.а | Тариф | руб/м3 |  | 23.11 | 25.6521 | 28.215 | 406.4536
5.2.2.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 1781.3282 | 660.2758 | 296.6665 | 824.3859
5.2.3. | - в натуральном выражении ТЭ * | Гкал | 7412 | 3007 | 1473 | 2932
5.2.3.1.а | Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
5.2.3.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 5114.0852 | 1870.354 | 1016.9887 | 2226.7426
5.2.4 | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 10400.5048 | 5649.6404 | 1552.3907 | 3198.4737
5.2.5 | - срок окупаемости | год | 7.8307 | 5.9726 | 12.8834 | 8.6604
6 | Узлы по б-ру Буденного, 7кв. Реконструкция, установка ЧРП. ПИР, СМР
6.1 | Реализация мероприятия | узел № |  |  | 17/9(СМР) | 17/15
6.1.1 | в натуральном выражении | агрегат, шт | 2 |  | 1 | 1
6.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 1709 | 0 | 1459 | 250
6.1.3 | источник финансирования
6.1.3.1. | себестоимость - амортизация |  | 1709 | 0 | 1459 | 250
6.2. | Экономия энергетических ресурсов
6.2.1 | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 30660 | 0 | 15330 | 15330
6.2.2.а | Тариф | руб/кВт*ч |  | 3.625 | 4.01 | 4.411
6.2.2 | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб. | 129.0939 | 0 | 61.4733 | 67.6206
6.2.3 | срок окупаемости | год | 13.2384 | 0 | 23.7339 | 3.6971
ИТОГО
7. | Реализация мероприятий
в натуральном выражении
7.1. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 541351.43 | 116746 | 175061 | 249544.43
7.1.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 348528 | 97904 | 91012 | 159612
7.1.2. | себестоимость - капремонт | тыс.руб. | 181607.43 | 7626 | 84049 | 89932.43
7.1.3 | прибыль |  |  | 11216 | 0
8. | Экономия энергетических ресурсов
8.1. | в натуральном выражении ХОВ | м3 | 83148 | 31006 | 14855 | 37287
8.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб. | 2149.6633 | 716.5487 | 381.0619 | 1052.0527
8.2. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 29357.7 | 7738.6 | 9664.1 | 11955
8.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб. | 20565.0653 | 4813.4092 | 6672.2879 | 9079.3682
8.3. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 2293428 | 1291583 | 245455 | 756390
8.3.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб. | 6512.6319 | 3397.6318 | 795.0759 | 2319.9243
8.4. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 29227.3606 | 8927.5896 | 7848.4258 | 12451.3452
8.5. | срок окупаемости | год | 18.5221 | 13.077 | 22.3052 | 20.0416
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9. | Ремонт и реконструкция сетей
9.1 | Реализация мероприятия
9.1.1 | - в натуральном выражении
9.1.1.1 | Ду 500/600мм | м | 280 | 280
9.1.1.2 | Ду 400мм | м | 450 |  |  | 450
9.1.1.3 | Ду 300мм | м | 1592 | 285 |  | 1307
9.1.1.4 | Ду 250мм | м | 0 |  |  | 0
9.1.1.5 | Ду 200/225мм | м | 4541 | 1023 | 1350 | 2168
9.1.1.6 | Ду 150/160мм | м | 4270 | 369 | 418 | 3483
9.1.1.7 | Ду 100/110мм | м | 2746 | 521 | 1923 | 302
9.1.1.а | ВСЕГО |  | 13879 | 2478 | 3691 | 7710
9.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 61861 | 14778 | 12161 | 34922
9.1.2.1 | реконструкция | тыс.руб. | 49624 | 12217 | 10922 | 26485
9.1.2.2 | капремонт | тыс.руб. | 12237 | 2561 | 1239 | 8437
9.1.2.а | ВСЕГО | тыс.руб. | 61861 | 14778 | 12161 | 34922
9.1.3 | источник финансирования |  | 61861 | 14778 | 12161 | 34922
9.1.3.1 | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 49624 | 12217 | 10922 | 26485
9.1.3.2 | себестоимость - капремонт | тыс.руб. | 12237 | 2561 | 1239 | 8437
9.2 | Экономия энергетических ресурсов
9.2.1 | - в натуральном выражении - ХПВ | м3 | 561 | 161 | 74 | 326
| Тариф | руб/м3 |  | 3.42 | 3.9 | 4.329
9.2.2 | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 2.2505 | 0.55062 | 0.2886 | 1.4113
9.2.3 | - срок окупаемости | год | - | - | - | -
10. | Замена арматуры на необслуживаемую
10.1 | Реализация мероприятия
10.1.1 | - в натуральном выражении | шт. | 211 | 57 | 89 | 65
10.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 7596 | 3155 | 2741 | 1700
10.1.3 | - источник финансирования
| себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 7596 | 3155 | 2741 | 1700
10.2 | Экономия энергетических ресурсов
10.2.1 | - в натуральном выражении - ХПВ | м3 | 12903 | 2830 | 5821 | 4252 |  |  | По цифре G203 нсмотри пояснения в файле РАСЧЕТ не на подпись
10.2.2.а | Тариф | руб/м3 |  | 3.42 | 3.9 | 4.329
10.2.2 | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 50.7874 | 9.6786 | 22.7019 | 18.4069
10.2.3 | - срок окупаемости | год | - | - | - | -
11. | Реконструкция ЦТП, НС ЧРП
11.1 | Реализация мероприятия
11.1.1 | в натуральном выражении | шт |  | ЦТП-31,113 НС-11, 14 (НН) | ЦТП-81(НН), 111(СН) | ЦТП-33, 81
11.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 11889 | 5000 | 3389 | 3500
11.1.3 | источник финансирования
11.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 11889 | 5000 | 3389 | 3500
11.2 | Экономия энергетических ресурсов
11.2.1 | - в натуральном выражении
11.2.1.1. | электроэнергия | кВт*ч*год | 180778 | 81074 | 17439 | 82265
| СН |  |  |  | 11474
| НН |  |  |  | 5965
| Тариф СН |  |  | 3.6 | 3.975
11.2.1.1. | Тариф НН | руб/кВт*ч |  | 4.455 | 4.999 | 5.4989
11.2.1.2. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 900.7292 | 361.1847 | 87.1776 | 452.367
11.2.2. | ХПВ * | м3 | 204041 | 118771 | 19862 | 65408
11.2.2. | Тариф | руб/м3 |  | 3.42 | 3.9 | 4.329
11.2.2.1. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 766.8099 | 406.1968 | 77.4618 | 283.1512
11.2.3. | очистка стоков * | м3 | 264093 | 137028 | 29228 | 97837
11.2.3.1.а | Тариф | руб/м3 |  | 5.14 | 5.86 | 6.5046
11.2.3.1. | - в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 1511.9906 | 704.3239 | 171.2761 | 636.3906
11.2.3 | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 3179.5296 | 1471.7054 | 335.9154 | 1371.9088
11.2.4 | срок окупаемости | год | 3.7392 | 3.3974 | 10.0888 | 2.5512
ИТОГО
12 | Реализация мероприятий
в натуральном выражении
12.1. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 81346 | 22933 | 18291 | 40122
источник финансирования прибыль
12.1.1. | источник финансирования - себестоимость, амортизация | тыс.руб. | 69109 | 20372 | 17052 | 31685
12.1.2. | капремонт | тыс.руб. | 12237 | 2561 | 1239 | 8437
12.2. | Экономия энергетических ресурсов
12.2.1.1. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 217505 | 121762 | 25757 | 69986
12.2.1. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 819.8477 | 416.426 | 100.4523 | 302.9694
12.2.2. | - в натуральном выражении - электроэнергия | кВт*ч*год | 180778 | 81074 | 17439 | 82265
12.2.2.1 | - в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 900.7292 | 361.1847 | 87.1776 | 452.367
12.2.3. | в натуральном выражении стоки | м3 | 264093 | 137028 | 29228 | 97837
12.2.3.1. | - в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 1511.9906 | 704.3239 | 171.2761 | 636.3906
12.2.4. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 3232.5675 | 1481.9346 | 358.9059 | 1391.727
12.2.4. | срок окупаемости | год | 21.379 | 13.7469 | 47.5111 | 22.7667
КАНАЛИЗАЦИЯ
13. | Диспетчеризация и организация учета сточных вод:
13.1 | Реализация мероприятия
13.1.1 | - в натуральном выражении
| Станция мониторинга на коллекторе (дублере) ХБК, Ду1500 мм | шт | 2 | 2 | 0
| Станция мониторинга на коллекторе ливневой канализации | шт | 3 | 2 | 1
13.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 8680 | 5680 | 3000
13.1.3 | - источник финансирования прибыль |  |  | 2430
13.2 | Экономия энергетических ресурсов
13.2.1 | - в натуральном выражении |  | 0 | 0
13.2.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | -
13.2.3 | - срок окупаемости | год | -
ИТОГО
14 | Реализация мероприятий
| в натуральном выражении |  | 0 | 0
14.1. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 8680 | 5680 | 3000
| источник финансирования - амортизация | тыс.руб. | 6250 | 3250 | 3000
14.2. | Экономия энергетических ресурсов
14.2.1. | в натуральном выражении
14.2.2. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | -
14.2.3. | срок окупаемости |  | -
Создание станции мониторинга на главном коллекторе (дублере) хозбытовой канализации (ХБК) позволит проводить замеры фактических расходов сточных вод, сводить баланс холодной питьевой воды , ХОВ и потерь энергоресурсов, контролировать качество сброс
АВТОТРАНСПОРТ
Технические мероприятия:
15. | Внедрение спутниковой системы навигации с элементами автоматизации списания ГСМ
15.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 15 | 5 | 5 | 5
15.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 260 | 100 | 80 | 80
15.3 | - источник финансирования - амортизация | тыс. руб | 260 | 100 | 80 | 80
15.4. | Экономия энергетических ресурсов
15.4.1 | - в натуральном выражении | л | 49302 | 16434 | 16434 | 16434
15.4.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 1243.9655 | 389.6501 | 416.536 | 437.7793
15.4.5. | - срок окупаемости | год | 0.20901 | 0.25664 | 0.19206 | 0.18274
16. | Внедрение новых видов техники с экономичным расходом топлива: а/м ГАЗ-33081 – 4 .
16.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 8 | 0 | 4 | 4
16.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 9051.84 | 0 | 4525.92 | 4525.92
16.3 | - источник финансирования - амортизация | тыс. руб | 9051.84 | 0 | 4525.92 | 4525.92
16.4. | Экономия энергетических ресурсов
16.4.1 | - в натуральном выражении | л | 75118 | 0 | 37559 | 37559
16.4.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 1952.4905 | 0 | 951.97 | 1000.5205
16.4.5. | - срок окупаемости | лет | 4.636 | 0 | 4.7543 | 4.5236
17. | свар. агрегат АСПДВ 300/10/4-Т400/230 – 4 ед.
17.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 8 | 0 | 4 | 4
17.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 2086 | 0 | 1066 | 1020
17.3 | - источник финансирования - амортизация | тыс. руб | 2086 | 0 | 1066 | 1020
17.4. | Экономия энергетических ресурсов
17.4.1 | - в натуральном выражении | л | 11154 | 0 | 5577 | 5577
17.4.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 289.9183 | 0 | 141.3546 | 148.5637
17.4.5. | - срок окупаемости | год | 7.1951 | 0 | 7.5413 | 6.8657
18. | Переоборудование топливных систем легковых а/м на газобаллонное топливо: а/м ВАЗ-2105, 2106, 2107 – 5 ед.
18.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | - источник финансирования - амортизация
18.4. | Замена энергетических ресурсов
18.4.1. | Исключение бензина Аи-93 | л | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2. | Использование сжиженного газа | л | 0
18.4.4. | - в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.5. | - срок окупаемости | год | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по АВТОТРАНСПОРТУ
19 | Реализация мероприятий
| в натуральном выражении | ед. | 31 | 5 | 13 | 13
19.1 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 11397.84 | 100 | 5671.92 | 5625.92
источник финансирования
19.1.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 11397.84 | 100 | 5671.92 | 5625.92
19.2. | Экономия энергетических ресурсов
19.2.1. | в натуральном выражении | л | 135574 | 16434 | 59570 | 59570
19.2.2. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 3486.3743 | 389.6501 | 1509.8606 | 1586.8635
19.2.3. | срок окупаемости | год | 3.2693 | 0.25664 | 3.7566 | 3.5453
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
Технические мероприятия:
20 | ПНС-1. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
20.1 | Реализация мероприятия
20.1.1 | в натуральном выражении | шт | 31 |  | 0 | 31
20.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 850 |  |  | 850
20.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
20.2 | Экономия энергетических ресурсов
20.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 38063 |  |  | 38063
20.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 119.9 |  |  | 119.9
20.2.3 | срок окупаемости | год | 7.0892 |  |  | 7.0892
21 | ВНС-02 (2012г.), ПНС-2 (2013г.) . Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала , установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
21.1 | Реализация мероприятия
21.1.1 | в натуральном выражении | шт | 51 | 22 | 29
21.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 1400 | 700 | 700
21.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
21.2. | Экономия энергетических ресурсов
21.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 60859 | 25294 | 35565
21.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 161.5292 | 49.8292 | 111.7
21.2.3 | срок окупаемости | год | 8.6672 | 14.048 | 7.25
22 | ПНС-3. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
22.1 | Реализация мероприятия
22.1.1 | в натуральном выражении | шт | 0
22.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
22.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
22.2. | Экономия энергетических ресурсов
22.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 0
22.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
22.2.3 | срок окупаемости | год | #DIV/0!
23 | МДП-1. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
23.1 | Реализация мероприятия
23.1.1 | в натуральном выражении | ламп,шт | 0
23.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
23.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
23.2. | Экономия энергетических ресурсов
23.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 0
23.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
23.2.3 | срок окупаемости | год
24 | МДП-3. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
24.1 | Реализация мероприятия
24.1.1 | в натуральном выражении | ламп,шт | 0
24.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
24.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
24.2. | Экономия энергетических ресурсов
24.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 0
24.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
24.2.3 | срок окупаемости | тыс.руб.
25 | БИС. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
25.1 | Реализация мероприятия
25.1.1 | в натуральном выражении | ламп,шт | 0
25.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
25.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
25.2. | Экономия энергетических ресурсов
25.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 0
25.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0
25.2.3 | срок окупаемости | год
ИТОГО по ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВУ
26 | Реализация мероприятий
| в натуральном выражении | ед. | 82 | 22 | 29 | 31
26.1 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 2250 | 700 | 700 | 850
источник финансирования
| себестоимость - материалы | тыс.руб. | 2250 | 700 | 700 | 850
26.2. | Экономия энергетических ресурсов
26.2.1. | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 98922 | 25294 | 35565 | 38063
26.2.2. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 911 | 49.8292 | 111.7 | 119.9
26.2.3. | срок окупаемости | год | 0.090011 | 0.44151 | 0.25962 | 0.25855
27 | ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| - источник финансирования | тыс.руб | 650 | 100 | 550 | 0
27.1. | себестоимость - прочие расходы | тыс.руб | 550 | 0 | 550 | 0
27.1.1. | Энергоаудит | тыс.руб | 0
27.1.2. | Экспертиза расчетов потерь ХПВ | тыс.руб | 0
27.1.3. | Определение энергетических характеристик т/с | тыс.руб | 0
| Программа расчетов нормативных потерь, прочие расходы | тыс.руб | 0
27.1.4. | Расчеты по наладке т/сетей | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.4.1. | источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
Экономия энергетических ресурсов
| в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 3281 | 600 | 600 | 600
| Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
| в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 1243.1292 | 373.2 | 414.252 | 455.6772
| в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
| Тариф | руб/кВт*ч |  | 2.489 | 2.763 | 3.0393
| в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 41.4565 | 12.445 | 13.815 | 15.1965
| в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 1284.5857 | 385.645 | 428.067 | 470.8737
| срок окупаемости |  | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.5 | Создание энергоменеджмента | тыс.руб | 400 | 100 | 300
27.1.5.1. | источник финансирования - себестоимость - ФЗП с отчислениями | тыс.руб | 400 | 100 | 300
27.1.5.2. | Экономия энергетических ресурсов
27.1.5.3. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 817.164 | 430 | 387.164
| Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
27.1.5.4. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 534.7658 | 267.46 | 267.3058 | 0
27.1.5.5. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 7100 | 3000 | 4100
| Тариф | руб/кВт*ч |  | 2.489 | 2.763 | 3.0393
27.1.5.6. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 18.7953 | 7.467 | 11.3283 | 0
27.1.5.7. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 553.5611 | 274.927 | 278.6341 | 0
27.1.5.8. | срок окупаемости | год | 0.72259 | 0.36373 | 1.0767
27.1.6 | Создание системы по определению фактических потерь, тепла и воды в квартальных сетях | тыс.руб | 0 | 0
27.1.6.1. | источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения) |  | 0 | 0
27.1.6.2. | Экономия энергетических ресурсов |  | 0
27.1.6.3. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 0 | 0
| Тариф |  |  | 0 | 0 | 0
27.1.6.4. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.6.5. | снижение потерь ХОВ | м3 | 0 | 0
| Тариф |  |  | 0 | 0 | 0
27.1.6.6. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.6.7. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 0 | 0
| Тариф |  |  | 0 | 0 | 0
27.1.6.8. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.6.9. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.6.10. | срок окупаемости | год | #DIV/0! | #DIV/0!
27.1.7 | Создание системы мониторинга потребления т/э | тыс.руб | 250 |  | 250
27.1.7.1. | источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения) | тыс.руб | 250 |  | 250
27.1.7.2а. | Экономия энергетических ресурсов
27.1.7.2. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 222 |  | 222
| Тариф | руб/Гкал |  | 622 | 690.42 | 759.462
27.1.7.3. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 153.2732 | 0 | 153.2732 | 0
27.1.7.4. | срок окупаемости | год | 1.6311 |  | 1.6311
27.1.8 | Нормирование затрат на собственные нужды | тыс.руб | 0
27.1.8.1. | источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями |  | 0
27.1.8.2. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 0 | 0
| Тариф |  |  | 0 | 0 | 0
27.1.8.3. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.8.4. | в натуральном выражении ХОВ | м3 | 0 | 0
| Тариф | руб/м3 |  | 0 | 0 | 0
27.1.8.5. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.8.6. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 0 | 0
| Тариф | руб/м3 |  | 0 | 0 | 0
27.1.8.7. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.8.8. | в натуральном выражении стоки | м3 | 0 | 0
| Тариф | руб/м3 |  | 0 | 0 | 0
27.1.8.9. | - в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.8.10. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 0 | 0
| Тариф | руб/кВт*ч |  | 0 | 0 | 0
27.1.8.11. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.8.12. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.8.13. | срок окупаемости | год | #DIV/0!
27.2. | ИТОГО:Экономия энергетических ресурсов
27.2.1. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 2839.164 | 1030 | 1209.164 | 600
27.2.1.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 1931.1682 | 640.66 | 834.831 | 455.6772
27.2.2. | в натуральном выражении ХОВ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.2.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.3. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.3.1. | в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.3. | в натуральном выражении стоки | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.3.1. | в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
27.2.4. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 22100 | 8000 | 9100 | 5000
27.2.4.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 60.2518 | 19.912 | 25.1433 | 15.1965
27.2.5. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 1991.42 | 660.572 | 859.9743 | 470.8737
27.2.6. | срок окупаемости | год | 0.3264 | 0.15138 | 0.63955 | 0
29. | ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ: | тыс.руб | 645975.27 | 146259 | 203573.92 | 296142.35
29.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб | 435284.84 | 121626 | 116735.92 | 196922.92
29.2. | себестоимость - капремонт | тыс.руб | 193844.43 | 10187 | 85288 | 98369.43
29.3. | себестоимость - ГСМ | тыс.руб | 2250 | 700 | 700 | 850
29.4. | себестоимость - прочие расходы | тыс.руб | 550 | 0 | 550 | 0
29.5. | себестоимость - ФЗП с отчислениями | тыс.руб | 400 | 100 | 300 | 0
29.6. | прибыль | тыс.руб | 13646 | 13646 | 0 | 0
| заемные средства | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
29.7. | Бюджетные средства | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0
29.8. | себестоимость - материалы | тыс.руб
30. | Экономия энергетических ресурсов
30.1. | в натуральном выражении:
30.1.1. | - Тепловая энергия | Гкал | 32196.864 | 8768.6 | 10873.264 | 12555
30.1.2. | - ХОВ | м3 | 83148 | 31006 | 14855 | 37287
30.1.3. | - ХПВ | м3 | 217505 | 121762 | 25757 | 69986
30.1.4. | - Электроэнергия | кВт*ч*год | 2595228 | 1405951 | 307559 | 881718
30.1.5. | - Очистка стоков | м3 | 264093 | 137028 | 29228 | 97837
30.1.6. | - ГСМ | л | 135574 | 16434 | 59570 | 59570
30.2. | Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении: | тыс.руб | 38219.1516 | 11509.5756 | 10688.8666 | 16020.7094
|  |  | 38219.1516 | 11509.5756 | 10688.8666 | 16020.7094
30.2.1. | - Тепловая энергия | - " - | 22496.2335 | 5454.0692 | 7507.1189 | 9535.0454
30.2.2. | - ХОВ | - " - | 2149.6633 | 716.5487 | 381.0619 | 1052.0527
30.2.3 | - ХПВ | - " - | 819.8477 | 416.426 | 100.4523 | 302.9694
30.2.3. | - Электроэнергия | - " - | 7755.0422 | 3828.5576 | 1019.0968 | 2907.3878
30.2.4. | - Очистка стоков | - " - | 1511.9906 | 704.3239 | 171.2761 | 636.3906
30.2.5. | - ГСМ | - " - | 3486.3743 | 389.6501 | 1509.8606 | 1586.8635
30.3. | - срок окупаемости | год | 16.9019 | 12.7076 | 19.0454 | 18.485