Приложение 1

к Техническим заданиям ОАО «ТЕВИС»

по водоснабжению и водоотведению

от 29.03.2012 г. № 971-п/1

Перечень

строящихся объектов жилищного назначения на территории городского округа Тольятти

(для разработки инвестиционной программы ОАО «ТЕВИС» на период 2010 г.– первое полугодие 2013 г.)

| № п/п | Наименование объекта Застройщик | Адрес объекта | Разрешение на стр-во №, дата выдачи | Sкв, тыс.м2 | Нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по тепло-снабжению, Гкал | по водо-снабжению, куб.м./сут. | по водо-отведению, куб.м./сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10-ти этажный односекционный жилой дом с инж.-техническим обеспечением ЖСК «ТАТИЩЕВ» | Кв. 9 в районе магазина «Мебель» по ул. Свердлова, 7а | №RU63302000-83 от 23.09.08 | 3,56 | 0,414 | 37,1 | 61,8 |
| 2 | 10-ти этажный двухсекционный жилой дом с инж.-техническим обеспечением ЖСК «ТАТИЩЕВ» | Кв. 9 Восточнее стомат.полклиники по ул.Свердлова, 9 | №RU63302000-82 от 23.09.08 | 7,0 | 0,746 | 74,3 | 123,9 |
| 3 | Жилой дом поз.17-Б-7 с нежилыми помещениями и двумя ТП № 2240814, № 2240817 ЗАО ФСК «Лада-Дом» | Автоз.р-н Кв. 8 Ул.Спортивная | №178 от 25.05.2006г. | 36,5 | 3,164 | 294,35 | 406,88 |
| 4 | Жилой дом с нежилыми помещениями и инженерно-техническим обеспечением ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» | Автоз.р-н Кв.9 | №RU63302000-229 от 26.04.2011г. | 11,5 | 1,26 | 111,09 | 164,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 16-ти этажный двухподъездный жилой дом с нежилыми помещениями и инженерно-техническим обеспечением ООО «М-Холдинг» | Ул. 40 лет Победы | №RU63302000-75 от 05.09.08 | 8,62 |  | 130 | 130 |
| 6 | жилой дом 1.2 Д ООО «СтройФинанс» | Южнее ул. Спортивной, Автозаводский р-н | №RU63302000-68 от 22.07.08 | 11,53 |  | 168 | 168 |
| 7 | Комплексное здание, состоящее из 7-ми этажного жилого дома поз.Л4.3 и торцевой вставки с торгово-офисными помещениями поз.Л4.3-МАГ с инж.-техническим обеспечением в составе I очереди стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения ЗАО ФСК «Лада-Дом» | Автоз.р-н Ул.40 лет Победы | №205 «Б» от 17.12.2006г. | 5,06 |  | 119,85 | 119,85 |
| 8 | Комплексное здание, состоящее из 7-ми этажного жилого дома поз.Л4.4 и торцевой вставки с торгово-офисными помещениями поз.Л4.4-МАГ с инж.-техническим обеспечением в составе I очереди стр-ва ЗАО ФСК «Лада-Дом» | Автоз.р-н ул.40 лет Победы | №RU63302000-195 от 02.11.2007г. | 5,06 |  | 119,85 | 119,85 |
| 9 | Комплексное здание, состоящее из 7-ми этажного жилого дома поз.Л4.5 и торцевой вставки с торгово-офисными помещениями поз.Л4.5-МАГ с инж.-техническим обеспечением в составе I очереди стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения ЗАО ФСК «Лада-Дом» | Автоз.р-н Ул.40 лет Победы | № 174-Б 06.03.07 | 5,06 |  | 119,85 | 119,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Жилой комплекс, состоящий из жилых домов поз. 1, 2, 3, 7, 8, 9, А7, А8, А9 со встроено-пристроенными помещениями торгового и социально-бытового назначения ООО «Городской строитель» | Автоз.р-н Ул.40 лет Победы, напротив кв.17 и 17-а | №192 от 31.03.2005 г. | поз.8-6,688 поз.9 (1оч)-7,725 |  | 99,85 | 99,85 |
| 11 | Комплекс жилых домов с нежилыми помещениями и ТП с инж.-техническим обеспечением ЖСК «Ветеран+» | Автоз.р-н Кв.3-б | №RU63302000-61 от 27.02.2008г. | 15,2 | 2,1 | 312 | 312 |
| 12 | Жилые дома поз.1 и 2 с инж.-техническим обеспечением и две ТП поз.11 и 12 в составе комплекса ж/домов с неж. помещениями и объектами торговли и соцкультбыта ЗАО «СТРОНЖ» | Восточнее здания по ул. 40 лет Победы, 39 | №RU63302000-81 от 22.09.08 | Поз.1 5,15 |  | 108 | 108 |
| 13 | Жилой комплекс, состоящий из двух жилых домов с блоками общественного назначения, подземной парковкой автомобилей и внутриплощадочным инженерно-техническим обеспечением ООО «ФСК Наш город» | Автоз.р-н, 3Б квартал, южнее жилого дома №8 по ул.Фрунзе | №RU63302000-04 от 18.02.09 | 6,598 8,674 | 1,597 | 186 | 186 |
| 14 | Жилой дом-вставка с нежилыми помещениями ООО «ДИАРТ» | кв. 16 в торце жилого дома № 56 по ул. Тополиной Автоз.р-н | RU 63302000-28 от 23.07.09 | 9,97 | 0,6 | 13,28 | 13,28 |
| 15 | Общественно-культурный центр (здание, состоящее из четырех секций А,Б, В, Г, с жилыми квартирами на 3-9 этажах в секциях Б и В) с инженерно-техническим обеспечением ООО «ШАХ» | 5 кв. Автозаводский р-н , ул. Юбилейная, 29 | №RU63302000-101 от 25.04.08 | 5,6 | 1,76 | 45 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Жилой дом переменной этажности (7-9 эт.) с нежилыми помещениями поз.Л1.2-МАГ с инженерно техническим обеспечением в составе II этапа стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения ЗАО ФСК «Лада-Дом» | Ул. 40 лет Победы, восточнее кв. 14 и 17 | №RU63302000-16 от 15.05.2009г. | 6,58 |  | 92,84 | 92,84 |
| 17 | Жилой комплекс, состоящий из жилых домов поз. 1, 2, 3, 7, 8, 9, А7, А8, А9 со встроено-пристроенными помещениями торгового и социально-бытового назначения ООО «Городской строитель» | Автоз.р-н Ул.40 лет Победы, напротив кв. 17 и 17-а | №192 от 31.03.2005 г. | поз.9(2оч)-6,514 |  | 104,29 | 104,28 |
| 18 | 10-12-14-16-ти этажный жилой дом с техническими этажами поз.18 и ТП с инж.-техническим обеспечением – I этап стр-ва жилого комплекса ЖСК «МОЕ ЖИЛИЩЕ» | Ул. 40 лет Победы, юго-восточнее пересечения 70 лет Октября и Л. Яшина | №RU63302000-76 от 12.09.08 | 12,8 |  | 258 | 258 |
| 19 | Жилой дом со встроенным магазином и инженерно-техническим обеспечением ООО «АТП №5» | кв. 10 по ул. Ворошилова Автоз.р-н | №RU63302000-218 от 26.12.07 | 3,9 | 0,59 | 33,6 | 55,1 |
| 20 | Прочие объекты, получившие ТУ на подключение в соответствие с запросом УАиГ мэрии г.о. Тольятти |  |  |  | 1,563 | 291,26 | 304,54 |
|  | ВСЕГО за период 2010г. – первое полугодие 2013г.: |  |  |  | 13,794 | 2718,51 | 3038,87 |