## Здравпункт
Приложение №1
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы по департаменту здравоохранения
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Комплексная модернизация электроснабжения здания | [8 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 6 лет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 806.08 | 806.07 | 806.07 | 806.07 | 806.07 | 4030.36
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 10999.8
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 0 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 8850 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 1760.42 | 0 | 0 | 0 | 1760.42
3 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | шт | 0 | 1136 | 744 | 844 | 944 | 3668 | Местный бюджет Внебюджет
|  | т.р. | 0 | 373.9 | 292.2 | 329.2 | 366.2 | 1361.5
4 | Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%) | шт | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | Местный бюджет
|  | т.р. | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 696
5 | Установка реле времени на наружное освещение | шт | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4
6 | Подвальные и чердачные помещения подключить на 36 Вольт | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Внедрение светодиодов для наружного освещения | шт | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 24
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
8 | Установка энергосберегающих ламп наружного освещения | шт | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 | 103 | Местный бюджет Внебюджет
|  | т.р. | 0 | 52.388 | 42.5 | 0 | 0 | 94.888
9 | Эффективное использование электроприборов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Установка системы датчиков движения для освещения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 0 | 2882.708 | 336.5 | 341 | 378 | 3938.208
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
11 | Комплексная модернизация теплоснабжения здания | тыс.Гкал | [7 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 23 года
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 13.947
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 10596.8
12 | Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода) | тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 123.05
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.75
13 | Установка приборов учета тепла | шт | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Местный бюджет
|  | т.р. | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255
14 | Замена радиаторов отопления на более экономичные, тепло сберегающие. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах | шт | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9
|  | т.р. | 0 | 0 | 1020 | 720 | 470 | 2210
16 | Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Замена старых дверей на новые, утепленные с доводчиками. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 0 | 0 | 3674.4 | 3684 | 5418 | 12776.4
|  | т.р. | 0 | 0 | 1233.4 | 1233.91 | 1841.71 | 4309.02
19 | Утепление фасада | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ЦТП: - установка ЧРП (частотно-регулируемого привода) на систему отопления и ГВС.(МУЗ КБ№5) | шт | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7
|  | т.р. | 0 | 64.3 | 64.3 | 21.4 | 0 | 150
21 | Устройство теплоизоляции системы отопления | м.п | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
|  | т.р. | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140
22 | Установка терморегуляторов для систем отопления | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ремонт кровли | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция теплоузла | шт | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | т.р. | 0 | 0 | 350 | 1021 | 350 | 1721
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 0 | 319.3 | 2807.7 | 2996.31 | 2661.71 | 8785.02
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
25 | Комплексная модернизация водоснабжения здания | тыс.м3 | [7 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 12 лет
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 34.043 | 34.043 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | 170.212
|  | тыс.р. | [7 empty] | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 3098
26 | Замена бойлера | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Замена сантехники | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Установка приборов учета воды | шт | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | Местный бюджет
|  | т.р. | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178
29 | Замена трубопровода водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178
| ИТОГО по разделам | тыс. руб. | 0 | 3380.008 | 3144.2 | 3337.31 | 3039.71 | 12901.228 |  | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 24697.35

## Образов
Таблица 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы по департаменту образования
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 4028.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 13469.8
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | тыс.р. | 132 | 248 | 244.1 | 256 | 269 | 1149.1
|  | шт. | 894 | 1310 | 1393 | 1463 | 1536
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 132 | 248 | 244.1 | 256 | 269 | 1149.1
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
3 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | тыс.Гкал | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 40.8
|  | тыс.р. | [7 empty] | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 31124.7
4 | Утепление окон | тыс. руб. | 99 | 132 | 100 | 105 | 110 | 546
|  | шт. | 40791 | 43535 | 42617 | 44748 | 46985
5 | Замена приборов отопления | тыс. руб. | 779 | 707 | 1618.5 | 1699 | 1784 | 6587.5
|  | шт. | 249 | 186 | 470 | 494 | 518
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 878 | 839 | 1718.5 | 1804 | 1894 | 7133.5
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
6 | Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 232.55
|  | тыс.р. | [7 empty] | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 3513.75
7 | Замена кранов водоразборных | тыс. руб. | 367 | 616 | 758 | 796 | 836 | 3373
|  | шт. | 473 | 895 | 1228 | 1289 | 1354
8 | Замена сан.оборудования | тыс. руб. | 349 | 85.1 | 80 | 84 | 88 | 686.1
|  | шт. | 60 | 61 | 25 | 26 | 28
9 | Ревизия кранов и запорной аппаратуры | тыс .руб. | 192 | 183.5 | 184 | 193 | 203 | 955.5
|  | шт. | 2448 | 2838 | 2849 | 2991 | 3141
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 908 | 884.6 | 1022 | 1073 | 1127 | 5014.6
| РАЗДЕЛ 4 | Внедрение энегоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
10 | Установка водосчётчиков | тыс. руб. | 30 | 140 | 70 | 0 | 0 | 240 | Местный бюджет
|  | шт. | 4 | 4 | 3 | 0 | 0
11 | Замена автоматики, ремонт тепловых (элеваторных) узлов | тыс. руб. | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318
|  | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 348 | 140 | 70 | 0 | 0 | 558
| ИТОГО по разделам | тыс. руб. | 2266 | 2111.6 | 3054.6 | 3133 | 3290 | 13855.2
Примечание: Средства на мероприятия по энергосбережению ТЭР запланированны в рамках норматива каждого учреждения на планируемый год, а также по целевому выделению на определённый вид мероприятий.

## Культура
Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффекттивности по департаменту культуры
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Всего учреждений, участвующих в мероприятиях (шт) | Выполнение мероприятий по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 Раздел | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам |  | 23 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 22,5 года
|  | тыс.кВтч | [8 empty] | 99 | 99 | 143 | 120 | 110.5 | 571.5
|  | тыс.р. | [8 empty] | 270.171 | 270.171 | 390.247 | 327.48 | 301.5545 | 1559.6235
2 | 1) Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии (день-ночь) | шт. | 8 | 8 | 17 | 6 | 13 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 64.56 | 137.19 | 48.42 | 104.91 | 0 | 355.08
3 | 2) Замена светильников на энергосберегающие с ЭПРА | шт. | 18 | 24 | 828 | 909 | 608 | 569 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 51.7189 | 1784.3023 | 1958.8536 | 1310.2123 | 1226.1691 | 6331.2561
4 | 3) Проектирование и замена светильников,ламп на светодиодные | шт. | 4 | 20 | 40 | 120 | 172 | 40 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 21.25 | 42.5 | 127.5 | 182.75 | 42.5 | 416.5
5 | 4) Замена ламп на энергосберегающие | шт. | 16 | 215 | 2341 | 2089 | 783 | 259 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 93.3805 | 1016.7615 | 907.3109 | 340.0787 | 112.4909 | 2470.0225
6 | 5) Установка фотореле на отключающую аппаратуру | тыс.р. | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 | местный бюджет
7 | 6) Установка датчиков движения в общественных местах (санитарных комнатах) | шт. | 8 | 10 | 60 | 61 | 22 | 10 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 15.9612 | 95.767 | 97.3631 | 35.1146 | 15.9612 | 260.167
8 | 7) Замена эл. оборудования двигателей | шт. | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 62.5 | 93.75 | 62.5 | 31.25 | 250
9 | 8) Капитальный ремонт электрических сетей с проектными работами | тыс.р. | 7 | 441 | 1591 | 3671 | 5991 | 5541 | 17235 | местный бюджет
| Всего по разделу 1 | тыс.р. |  | 687.8706 | 4740.0208 | 6904.1976 | 8026.5656 | 6969.3711 | 27328.0256 | местный бюджет
| 2 Раздел | Экономия тепловой энергии
10 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) |  | 23 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 13,2 года
|  | Гкал | [8 empty] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 3950
|  | тыс. руб. | [8 empty] | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 3001
11 | 1) Замена окон и дверей на пластиковые, деревянные с 2,3 камерными стеклопакетами | шт. | 20 | 14 | 265 | 536 | 398 | 543 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 191.3034 | 3621.1004 | 7324.1879 | 5438.4828 | 7419.8396 | 23994.9141
12 | 2) Утепление ворот, дверей (окон) в здании | тыс.р. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | местный бюджет
13 | 3) Утепление стен , ремонт | м2 | 6 | 0 | 1168 | 1218 | 18 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 1168 | 1218 | 18 | 0 | 2404
14 | 4) Утепление клапанов дымоудаления | м2 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
15 | 5) Утепление перекрытий | тыс.р. | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | местный бюджет
16 | 6)Устранение трещин и межпанельных швов (п/м) | п/м | 1 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 130.2
17 | 7) Теплоизоляция трубопроводов подачи воды и тепла | м | 5 | 130 | 90 | 230 | 50 | 60 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 64.2633 | 44.49 | 113.6967 | 24.7167 | 29.66 | 276.8267
18 | 8) Капитал-й ремонт системы отопления здания с заменой радиаторов с разработкой проекта | тыс.р. | 13 | 39.5 | 542.5 | 1644.5 | 3807.5 | 886.5 | 6920.5 | местный бюджет
| Всего по разделу 2 | тыс.р. |  | 298.0667 | 6420.0904 | 10433.5846 | 9292.6995 | 8338.9996 | 34783.4408 | местный бюджет
| 3 Раздел | Экономия воды
19 | Потребление воды с учетом 3% по годам | м3 | 21 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 6,9 года
|  | тыс.м3 | [8 empty] | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 127.95
|  | тыс. руб. | [8 empty] | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 2328.5
20 | 1) Монтаж приборов учета на воду | шт. | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 200 | 100 | 100 | 0 | 400
21 | 2) М онтаж автоматических дозаторов подачи воды в санитарных комнатах и классах | шт. | 16 | 14 | 119 | 17 | 11 | 37 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 150.4907 | 1279.1714 | 182.7388 | 118.2427 | 397.7256 | 2128.3692
22 | 3) Замена труб водоснабжения | м | 21 | 14 | 199 | 267 | 111 | 187 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 8.4139 | 119.5973 | 160.4647 | 66.71 | 112.3854 | 467.5713
23 | 4) Установка водосберегающих бачков на унитазы, кранов, смесителей | шт. | 9 | 0 | 44 | 85 | 39 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 191.4 | 369.75 | 169.65 | 0 | 730.8
24 | 5) Кап ремонт сист водоснабжения | тыс.р. | 3 | 0 | 2860 | 2060 | 2060 | 2820 | 9800 | местный бюджет
| Всего по разделу 3 | тыс.р. |  | 158.9046 | 4650.1686 | 2872.9535 | 2514.6028 | 3330.1109 | 13526.7404 | местный бюджет
| 4 Раздел | Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
25 | 1) Монтаж автоматических тепловых узлов с приборами учета энергопотребления с проект работами | шт. | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 5150 | 3433.3333 | 858.3333 | 858.3333 | 0 | 10300
26 | 2) Модернизация компьютерных сетей и оборудования | шт. | 2 | 56 | 61 | 33 | 26 | 32 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 457.9615 | 498.851 | 269.8702 | 212.625 | 261.6923 | 1701
27 | 3) Энергоаудит здания | тыс.р. | 5 | 0 | 1800 | 0 | 150 | 730 | 2680 | местный бюджет
28 | 4) Установка автоматической теплорегулирующей аппартуры в тепловом узле | тыс.р. | 6 | 0 | 900 | 930 | 570 | 0 | 2400 | местный бюджет
29 | 5) Капитальный ремонт вентиляционных систем с проектными работами | тыс.р. | 5 | 0 | 6000 | 6000 | 5450 | 5300 | 22750 | местный бюджет
30 | 6) Модернизация холодильных машин | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 18000
| Всего по разделу 4 | тыс.р. |  | 5607.9615 | 21632.1843 | 17058.2035 | 7240.9583 | 6291.6923 | 57831
| Итого по всем разделам | тыс.р. |  | 6752.8035 | 37442.4641 | 37268.9391 | 27074.8261 | 24930.174 | 133469.2068 |  | 1336.071 | 1336.071 | 1456.147 | 1393.38 | 1367.4545 | 6889.1235

## ФиС (2)
Таблица 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности управления по физической культуре и спорту
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д.) |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | 15: 6 лет
|  | тыс.кВтч | 10: 267; 11: 267; 12: 267; 13: 267; 14: 267; 15: 1335
|  | тыс.р. | 10: 280.609; 11: 1102.13; 12: 1092.66; 13: 768.81; 14: 877.58; 15: 4121.79
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (СДЮСШОР "Лыжные гонки"). | шт. | 4: 27; 5: 27; 6: 27; 7: 27; 8: 108
|  | тыс.р. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Бюджет. ср-ва |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1,7 лет
3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (ЦФиС), тыс. руб. | шт. | 4: 38; 5: 38; 6: 38; 8: 114
|  | тыс.р. |  | 12 | 12 | 12 |  | 36 | Федер. ср-ва |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 3 мес.
4 | Реконструкция прожекторного освещения малой спортивной арены на светильники (СДЮСШОР "Лада"), 150 шт. | шт. | 4: 50; 5: 50; 6: 50
|  | тыс.р. |  | 385 | 385 | 385 |  | 1155 | Внебюдж. ср-ва |  | 192.5 | 192.5 | 192.5 |  | 2 года
5 | Установка электронных 2-тарифных счетчиков с/к "Старт" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. | bar: 4; 8
|  | тыс.р. | 4: 9; 8: 9; 9: Внебюдж. ср-ва; 11: 3; 15: 9 мес.
6 | Установка датчиковприсутствия в нерегулярно используемых помещениях с/к "Старт" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. | 5: 12; 8: 12
|  | тыс.р. | 5: 50; 8: 50; 9: Внебюдж. ср-ва; 12: 2; 15: 7,2 лет.
7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие с/б "Плес"(КСДЮСШОР "Олимп") | шт. | 3: 45; 8: 45
|  | тыс.р. | 3: 20; 8: 20; 9: Внебюдж. ср-ва; 10: 1; 15: 5,9 лет
8 | Установка электронных 2-тарифных счетчиков УСК "Олимп" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. | 4: 10; 8: 10
|  | тыс.р. | 4: 100; 8: 100; 9: Внебюдж. ср-ва; 11: 50; 15: 2,2 года
9 | Установка управляемых автоматических выключателей УСК "Олимп" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. | 4: 10; 8: 10
|  | тыс.р. | 4: 300; 8: 300; 9: Внебюдж. ср-ва; 11: 17; 15: 6,6 лет
10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие 40 шт. (КСДЮСШОР) | шт. | 3: 22; 4: 10; 6: 8; 8: 40
|  | тыс.р. | 7 | 3.2 |  | 2.4 |  | 12.6 | Бюджет. ср-ва | 1.4 |  |  | 1 | 1 | 1 год
11 | Замена шкафа РП (КСДЮСШОР) | шт. | bar: 4; 8
|  | тыс.р. | 4: 50; 8: 50; 9: Бюджет. ср-ва; 11: 1; 15: 18,7 лет
12 | Замена системы освещения. (КСДЮСШОР) | систем | bar: 6; 8
|  | тыс.р. | 6: 100; 8: 100; 9: Бюджет. ср-ва; 13: 1; 15: 25 лет
13 | Замена питающего кабеля.(КСДЮСШОР), | п.м | 4: 47; 8: 47
|  | тыс.р. | 4: 45; 8: 45; 9: Бюджет. ср-ва; 11: 1; 15: 11.3
14 | 7. Замена светильников на энергосберегающие (СДЮСШОР "Баскетбол"), | шт. | 3: 10; 8: 10
|  | тыс.р. | 3: 70; 8: 70; 9: Внебюдж. ср-ва; 10: 79.5; 15: 2,5 года
15 | Замена шкафов распределения, шкафа учета эл. энергии, светильников освещения (МУС СК "Акробат") | шт. | 3: 5; 4: 7; 5: 4; 8: 16
|  | тыс.р. | 177.85 | 217 | 12 |  |  | 406.85 | Внебюдж. ср-ва | 4.44 | 5.43 | 0.3 |  |  | 8 лет
16 | Замена щитов освещения,(МУС СК "Акробат") | шт. | 3: 7; 8: 7
|  | тыс.р. | 3: 29.4; 8: 29.4; 9: Бюджет. ср-ва; 10: 0.74; 15: 9 лет
17 | Замена электродвигателей калориферной установки и системы вентиляции (МУС СК "Акробат") | шт. | 6: 11; 8: 11
|  | тыс.р. | 6: 196; 8: 196; 9: Внебюдж. ср-ва; 13: 7.89; 15: 9 лет
18 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (СДЮСШОР "Шахматы"), тыс. руб. | шт. | 5: 34; 6: 36; 7: 32; 8: 102
|  | тыс.р. |  |  | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 15.8 | Бюджет. ср-ва |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 6 лет
19 | Модернизация сетей освещения (МУС д/с "Волгарь") | тыс.р. | 250 | 450 | 2000 |  |  | 2700 | Федер. ср-ва | 94.229 | 28.25 | 744.09 |  |  | 5 лет
20 | Ремонт освещения, замена светильников, замена ламп накаливания 500 Вт. на светильники эн. Сберегающие (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 3: 12; 6: 21; 8: 33
|  | тыс.р. | 3: 63; 6: 500; 8: 563; 9: Федер. ср-ва; 13: 451.69; 15: 3 мес.
21 | Замена ламп накаливания 500 Вт. на светильники эн. Сберегающие (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 6: 16; 8: 16
|  | тыс.р. | 6: 95; 8: 95; 9: Внебюдж. ср-ва; 13: 110.96; 15: 2 мес.
22 | Приобретение и монтаж водяных колориферов на приточные вентсистемы (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 4: 3; 8: 3
|  | тыс.р. | 4: 200; 8: 200; 9: Федер. ср-ва; 15: Акт ОГПН
23 | Замена холодильных машин ФУ-400 на автоматизированные (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 7: 2; 8: 2
|  | тыс.р. | 7: 16200; 8: 16200; 9: Федер. ср-ва; 14: 876; 15: 7 лет
24 | Монтаж фотоэлементов в схемах управления уличным торшерным освещением (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 3: 10; 8: 10
|  | тыс.р. | 3: 120; 8: 120; 9: Федер. ср-ва; 10: 99.3; 15: 3 мес.
25 | Установка чиллера на систему кондиционирования воздуха (МУС д/с "Волгарь") | шт. | bar: 4; 8
|  | тыс.р. | 4: 1750; 6: 1; 8: 1751; 9: Федер. ср-ва; 11: 800.4; 15: 6 мес
26 | Изоляция трубопроводов (МУС д/с "Волгарь") | п.м | 5: 650; 8: 650
|  | тыс.р. | 5: 500; 8: 500; 9: Федер. ср-ва; 12: 150; 15: 9 год
27 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУС "Кристалл") | шт. | 3: 8; 4: 8; 5: 8; 8: 24
|  | тыс.р. | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | Внебюдж. ср-ва |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 года
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 738.25 | 3525.2 | 2968.1 | 1300.2 | 16207.9 | 24739.65 |  | 280.609 | 1102.13 | 1092.66 | 768.81 | 877.58
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
28 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам | тыс.Гкал | 15: 4 года
|  | тыс.р. | 10: 144.56; 11: 144.56; 12: 144.56; 13: 144.56; 14: 144.56; 15: 722.8
|  | тыс.р. | 10: 32.5; 11: 1470; 12: 20; 13: 0; 14: 0; 15: 1522.5
29 | Установка приборов учета тепла (ЦФиС) | шт. | bar: 4; 8
|  | тыс.р. | 4: 140; 8: 140; 9: Федер. ср-ва; 11: 450; 15: 1год
30 | Утепление дверных и оконных проемов (ЦФиС) | шт. | 4: 20; 8: 20
|  | тыс.р. | 4: 10; 8: 10; 9: Федер. ср-ва; 11: 10; 15: 6 мес.
31 | Замена колориферов подогрева приточных систем и кондиционирования (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 4: 11; 8: 11
|  | тыс.р. | 4: 1000; 8: 1000; 9: Федер. ср-ва; 11: 1010; 15: 1,2 года
32 | Установкаавтоматическогорегулирования и учета тепловой энергии (КСДЮСШОР) | шт. | bar: 5; 8
|  | тыс.р. | 5: 150; 8: 150; 9: Бюджет. ср-ва; 12: 20; 15: 7 лет
33 | Замена приборов расходов теплоносителя (МУС СК "Акробат") | шт. | bar: 3; 8
|  | тыс.р. | 3: 45; 8: 45; 9: Бюджет. ср-ва; 15: 23,10 года
|  | тыс.р. | 3: 2.41; 8: 2.41; 9: Внебюдж. ср-ва
34 | Модернизация системы отопления (СДЮСШОР "Баскетбол"), | систем | bar: 3; 5; 8
|  | тыс.р. | 3: 800; 5: 4000; 8: 4800; 9: Федер. ср-ва; 10: 32.5; 15: 4,7 лет.
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 847.41 | 1150 | 4150 | 0 | 0 | 6147.41 |  | 32.5 | 1470 | 20 | 0 | 0
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
35 | Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3
|  | тыс.р. | 10: 15.15; 11: 15.15; 12: 15.15; 13: 15.15; 14: 15.15; 15: 75.75
|  | тыс.р. | 10: 3006.5; 11: 7227; 12: 79; 13: 79; 14: 150; 15: 10541.5
36 | 1. Замена устаревшего сан. Технического оборудования (ЦФиС), тыс. руб. | шт. | 4: 4; 8: 4
|  | тыс.р. | 4: 20; 8: 20; 9: Федеральные средства; 11: 77; 15: 3,2 года
37 | 5. Установка счетчиков воды (СДЮСШОР "Шахматы") | шт. | 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 8
|  | тыс.р. | 4: 13.6; 8: 13.6; 9: Внебюджет; 11: 150; 15: 1,9 лет
|  | тыс.р. |  |  | 15.3 | 17.3 | 19.6 | 52.2 | Бюджет городского округа |  |  | 79 | 79 | 150 | 2 года
38 | Замена счетчиков потребления воды(СДЮСШОР "Баскетбол"), | шт. | 3: 2; 8: 2
|  | тыс.р. | 3: 8; 8: 8; 9: Федеральные средства; 10: 6.5; 15: 5,4 лет
39 | 6. Ремонт чаши бассейна (МУС д/с "Волгарь") | кв.м | 3: 100; 4: 300; 8: 400
|  | тыс.р. | 3: 500; 4: 1500; 8: 2000; 9: Федеральные средства; 10: 3000; 11: 7000; 15: 20 лет
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 508 | 1533.6 | 15.3 | 17.3 | 19.6 | 2093.8 |  | 3006.5 | 7227 | 79 | 79 | 150
| ИТОГО по разделам |  | 2093.66 | 6208.8 | 7133.4 | 1317.5 | 16227.5 | 32980.86 |  | 3319.609 | 9799.13 | 1191.66 | 847.81 | 1027.58

## Демогр
Таблица 5
Мероприятия по энергосбережения и повышению энергетической эффективности по департаменту семьи и демографического развития
№ п/п | Наименование мероприятия | ед.изм.(тыс.руб, п/м,шт,ед,и др.) | Выполнение мероприятий (тыс.руб, п/м,шт,ед,и др.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение тыс.руб. | источник финасирования | Снижение энергопотребления по годам тыс.кВт,Гкал,куб.м. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г
[10 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
1 | РАЗДЕЛ Экономия электроэнергии | тыс.Квт | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05
1.1 | покупка энергосберегающих ламп | шт. | 216 | 115 | 67 | 62 | 63
|  | тыс.руб. | 41.9 | 24.5 | 22.5 | 10 | 12.5 | 111.4
1.2 | замена ламп на светодиодные | шт. | 4 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | тыс.руб. | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 54
1.3 | приобретение оборудования высоких классов энергетической эффективности | шт. | 2 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | тыс.руб. | 60 | 10 | 40 | 0 | 70 | 180
1.4 | ремонт электропроводки | п/м | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.5 | приобретение и установка двухтарифного электросчетчика повышенного класса точности | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
1.6 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 154.9 | 44.5 | 87.5 | 25 | 97.5 | 409.4
2 | РАЗДЕЛ Экономия тепловой энергии | Гкал | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | 71.46
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15
| Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода) | куб.м. | [7 empty] | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.77
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
2.1 | ремонт, утепление, регулировка окон | шт. | 107 | 11 | 106 | 10 | 106
|  | тыс.руб. | 26.4 | 1.4 | 26.1 | 1.2 | 26.3 | 81.4
2.2 | ремонт системы теплоснабжения | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | тыс.руб. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20
2.3 | теплоизоляция труб теплоузла | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
2.4 | утепление капитальных стен здания | кв.м. | 0 | 0 | 5248 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
2.5 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 36.4 | 101.4 | 826.1 | 11.2 | 26.3 | 1001.4
3 | РАЗДЕЛ Экономия воды | куб.м. | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15
3.1 | установка прибора учета расхода воды | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
3.2 | замена счетчиков учета воды | шт. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1
3.3 | установка водосберегающей арматуры | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
3.4. | замена сантехнического обрудования | шт. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | тыс.руб. | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 30
3.5 | замена смесителей | шт. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7
3.6 | установка полуоборотных смесителей | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
3.7 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 35.8 | 13.8 | 6 | 2 | 2 | 59.6
4 | РАЗДЕЛ Внедрение высокоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации | [7 empty] | субвенции областного бюджета
4.1 | проведение энергетического аудита | шт. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 400 | 82 | 0 | 0 | 482
4.2 | реконструкция системы внутреннего освещения с применением светильников ЛСПО-01 2Х58ш | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
|  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
4.3 | приобретение и комплектование теплового узла прибором учета тепловой энергии | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380
4.4 | реконструкция узла учета на тепловом пункте | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
4.5 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 0 | 1580 | 82 | 0 | 800 | 2462
| итого по программе: |  | 227.1 | 1739.7 | 1001.6 | 38.2 | 925.8 | 3932.4

## ДСПН
Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту социальной поддержки населения
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | [6 empty] | привлеченные средства | [5 empty] | 6 лет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 92.4
|  | тыс.р. | [7 empty] | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 252
2 | Замена ламп накаливания и светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | шт. | 215 | 0 | 215 | 0 | 170 | 600
|  | тыс.р. | 120 | 0 | 120 | 0 | 100 | 340
3 | Замена электропроводки наружного освещения | м. | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 1100
|  | тыс.р. | 0 | 300 | 0 | 250 | 0 | 550 |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 2.6
4 | Замена внутренней электропроводки | м/п | 0 | 875 | 450 | 300 | 0 | 1625
|  | тыс.р. | 0 | 350 | 180 | 120 | 0 | 650 |  | - | - | - | - | -
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 120 | 650 | 300 | 370 | 100 | 1540
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
5 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | тыс.м3 газа | [6 empty] | привлеченные средства | [5 empty] | 39 лет
|  | тыс.м3 газа | [7 empty] | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 46.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 133
6 | Установка оконных блоков | шт. | 60 | 72 | 52 | 20 | 0 | 204
|  | тыс.р. | 1500 | 1800 | 1300 | 500 | 0 | 5100 |  | - | - | - | - | -
7 | Монтаж автомат.регул.температ ГВС. | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |  | - | - | - | - | -
| Всего по разделу 2 |  | 1500 | 1800 | 1460 | 500 | 0 | 5260
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
8 | Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3 | [6 empty] | привлеченные средства | [5 empty] | 2,1 г
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 2.45
|  | тыс.р. | [7 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 24.5
9 | Установка регуляторов давлеия на ХПВ | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
|  | тыс.р. | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 |  | - | - | - | - | -
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52
| РАЗДЕЛ 4 | Экономия топлива
10 | Потребление газа с учетом 3% по годам | тыс.м3 газа | [6 empty] | привлеченные средства | [5 empty] | 36,4 г
|  | тыс.м3 газа | [7 empty] | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 46.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 133
11 | Замена система отопленения | систем | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
|  | тыс.р. | 0 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 2500 |  | - | - | - | - | -
12 | Замена старой разводки | п/м | 0 | 450 | 480 | 0 | 0 | 930
|  | тыс.р. | 0 | 450 | 480 | 0 | 0 | 930 |  | - | - | - | - | -
13 | Замена радиаторов отопления | шт. | 30 | 60 | 45 | 0 | 0 | 135
|  | тыс.р. | 321 | 625 | 460 | 0 | 0 | 1406 |  | - | - | - | - | -
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 321 | 2275 | 2240 | 0 | 0 | 4836
| ИТОГО по разделам |  | 1969 | 4725 | 4024 | 870 | 100 | 11688 |  | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 409.5

## КДМ
Таблица7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по комитету по делам молодежи
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | РАЗДЕЛ
1.1. | Проведение энергоаудита МУ "ДМО ШАНС" |  | 3: -; 4: 80; 5: -; 6: -; 7: -; 8: 80; 9: местный бюджет
2 | РАЗДЕЛ | bar: 10 to 14
2.1. | Экономия электроэнергии, мероприятия |  | 15: 1,4 года
|  | тыс.кВт | 10: 0; 11: 2; 12: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 8
|  | тыс. руб. | 10: 0; 11: 6.78; 12: 6.78; 13: 6.78; 14: 6.78; 15: 27.2
2.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУ "Дом молодежных организаций ШАНС"), | шт. | 3: 0; 4: 90; 5: 18; 6: 18; 7: 18; 8: 144
|  | тыс. руб. | 3: 0; 4: 10; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 16; 9: местный бюджет
2.3. | Замена светильников в МУ "ДМО ШАНС" | шт. | 3: 0; 4: 10; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 16
|  | тыс. руб. | 3: 0; 4: 15; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 21; 9: местный бюджет
| Итого по разделу |  | 0 | 35 | 6 | 6 | 6 | 53 |  | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 27.2
3. | РАЗДЕЛ | bar: 10 to 14
Экономия тепловой энергии, мероприятия
|  | тыс. Гкал | 10: 0; 11: 0.0036; 12: 0.0036; 13: 0.0036; 14: 0.0036; 15: 0.0144
|  | тыс. руб. | 10: 0; 11: 2.712; 12: 2.712; 13: 2.712; 14: 2.712; 15: 10.848
3.1. | 1. Замена оконных блоков (МУ "ДМО ШАНС"), тыс. руб. | шт. | 3: 0; 4: 17; 5: 30; 6: 32; 7: 24; 8: 103
|  | тыс. руб. | 3: 0; 4: 170; 5: 300; 6: 320; 7: 240; 8: 1030; 9: местный бюджет
| Итого по разделу |  | 0 | 170 | 300 | 320 | 240 | 1030 |  | 0 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 10.848
4. | РАЗДЕЛ | bar: 10 to 14
| Экономия воды, мероприятия |  | 15: 12,5 лет
|  | тыс. м | 10: 0; 11: 0.064; 12: 0.064; 13: 0.064; 14: 0.064; 15: 0.256
|  | тыс. руб. | 10: 0; 11: 0.5; 12: 0.5; 13: 0.5; 14: 0.5; 15: 2
4.1. | 1. Установка приборов учета воды (МУ "ДМО ШАНС") | шт. | 3: 0; 4: 1; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 5
|  | тыс. руб. | 3: 0; 4: 5; 5: 10; 6: 5; 7: 5; 8: 25; 9: местный бюджет
| Итого по разделу |  | 3: 0; 4: 5; 5: 10; 6: 5; 7: 5; 8: 25; 10: 0
| Всего по разделам, тыс.руб. |  | 0 | 290 | 316 | 331 | 251 | 1188 | местный бюджет | 0 | 16.772 | 16.772 | 16.772 | 16.772 | 67.088