## УК-1
Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Таблица 1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства" городского округа Тольятти
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам % |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
РАЗДЕЛ
Информационное обеспечение
1 | Информирование населения через СМИ о принятии и содержании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  | 10: собственные средства
2 | РАЗДЕЛ
Экономия электроэнергии
мероприятия
| 1. Установка общедомовых 2-х тарифных электросчетчиков* | шт. | 6: 300; 7: 435; 9: 5099.6; 10: привлеченные средства; 11: 3
|  | тыс.руб. | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 2081.6327; 7: 3018.3673; 9: 5100; 17: 2
| Итого по разделу | тыс.руб. | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 2081.6327; 7: 3018.3673; 9: 5100
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 2081.6327; 7: 3018.3673; 9: 5100
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
3 | РАЗДЕЛ
Экономия тепловой энергии
| Ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек | ед. | 3: 10800; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 1900; 9: 1900; 11: 3
| Выполнение промывки систем отопления | ж/д | 3: 197; 4: 197; 5: 197; 6: 197; 7: 197; 9: 985; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 1700; 4: 1700; 5: 1700; 6: 1700; 7: 1700; 9: 8500; 11: 2
Утепление периметров здания **
| - восстановление дверей | шт. | 3: 20; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 220; 9: 220; 11: 4
| - восстановление окон | шт. | 3: 128; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 800; 9: 800; 11: 6
| Ремонт межпанельных швов** | м.п. | 3: 22630; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 6600; 9: 6600; 11: 4
| Итого по разделу | тыс.руб. | 3: 11220; 4: 1700; 5: 1700; 6: 1700; 7: 1700; 9: 18020
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 3: 11220; 4: 1700; 5: 1700; 6: 1700; 7: 1700; 9: 18020
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
4 | РАЗДЕЛ
Экономия воды
| Установка квартирных приборов учета горячей и холодной воды | кв-р | 3: 6527; 4: 13000; 9: 19527; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 29381.0263; 4: 58518.9737; 9: 87900; 11: 10; 12: 10
| Ревизия и замена запорной арматуры с целью сокращения утечек | ед. | 3: 2800; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 500; 9: 500; 11: 4
| Итого по разделу | тыс.руб. | 3: 29881.0263; 4: 58518.9737; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 88400
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 3: 29881.0263; 4: 58518.9737; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 88400
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
5 | РАЗДЕЛ
Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
| Установка приборов автоматического регулирования режимов отпуска потребления тепла | ж/д | 3: 50; 10: привлеченные средства
|  | тыс.руб. | 3: 41200; 9: 41200; 11: 20
| Итого по разделу | тыс.руб. | 3: 41200; 9: 41200
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 3: 41200; 9: 41200
| ИТОГО по разделам | тыс.руб. | 3: 82301.0263; 4: 60218.9737; 5: 1700; 6: 3781.6327; 7: 4718.3673; 9: 152720; 12: 95558.0263
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 3: 82301.0263; 4: 60218.9737; 5: 1700; 6: 3781.6327; 7: 4718.3673; 9: 152720
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2010 № 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

## УК-2
Таблица 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "Управляющая компания №2 жилищно коммунального хозяйства"
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. измер. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам % |  |  |  |  | Срок окупаемости, год
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18
1 | РАЗДЕЛ
Экономия электроэнергии
мероприятия
| установка энергосберегающих светильников | тыс.руб. | 590 | 600 | 610 | 620 | 700 | 3120 | привлеченные средства | 3 |  |  |  |  | 5
| установка общедомовых электросчетчиков* | тыс.руб. | 1800 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 6320 | привлеченные средства | 3 |  |  |  |  | 1
| установка индивидуальных электросчетчиков 2х тарифных | тыс.руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | привлеченные средства | 3 |  |  |  |  | 1.2
| Итого по разделу | тыс.руб. | 5390 | 4730 | 4740 | 4750 | 4830 | 24440
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 5390 | 4730 | 4740 | 4750 | 4830
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
2 | РАЗДЕЛ
Экономия тепловой энергии
мероприятия
| теплоизоляция труб** | п/м | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 10
|  | тыс.руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  | привлеченные средства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| наладка системы теплопотребления, шт | шт. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | [7 empty] | не сущ
|  | тыс.руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |  | собственные средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Итого по разделу | тыс.руб. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3200
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 800
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. собственные средства | тыс.руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2400
3 | РАЗДЕЛ
Экономия воды
мероприятия
создание условий для установки квартирных приборов учета
| Итого по разделу | тыс.руб.
4 | РАЗДЕЛ
Внедрение энегоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
мероприятия
| установка АИТП, тыс.руб | тыс.руб. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 | привлеченные средства | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
|  | шт. |  | 6 | 6 | 6 | 11 |  |  | 20 |  |  |  |  | 3
| Итого по разделу | тыс.руб. | 56500 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 106500
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| ИТОГО по разделам | тыс.руб. | 6030 | 15370 | 15380 | 15390 | 25470 | 77640
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 5550 | 14890 | 14900 | 14910 | 24990 | 75240
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. собственные средства | тыс.руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2400
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 5390 | 4730 | 4740 | 4750 | 4830
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб.
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 20000
|  |  | 5550 | 14890 | 14900 | 14910 | 24990 | 75240
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб. | 62625
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб. | 154220.3
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб. | 144454.71
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
|  |  | 361300.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361300.01
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 4972
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 56500
|  |  | 61472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61472
| в т.ч. собственные средства | тыс.руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2400
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

## УК-3
Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе на 2010-2014 годы
по ООО «Управляющая компания № 3» г.о.Тольятти
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. | Выполнение мероприятий по годам тыс.руб. |  |  |  |  | Затраты на внедрение тыс.руб. | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыс. кВт/час;Гкал;куб.м. И т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  | измер. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | РАЗДЕЛ
экономия электроэнергии
мероприятия
| 1).Установка двух тарифных индивидуальных счетчиков электроэнергии | тыс. руб. | 612 | 630.4 | 649.3 | 668.7 | 688.8 | 3249.2 | привлеченные средства | 2.16 | 2.52 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5лет
| Итого по разделу | тыс. руб. | 612 | 630.4 | 649.3 | 668.7 | 688.8 | 3249.2
| в т.ч. привлеченные средства | тыс. руб. | 612 | 630.4 | 649.3 | 668.7 | 688.8 | 3249.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | РАЗДЕЛ
экономия тепловой энергии
мероприятия
| 1)Герметизация межпанельных швов** | тыс. руб. | 81.1 | 105.2 | 56.4 | 90.6 | 97.5 | 430.8 | привлеченные средства
| Итого по разделу | тыс. руб. | 81.1 | 105.2 | 56.4 | 90.6 | 97.5 | 430.8
| в т.ч. привлеченные средства | тыс. руб. | 81.1 | 105.2 | 56.4 | 90.6 | 97.5 | 430.8
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс. руб.
3 | РАЗДЕЛ
экономия воды
мероприятия
| 2)Установка приборов учета воды в квартирах | тыс. руб. | 360 | 320 | 350 | 380 | 405 | 1815 | привлеченные средства
| Итого по разделу | тыс. руб. | 360 | 320 | 350 | 380 | 405 | 1815
| в т.ч. привлеченные средства | тыс. руб. | 360 | 320 | 350 | 380 | 405 | 1815
| Итого по разделам | тыс. руб. | 1053.1 | 1055.6 | 1055.7 | 1139.3 | 1191.3 | 5495
| в т.ч. привлеченные средства | тыс. руб. | 1053.1 | 1055.6 | 1055.7 | 1139.3 | 1191.3 | 5495
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс. руб.
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

## ДЖКХ
Таблица 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "Департамент городского хозяйчтва"
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам % |  |  |  |  | Срок окупаемости, год
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18
1 | РАЗДЕЛ
Экономия электроэнергии
мероприятия
| установка энергосберегающих светильников | тыс.руб. | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 3740 | привлеченные ср-ва | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5
| установка общедомовых электросчетчиков* | тыс.руб. | 5868 | 3034 | 3034 | 3034 | 3034 | 18004 | собств. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1
| установка индивидуальных электросчетчиков 2х тарифных | тыс.руб. | 9505 | 9505 | 9505 | 9505 | 9505 | 47525 | привлеченные ср-ва | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.2
| проведение ППР | тыс.руб. | 1012.12 | 1012.12 | 1012.12 | 1012.12 | 1012.12 | 5060.6 | привлеченные ср-ва | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5
| установка фотореле и реле времени на освещение | тыс.руб. | 183 | 90 | 150 | 80 | 80 | 583 | привлеченные ср-ва | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1
| Итого по разделу | тыс.руб. | 17288.12 | 14371.12 | 14441.12 | 14381.12 | 14431.12 | 74912.6
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 11420.12 | 11337.12 | 11407.12 | 11347.12 | 11397.12 | 56908.6
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. собственные средства | тыс.руб. | 5868 | 3034 | 3034 | 3034 | 3034 | 18004
2 | РАЗДЕЛ
Экономия тепловой энергии
мероприятия
| Ремонт межпанельных швов** | п.м. | 46152 | 45500 | 45500 | 45500 | 44000 | 226652 | привлеченные ср-ва
|  | тыс.руб. | 11461.6406 | 11299.7194 | 11299.7194 | 11299.7194 | 10927.2012 | 56288 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Восстановление теплоизоляции труб** | м2 | 516 | 510 | 500 | 480 | 450 | 2456 | привлеченные ср-ва
|  | тыс.руб. | 247.1632 | 244.2892 | 239.4992 | 229.9192 | 215.5493 | 1176.42 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
| Установка приборов учета и средств автоматизации тепловой энергии* | тыс.руб. | 31654.59 | 180734 | 173435 | 200000 | 200000 | 785823.59 | привлеченные ср-ва | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5
| Итого по разделу | тыс.руб. | 43363.3938 | 192278.0086 | 184974.2186 | 211529.6386 | 211142.7504 | 843288.01
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 43363.3938 | 192278.0086 | 184974.2186 | 211529.6386 | 211142.7504 | 843288.01
3 | РАЗДЕЛ
Экономия воды
мероприятия
| Установка средств автоматизации ХВС и ГВС | тыс.руб. | 2712.97 | 3000 | 3000 | 3000 | 8000 | 19712.97 | привлеченные ср-ва | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5
| Ремонт водоподогревателей** | ед. | 19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 112 | привлеченные ср-ва
|  | тыс.руб. | 811.5714 | 854.2857 | 854.2857 | 1067.8571 | 1196 | 4784 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| Итого по разделу | тыс.руб. | 3524.5414 | 3854.2857 | 3854.2857 | 4067.8571 | 9196 | 24496.97
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 3524.5414 | 3854.2857 | 3854.2857 | 4067.8571 | 9196 | 24496.97
4 | РАЗДЕЛ
Внедрение энегоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
мероприятия
| Проведение реконструкции системы с целью восстановления или монтажа циркуляционного трубопровода в домах с тупиковой подачей | тыс.руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | привлеченные ср-ва | 10 | 5 | 5 | 2 | 2
| Итого по разделу | тыс.руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
| ВСЕГО по разделам | тыс.руб. | 66176.0552 | 212503.4143 | 205269.6243 | 231978.6158 | 236769.8704 | 952697.58
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 60308.0552 | 209469.4143 | 202235.6243 | 228944.6158 | 233735.8704 | 934693.58
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. собственные средства | тыс.руб. | 5868 | 3034 | 3034 | 3034 | 3034 | 18004
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

## ПЖРТ
Таблица 5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы
ООО "ПЖРТ сервис"
№ п/п | Наименование мероприятия | ед. измер. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам % |  |  |  |  | Срок окупаемости, год
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18
1 | РАЗДЕЛ
Экономия электроэнергии
мероприятия
| Модернизация осветительной системы на основе энергосбергающих светильников, светодиодов | тыс.руб. | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17000 | привлеченные средства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
| Оборудование системы освещения мест общего пользования системами автоматического регулирования, датчиками движения | тыс.руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | привлеченные средства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Модернизация лифтового оборудования | тыс.руб. | 60000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 316000 | привлеченные средства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии* | тыс.руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | привлеченные средства | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 %
| Замена существующих приборов на двухтарифные с подключением к информационной магистрали | тыс.руб. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | привлеченные средства | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 % | Снижение оплаты 5 %
| Оборудование системы фасадного освещения фотореле | тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | привлеченные средства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
| Итого по разделу | тыс.руб. | 65900 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 347500
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 65900 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 347500
2 | РАЗДЕЛ
Экономия тепловой энергии
мероприятия
| Усиление теплозащиты стен и перекрытий** | тыс.руб. | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | привлеченные средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Установка оконных стеклопакетов | тыс.руб. | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 36000 | привлеченные средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Установка доводчиков на дверях | тыс.руб. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1700 | привлеченные средства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Устранение щелей и неплотностей окон и дверей | тыс.руб. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3500 | привлеченные средства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках** | тыс.руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | привлеченные средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Снижение гидравлических и тепловых потерь путем удаления отложений с внутренних поверхностей отопительных приборов и трубопроводов | тыс.руб. | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 | привлеченные средства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с балансировочными клапанами | тыс.руб. | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 22500 | привлеченные средства | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Установка квартирных приборов учета тепла | тыс.руб. | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 800000 | привлеченные средства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Установка теплоотражателей между стеной и отопительным прибором | тыс.руб. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | привлеченные средства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Итого по разделу | тыс.руб. | 221240 | 221240 | 221240 | 221240 | 221240 | 1106200
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 221240 | 221240 | 221240 | 221240 | 221240 | 1106200
3 | РАЗДЕЛ
Экономия воды
мероприятия
| установка индивидуальных приборов учета воды | тыс.руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | привлеченные средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Ревизия и устранение неисправностей запорной арматуры | тыс.руб. | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000 | привлеченные средства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Итого по разделу | тыс.руб. | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000
4 | РАЗДЕЛ
Внедрение энегоэффективных технологий, систем автоматизации и т. д.
мероприятия
| Модернизация тепловых пунктов с внерением автоматизированных тепловых пунктов** | тыс.руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 | привлеченные средства | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3
| Итого по разделу | тыс.руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
| ИТОГО по разделам | тыс.руб. | 306340 | 310840 | 310840 | 310840 | 310840 | 1549700
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 306340 | 310840 | 310840 | 310840 | 310840 | 1549700
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 5390 | 4730 | 4740 | 4750 | 4830
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб.
| в т.ч. привлеченные средства | тыс.руб. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 20000
|  |  | 5550 | 14890 | 14900 | 14910 | 24990 | 75240
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб. | 62625
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб. | 154220.3
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб. | 144454.71
| в т.ч. федеральный бюджет | тыс.руб.
|  |  | 361300.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361300.01
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 4972
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 56500
|  |  | 61472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61472
| в т.ч. собственные средства | тыс.руб. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2400
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

## Малые_УК
Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энегоэффективности в жилом комплексе 2010-2014 годы
в управляющих компаниях с количеством домов на управлении менее 100 жилых домов и ТСЖ
№ п/п | Наименование | ед. | Выполнение мероприятий (тыс. руб, п/м, шт., ед., и т.д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение тыс. руб. | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам |  |  |  |  | Срок окупаемости
| мероприятий | измер | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
РАЗДЕЛ
1 | Экономия электроэнергии
мероприятия
| 1 Установка и замена электросчетчиков на двухтарифные* | тыс.руб. | 736.68 | 435 | 490 | 540 | 610 | 2811.68 | привлеченные средства | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5
| 2 Замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники (в т. ч. в антивандальном исполнении) | тыс.руб. | 175.214 | 120 | 127 | 142 | 157 | 721.214 | привлеченные средства | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4
| 3 Установка фотоэлементов на включение внешнего освещения | тыс.руб. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | привлеченные средства | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 915.894 | 559 | 621 | 683 | 768 | 3546.894
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 915.894 | 559 | 621 | 683 | 768 | 3546.894
РАЗДЕЛ
2 | Экономия тепловой энергии
мероприятия
| 1 Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | тыс.руб. | 10870 | 570 | 600 | 990 | 900 | 7930 | привлеченные средства | 10% | 8% | 6% | 4% | 3% | 1,5 года
| 2 Герметизация межпанельных швов** | тыс.руб. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | привлеченные средства | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1 год
| 3 Установка тамбурных дверей | тыс.руб. | 75 | 45 |  |  |  | 120 | привлеченные средства | 1% | 1% |  |  |  | 2 года
| 4 Теплоизоляция труб** | тыс.руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | привлеченные средства | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 10 лет
| 5 Регулировка и наладка системы отопления** | тыс.руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | собственные средства
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 11061 | 731 | 716 | 1106 | 1016 | 8630
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 11055 | 725 | 710 | 1100 | 1010 | 8600
| в т. ч. собственные средства | тыс.руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
РАЗДЕЛ
3 | Экономия воды
мероприятия
| 1 Установка поквартирных счетчиков воды с импульсным (радио) выходом с последующей диспетчеризацией на всех жилых домах | тыс.руб. |  |  |  | 10000 |  | 10000 | привлеченные средства |  |  |  | 7%
| 2 Автоматизация системы горячего водоснабжения | тыс.руб. | 180 |  | 180 | 380 | 210 | 950 | привлеченные средства | 5% | 8% | 6% | 4% | 3% | 6 лет
| 3 Установка регулятора давления на систему ХПВ | тыс.руб. |  |  | 161 |  |  | 161 | привлеченные средства |  |  | 2% |  |  | 3 года
| 4 Восстановление теплоизоляции ГВС** | тыс.руб. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 720 | привлеченные средства | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5 лет
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 406 | 144 | 485 | 10524 | 354 | 11913
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 324 | 144 | 485 | 10524 | 354 | 11831
РАЗДЕЛ
Внедрение энергоэффективных технологий, систем автоматизациии
4 | Установка ограничителей температуры ГВС MTCV | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375 | привлеченные средства | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3 года
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375
| Всего по разделам: | тыс.руб. | 12373.0815 | 1542.281 | 1942.313 | 12397.2188 | 2138 | 30392.89
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 12367.0815 | 1536.281 | 1936.313 | 12391.2188 | 2132 | 30362.89
| в т. ч. собственные средства | тыс.руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 915.894 | 559 | 621 | 683 | 768 | 3546.894
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 11061 | 731 | 716 | 1106 | 1016 | 8630
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 406 | 144 | 485 | 10524 | 354 | 11913
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375
|  |  | 12455.0815 | 1542.281 | 1942.313 | 12397.2188 | 2138 | 25464.894
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 915.894 | 559 | 621 | 683 | 768 | 3546.894
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 11055 | 725 | 710 | 1100 | 1010 | 8600
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 324 | 144 | 485 | 10524 | 354 | 11831
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375
|  |  | 12367.0815 | 1536.281 | 1936.313 | 12391.2188 | 2132 | 25352.894
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 915.894 | 559 | 621 | 683 | 768 | 3546.894
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 915.894 | 559 | 621 | 683 | 768 | 3546.894
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 11061 | 731 | 716 | 1106 | 1016 | 8630
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 11055 | 725 | 710 | 1100 | 1010 | 8600
| в т. ч. собственные средства | тыс.руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 406 | 144 | 485 | 10524 | 354 | 11913
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 324 | 144 | 485 | 10524 | 354 | 11831
| в т. ч. местный бюджет |  | 82 |  |  |  |  | 82
| Итого по разделу: | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375
| в т. ч. привлеченные средства | тыс.руб. | 72.1875 | 108.281 | 120.313 | 84.2188 | 0 | 1375
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства

## Лазурное
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы по департаменту городского хозяйства
Таблица 7
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Комплексная модернизация электроснабжения здания | [7 empty] | Местный бюджет | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3%
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 58.05
|  | тыс.р. | [7 empty] | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 124.7
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 0 | 170 | 110 | 0 | 0 | 280
|  | т.р. | 0 | 18.7 | 13.2 | 0 | 0 | 31.9
4 | Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%) | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | т.р. | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 0 | 18.7 | 32.3 | 0 | 0 | 51
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
11 | Комплексная модернизация теплоснабжения здания | тыс.Гкал | [5 empty] | 0 | Местный бюджет | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3%
|  | тыс.Гкал | [5 empty] | 0 |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.265
|  | тыс.р. | [5 empty] | 0 |  | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 283.8
13 | Установка приборов учета тепла* | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | т.р. | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780
15 | Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | т.р. | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
16 | Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые | шт | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 68
|  | т.р. | 0 | 0 | 323 | 329.8 | 0 | 652.8
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 0 | 1580 | 323 | 329.8 | 0 | 2232.8
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
25 | Комплексная модернизация водоснабжения здания** | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3%
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.5 | 220.38 | 220.38 | 220.38 | 220.38 | 882.02
|  | тыс.р. | [7 empty] | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 25.8
27 | Замена индивидуальных приборов учета воды | шт | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162
|  | т.р. | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8
28 | Установка приборов учета воды* | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | т.р. | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 244.8
| РАЗДЕЛ 4 | Экономия газа
30 | Комплексная модернизация газоснабжения здания** | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3%
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.45
|  | тыс.р. | [7 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.3
33 | Установка приборов учета газа* | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | т.р. | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
| ИТОГО по разделам | тыс. руб. | 0 | 1867.5 | 355.3 | 329.8 | 0 | 2552.6 |  | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 435.6
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением мэрии от 06.05.2009 № 1041-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства на приборы учета
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены денежные средства