## Эл_снаб
Приложение 3 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
| Сводный план мероприятий МУП "ПО КХ г.Тольятти" (Таблицы 1-5) | [7 empty] | Таблица 1
Электроснабжение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб. | [5 empty] | Производственный комплекс
|  |  | Кол-во | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Строительство в п. Федоровка кабельных линий КЛ-6 кВ взамен ВЛ-6 кВ | км | 5 |  | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | ПК «ГЭС»
2 | Замена ненагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | шт. | 21 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ПК «ГЭС»
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода СИП 2А на провод большего сечения | км | 24 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ПК «ГЭС»
4 | Снижение потерь электроэнергии в сетях низкого напряжения за счет замены на СИП 2А более высокого сечения. | шт. | 10 |  | 700 | 750 | 750 | 750 | ПК «ГЭС»
5 | Перевод нагрузок микрорайонов, расположенных севернее ул. 50 лет Октября на п/ст "Северная" | мВт | 6.5 |  | 4500 | 4000 | 2300 | 0 | ПК «ГЭС»
6 | Монтаж программных реле управления пусковым оборудованием уличного и внутриквартального освещения в РУ-0,4кВ на ТП | шт. | 8 |  |  | 24 | 24 |  | ПК «ПВЛ»
7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие по всем технологическим объектам пос. Поволжский | шт. | 233 |  |  | 32 | 9 | 6 | ПК «ПВЛ»
8 | Монтаж узлов учета электроэнергии и организация дистанционной передачи данных по потреблению энергоресурсов с технологических объектов по каналу GPRS с производственных объектов для определения и контроля затрат на собственные нужды по объектам ПК «Поволжский» | шт | 1 |  |  | 280 |  |  | ПК «ПВЛ»
| Итого из прибыли |  | 35875 |  | 9400 | 8786 | 6783 | 4956

## Т_снаб
Таблица 2
Теплоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Производственный комплекс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Установка автоматики на ЦТП по ГВС и независимым схемам отопления | шт. | 25 |  | 386 | 1700 | 1700 | 1700 | ПК «ТС»
2 | Реконструкция котельной № 3 санатория "Лесное" | шт. | 1 |  | 7216 | 1584 |  |  | ПК «ТС»
3 | Приведение систем газоснабжения и АСУ ТП котлоагрегатов котельных №№ 1,2,8 в соответствие с требованиями правил | к/а | 13 |  | 13494 | 27000 | 24000 | 21000 | ПК «ТС»
4 | Техперевооружение с заменой газопотребляющего оборудования на котельных: № 14, № 4, № 7 | шт. | 3 |  | 0 | 1500 | 10000 | 10000 | ПК «ТС»
5 | Кап.ремонт теплоизоляции наружных трубопроводов сетевой воды по ул.Громовой | м2 | 1700 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ПК «ТС»
6 | Произведение полного тепло-гидравлического расчета тепловых сетей (магистральных и квартальных сетей) | км. | 109 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | ПК «ТС»
7 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов | к/а | 15 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ПК «ТС»
8 | Замена на ЦТП кожухо-трубных теплообменников на пластинчатые | шт. | 5 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ПК «ТС»
9 | Модернизация узлов расходов газа на котельных №№ 1, 2, 8 | шт. | 2 |  | 4948 |  |  |  | ПК «ТС»
10 | Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии с котельных №№ 1, 2 | шт. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | ПК «ТС»
11 | Установка узлов учета ХВС на ЦТП | шт. | 36 |  | 3726 | 7100 | 3100 | 5074 | ПК «ТС»
12 | Замена газовых котлов «Китурами» по адресу: Брестская, 26 | шт. | 2 |  | 220 | 280 | 1000 |  | ПК «ВК»
13 | Монтаж узла учета тепловой энергии на базе ПК «Поволжский» | шт | 1 |  | 151 |  |  |  | ПК «ПВЛ»
14 | Ремонт изоляции на сетях ГВС и отопления | м/п | 1100 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | ПК «ПВЛ»
15 | Установка фотореле в сетях наружного освещения | шт. | 10 |  |  | 4 | 4 | 4 | ПК «ТС»
16 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях внутреннего освещения | шт. | 2000 |  |  | 60 | 60 | 60 | ПК «ТС»
17 | Установка узла учета на границе раздела по отоплению и ГВС с ЗАО «ПТЭК» по ул. Сиреневая | шт. | 1 |  | 2119 |  |  |  | ПК «ПВЛ»
| Амортизация |  |  |  | 32260 | 39228 | 39864 | 39138
| Капитальный ремонт |  |  |  | 9400 | 9400 | 11400 | 9400
| Итого: |  | 238859 |  | 41660 | 48628 | 51264 | 48538

## В_снаб
Таблица 3
Водоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Производственный комплекс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Внедрение частотного регулируемого привода электродвигателями насосной станции водозабора «Комсомольский» | Шт. | 2 ЧРП, 3 НА |  |  |  |  | 3200 | ПК «ВК»
2 | Реконструкция водозабора «Портовый» замена насосного и электротехнического оборудования с использованием частотного — регулируемых приводов | Шт. | 4 ЧРП, 4 НА |  | 4200 | 4400 | 4400 |  | ПК «ВК»
3 | Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Прибрежный" | Шт. | 1 |  |  | 100 | 1500 |  | ПК «ВК»
4 | Внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления водозабора "Соцгородской" | Шт. | 1 |  |  | 100 | 100 | 1800 | ПК «ВК»
5 | Установка насосов с частотным регулированием на ВНС-1, 2, 3 | Шт. | 3 |  | 260 | 2600 | 260 |  | ПК «ПВЛ»
6 | Замена электрического отопления на водозаборе «Портовый» на газовое | шт. | 1 |  |  | 400 |  |  | ПК «ВК»
7 | Установка фотореле в сетях наружного и внутреннего освещения. | шт. | 15 |  | 8 | 8 |  |  | ПК «ВК»
8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях наружного и внутреннего освещения. | шт. | 1000 |  |  |  | 125 |  | ПК «ВК»
| Прибыль |  |  |  | 260 | 2600 | 260
| Амортизация |  |  |  | 4208 | 5008 | 6125 | 5000
| Итого: |  | 25261 |  | 4468 | 7608 | 6385 | 5000

## В_отв
Водоотведение
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочные затраты по годам, тыс. руб.
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Производственный комплекс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска на КНС-1 | Шт. | 3 УПП 3 НА |  | 5940 |  |  |  | ПК «ВК»
2 | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска РНС-4 (Комсомольский район) | Шт. | 2 УПП |  |  |  |  | 5000 | ПК «ВК»
3 | Замена насосного оборудования на менее энергоёмкое с применением устройств плавного пуска на КНС-6 (Центральный район) | Шт. | 2 УПП, 3 НА |  |  | 13000 |  |  | ПК «ВК»
4 | Реконструкция КНС-125 (ЦНС-2) с заменой насосных агрегатов, электротехнического оборудования с использованием частотного — регулируемых приводов | Шт. | 2 ЧРП, 5 НА |  | 25454 | 12500 | 24500 | 25000 | ПК «ВК»
5 | Установка насосов с частотным регулированием на КНС-6, КНС-9 | Шт. | 2 |  |  |  | 719 | 450 | ПК «ПВЛ»
| Прибыль |  |  |  | 1400 | 1500 | 1219 | 6450
| Плата за подключение |  |  |  | 5940
| Амортизация |  |  |  | 24054 | 24000 | 24000 | 24000
| Итого: |  | 144464 |  | 31394 | 25500 | 25219 | 30450

## Э_ауд
Таблица 5
Энергоаудит
№ п/п | Перечень объектов | Срок проведения обследования | Ориентировочная стоимость, | Источник финансирования | Прим.
тыс. руб.
1 | Разработка и согласование программы энергетического обследования | 01.06.2010 - 01.09.2010 | 50 | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2 | Распределительные пункты и трансформаторные подстанции, электропривод, освещение | 01.01.2011 - 01.01.2012 | 2715
3 | Котлы, паровые системы | 01.09.2010 - 01.01.2011 | 2510
4 | Водоснабжение, водоотведение | 01.01.2012 - 01.09.2012 | 2612
5 | Здания и сооружения, отопление, вентиляция, кондиционирование | 01.01.2011 - 01.01.2012 | 2408
| Итого |  | 10296

## ТЕВИС
Сводный план мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности ОАО " ТЕВИС" на 2010-2014 гг.
| (показатели в натуральном и стоимостном выражении) | [6 empty] | Таблица 6
№ | Мероприятия | Ед. | Выполнение
п.п. |  | изм. | ВСЕГО | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1 | Ремонт и реконструкция сетей
1.1 | Реализация мероприятия
1.1.1 | - в натуральном выражении
| ВСЕГО | м | 60397.5 | 12242.5 | 14882 | 10549 | 10171 | 12553
1.1.2 | - в стоимостном выражении
1.1.2.1 | реконструкция | тыс.руб. | 540156 | 84734 | 108270 | 114350 | 109440 | 123362
1.1.2.2 | капремонт | тыс.руб. | 388951.0931 | 53469 | 75560 | 80849.2 | 86508.644 | 92564.2491
| ВСЕГО | тыс.руб. | 929107.0931 | 138203 | 183830 | 195199.2 | 195948.644 | 215926.2491
1.1.3 | источник финансирования:
1.1.3.1 | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 540156 | 84734 | 108270 | 114350 | 109440 | 123362
1.1.3.2 | себестоимость - капремонт | тыс.руб. | 388951.0931 | 53469 | 75560 | 80849.2 | 86508.644 | 92564.2491
1.2 | Экономия энергетических ресурсов:
1.2.1 | - в натуральном выражении ХОВ | м3 | 39189 | 9385 | 22390 | 1552 | 228 | 5634
1.2.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 949.2609 | 192.3925 | 524.1723 | 40.6939 | 6.6956 | 185.3066
1.2.2 | - в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 47585 | 11656 | 14150 | 6983 | 7281 | 7515
1.2.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 29084.0531 | 5723.096 | 7934.2163 | 4385.3843 | 5121.2346 | 5920.1219
1.2.3 | - в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 2912968 | 0 | 835228 | 692580 | 692580 | 692580
1.2.3.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 9182.4596 | 0 | 2221.2802 | 2062.9384 | 2310.491 | 2587.75
1.2.4 | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 39215.7737 | 5915.4885 | 10679.6688 | 6489.0167 | 7438.4213 | 8693.1784
1.2.5 | - срок окупаемости | год | 24.4 | 23.3629 | 17.2131 | 30.0815 | 26.3428 | 24.8386
2 | Ремонт изоляции
2.1 | Реализация мероприятия
2.1.1 | - в натуральном выражении
| ВСЕГО | м | 5600 | 600 | 2300 | 800 | 900 | 1000
2.1.2 | - в стоимостном выражении
2.1.3 | источник финансирования
2.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 33600 | 600 | 15000 | 5500 | 6000 | 6500
2.2 | Экономия энергетических ресурсов
2.2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 6849 | 880 | 2310 | 1087 | 1222 | 1350
2.2.2 | в стоимостном выражении экономия ТЭ | тыс.руб. | 4333.0059 | 432.08 | 1295.2678 | 682.6454 | 859.5177 | 1063.495
2.2.3 | срок окупаемости | год | 6.8 | 1.3886 | 11.5806 | 8.0569 | 6.9807 | 6.1119
3 | Замена арматуры на шаровую
3.1 | Реализация мероприятия
3.1.1 | - в натуральном выражении | шт | 355 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
3.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 7600 | 1000 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800
3.1.3 | источник финансирования
3.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 7600 | 1000 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800
3.2 | Экономия энергетических ресурсов
3.2.1 | - в натуральном выражении ХОВ | м3 | 11840 | 2301 | 2335 | 2368 | 2401 | 2435
3.2.2. | - в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 770 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158
3.2.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 489.787 | 73.65 | 85.2297 | 96.7133 | 109.7257 | 124.4683
3.2.4. | - срок окупаемости | год | 9.5 | 8.2767 | 12.8668 | 8.816 | 8.8773 | 8.7995
4 | Реконструкция т/узлов
4.1 | Реализация мероприятия
4.1.1 | - в натуральном выражении
| ПНС-2 | шт | bar: 770; 152
| ПНС-3 | шт | bar: 770 to 150
| ПНС-1 | шт | bar: 770; 154
4.1.2 | - в стоимостном выражении |  | 1525 | 525 | 500 | 500
4.1.3 | источник финансирования
4.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб | 1525 | 525 | 500 | 500
4.2 | Экономия энергетических ресурсов
4.2.1 | - в натуральном выражении ХОВ | м3 | 1684 | 539 | 606 | 539
4.2.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 39.3693 | 11.0495 | 14.1871 | 14.1328 | 0 | 0
4.2.2 | - в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 229 | 55 | 100 | 74
4.2.3 | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 168.9192 | 38.0545 | 70.2593 | 60.6054 | 0 | 0
4.2.4 | - срок окупаемости | год | 9.7 | 13.796 | 7.1165 | 8.2501
5.1 | Реализация мероприятия
5.1.1 | - в натуральном выражении
| ВСЕГО | шт | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.1.2 | - в стоимостном выражении
| ВСЕГО | тыс.руб | 107012 | 18662 | 15000 | 19260 | 26390 | 27700
5.1.3 | источник финансирования
5.1.3.1. | себестоимость - амортизация |  | 107012 | 18662 | 15000 | 19260 | 26390 | 27700
5.2 | Экономия энергетических ресурсов
5.2.1 | - в натуральном выражении
| - в натуральном выражении электроэнергия | кВт*ч*год | 308232 | 123602 | 39190 | 48480 | 48480 | 48480
5.2.1.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 1476.0239 | 483.1602 | 174.9472 | 242.3887 | 271.4754 | 304.0524
5.2.2 | - в натуральном выражении ХОВ * | м3 | 182958 | 52206 | 32142 | 32870 | 32870 | 32870
5.2.2.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 4730.9662 | 1070.223 | 752.4764 | 861.8619 | 965.2853 | 1081.1196
5.2.3. | - в натуральном выражении ТЭ * | Гкал | 5804 | 1569 | 1139 | 1032 | 1032 | 1032
5.2.4 | - в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 9802.9967 | 2323.7622 | 1566.0859 | 1752.3556 | 1962.6382 | 2198.1548
5.2.5 | - срок окупаемости | год | 10.9 | 8.0309 | 9.578 | 10.9909 | 13.4462 | 12.6015
6.1 | Реализация мероприятия | узел |  |  | 17/9 | 17/11 | 17/13 | 17/15
6.1.1 | в натуральном выражении | агрегат, шт | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6.1.3 | источник финансирования
6.1.3.1. | себестоимость - амортизация |  | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250
6.2. | Экономия энергетических ресурсов
6.2.1 | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 60480 | 0 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120
6.2.2 | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб. | 263.345 | 0 | 55.1009 | 61.713 | 69.1185 | 77.4127
6.2.3 | срок окупаемости | год | 3.1 | 0 | 4.5371 | 4.051 | 3.617 | 3.2294
ИТОГО
7. | Реализация мероприятий
в натуральном выражении
7.1. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 1079844.0931 | 158990 | 216380 | 222109.2 | 230188.644 | 252176.2491
7.1.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 690893 | 105521 | 140820 | 141260 | 143680 | 159612
7.1.2. | себестоимость - капремонт | тыс.руб. | 388951.0931 | 53469 | 75560 | 80849.2 | 86508.644 | 92564.2491
8. | Экономия энергетических ресурсов
8.1. | в натуральном выражении ХОВ | м3 | 235671 | 64431 | 57473 | 37329 | 35499 | 40939
8.1.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб. | 6034.12 | 1320.8355 | 1345.5004 | 978.7783 | 1042.4906 | 1346.5152
8.2. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 61237 | 14310 | 17851 | 9330 | 9691 | 10055
8.2.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб. | 37632.4025 | 7026.21 | 10009.4484 | 5859.3206 | 6816.3555 | 7921.068
8.3. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 3097050 | 123602 | 850348 | 707700 | 707700 | 707700
8.3.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб. | 10921.8286 | 483.1602 | 2451.3282 | 2367.0401 | 2651.0849 | 2969.2151
8.4. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 54588.3511 | 8830.2057 | 13806.2771 | 9205.139 | 10509.931 | 12236.7983
8.5. | срок окупаемости | год | 20.1 | 18.0052 | 15.6726 | 24.1288 | 21.902 | 20.608
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9. | Ремонт и реконструкция сетей
9.1 | Реализация мероприятия
9.1.1 | - в натуральном выражении
| ВСЕГО | м3 | 40246 | 9315 | 7615 | 8261 | 7657 | 7398
9.1.2 | - в стоимостном выражении
9.1.2.1 | реконструкция | тыс.руб. | 143140 | 17195 | 27890 | 34465 | 35890 | 27700
9.1.2.2 | капремонт | тыс.руб. | 43446.7423 | 9282 | 0 | 10627 | 11370.89 | 12166.8523
| ВСЕГО | тыс.руб. | 186586.7423 | 26477 | 27890 | 45092 | 47260.89 | 39866.8523
9.1.3 | источник финансирования
9.1.3.1 | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 143140 | 17195 | 27890 | 34465 | 35890 | 27700
9.1.3.2 | себестоимость - капремонт | тыс.руб. | 43446.7423 | 9282 | 0 | 10627 | 11370.89 | 12166.8523
9.2 | Экономия энергетических ресурсов
9.2.1 | - в натуральном выражении - ХПВ | м3 | 3710 | 151 | 2732 | 308 | 259 | 260
| Тариф |  |  | 2.84 | 3.0899 | 3.3062 | 3.5376 | 3.7853
9.2.2 | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 11.7892 | 0.42884 | 8.4417 | 1.0183 | 0.91625 | 0.98417
9.2.3 | - срок окупаемости | год | bar: 770 to 158
10. | Замена арматуры на необслуживаемую
10.1 | Реализация мероприятия
10.1.1 | - в натуральном выражении | шт. | 266 | 6 | 65 | 65 | 65 | 65
10.1.2 | - в стоимостном выражении
10.1.3 | - источник финансирования
| себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 8081 | 581 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500
10.2 | Экономия энергетических ресурсов
10.2.1 | - в натуральном выражении - ХПВ | м3 | 17400 | 392 | 4252 | 4252 | 4252 | 4252
10.2.2 | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 59.4468 | 1.1133 | 13.1383 | 14.058 | 15.0421 | 16.095
10.2.3 | - срок окупаемости | год | bar: 770 to 158
11. | Реконструкция ЦТП ЧРП
11.1 | Реализация мероприятия
11.1.1 | в натуральном выражении | шт |  | ЦТП-52 | ЦТП-31,113 | 2 | 2 | 2
11.1.2 | в стоимостном выражении
11.1.3 | источник финансирования
11.1.3.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 14112 | 1402 | 3000 | 3000 | 3210 | 3500
11.2 | Экономия энергетических ресурсов
11.2.1 | - в натуральном выражении
11.2.1.1. | электроэнергия | кВт*ч*год | 208330 | 28134 | 11548 | 56216 | 56216 | 56216
11.2.1.2. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 664.0344 | 65.7932 | 30.8406 | 168.1486 | 188.3265 | 210.9256
11.2.2. | ХПВ * | м3 | 431249 | 42924 | 58838 | 109829 | 109829 | 109829
11.2.2.1. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 1471.0976 | 121.9042 | 181.8047 | 363.1182 | 388.5365 | 415.7341
11.2.3. | очистка стоков * | м3 | 516279 | 63429 | 54720 | 132710 | 132710 | 132710
11.2.3.1. | - в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 2596.344 | 265.7675 | 249.4532 | 647.3369 | 692.6505 | 741.136
11.2.3 | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 4731.476 | 453.4648 | 462.0984 | 1178.6037 | 1269.5134 | 1367.7957
11.2.4 | срок окупаемости | год | 3.4 | 3.0918 | 6.4921 | 2.5454 | 2.5285 | 2.5589
ИТОГО
12 | Реализация мероприятий
в натуральном выражении
12.1. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 252226.4846 | 37742 | 32390 | 60219 | 63841.78 | 58033.7046
12.1.1. | источник финансирования - себестоимость, амортизация | тыс.руб. | 208779.7423 | 28460 | 32390 | 49592 | 52470.89 | 45866.8523
12.1.2. | капремонт | тыс.руб. | 43446.7423 | 9282 | 0 | 10627 | 11370.89 | 12166.8523
12.2. | Экономия энергетических ресурсов
12.2.1.1. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 452359 | 43467 | 65822 | 114389 | 114340 | 114341
12.2.1. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 1542.3336 | 123.4463 | 203.3847 | 378.1946 | 404.4948 | 432.8133
12.2.2. | - в натуральном выражении - электроэнергия | кВт*ч*год | 208330 | 28134 | 11548 | 56216 | 56216 | 56216
12.2.2.1 | - в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 664.0344 | 65.7932 | 30.8406 | 168.1486 | 188.3265 | 210.9256
12.2.3. | в натуральном выражении стоки | м3 | 516279 | 63429 | 54720 | 132710 | 132710 | 132710
12.2.3.1. | - в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 2596.344 | 265.7675 | 249.4532 | 647.3369 | 692.6505 | 741.136
12.2.4. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 4802.712 | 455.0069 | 483.6784 | 1193.6801 | 1285.4717 | 1384.8749
12.2.4. | срок окупаемости | год | 41.5 | Срок окупаемости выше, чем срок эксплуатации в/сетей | Срок окупаемости выше, чем срок эксплуатации в/сетей | 41.5455 | 40.8184 | 33.1199
КАНАЛИЗАЦИЯ
13. | Диспетчеризация и организация учета сточных вод:
13.1 | Реализация мероприятия
13.1.1 | - в натуральном выражении
| Станция мониторинга на гл.коллекторе (дублере) ХБК | шт | bar: 770; 152
| Станция мониторинга на коллекторе ливневой канализации | шт | 770: 3; 150: 3
13.1.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 3791; 150: 1791; 152: 2000
13.1.3 | - источник финансирования
13.2 | Экономия энергетических ресурсов
13.2.1 | - в натуральном выражении |  | 770: 0; 150: 0; 152: 0
13.2.2 | - в стоимостном выражении | тыс.руб. | bar: 770 to 152
13.2.3 | - срок окупаемости | год | bar: 770 to 152
ИТОГО
14 | Реализация мероприятий
в натуральном выражении
14.1. | в стоимостном выражении
| источник финансирования - амортизация | тыс.руб. | 770: 3791; 150: 1791; 152: 2000
14.2. | Экономия энергетических ресурсов
14.2.1. | в натуральном выражении
14.2.2. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | bar: 770 to 152
14.2.3. | срок окупаемости | bar: 770 to 152
Создание станции мониторинга на главном коллекторе (дублере) хозбытовой канализации (ХБК) позволит проводить замеры фактических расходов сточных вод, сводить баланс холодной питьевой воды , ХОВ и потерь энергоресурсов, контролировать качество сброс
АВТОТРАНСПОРТ
Технические мероприятия:
15. | Внедрение спутниковой системы навигации с элементами автоматизации списания ГСМ
15.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
15.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 393.8 | 80 | 73.8 | 80 | 80 | 80
15.3 | - источник финансирования - амортизация
15.4. | Экономия энергетических ресурсов
15.4.1 | - в натуральном выражении | л | 82550 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510
15.4.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 1398.4584 | 226.3998 | 246.323 | 287.9516 | 308.1082 | 329.6758
15.4.5. | - срок окупаемости | год | 0.27056 | 0.35336 | 0.29961 | 0.27782 | 0.25965 | 0.24266
16. | Внедрение новых видов техники с экономичным расходом топлива: а/м ГАЗ-33081 – 4 .
16.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
16.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 22276.7317 | 4525.92 | 4173.0517 | 4525.92 | 4525.92 | 4525.92
16.3 | - источник финансирования - амортизация
16.4. | Экономия энергетических ресурсов
16.4.1 | - в натуральном выражении | л | 189600 | 37920 | 37920 | 37920 | 37920 | 37920
16.4.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 1545.0205 | 250.1271 | 272.1383 | 318.1297 | 340.3988 | 364.2267
16.4.5. | - срок окупаемости | лет | 14.7 | 18.0945 | 15.3343 | 14.2267 | 13.2959 | 12.4261
17. | свар. агрегат АСПДВ 300/10/4-Т400/230 – 4 ед.
17.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
17.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 5020.4746 | 1020 | 940.4746 | 1020 | 1020 | 1020
17.3 | - источник финансирования - амортизация
17.4. | Экономия энергетических ресурсов
17.4.1 | - в натуральном выражении | л | 17200 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440
17.4.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 314.0818 | 50.8475 | 55.322 | 64.6715 | 69.1985 | 74.0424
17.4.5. | - срок окупаемости | год | 16 | 17 | 17 | 15.772 | 14.7402 | 13.7759
18. | Переоборудование топливных систем легковых а/м на газобаллонное топливо: а/м ВАЗ-2105, 2106, 2107 – 5 ед.
18.1 | - в натуральном выражении | ед.техн | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18.2 | - в стоимостном выражении | тыс. руб | 226.4136 | 46 | 42.4136 | 46 | 46 | 46
18.3 | - источник финансирования - амортизация
18.4. | Замена энергетических ресурсов
18.4.1. | Исключение бензина Аи-93 | л | 24100 | 3400 | 10500 | 3400 | 3400 | 3400
18.4.2. | Использование сжиженного газа | л | 770: 13900; 152: 13900
18.4.4. | - в стоимостном выражении | тыс.руб | 325.6066 | 52.7132 | 57.352 | 67.0445 | 71.7376 | 76.7592
18.4.5. | - срок окупаемости | год | 0.66811 | 0.87265 | 0.73953 | 0.68611 | 0.64123 | 0.59928
ИТОГО по АВТОТРАНСПОРТУ
19 | Реализация мероприятий
| в натуральном выражении | ед. | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19.1 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 27917.4198 | 5671.92 | 5229.7398 | 5671.92 | 5671.92 | 5671.92
источник финансирования
19.1.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб. | 27917.4198 | 5671.92 | 5229.7398 | 5671.92 | 5671.92 | 5671.92
19.2. | Экономия энергетических ресурсов
19.2.1. | в натуральном выражении | л | 313450 | 61270 | 68370 | 61270 | 61270 | 61270
19.2.2. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 3583.1672 | 580.0876 | 631.1353 | 737.7972 | 789.443 | 844.704
19.2.3. | срок окупаемости | год | 7.9 | 9.7777 | 8.2862 | 7.6876 | 7.1847 | 6.7147
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
Технические мероприятия:
20 | ПНС-1. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
20.1 | Реализация мероприятия
20.1.1 | в натуральном выражении | шт | 770: 31; 156: 31
20.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 850; 156: 850
20.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
20.2 | Экономия энергетических ресурсов
20.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 770: 38018; 156: 38018
20.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 151; 156: 151
20.2.3 | срок окупаемости | год | 770: 5.6291; 156: 5.6291
21 | ПНС-2. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
21.1 | Реализация мероприятия
21.1.1 | в натуральном выражении | шт | 770: 29; 154: 29
21.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 810; 154: 810
21.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
21.2. | Экономия энергетических ресурсов
21.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 770: 35565; 154: 35565
21.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 111.7; 154: 111.7
21.2.3 | срок окупаемости | год | 770: 7.2516; 154: 7.2516
22 | ПНС-3. Реконструкция наружного освещения и освещения машинного зала, установка светодиодных светильников. ПИР, СМР
22.1 | Реализация мероприятия
22.1.1 | в натуральном выражении | шт | 770: 37; 158: 37
22.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 977; 158: 977
22.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
22.2. | Экономия энергетических ресурсов
22.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 770: 45380; 158: 45380
22.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 143.44; 158: 143.44
22.2.3 | срок окупаемости | год | 770: 6.8112; 158: 6.8112
23 | МДП-1. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
23.1 | Реализация мероприятия
23.1.1 | в натуральном выражении | ламп,шт | 770: 336; 154: 336
23.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 50.4; 154: 50.4
23.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
23.2. | Экономия энергетических ресурсов
23.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 770: 67015; 154: 67015
23.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 201.045; 154: 201.045
23.2.3 | срок окупаемости | год | 770: 0.25069; 154: 0.25069
24 | МДП-3. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
24.1 | Реализация мероприятия
24.1.1 | в натуральном выражении | ламп,шт | 770: 59; 154: 59
24.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 8.85; 154: 8.85
24.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
24.2. | Экономия энергетических ресурсов
24.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 770: 16474; 154: 16474
24.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 49.422; 154: 49.422
24.2.3 | срок окупаемости | тыс.руб. | 770: 0.17907; 154: 0.17907
25 | БИС. Замена ЛН на энергосберегающие лампы
25.1 | Реализация мероприятия
25.1.1 | в натуральном выражении | ламп,шт | 770: 314; 154: 314
25.1.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 47.1; 154: 47.1
25.1.3 | источник финансирования: себестоимость материалы
25.2. | Экономия энергетических ресурсов
25.2.1 | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 770: 87677; 154: 87677
25.2.2 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 770: 263.031; 154: 263.031
25.2.3 | срок окупаемости | год | 770: 0.17907; 154: 0.17907
ИТОГО по ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВУ
26 | Реализация мероприятий
| в натуральном выражении | ед. | 806 |  |  | 738 | 31 | 37
26.1 | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 2743.35 |  |  | 916.35 | 850 | 977
источник финансирования
| себестоимость - материалы | тыс.руб. | 2743.35 |  |  | 916.35 | 850 | 977
26.2. | Экономия энергетических ресурсов
26.2.1. | в натуральном выражении | кВт*ч*год | 290129 |  |  | 206731 | 38018 | 45380
26.2.2. | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 919.638 |  |  | 625.198 | 151 | 143.44
26.2.3. | срок окупаемости | год | 0.5 |  |  | 1.1804 | 0.2053 | 0.25795
27 | ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| - источник финансирования | тыс.руб | 12165.3362 | 4818.6464 | 3415.7709 | 1386.0879 | 1358.614 | 1186.217
27.1. | себестоимость - прочие расходы | тыс.руб | 6070.34 | 3770.34 | 2300 | 0 | 0 | 0
27.1.1. | Энергоаудит | тыс.руб | 770: 1550; 150: 550; 152: 1000
27.1.2. | Экспертиза расчетов потерь ХПВ | тыс.руб | 770: 550; 152: 550
27.1.3. | Определение энергетических характеристик т/с | тыс.руб | 770: 3970.34; 150: 3220.34; 152: 750
| Программа расчетов нормативных потерь | тыс.руб | 770: 80; 150: 80
27.1.4. | Расчеты по наладке т/сетей | тыс.руб | 5344.9962 | 968.3064 | 1045.7709 | 1036.0879 | 1108.614 | 1186.217
27.1.4.1. | источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями | тыс.руб | 5344.9962 | 968.3064 | 1045.7709 | 1036.0879 | 1108.614 | 1186.217
Экономия энергетических ресурсов
| в натуральном выражении ТЭ | Гкал |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Тариф |  |  | 491 | 560.72 | 628.01 | 703.37 | 787.77
| в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб |  | 294.6 | 336.432 | 376.806 | 422.022 | 472.662
| в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Тариф |  |  | 2.339 | 2.67 | 2.99 | 3.35 | 3.75
| в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб |  | 11.695 | 13.35 | 14.95 | 16.75 | 18.75
| в стоимостном выражении - всего |  |  | 306.295 | 349.782 | 391.756 | 438.772 | 491.412
| срок окупаемости |  |  | 3.1614 | 2.9898 | 2.6447 | 2.5266 | 2.4139
27.1.5 | Создание энергоменеджмента | тыс.руб | 770: 100; 154: 100
27.1.5.1. | источник финансирования - себестоимость - ФЗП с отчислениями | тыс.руб | 770: 100; 154: 100
27.1.5.2. | Экономия энергетических ресурсов
27.1.5.3. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 770: 430; 154: 430
| Тариф |  |  | 491 | 560.722 | 628.0086 | 703.3697 | 787.774
27.1.5.4. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 270.0437 | 0 | 0 | 270.0437 | 0 | 0
27.1.5.5. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 770: 3000; 154: 3000
| Тариф |  |  | 2.285 | 2.6095 | 2.9226 | 3.2733 | 3.6661
27.1.5.6. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 8.7678 | 0 | 0 | 8.7678 | 0 | 0
27.1.5.7. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 278.8115 | 0 | 0 | 278.8115 | 0 | 0
27.1.5.8. | срок окупаемости | год | 770: 0.35867; 154: 0.35867
27.1.6 | Создание системы по определению фактических потерь, тепла и воды в квартальных сетях | тыс.руб | 770: 250; 154: 250
27.1.6.1. | источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения) |  | 770: 250; 154: 250
27.1.6.2. | Экономия энергетических ресурсов |  | 770: 0
27.1.6.3. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 770: 400; 154: 400
27.1.6.4. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 251.2035 | 0 | 0 | 251.2035 | 0 | 0
27.1.6.5. | снижение потерь ХОВ | м3 | 770: 1650; 154: 1650
27.1.6.6. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 43.2635 | 0 | 0 | 43.2635 | 0 | 0
27.1.6.7. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 770: 2450; 154: 2450
27.1.6.8. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 8.1002 | 0 | 0 | 8.1002 | 0 | 0
27.1.6.9. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 302.5672 | 0 | 0 | 302.5672 | 0 | 0
27.1.6.10. | срок окупаемости | год | 770: 0.8; 154: 0.82626
27.1.7 | Создание системы мониторинга потребления т/э | тыс.руб | 770: 250; 156: 250
27.1.7.1. | источник финансирования - себестоимость - прочие расходы (приобретение программного обеспечения) |  | 770: 250; 156: 250
27.1.7.2. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 770: 2224; 156: 2224
27.1.7.3. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 1564.2942 | 0 | 0 | 0 | 1564.2942 | 0
27.1.7.4. | срок окупаемости | год | 770: 0.15982; 156: 0.15982
27.1.8 | Нормирование затрат на собственные нужды | тыс.руб | 770: 70; 152: 70
27.1.8.1. | источник финансирования: себестоимость - ФЗП с отчислениями |  | 770: 70; 152: 70
27.1.8.2. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 770: 132; 152: 132
27.1.8.3. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 74.0153 | 0 | 74.0153 | 0 | 0 | 0
27.1.8.4. | в натуральном выражении ХОВ | м3 | 770: 268; 152: 268
27.1.8.5. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 6.2741 | 0 | 6.2741 | 0 | 0 | 0
27.1.8.6. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 770: 2302; 152: 2302
27.1.8.7. | - в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 7.113 | 0 | 7.113 | 0 | 0 | 0
27.1.8.8. | в натуральном выражении стоки | м3 | 770: 2390; 152: 2390
27.1.8.9. | - в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 10.8953 | 0 | 10.8953 | 0 | 0 | 0
27.1.8.10. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 770: 28000; 152: 28000
27.1.8.11. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 73.0652 | 0 | 73.0652 | 0 | 0 | 0
27.1.8.12. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 171.3629 | 0 | 171.3629 | 0 | 0 | 0
27.1.8.13. | срок окупаемости | год | 770: 0.40849; 152: 0.40849
27.2. | Экономия энергетических ресурсов
27.2.1. | в натуральном выражении ТЭ | Гкал | 6186 | 600 | 732 | 1430 | 2824 | 600
27.2.1.1. | в стоимостном выражении ТЭ | тыс.руб | 4137.5736 | 306.295 | 423.7973 | 913.0032 | 2003.0662 | 491.412
27.2.2. | в натуральном выражении ХОВ | м3 | 1918 | 0 | 268 | 1650 | 0 | 0
27.2.2.1. | в стоимостном выражении ХОВ | тыс.руб | 49.5377 | 0 | 6.2741 | 43.2635 | 0 | 0
27.2.3. | в натуральном выражении ХПВ | м3 | 4752 | 0 | 2302 | 2450 | 0 | 0
27.2.3.1. | в стоимостном выражении ХПВ | тыс.руб | 15.2132 | 0 | 7.113 | 8.1002 | 0 | 0
27.2.3. | в натуральном выражении стоки | м3 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0
27.2.3.1. | в стоимостном выражении стоки | тыс.руб | 10.8953 | 0 | 10.8953 | 0 | 0 | 0
27.2.4. | в натуральном выражении эл.энергия | кВт*ч*год | 56000 | 5000 | 33000 | 8000 | 5000 | 5000
27.2.4.1. | в стоимостном выражении эл.энергия | тыс.руб | 157.328 | 11.695 | 86.4152 | 23.7178 | 16.75 | 18.75
27.2.5. | в стоимостном выражении - всего | тыс.руб | 4370.5479 | 317.99 | 534.4949 | 988.0847 | 2019.8162 | 510.162
27.2.6. | срок окупаемости | год | 770: 0.24; 154: 0.35422; 156: 0.12377
29. | ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ: | тыс.руб | 1373092 | 207965 | 258300 | 289166 | 300802 | 316859
29.1. | себестоимость - амортизация | тыс.руб | 931381.1621 | 141443.92 | 180439.7398 | 196523.92 | 201822.81 | 211150.7723
29.2. | себестоимость - капремонт | тыс.руб | 432397.8354 | 62751 | 75560 | 91476.2 | 97879.534 | 104731.1014
29.3. | себестоимость - ГСМ | тыс.руб | 2743.35 | 0 | 0 | 916.35 | 850 | 977
29.4. | себестоимость - прочие расходы | тыс.руб | 6570.34 | 3770.34 | 2300 | 250 | 250 | 0
29.5. | себестоимость - ФЗП с отчислениями | тыс.руб | 5514.9962 | 968.3064 | 1115.7709 | 1136.0879 | 1108.614 | 1186.217
29.6. | прибыль | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.7. | заемные средства | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.8. | Бюджетные средства | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Экономия энергетических ресурсов
30.1. | в натуральном выражении:
30.1.1. | - Тепловая энергия | Гкал | 67423 | 14910 | 18583 | 10760 | 12515 | 10655
30.1.2. | - ХОВ | м3 | 237589 | 64431 | 57741 | 38979 | 35499 | 40939
30.1.3. | - ХПВ | м3 | 457111 | 43467 | 68124 | 116839 | 114340 | 114341
30.1.4. | - Электроэнергия | кВт*ч*год | 3651509 | 156736 | 894896 | 978647 | 806934 | 814296
30.1.5. | - Очистка стоков | м3 | 518669 | 63429 | 57110 | 132710 | 132710 | 132710
30.1.6. | - ГСМ | л | 313450 | 61270 | 68370 | 61270 | 61270 | 61270
30.2. | Экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении: | тыс.руб | 63893.8684 | 9865.3003 | 14921.0908 | 11761.8143 | 12735.8458 | 14609.8172
|  |  | 68264.4162 | 10183.2903 | 15455.5858 | 12749.899 | 14755.6619 | 15119.9792
30.2.1. | - Тепловая энергия | - " - | 41769.9762 | 7332.505 | 10433.2457 | 6772.3238 | 8819.4217 | 8412.48
30.2.2. | - ХОВ | - " - | 6083.6577 | 1320.8355 | 1351.7746 | 1022.0419 | 1042.4906 | 1346.5152
30.2.3 | - ХПВ | - " - | 1557.5469 | 123.4463 | 210.4977 | 386.2948 | 404.4948 | 432.8133
30.2.3. | - Электроэнергия | - " - | 12662.829 | 560.6484 | 2568.584 | 3184.1045 | 3007.1614 | 3342.3307
30.2.4. | - Очистка стоков | - " - | 2607.2393 | 265.7675 | 260.3485 | 647.3369 | 692.6505 | 741.136
30.2.5. | - ГСМ | - " - | 3583.1672 | 580.0876 | 631.1353 | 737.7972 | 789.443 | 844.704
30.3. | - срок окупаемости | год | 21.7 | 21.0805 | 17.311 | 24.5852 | 23.6186 | 21.6881
Примечание:
* В пункте 4 учтена экономия, получаемая абонентами ОАО "ТЕВИС" в виде снижения объемов потребления тепловой энергии, ХОВ, ХПВ и очистки сточных вод.
** Расчет экономии энергетических ресуров произведен с учетом действующих тарифов на 2010 г. с применением коэффициентов индексации по тепловой энергии, ХОВ, электроэнергии на 2011 г. - 1,142, коэффициент индексации по ХПВ, ГСМ - 1,088, на 201
Note on G136: Павлова Виктория Игоревна: эффект посчитан от 3-х ЦТП, корректировки внесены поздно, деньги по дувм ЦТП

## другие
Таблица 7
Сводная таблица по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятий г.о. Тольятти на 2010-2012 (2014) г.г.
№ | Наименование | Срок | Источник | Сумма затрат на период реализации |  |  | Ожидаемый эффект |  | Срок
п/п | предприятия | выполнения | финан- | программы,тыс. руб (с НДС) |  |  | Технический | Экономический | окупаемости,
|  |  | сирования | 2010 | 2011 | 2012 |  | (тыс. руб/год) | лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
средства
|  |  | ОАО "АВТОВАЗ" | 21104 | 25216 | 19007 | 152552 тыс. кВт.ч | 708373 | 1 - 4,5
1. | ОАО "АВТОВАЗ" | 2010-2012 | и бюджет |  |  |  | 506694 Гкал
инвестиций
ресурсы энерго-
|  |  | сервисной компании |  | 638250 | 638250
в рамках перфоманс-
контракта
2. | ЗАО |  | амортизация,
| "СВ-Поволжское" | 2011 | прибыль |  | 1200 |  | 500 тыс. кВт.ч | 1200 | 1
3. | ЗАО "Э и СС" | 2011 | амортизация, |  | 500
прибыль
4. | ООО | [5 empty] | 2671,34 тыс. кВт.ч
| "Тольяттикаучук" | 2010-2011 | прочие |  | 20116.45 |  | 10000 тыс. м3 | 58468.6 | 1.6
5. | ОАО
| "ЗПБО" | 2010-2011 | амортизация | 1780 | 3650 |  |  | 943 | 3,3 - 10,2
6. | ООО |  | собственные
| "Эколайн" | 2010-2012 | средства | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 3,475 тыс. кВт.ч |  | 1,1 - 4,4
7. | МУПП "Экология" |  | собственные
|  | 2010-2014 | средства | 39,0 (до 2014 г.) |  |  | 3,255 тыс. кВт.ч |  | 2 - 3
8. | ООО "ПОВТОР" |  | собственные |  |  |  | 12117 тыс. кВт.ч
|  | 2011-2014 | средства | 596,0 (до 2014 г.) |  |  | 20 Гкал |  | 1 - 26 .