## Лист1
Приложение 5 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы на транспорте
департамент дорожного хозяйства транспорта и связи
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | РАЗДЕЛ
Экономия электроэнергии
мероприятия
| Замена ламповых транспортных и пешеходных светофоров на светодиодные |  | 10: местный бюджет
ед-ц
|  | т.руб. | 4: 23560; 9: 23560; 12: 188.75; 13: 188.75; 14: 188.75; 15: 188.75
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 10: внебюджетн.
|  | шт. | 3: 133; 5: 287; 6: 20
|  | т.руб. | 3: 19.9; 5: 34.5; 6: 1.6; 9: 56; 11: 86.2; 13: 139.4; 14: 3.3
3 | Установка на тяговых подстанциях электронных счетчиков активной энергии типа СЕ-301 |  | 10: внебюджетн.
|  | шт. | 3: 9; 4: 10; 5: 10
|  | т.руб. | 3: 27; 4: 30; 5: 30; 9: 87; 11: 54.9; 12: 61; 13: 61
| ИТОГО по разделу | т.руб. | 46.9 | 23590 | 64.5 | 1.6 | 0 | 23703 |  | 141.1 | 249.75 | 389.15 | 192.05 | 188.75
4 | РАЗДЕЛ
Экономия топлива
| мероприятия |  | 10: внебюджетн.
Перевод кузнечных горнов на использование отработанных эксплуатационных масел вместо твердого топлива
|  | т.руб. | 3: 10; 4: 10; 9: 20; 11: 36; 12: 36
| ИТОГО по разделу | т.руб. | 3: 10; 4: 10; 9: 20; 11: 36; 12: 36
РАЗДЕЛ
5 | Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
мероприятия
6 | Произвести монтаж узлов учета тепловой энергии
|  | шт. | 4: 2
|  | т.руб. | 4: 250; 9: 250; 10: местный бюджет; 12: 1352
7 | Произвести реконструкцию узлов учета тепловой энергии с заменой расходомеров ВЭПС на ПРЭМ |  | 10: внебюджетн.
|  | шт. | 3: 4
|  | т.руб. | 3: 166; 9: 166; 13: 112.6
| ИТОГО по разделу | т.руб. | 3: 166; 4: 250; 9: 416; 12: 1352; 13: 112.6
| ИТОГО по разделам | т.руб. | 222.9 | 23850 | 64.5 | 1.6 | 0 | 24139 |  | 272.9 | 1637.75 | 501.75 | 192.05 | 188.75
| в т. ч. внебюджетные средства | т.руб. | 3: 222.9; 4: 40; 5: 64.5; 6: 1.6; 7: 0; 9: 329
| в т. ч. местный бюджет | т.руб. | 4: 23810; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 23810
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
| ИТОГО по разделам | т.руб. | 3: 489.1; 4: 112541; 5: 112565.5; 6: 112502.6; 7: 250; 9: 338348.2
| в т. ч. собственные средства | т.руб. | 3: 239.1; 4: 40; 5: 64.5; 6: 1.6; 7: 0; 9: 345.2
| в т. ч. местный бюджет | т.руб. | 3: 250; 4: 112501; 5: 112501; 6: 112501; 7: 250; 9: 338003

## Лист
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2015 годы на транспорте
департамент дорожного хозяйства транспорта и связи
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | РАЗДЕЛ
Экономия электроэнергии
мероприятия
| Приобретение троллейбусов с оборудованием снижающим расход электроэнергии на движение, в т. числе: |  | 10: местный бюджет
с тяговым оборудованием, размещенным на крыше и не требующим принудительной вентиляции
с экономичным люминисцентным освещением салона и кабины
с установкой вместо машинных преобразователей собственных нужд электронных преобразователей на IGBT транзисторах
| с оцинкованной обшивкой кузова | ед-ц | 4: 20; 5: 20; 6: 20; 9: 60
|  | т.руб. | 4: 110000; 5: 110000; 6: 110000; 9: 330000; 12: 3342; 13: 3342; 14: 3342
2 | Произвести замену изношенного контактного провода марки МФ-85 |  | 10: местный бюджет
|  | км | 4: 12; 5: 12; 6: 12
|  | т.руб. | 4: 2376; 5: 2376; 6: 2376; 9: 7128; 12: 343.27; 13: 343.27; 14: 343.27
|  | км | 3: 3; 10: собственные средства
|  | т.руб. | 3: 16.2; 9: 16.2; 11: 95.8
3 | Установка на тяговых подстанциях устройств защиты от малых токов короткого замыкания типа УЗКСМ |  | 10: местный бюджет
|  | шт. | 4: 5; 5: 5; 6: 5
|  | т.руб. | 4: 125; 5: 125; 6: 125; 9: 375; 12: 363.36; 13: 363.36; 14: 363.36
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 10: собственные средства
|  | шт. | 3: 133; 5: 287; 6: 20
|  | т.руб. | 3: 19.9; 5: 34.5; 6: 1.6; 9: 56; 11: 86.2; 13: 139.4; 14: 3.3
5 | Установка на тяговых подстанциях электронных счетчиков активной энергии типа СЕ-301 |  | 10: собственные средства
|  | шт. | 3: 9; 4: 10; 5: 10
|  | т.руб. | 3: 27; 4: 30; 5: 30; 9: 87; 11: 54.9; 12: 61; 13: 61
| ИТОГО по разделу | т.руб. | 3: 63.1; 4: 112531; 5: 112565.5; 6: 112502.6; 9: 337662.2
6 | РАЗДЕЛ
Экономия топлива
| мероприятия |  | 10: собственные средства
Перевод кузнечных горнов на использование отработанных эксплуатационных масел вместо твердого топлива
|  | т.руб. | 3: 10; 4: 10; 9: 20; 11: 36; 12: 36
| ИТОГО по разделу | т.руб. | 3: 10; 4: 10; 9: 20
7 | РАЗДЕЛ
Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
мероприятия
Произвести монтаж узлов учета тепловой энергии
|  | шт. | 4: 2
|  | т.руб. | 4: 250; 9: 250; 10: местный бюджет; 12: 1352
| Произвести реконструкцию узлов учета тепловой энергии с заменой расходомеров ВЭПС на ПРЭМ |  | 10: собственные средства
|  | шт. | 3: 4
|  | т.руб. | 3: 166; 9: 166; 13: 112.6
| ИТОГО по разделу | т.руб. | 3: 166; 4: 250; 9: 416
| ИТОГО по разделам | т.руб. | 489.1 | 112541 | 112565.5 | 112502.6 | 250 | 338348.2 |  | 272.9 | 5497.63 | 4361.63 | 4051.93
| в т. ч. собственные средства | т.руб. | 3: 239.1; 4: 40; 5: 64.5; 6: 1.6; 7: 0; 9: 345.2
| в т. ч. местный бюджет | т.руб. | 3: 250; 4: 112501; 5: 112501; 6: 112501; 7: 250; 9: 338003
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
| ИТОГО по разделам | т.руб. | 3: 489.1; 4: 112541; 5: 112565.5; 6: 112502.6; 7: 250; 9: 338348.2
| в т. ч. собственные средства | т.руб. | 3: 239.1; 4: 40; 5: 64.5; 6: 1.6; 7: 0; 9: 345.2
| в т. ч. местный бюджет | т.руб. | 3: 250; 4: 112501; 5: 112501; 6: 112501; 7: 250; 9: 338003