2

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2010 г. № 1597-п/1
О требованиях к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса цены (тарифы) на товары,

услуги которых подлежат установлению мэрией

городского округа Тольятти

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению мэрией городского округа Тольятти.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии в течение 5 дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать в официальных средствах массовой информации, а также на Официальном портале мэрии в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Первый заместитель мэра





 В.М.Кирпичников
УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 18.06.2010 г. № 1597-п/1
Положение

о  требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению мэрией городского округа Тольятти

1. Общие положения

1.1. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – программы) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых цены (тарифы) регулируются мэрией городского округа Тольятти (далее – регулируемые организации), должны содержать:

1) Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, указанные в разделе 2 настоящего Положения.

2) Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения, указанные в разделе 3 настоящего Положения.

3) Планируемые источники финансирования, сроки возврата инвестиций, экономия энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном  выражении в соответствующем периоде реализации программы.

1.2. Под регулируемыми видами деятельности в настоящем Положении понимаются виды деятельности, указанные в пункте 10 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Расчет целевых показателей, в том числе в сопоставимых условиях, осуществляется в соответствии с утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.4. При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения городского округа Тольятти.

2. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ

2.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- доля объема энергетического ресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергетического ресурса, потребляемого (используемого) регулируемой организацией;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых регулируемой организацией;

- объем бюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- объем собственных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

- динамика изменения объема электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, производстве, передаче (транспортировке) энергетического ресурса;

- динамика изменения фактического объема потерь энергетического ресурса при его передаче.

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.1. организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

-  мероприятия по проведению энергетических обследований в срок до 31.12.2012 года;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению мэрией городского округа Тольятти мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме, очистке, производстве, передаче (транспортировке) энергетического ресурса;

- мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

- мероприятия по сокращению потерь энергетического ресурса при его передаче;

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по внедрению оборотного водоснабжения;

- внедрение частотно – регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

- проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп.




____________________________________

























