## 1-Здрав
Приложение 1 к постановлению мэрии городского округа Тольятти
08.06.2011 г. № 1776-п/1
Приложение №1
к долгосрочной целевой программе
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 гг."
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы по департаменту здравоохранения
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Комплексная модернизация электроснабжения здания | [8 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 6 лет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 806.08 | 806.07 | 806.07 | 806.07 | 806.07 | 4030.36
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 2199.96 | 10999.8
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | шт | 0 | 0 | 744 | 844 | 944 | 2532 | Местный бюджет Внебюджет
|  | т.р. | 0 | 0 | 292.2 | 329.2 | 366.2 | 987.6
4 | Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Установка реле времени на наружное освещение | шт | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4
6 | Подвальные и чердачные помещения подключить на 36 Вольт | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Внедрение светодиодов для наружного освещения | шт | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 24 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
8 | Установка энергосберегающих ламп наружного освещения | шт | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | Местный бюджет Внебюджет
|  | т.р. | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5
9 | Эффективное использование электроприборов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Установка системы датчиков движения для освещения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 0 | 0 | 336.5 | 341 | 378 | 1055.5
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
11 | Комплексная модернизация теплоснабжения здания | тыс.Гкал | [7 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 23 года
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 2.7894 | 13.947
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 2119.36 | 10596.8
12 | Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода) | тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 123.05
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.75
13 | Установка приборов учета | шт | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Местный бюджет
|  | т.р. | 0 | 17594 | 0 | 0 | 0 | 17594
14 | Замена радиаторов отопления на более экономичные, тепло сберегающие. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах | шт | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 16
|  | т.р. | 0 | 6008.31 | 1020 | 720 | 470 | 8218.31
16 | Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Замена старых дверей на новые, утепленные с доводчиками. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | 0 | 0 | 3674.4 | 3684 | 5418 | 12776.4
|  | т.р. | 0 | 0 | 1233.4 | 1233.91 | 1841.71 | 4309.02
19 | Утепление фасада | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ЦТП: - установка ЧРП (частотно-регулируемого привода) на систему отопления и ГВС.(МУЗ КБ№5) | шт | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4
|  | т.р. | 0 | 0 | 64.3 | 21.4 | 0 | 85.7
21 | Устройство теплоизоляции системы отопления | м.п | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
|  | т.р. | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140
22 | Установка терморегуляторов для систем отопления | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ремонт кровли | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция теплоузла | шт | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
|  | т.р. | 0 | 0 | 350 | 1021 | 350 | 1721
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 0 | 23602.31 | 2807.7 | 2996.31 | 2661.71 | 32068.03
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
25 | Комплексная модернизация водоснабжения здания | тыс.м3 | [7 empty] | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | снижение на 3% | 12 лет
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 34.043 | 34.043 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | 170.212
|  | тыс.р. | [7 empty] | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 619.6 | 3098
26 | Замена бойлера | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Замена сантехники | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Установка приборов учета воды | шт | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | Местный бюджет
|  | т.р. | 0 | 5045 | 0 | 0 | 0 | 5045
29 | Замена трубопровода водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 0 | 5045 | 0 | 0 | 0 | 5045
| РАЗДЕЛ 4 | Мероприятия по энергоаудиту, эконеомии топлива и др.
30 | Энергоаудит | орг. | 0 | 0 |  |  |  |  | Внебюджет. ср-ва
|  | т.р. | 0 | 0
| Всего по разделу 4 | тыс. р. | 0 | 0 |  |  |  | 9800
| ИТОГО по разделам | тыс. руб. | 0 | 28647.31 | 3144.2 | 3337.31 | 3039.71 | 47968.53 |  | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 4939.47 | 24697.35

## 2-Образов
Таблица 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010 - 2014 годы по департаменту образования
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
| Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 805.7 | 7.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96 | 2693.96
1 | Замена светильников на энергосберегающие | шт. |  | 158
|  | тыс.р. |  | 317.6 |  |  |  | 317.6
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | тыс.р. | 132 |  | 244.1 | 256 | 269 | 901.1
|  | шт. | 894 |  | 1393 | 1463 | 1536
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 132 | 317.6 | 244.1 | 256 | 269 | 1218.7
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
| Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | тыс.Гкал | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 2.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94 | 6224.94
3 | Замена окон и входных дверей | шт. |  | 370
|  | тыс.р. |  | 1294 |  |  |  | 1294
4 | Утепление окон | тыс. руб. | 99 |  | 100 | 105 | 110 | 414
|  | шт. | 40791 |  | 42617 | 44748 | 46985
5 | Ремонт межпанельных швов | п.м. |  |  | 7880
|  | тыс.р. |  |  | 1576 |  |  | 1576
6 | Замена приборов отопления | тыс. руб. | 779 |  | 1618.5 | 1699 | 1784 | 5880.5
|  | шт. | 249 |  | 470 | 494 | 518
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 878 | 1294 | 3294.5 | 1804 | 1894 | 9164.5
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
| Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 1.5
|  | тыс.р. | [7 empty] | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 702.75 | 702.75
7 | Замена кранов водоразборных | тыс. руб. | 367 |  | 758 | 796 | 836 | 2757 | Местный бюджет
|  | шт. | 473 |  | 1228 | 1289 | 1354
8 | Замена сан.оборудования | тыс. руб. | 349 | 500 | 80 | 84 | 88 | 1101
|  | шт. | 60 | 167 | 25 | 26 | 28
9 | Ревизия кранов и запорной аппаратуры | тыс .руб. | 192 |  | 184 | 193 | 203 | 772
|  | шт. | 2448 |  | 2849 | 2991 | 3141
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 908 | 500 | 1022 | 1073 | 1127 | 4630
| РАЗДЕЛ 4 | Внедрение энегоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
10 | Установка приборов учета | тыс. руб. | 30 | 51328 |  | 0 | 0 | 51358 | Местный бюджет
|  | шт. | 4 | 235 |  | 0 | 0
11 | Установка приборов учета в АНО ДО "Планета детства "ЛАДА" * | тыс. руб. |  | 19776 | 0 | 0 | 0 | 19776
|  | шт. |  | 101 | 0 | 0 | 0
10 | Энергоаудит | тыс. руб. |  |  | 22450 | 0 | 0 | 22450
|  | организаций |  |  | 172 | 0 | 0
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 30 | 71104 | 22450 | 0 | 0 | 93584
| ИТОГО по разделам | тыс. руб. | 1948 | 73215.6 | 27010.6 | 3133 | 3290 | 108597.2
Примечание: Средства на мероприятия по энергосбережению ТЭР запланированны в рамках норматива каждого учреждения на планируемый год, а также по целевому выделению на определённый вид мероприятий.
*) Субсидии некомерческим организациям, обеспечивающим предоставление дошкольного образования на территории городского округа Тольятти, не являющимися бюджетными и
автономными учреждениями, целях установки приборов учета тепла, холодной воды

## 3-Культ
Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффекттивности по департаменту культуры
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во учреждений | Выполнение мероприятий по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 Раздел | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | год | 23 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 14.483
|  | тыс.кВтч | [8 empty] | 99 | 99 | 143 | 120 | 110.5
|  | тыс.р. | [8 empty] | 270.171 | 270.171 | 390.247 | 327.48 | 301.5545
2 | 1) Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии (день-ночь) | шт. | 8 | 8 | 0 | 6 | 13 | 0
|  | тыс.р. |  | 64.56 | 0 | 48.42 | 104.91 | 0 | 217.89
3 | 2) Замена светильников на энергосберегающие с ЭПРА | шт. | 18 | 24 | 0 | 909 | 608 | 569 |  |  |  | 5 | 13
|  | тыс.р. |  | 51.72 | 0 | 1958.85 | 1310.21 | 1226.17 | 4546.95
4 | 3) Проектирование и замена светильников,ламп на светодиодные | шт. | 4 | 20 | 0 | 120 | 172 | 40
|  | тыс.р. |  | 21.25 | 0 | 127.5 | 182.75 | 42.5 | 374
5 | 4) Замена ламп на энергосберегающие | шт. | 16 | 215 | 0 | 2089 | 783 | 259
|  | тыс.р. |  | 93.38 | 0 | 907.31 | 340.08 | 112.49 | 1453.26
6 | 5) Установка фотореле на отключающую аппаратуру | тыс.р. | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 6) Установка датчиков движения в общественных местах (санитарных комнатах) | шт. | 8 | 10 | 0 | 61 | 22 | 10 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 15.96 | 0 | 97.36 | 35.11 | 15.96 | 164.39
8 | 7) Замена эл. оборудования двигателей | шт. | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 93.75 | 62.5 | 31.25 | 187.5
9 | 8) Капитальный ремонт электрических сетей с проектными работами | тыс.р. | 7 | 441 | 0 | 3671 | 5991 | 5541 | 15644
| Всего по разделу 1 | тыс.р. |  | 687.87 | 0 | 6904.19 | 8026.56 | 6969.37 | 22587.99
| 2 Раздел | Экономия тепловой энергии
10 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | год | 23 | [6 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 9.4513
|  | Гкал | [8 empty] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790
|  | тыс. р. | [8 empty] | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 600.2 | 600.2
11 | 1) Замена окон и дверей на пластиковые, деревянные с 2,3 камерными стеклопакетами | шт. | 20 | 14 | 0 | 536 | 398 | 543 |  |  |  | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 191.3 | 0 | 7324.19 | 5438.48 | 7419.84 | 20373.81
12 | 2) Утепление ворот, дверей (окон) в здании | тыс.р. | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13
13 | 3) Утепление стен , ремонт | м2 | 6 | 0 | 0 | 1218 | 18 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 1218 | 18 | 0 | 1236
14 | 4) Утепление клапанов дымоудаления | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5) Утепление перекрытий | тыс.р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 6)Устранение трещин и межпанельных швов (п/м) | п/м | 1 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 130.2
17 | 7) Теплоизоляция трубопроводов подачи воды и тепла | м | 5 | 130 | 0 | 230 | 50 | 60
|  | тыс.р. |  | 64.26 | 0 | 113.7 | 24.72 | 29.66 | 232.34
18 | 8) Капитал-й ремонт системы отопления здания с заменой радиаторов | тыс.р. | 13 | 39.5 | 0 | 1644.5 | 3807.5 | 886.5 | 6378
| 9) Разработка проекта намонтаж отопления и вентиляции | тыс.р. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Всего по разделу 2 | тыс.р. |  | 298.06 | 0 | 10433.59 | 9292.7 | 8339 | 28363.35
| 3 Раздел | Экономия воды
19 | Потребление воды с учетом 3% по годам | год | 21 | [6 empty] | местный бюджет внебюджет | [5 empty] | 3.8121
|  | тыс.м3 | [8 empty] | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 127.95
|  | тыс. р. | [8 empty] | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 2328.5
20 | 1) Монтаж приборов учета на воду | шт. | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200
21 | 2) М онтаж автоматических дозаторов подачи воды в санитарных комнатах и классах | шт. | 16 | 14 | 0 | 17 | 11 | 37
|  | тыс.р. |  | 150.49 |  | 182.74 | 118.24 | 397.73 | 849.2
22 | 3) Замена труб водоснабжения | м | 21 | 14 | 0 | 267 | 111 | 187 |  | местный бюджет внебюджет |  | 0 | 0
|  | тыс.р. |  | 8.41 | 0 | 160.46 | 66.71 | 112.39 | 347.97
23 | 4) Установка водосберегающих бачков на унитазы, кранов, смесителей | шт. | 9 | 0 | 0 | 85 | 39 | 0
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 369.75 | 169.65 | 0 | 539.4
24 | 5) Кап ремонт сист водоснабжения | тыс.р. | 3 | 0 | 0 | 2060 | 2060 | 2820 | 6940
| Всего по разделу 3 | тыс.р. |  | 158.9 | 0 | 2872.95 | 2514.6 | 3330.12 | 8876.57
| 4 Раздел | Внедрение энергоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
25 | 1) Монтаж узлов учета тепловой энергии, воды с проектными работами | шт. | 12 | 6 | 99 | 1 | 1 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 5150 | 4292 | 858.33 | 858.33 | 0 | 11158.66
26 | 2) Модернизация компьютерных сетей и оборудования | шт. | 2 | 56 | 0 | 33 | 26 | 32
|  | тыс.р. |  | 457.96 | 0 | 269.87 | 212.63 | 261.69 | 1202.15
27 | 3) Энергоаудит здания | тыс.р. | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 730 | 880
28 | 4) Установка автоматической теплорегулирующей аппартуры в тепловом узле | тыс.р. | 6 | 0 | 0 | 930 | 570 | 0 | 1500
29 | 5) Капитальный ремонт вентиляционных систем с проектными работами | тыс.р. | 5 | 0 | 0 | 6000 | 5450 | 5300 | 16750
30 | 6) Модернизация холодильных машин | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | местный бюджет
|  | тыс.р. |  | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000
31 | 7) Установка приборов учета | шт.
|  | тыс.р. | [6 empty] | 0
| Всего по разделу 4 | тыс.р. |  | 5607.96 | 4292 | 17058.2 | 7240.96 | 6291.69 | 40490.81
| Итого по всем разделам | тыс.р. |  | 6752.79 | 4292 | 37268.93 | 27074.82 | 24930.18 | 100318.72 |  | 1336.071 | 1336.071 | 1456.147 | 1393.38 | 1367.4545 | 14.5619

## 4-ФиС
Таблица 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности управления по физической культуре и спорту
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам (тыс. кВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д.) |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | тыс.кВтч | [12 empty] | 6 лет
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 1335
|  | тыс.р. | [7 empty] | 280.609 | 1102.13 | 1092.66 | 768.81 | 877.58 | 4121.79
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки") | шт. |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 108
|  | тыс.р. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Городской бюджет |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1,7 лет
3 | Установка отопительной системы (СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки") | тыс.р. |  |  | 370 |  |  | 370 | Городской бюджет |  |  | 1.5 |  |  | 11 лет
4 | Замена деревянных окон на пластиковые (СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки") | тыс.р. |  |  | 96 | 96 |  | 192 | Городской бюджет |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 10,7 лет
5 | Утепление кровли (СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки") | тыс.р. |  |  | 95 | 95 | 95 | 285 | Городской бюджет |  |  | 1 | 1 | 1 | 13 лет
6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (ЦФиС) | шт. |  |  | 38 | 38 |  | 76
|  | тыс.р. |  |  | 12 | 12 |  | 24 | Городской бюджет |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 3 мес.
7 | Реконструкция прожекторного освещения малой спортивной арены на светильники (СДЮСШОР "Лада") | шт. |  |  | 50 | 50 |  | 100
|  | тыс.р. |  |  | 385 | 385 |  | 770 | Внебюдж. ср-ва |  | 192.5 | 192.5 | 192.5 |  | 2 года
8 | Установка датчико присутствия в нерегулярно используемых помещениях с/к "Старт" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. |  |  | 12 |  |  | 12
|  | тыс.р. |  |  | 50 |  |  | 50 | Внебюдж. ср-ва |  |  | 2 |  |  | 7,2 лет.
9 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие с/б "Плес" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. | 45 |  |  |  |  | 45
|  | тыс.р. | 20 |  |  |  |  | 20 | Внебюдж. ср-ва | 1 |  |  |  |  | 5,9 лет
10 | Установка электронных 2-тарифных счетчиков УСК "Олимп" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. |  | 10 |  |  |  | 10
|  | тыс.р. |  | 100 |  |  |  | 100 | Внебюдж. ср-ва |  | 50 |  |  |  | 2,2 года
11 | Установка управляемых автоматических выключателей УСК "Олимп" (КСДЮСШОР "Олимп") | шт. |  | 10 |  |  |  | 10
|  | тыс.р. |  | 300 |  |  |  | 300 | Внебюдж. ср-ва |  | 17 |  |  |  | 6,6 лет
12 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (КСДЮСШОР) | шт. | 22 | 10 |  | 8 |  | 40
|  | тыс.р. | 7 | 3 |  | 2.4 |  | 12.4 | Городской бюджет | 1.4 |  |  | 1 | 1 | 1 год
13 | Замена шкафа РП (КСДЮСШОР) | шт. |  | 1 |  |  |  | 1
|  | тыс.р. |  | 50 |  |  |  | 50 | Городской бюджет |  | 1 |  |  |  | 18,7 лет
14 | Замена системы освещения (КСДЮСШОР) | систем |  |  |  | 1 |  | 1
|  | тыс.р. |  |  |  | 100 |  | 100 | Городской бюджет |  |  |  | 1 |  | 25 лет
15 | Замена питающего кабеля (КСДЮСШОР) | п.м |  | 47 |  |  |  | 47
|  | тыс.р. |  | 45 |  |  |  | 45 | Городской бюджет |  | 1 |  |  |  | 11.3
16 | Замена светильников на энергосберегающие (СДЮСШОР "Баскетбол") | шт. | 10 |  |  |  |  | 10
|  | тыс.р. | 70 |  |  |  |  | 70 | Внебюдж. ср-ва | 79.5 |  |  |  |  | 2,5 года
17 | Замена шкафов распределения, шкафа учета эл. энергии, светильников освещения (МУС СК "Акробат") | шт. | 5 |  | 4 |  |  | 9
|  | тыс.р. | 177.85 |  | 12 |  |  | 189.85 | Внебюдж. ср-ва | 4.44 | 5.43 | 0.3 |  |  | 8 лет
18 | Замена щитов освещения,(МУС СК "Акробат") | шт. | 7 |  |  |  |  | 7
|  | тыс.р. | 29.4 |  |  |  |  | 29.4 | Городской бюджет | 0.74 |  |  |  |  | 9 лет
19 | Замена светильников освещения спортивного зала на энергосберегающие (МУС СК "Акробат") | тыс.р. |  |  | 45 |  |  | 45 | Внебюдж. ср-ва |  | 2.5 |  |  |  | 9 лет
20 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУС СК "Акробат") | тыс.р. |  |  | 12 |  |  | 12 | Внебюдж. ср-ва |  | 0.3 |  |  |  | 9 лет
21 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (СДЮСШОР "Шахматы") | шт. |  |  | 6 | 6 | 5 | 17
|  | тыс.р. |  |  | 4 | 4 | 3 | 11 | Городской бюджет |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 6 лет
22 | Модернизация сетей освещения (МУС д/с "Волгарь") | тыс.р. | 250 |  | 2000 |  |  | 2250 | Городской бюджет | 94.229 | 28.25 | 744.09 |  |  | 5 лет
23 | Ремонт освещения, замена светильников, замена ламп накаливания на светильники энергосберегающие (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 12 |  |  | 21 |  | 33
|  | тыс.р. | 63 |  |  | 500 |  | 563 | Городской бюджет |  |  |  | 451.69 |  | 3 мес.
24 | Замена ламп накаливания на светильники энергосберегающие (МУС д/с "Волгарь") | шт. |  |  |  | 16 |  | 16
|  | тыс.р. |  |  |  | 95 |  | 95 | Внебюдж. ср-ва |  |  |  | 110.96 |  | 2 мес.
25 | Приобретение и монтаж водяных колориферов на приточные вентсистемы (МУС д/с "Волгарь") | шт. |  | 3 |  |  |  | 3
|  | тыс.р. |  | 200 |  |  |  | 200 | Внебюдж. ср-ва | [5 empty] | Акт ОГПН
26 | Замена холодильных машин ФУ-400 на автоматизированные (МУС д/с "Волгарь") | шт. |  |  |  |  | 2 | 2
|  | тыс.р. |  |  |  |  | 16200 | 16200 | Городской бюджет |  |  |  |  | 876 | 7 лет
27 | Монтаж фотоэлементов в схемах управления уличным торшерным освещением (МУС д/с "Волгарь") | шт. | 10 |  |  |  |  | 10
|  | тыс.р. | 120 |  |  |  |  | 120 | Городской бюджет | 99.3 |  |  |  |  | 3 мес.
28 | Изоляция трубопроводов (МУС д/с "Волгарь") | п.м |  |  | 650 |  |  | 650
|  | тыс.р. |  |  | 500 |  |  | 500 | Городской бюджет |  |  | 150 |  |  | 9 год
29 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУС "Кристалл") | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 16
|  | тыс.р. | 1 |  | 1 |  |  | 2 | Внебюдж. ср-ва |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 года
30 | Рациональное размещение светильников (МУС "Кристалл") | тыс.р. |  |  | 3 |  |  | 3 | Внебюдж. ср-ва |  | 1 | 1.5 |  |  | 11 мес.
31 | Автоматическое регулирование электрического освещения путем использования сенсоров освещенности помещений (МУС "Кристалл") | тыс.р. |  |  | 7 |  |  | 7 | Внебюдж. ср-ва |  | 1 | 1 | 2.4 |  | 11 мес.
32 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МОУ ДОД СДЮСШОР №5) | шт. |  |  | 15 | 15 | 15 | 45
|  | тыс.р. |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | Городской бюджет |  | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086
33 | Установка электронного 2-х тарифного счетчика (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  |  | 1 |  | 1
|  | тыс.р. |  |  |  | 9 |  | 9 | Городской бюджет
34 | Рконструкция электрощитовой (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  |  |  | 1 | 1
|  | тыс.р. |  |  |  |  | 50 | 50 | Городской бюджет
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 738.25 | 701 | 3596.5 | 1302.9 | 16352.5 | 22671.15 |  | 279.609 | 304.5386 | 1099.4686 | 766.1286 | 879.5886
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
35 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам | тыс.Гкал | [12 empty] | 4 года
|  | тыс.р. | [7 empty] | 144.56 | 144.56 | 144.56 | 144.56 | 144.56 | 722.8
|  | тыс.р. | [7 empty] | 32.5 | 1470 | 20 | 0 | 0 | 1522.5
36 | Замена приборов расходов теплоносителя (МУС СК "Акробат") | шт. | 1 |  |  |  |  | 1
|  | тыс.р. | 45 |  |  |  |  | 45 | Городской бюджет | [5 empty] | 23,10 года
|  | тыс.р. | 2.41 |  |  |  |  | 2.41 | Внебюдж. ср-ва
37 | Модернизация системы отопления (СДЮСШОР "Баскетбол") | систем | 1 |  |  |  |  | 1
|  | тыс.р. | 800 |  |  |  |  | 800 | Городской бюджет | 32.5 |  |  |  |  | 4,7 лет.
38 | Установка "доводчиков" на входные двери (СДЮСШОР "Шахматы") | шт. |  |  | 2 | 2 |  | 4
|  | тыс.р. |  |  | 3 | 3 |  | 6 | Городской бюджет
39 | Установка "тепловых завес" (СДЮСШОР "Шахматы") | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
|  | тыс.р. |  |  | 15 | 10 | 10 | 35 | Городской бюджет
40 | Замена деревянных окон на пластиковые (СДЮСШОР "Шахматы") | шт. |  |  | 2 | 2 | 1 | 5
|  | тыс.р. |  |  | 42 | 42 | 20 | 104 | Городской бюджет
41 | Реконструкция "входных зон" (СДЮСШОР "Шахматы") | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2
|  | тыс.р. |  |  | 15 | 15 |  | 30 | Городской бюджет
45 | Замена окон на 3х камерные (МОУ ДОД СДЮСШОР №5) | М2. |  |  | 30 | 20 | 10 | 60
|  | тыс.р. |  |  | 120 | 80 | 40 | 240 | Городской бюджет
43 | Реконструкция теплового узла (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  | 1 |  |  | 1
|  | тыс.р. |  |  | 200 |  |  | 200 | Городской бюджет
44 | Установка водно шаровых задвижек (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  |  | 2 |  | 2
|  | тыс.р. |  |  |  | 50 |  | 50 | Городской бюджет
45 | Замена элеваторного узла на смеситель с насосной циркуляцией (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  |  | 1 |  | 1
|  | тыс.р. |  |  |  | 100 |  | 100 | Городской бюджет
46 | Замена оконных проемов на пластиковые (СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  | 10 | 10 | 10 | 30
|  | тыс.р. |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | Городской бюджет
47 | Ремонт о замена алюминиевых оконных и дверных блоков на ограждающие конструкции из ПВХ (МУС СК «Кристалл») | тыс.р. |  |  | 100 | 100 | 300 | 500 | Внебюдж. ср-ва
48 | Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии (установка автоматической регулировки тепла и вентиляции) (МУС СК «Кристалл») | тыс.р. |  |  | 20 |  |  | 20 | Внебюдж. ср-ва
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 847.41 | 0 | 565 | 450 | 420 | 2282.41 |  | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
49 | Потребление воды с учетом 3% по годам | тыс.м3
|  | тыс.р. | [7 empty] | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 75.75
|  | тыс.р. | [7 empty] | 3006.5 | 7227 | 79 | 79 | 150 | 10541.5
50 | Замена счетчиков потребления воды(СДЮСШОР "Баскетбол") | шт. | 2 |  |  |  |  | 2
|  | тыс.р. | 8 |  |  |  |  | 8 | Городской бюджет | 6.5 |  |  |  |  | 5,4 лет
51 | Ремонт чаши бассейна (МУС д/с "Волгарь") | кв.м | 100 |  |  |  |  | 100
|  | тыс.р. | 500 |  |  |  |  | 500 | Городской бюджет | 3000 | 7000 |  |  |  | 20 лет
52 | Разработка и проведение разъяснительных мероприятий по ведению экономичного расходованию воды (МУС СК «Кристалл») | тыс.р. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | Внебюдж. ср-ва
53 | Ревизия кранов и запорной аппаратуры (МОУ ДОД СДЮСШОР №5) | шт. |  |  | 10 | 10 | 10 | 30
|  | тыс.р. |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Городской бюджет
54 | Замена запорной арматуры (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  | 4 |  |  | 4
|  | тыс.р. |  |  | 80 |  |  | 80 | Городской бюджет
55 | Замена сантехники в санузлах (МОУ ДОД СДЮСШОР №7 «Акробат») | шт. |  |  |  |  | 4 | 4
|  | тыс.р. |  |  |  |  | 25 | 25 | Городской бюджет
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 508 | 0 | 81.1 | 1.1 | 25.1 | 615.3 |  | 3006.5 | 7000 | 0 | 0 | 0
| РАЗДЕЛ 4 | Внедрение энегоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации
56 | Установка приборов учета | шт. |  | 33 |  |  |  | 33
|  | тыс.р. |  | 4206 |  |  |  | 4206 | Городской бюджет
57 | Проведение энергетического обследования | тыс.р. |  | 0 |  |  |  |  | Городской бюджет
| Всего по разделу 4 |  | 0 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 4206
| ИТОГО по разделам |  | 2093.66 | 4907 | 4242.6 | 1754 | 16797.6 | 29774.86

## 5-Демогр
Таблица 5
Департамент семьи и демографического развития
№ п/п | Наименование мероприятия | ед.изм.(тыс.руб, п/м,шт,ед,и др.) | Выполнение мероприятий (тыс.руб, п/м,шт,ед,и др.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение тыс.руб. | источник финасирования | Снижение энергопотребления по годам тыс.кВт,Гкал,куб.м. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г
[10 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
1 | РАЗДЕЛ Экономия электроэнергии | тыс.Квт | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 14.91 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 37.05 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42
1.1 | покупка энергосберегающих ламп | шт. | 216
|  | тыс.руб. | 41.9 |  |  |  |  | 41.9
1.2 | замена ламп на светодиодные | шт. | 4 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | тыс.руб. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10
1.3 | приобретение оборудования высоких классов энергетической эффективности | шт. | 2
|  | тыс.руб. | 60 |  |  |  |  | 60
1.4 | ремонт электропроводки | п/м | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.5 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 154.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 160.9
2 | РАЗДЕЛ Экономия тепловой энергии | Гкал | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 71.46 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 56.15 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64
| Экономия тепловой энергии (хим.очищенная вода) | куб.м. | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 59.77 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 23.86
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 1.81 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2.1 | ремонт, утепление, регулировка окон | шт. | 107 | 1
|  | тыс.руб. | 26.4 | 0.4 |  |  |  | 26.8
2.2 | ремонт системы теплоснабжения | шт. | 1
|  | тыс.руб. | 10 |  |  |  |  | 10
2.3 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 36.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 36.8
3 | РАЗДЕЛ Экономия воды | куб.м. | [6 empty] | субвенции областного бюджета | 1180 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83
|  | тыс.руб. | [7 empty] | 56.15 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42
3.1 | установка прибора учета расхода воды | шт. | 5
|  | тыс.руб. | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
3.2 | замена счетчиков учета воды | шт. | 1 | 5
|  | тыс.руб. | 0.8 | 10.8 |  |  |  | 11.6
3.3 | установка водосберегающей арматуры | шт. | 1 | 1
|  | тыс.руб. | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
3.4. | замена сантехнического обрудования | шт. | 3
|  | тыс.руб. | 12 |  |  |  |  | 12
3.5 | замена смесителей | шт. | 7
|  | тыс.руб. | 5 |  |  |  |  | 5
3.6 | установка полуоборотных смесителей | шт. | 7
|  | тыс.руб. | 7 |  |  |  |  | 7
3.7 | контроль за потреблением энергоресурса, организационно-технические мероприятия
| итого по разделу: |  | 35.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 47.1
4 | РАЗДЕЛ Внедрение высокоэффективных технологий, установка приборов учета, систем автоматизации | [7 empty] | субвенции областного бюджета
4.1 | проведение энергетического аудита | шт. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 56.8 | 15 | 0 | 0 | 71.8
| итого по разделу: |  | 0 | 56.8 | 15 | 0 | 0 | 71.8
| итого по программе: |  | 227.1 | 69.5 | 16 | 2 | 2 | 316.6

## 6-ДСПН
Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по департаменту социальной поддержки населения
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и . д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Потребление электроэнергии с учетом 3% по годам | год | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства | [5 empty] | 5.3333
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48
|  | тыс.р. | [7 empty] | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4
2 | Замена ламп накаливания и светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | шт. | 215 | 800 | 215 | 0 | 170 |  |  |  | 49
|  | тыс.р. | 120 | 160 | 120 | 0 | 100 | 500 |  |  | 209
3 | Замена электропроводки наружного освещения | м. | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 |  |  | - | - | - | - | -
|  | тыс.р. | 0 | 280 | 0 | 250 | 0 | 530 |  |  | 6.5
4 | Замена внутренней электропроводки | м/п | 0 | 0 | 450 | 300 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 300 |  | - | - | - | - | -
5 | Установка фотоэлементов | шт. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 120 | 454 | 300 | 370 | 100 | 1344 |  |  | 265.9
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
6 | Потребление тепловой энергии с учетом 3% по годам(Гкал) | год | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства | [5 empty] | 50.8421
|  | тыс.м3 газа | [7 empty] | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
|  | тыс.р. | [7 empty] | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
7 | Установка оконных блоков | шт. | 60 | 62 | 52 | 20 | 0
|  | тыс.р. | 1500 | 2137 | 1300 | 500 | 0 | 5437 |  | - | 232 | - | - | -
8 | Ремонт системы вентиляции | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 400 | 160 | 0 | 0 | 560 |  | - | - | - | - | -
9 | Ремонт кровли | кв.м |  | 850
|  | тыс.р. |  | 765 |  |  |  | 765 |  |  | -
| Всего по разделу 2 |  | 1500 | 3302 | 1460 | 500 | 0 | 6762 |  |  | 258.6
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
10 | Потребление воды с учетом 3% по годам | год | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства | [5 empty] | 17.0449
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
|  | тыс.р. | [7 empty] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9
11 | Установка, замена приборов учета | шт. |  | 0
|  | тыс.р. |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Установка регуляторов давлеия на ХПВ | шт. | 2 | 5 | 2 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 28 | 15 | 24 | 0 | 0 | 67 |  | - | - | - | - | -
13 | Ремонт, замена регулирующей, запорной арматуры | шт. |  | 305
|  | тыс.р. |  | 350.6 |  |  |  | 350.6
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 28 | 365.6 | 24 | 0 | 0 | 417.6
| РАЗДЕЛ 4 | Экономия топлива, энергоаудит, установка приборов учета
14 | Потребление газа с учетом 3% по годам | тыс.м3 газа | [6 empty] | Местный бюджет, внебюджетные средства
|  | тыс.м3 газа | [7 empty] | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
тыс.р.
15 | Замена система отопленения | систем | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |  | - | - | - | - | -
16 | Энергоаудит | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | - | - | - | - | -
17 | Замена радиаторов отопления | шт. | 30 | 140 | 45 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 321 | 490 | 460 | 0 | 0 | 1271 |  | - | - | - | - | -
18 | Замена старой разводки | п.м. |  |  | 480
|  | тыс.р. |  |  | 480 |  |  | 480
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 321 | 650 | 2240 | 0 | 0 | 3211
| ИТОГО по разделам |  | 1969 | 4771.6 | 4024 | 870 | 100 | 11734.6 |  | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 28.6559

## 7-КДМ
Таблица 7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по комитету по делам молодежи
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | РАЗДЕЛ 1
1.1. | Проведение энергоаудита МУ "ДМО ШАНС" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет
| Итого по разделу 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | РАЗДЕЛ 2 | [8 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
2.1. | Экономия электроэнергии, мероприятия | год | [12 empty] | 0.22124
|  | тыс.кВт | [7 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78
2.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (МУ "Дом молодежных организаций ШАНС"), | шт. | 0 | 0 | 18 | 18 | 18
|  | тыс. руб. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | местный бюджет
2.3. | Замена светильников в МУ "ДМО ШАНС" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет
| Итого по разделу 2 | тыс. руб. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78
3. | РАЗДЕЛ 3 | [8 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
3.1. | Экономия тепловой энергии, мероприятия | год | [12 empty] | 79.2773
|  | тыс. Гкал | [7 empty] | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712
3.2. | 1. Замена оконных блоков (МУ "ДМО ШАНС"), тыс. руб. | шт. | 0 | 0 | 30 | 32 | 24
|  | тыс. руб. | 0 | 0 | 300 | 320 | 240 | 860 | местный бюджет
| Итого по разделу 3 | тыс. руб. | 0 | 0 | 300 | 320 | 240 | 860 |  | 0 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712
4. | РАЗДЕЛ 4 | [8 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
4.1. | Экономия воды, мероприятия | год | [12 empty] | 20
|  | тыс. м | [7 empty] | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
|  | тыс. руб. | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.2. | 1. Установка приборов учета воды (МУ "ДМО ШАНС") | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | местный бюджет
4.3. | 1. Установка приборов учета воды (МАУ ЦСИ)* | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | местный бюджет
| Итого по разделу 4 | тыс. руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0
| Всего по разделам |  | 0 | 40 | 302 | 322 | 242 | 906 | местный бюджет | 0 | 16.772 | 16.772 | 16.772 | 16.772 | 13.5047
*) Субсидии МАУ для развития самодеятельного молодежного театрального творчества в целях установки приборов учета

## 8-ДГХ
Таблица 8
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном комплексе на 2010 - 2014 годы по департаменту городского хозяйства
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс.р. |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| РАЗДЕЛ 1 | Экономия электроэнергии
1 | Комплексная модернизация электроснабжения здания | [7 empty] | Внебюджетные средства | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.кВтч | [7 empty] | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 58.05
|  | тыс.р. | [7 empty] | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 124.7
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 0 | 170 | 110 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 18.7 | 13.2 | 0 | 0 | 31.9
3 | Установка 2-х тарифных счетчиков (оплата в ночное время 50%) | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1
| Всего по разделу 1 | тыс.р. | 0 | 18.7 | 32.3 | 0 | 0 | 51
| РАЗДЕЛ 2 | Экономия тепловой энергии
4 | Комплексная модернизация теплоснабжения здания | тыс.Гкал | [6 empty] | Местный бюджет | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.Гкал | [7 empty] | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.265
|  | тыс.р. | [5 empty] | 0 |  | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 283.8
5 | Установка приборов учета тепла* | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780
6 | Внедрение автоматизированной системы отопления в корпусах | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Замена старых деревянных окон на тепло сберегающие, пластиковые | шт | 0 | 0 | 34 | 34 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 0 | 323 | 329.8 | 0 | 652.8
| Всего по разделу 2 | тыс.р. | 0 | 780 | 323 | 329.8 | 0 | 1432.8
| РАЗДЕЛ 3 | Экономия воды
8 | Комплексная модернизация водоснабжения здания** | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.5 | 220.38 | 220.38 | 220.38 | 220.38 | 882.02
|  | тыс.р. | [7 empty] | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 25.8
9 | Замена индивидуальных приборов учета воды | шт | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324
10 | Установка приборов учета воды МУ СБО "Лазурное" | узел | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220
11 | Установка приборов учета воды в муниципальных помещениях, арендуемых ТОС | шт | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | Местный бюджет
|  | тыс.р. | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365
| Всего по разделу 3 | тыс.р. | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909
| РАЗДЕЛ 4 | Экономия газа
12 | Комплексная модернизация газоснабжения здания** | тыс.м3 | [6 empty] | Местный бюджет | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | тыс.м3 | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.45
|  | тыс.р. | [7 empty] | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.3
13 | Установка приборов учета газа* | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | тыс.р. | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638
| Всего по разделу 4 | тыс.р. | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638
| ИТОГО по разделам | тыс. р. | 0 | 2345.7 | 355.3 | 329.8 | 0 | 3030.8 |  | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 435.6
* - за исключением многоквартирных домов, вошедших в долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского о
** - за исключением многоквартирных домов, вошедших в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти», утвержденной постановлением мэрии от 11.09.2008 № 2325-п/1, у которых по данному ресурсу выделены

## 9-Мэрия
Таблица 9
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по подразделениям мэрии
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Выполнение мероприятий (тыс. руб., п/м, шт., ед. и т.д.) по годам |  |  |  |  | Затраты на внедрение | Источник финансирования | Снижение энергопотребления по годам тыскВт/ч, Гкал, куб. м., и т. д. |  |  |  |  | Срок окупаемости
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | тыс. руб |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
РАЗДЕЛ 1
1 | Установка приборов учета в МБУ "МФЦ" | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | местный бюджет
|  | тыс. руб. | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 545
2 | Установка приборов учета в помещениях подразделений мэрии | шт. | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
|  | тыс. руб. | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 3439
| Итого по разделу 1 |  | 0 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 3984

## 10-Перечень объектов
Таблица 10
Перечень объектов, подведомственных мэрии городского округа Тольятти для установки приборов учета энергоресурсов
№ п/п | Наименование объекта, где необходима установка приборов учета в 2011 году | Адрес объекта | Проектная полная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовое потребление холодной воды за 2010г. м3 | Кол-во вводов по тепловой энергии | Кол-во вводов горячей воды | Кол-во вводов холодной воды | Ориентир. затраты на установку приборов учета, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Управление физической культуры и спорта мэрии
1 | МУС Центр ФиС
| Здание (ЛИТ.А) - школа | Комзина, 2А | 0.277 | 8.25 | 2 | - | 1 | 596
| Здание (ЛИТ.А1) - столовая | Комзина, 2А | 0.067 | 0.41 | 1 | - | 1 | 283
| Здание (ЛИТ.А3) - гараж | Комзина, 2А | 0 | 0 | - | - | - | 0
2 | МОУДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки" | Есенина, 18 | - | - | 1 | 2 | 1 | 288.5
3 | МОУДОД СДЮСШОР "Баскетбол" (ФОК "СЛОН") | Жукова, 13Б | 0.775 | 2.373 | 1 | 1 | - | 306
4 | МОУДОД СДЮСШОР "Лада"
| Стадион "Спутник" | Юбилейная, 6Б | 0.125 | 0 | 1 | 1 | - | 231
| Стадион "Торпедо" | Революционная, 80 | 0.179 | 276 | 1 | 1 | 1 | 322
5 | МОУДОД СДЮСШОР № 4 "Шахматы"
| Встроенное нежилое помещение | Мира, 158 | 0.013 | 0.022 | - | - | - | -
| Встроенное нежилое помещение | Победы, 60 | 0.004 | 0.055 | - | 2 | 2 | 24
| Встроенное нежилое помещение | Луначарского, 3 | 0.002 | 0.052 | - | 2 | 2 | 24
| Встроенное нежилое помещение (необходим теплоузел) | Революционная, 11 | 0.205 | 1.975 | 1 | 1 | 1 | 361
6 | МБДОД КСДЮСШОР | Комсомольское шоссе, 26 | 0.06 | 395 | 1 | - | - | 222
7 | МОУДОД ДЮСШ №2 | Свердлова, 48 |  | - | - | - | 1 | 5.5
8 | МОУДОД СДЮСШОР №4 "Велотол"
| Спортивный зал | Вавилова, 64 | - | - | - | 1 | - | 5.5
9 | МОУДОД СДЮСШОР №7 "Акробат" | Матросова, 5А | 0.295 | 399 | 1 | - | - | 252.5
10 | МОУДОД СДЮСШОР №8 "Союз" | Буденого, 20 | - | 2023.66 | 2 | 1 | 1 | 374
11 | МОУДОД ДЮСШ №9 "Поволжский"
| Здание лыжной базы | 60 лет СССР, 23 | 0.06 | 1050 | 1 | - | 1 | 273
12 | МОУДОД ДЮСШ №11
| Спортивный зал | Чайкиной, 35 | 0.045 | 205.63 | 1 | 1 | - | 227.5
| Спортивный зал | Чайкиной, 43А | 0.016 | 6 | 1 | - | - | 152
| Офисное здание | Коммунистическая, 41 | 0.226 | 295.233 | 1 | - | - | 253
13 | МОУДОД ДЮСШ №14 "Абрис" | Ушакова, 56 | 0.555 | - | - | - | 1 | 5.5
| ИТОГО |  |  |  | 16 | 13 | 13 | 4206
Департамент по вопросам семьи и демографического развития
18 | По тепловой энергии технологическая возможность установки ПУ невозможна, приборы учета воды установлены |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Департамент социальной поддержки населения
19 | МУ пансионат «Радуга» | Лесопарковое шоссе, 36 | - | 16495 | 0 | 0 | ВМХ-50, СВХ-32 | 0
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет по делам молодежи
20 | МАУ "Центр современного искусства" (встроенное помещение) | Голосова, 20 |  | 100 | 0 | 2 | 2 | 20
21 | МУ "ДМО Шанс" (встроенное помещение) | Ярославская, 37 |  | 65 | 0 | 2 | 2 | 20
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 40
Департамент культуры
22 | МОУ ВПО "Тольяттинский институт искусств" | Победы,46 | 0.4614 | 8925 | 1 | 1 | 1 | 394
|  | Мира, 72 | 0.4614 |  | 1 | 0 | 0 | 293
|  | Комсомольская,151 |  | 475 | 0 | 2 | 2 | 20
|  | Новопромышленная,17 |  | 3725 | 0 | 5 | 5 | 51
|  | Новопромышленная,15 |  | 6 | 0 | 7 | 7 | 71
23 | МОУ ДОД ДШИ "Лицей искусств" | Курчатова,2 |  | 3841 | 0 | 1 | 1 | 20
24 | МОУДОД ДМШ N4 | Степана Разина,95 | 0.451 |  | 1 | 0 | 0 | 293
25 | МОУДОД ДМШ N3 | Жилина,5 | 0.07 |  | 1 | 0 | 0 | 222
26 | МОУДОД ДШИ N 1 | Шлюзовая,3 | 0.0483 |  | 1 | 0 | 0 | 222
27 | МОУДОД ДШИ им.Г.В.Свиридова | Автостроителей,26а | 0.114 |  | 1 | 0 | 0 | 242
|  | Автостроителей,40а | 0.018 |  | 1 | 0 | 0 | 222
28 | МОУДОД ДШИ им. М.А.Балакирева | Мурысева,89а | 0.0886 |  | 1 | 0 | 0 | 232
29 | МОУДОД ДХШ N3 | Космонавтов,23 | 0.072 |  | 1 | 0 | 0 | 222
30 | МОУ ДОД ДДК | Свердлова,51 |  | 792 | 0 | 1 | 1 | 20
|  | Свердлова,3 |  | 2567 | 0 | 0 | 1 | 11
31 | МУК Тольяттинский краеведческий музей | Баныкина,14 (новое здание) |  |  | 0 | 2 | 2 | 40
32 | МУИ городского округа Тольятти "МДТ" | Чайкиной,64 | 0.1437 |  | 1 | 0 | 0 | 242
33 | МУИ и К городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония" | Победы,42 | 1.0407 |  | 1 | 0 | 0 | 374
34 | МУИ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" им Г.Б.Дроздова" | Ленинградская,31 | 0.808 |  | 1 | 0 | 0 | 374
|  | Ст. Разина, 93 | 0.475 |  | 1 | 0 | 0 | 230
35 | МУК "ТБК" | Жукова, 32 |  | 450 | 0 | 4 | 4 | 40
|  | Гая,18 |  | 450 | 0 | 2 | 2 | 20
|  | 40лет Победы,114 |  | 450 | 0 | 2 | 2 | 20
|  | Космонавтов,7 |  | 450 | 0 | 2 | 2 | 20
|  | Чайкиной,71а | 0.341 |  | 1 | 0 | 0 | 263
36 | МУК ОДБ | 40лет Победы,70 |  | 450 | 0 | 1 | 1 | 11
|  | 40лет Победы,80 |  | 450 | 0 | 1 | 1 | 11
|  | Луначарского,2 |  | 1350 | 0 | 1 | 1 | 11
|  | Жукова, 32 |  | 660 | 0 | 2 | 2 | 20
|  | 40лет Победы,126 |  | 450 | 0 | 1 | 1 | 11
|  | Туполева, 5 |  | 900 | 0 | 2 | 2 | 20
|  | Революционная, 78 |  | 690 | 0 | 2 | 2 | 20
37 | МУК "Библиотека Автограда" | Юбилейная,8 (переданое здание в 2010г.) |  |  | 0 | 3 | 3 | 30
| ИТОГО |  |  |  | 14 | 42 | 43 | 4292
Департамент экономического развития
38 | МБУ "МФЦ" | Советская, 51а | 163.04 | 381 | 1 | 0 | 0 | 273
|  | Мира, 84 | 152.06 | 500 | 1 | 0 | 0 | 272
| ИТОГО |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 545
Помещения подразделений мэрии
39 | Отдельно стоящее здание | Свободы, 4 | 6240 | 380 | 3 | 3 | 1 | 802
40 | Отдельно стоящее здание | Ленина,15 | 3625 | 250 | 1 | 0 | 1 | 283
41 | Отдельно стоящее здание | Комсомольская, 88 | 940 | 25 | 1 | 0 | 1 | 242
42 | Отдельно стоящее здание | Белорусская, 33 | 8698 | 555 | 1 | 0 | 1 | 538
43 | Отдельно стоящее здание | К.Маркса, 42 | 1523 | 100 | 1 | 0 | 1 | 273
44 | Встроенное помещение | Баныкина, 54 | 955.5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 11
45 | Отдельно стоящее здание | Новый пр-д, 2 | 2192 | 50 | 1 | 0 | 1 | 271
46 | Отдельно стоящее здание | Орджоникидзе,16 | 1400 | 50 | 1 | 0 | 1 | 325
47 | Отдельно стоящее здание | Шевцовой, 6 | 2009 | 50 | 1 | 0 | 1 | 253
48 | Отдельно стоящее здание | Матросова,19 | 523 | 25 | 1 | 0 | 1 | 222
49 | Встроенное помещение | Ново-Садовая, 23 | 636 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11
50 | Отдельно стоящее здание | Ингельберга, 1В | 585 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48
51 | Встроенное помещение | 50 лет Октября, 26 | 41.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11
52 | Встроенное помещение | 50 лет Октября, 38 | 512 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11
53 | Встроенное помещение | Белорусская, 10 | 75.8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11
54 | Встроенное помещение | Мира, 43 | 151.6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11
55 | Встроенное помещение | К.Маркса, 56 | 290 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11
56 | Встроенное помещение | Голосова, 113 | 43.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
57 | Встроенное помещение | Победа, 74 | 246 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11
58 | Встроенное помещение | Чайкиной, 52 | 140 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11
59 | Встроенное помещение | Автостроителей, 57 | 250 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11
60 | Встроенное помещение | Кулибина, 2 | 45.6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11
61 | Встроенное помещение | Матросова, 56 | 76.6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11
62 | Встроенное помещение | Мурысева, 57 | 40.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11
63 | МОУ ЦПК "МЦП" | Революционная,11 |  |  |  | 2 | 3 | 28
| ИТОГО |  |  |  | 11 | 19 | 27 | 3439
Департамент образования
64 | МОУДОД ДЮЦ ДОО(П)Ц "Венец" | Горького, 47 | 0.08 |  | 1 |  |  | 222
65 | МДОУ д/с № 6 | Комсомольское ш., 5 | 0.135 |  | 1 |  |  | 278
66 | МДОУ д/с № 28 (2 здания) | Ушакова, 37 | 0.135 |  | 1 |  |  | 278
|  | Ленинградская, 38 | 0.277 |  | 1 |  |  | 278
67 | МОУДОД Детский морской центр | Тухачевского,6 | 0.169 |  | 1 |  |  | 278
68 | МОУДОД ЦДОД "ГЦИР" | Коммунистическая, 87А | 0.18 |  | 1 |  |  | 278
69 | МДОУ д/с № 138 | Полевая,20 | 0.19 |  | 1 | 1 |  | 288
70 | МДОУ д/с № 168 | Олимпийская,33 | 0.19 |  | 1 | 1 |  | 288
71 | МДОУ д/с № 31 | Макарова,6 | 0.2 |  | 1 |  |  | 283
72 | МОУ № 23 (2 здания) | Советская, 53А | 0.244 |  | 1 |  |  | 283
|  | Ставропольская, 19 | 0.539 |  | 1 |  |  | 303
73 | МОУ № 4 | Горького, 88 | 0.344 |  | 1 |  |  | 303
74 | МДОУ д/с № 21 | Ленина ,95 | 0.248 |  | 1 |  |  | 283
75 | МДОУ д/с № 36 | Шлюзовая, 13-А | 0.26 |  | 1 |  |  | 283
76 | МДОУ д/с № 40 | Коммунистическая, 93 | 0.26 |  | 1 | 1 |  | 293
77 | МОУ МУК | Ларина, 66 | 0.261 |  | 1 |  |  | 283
78 | МДОУ д/с №2 (2 здания) | 50лет Октября,12 | 0.263 |  | 1 |  |  | 283
|  | Ленина, 45 | 0.442 |  | 1 |  |  | 283
79 | МДОУ д/с № 26 | Ленинградская, 54 | 0.266 |  | 1 |  |  | 283
80 | МДОУ д/с № 41 | Ленина, 109 | 0.284 |  | 1 |  |  | 283
81 | МДОУ д/с № 196 | Коммунистическая, 32 | 0.31 |  | 1 | 1 |  | 303
82 | МОУДОД ДЮЦ "Альянс" | Луначарского, 19 | 0.383 |  | 1 | 1 |  | 303
83 | МДОУ д/с № 199 | Гидротехническая, 8 | 0.43 |  | 1 | 1 |  | 308
84 | МОУ № 19 | Жилина 32 | 0.433 |  | 1 |  |  | 300
85 | МОУ № 7 (здание д/сада) | Мурысева, 60 | 0.44 |  | 1 | 1 |  | 308
86 | МОУ НШДС № 51 | Победы, 64 | 0.44 |  | 1 |  |  | 300
87 | МДОУ д/с № 52 | Победы,48 | 0.44 |  | 1 |  |  | 300
88 | МДОУ д/с № 151 | Ярославская, 47 | 0.44 |  | 1 | 1 |  | 308
89 | МОУ №26 | Баныкина,12 | 0.751 |  | 1 |  |  | 323
| 2 корпус | Жилина,50 | 0.441 |  | 1 |  |  | 300
| 3корпус | Жилина,48 | 0.441 |  | 1 |  |  | 300
| 1 корпус | Жилина,52 | 0.45 |  | 1 |  |  | 300
90 | МДОУ д/с № 78 | Мира, 142 | 0.441 |  | 1 |  |  | 300
91 | МДОУ д/с № 104 (2 здания) | Чапаева, 124 | 0.441 |  | 1 |  |  | 300
|  | Шлютова, 130 | 0.442 |  | 1 |  |  | 300
92 | МДОУ д/с № 64 | Свердлова, 70 | 0.442 |  | 1 |  |  | 300
93 | МДОУ д/с № 73 | Кулибина, 1 | 0.442 |  | 1 | 1 |  | 308
94 | МДОУ д/с № 93 | Мира,81 | 0.445 |  | 1 |  |  | 300
95 | МОУ № 3 | 50 лет Октября,61 | 1.289 |  | 1 |  |  | 495
96 | МОУНШДС № 48 | Горького, 56 | 0.446 |  | 1 |  |  | 300
97 | МДОУ д/с № 53 | Мира, 10 | 0.446 |  | 1 |  |  | 300
98 | МОУ № 13 (2 здания) | Комсомольская,127 | 0.463 |  | 1 |  |  | 300
|  | Молдежный б-р,28 | 0.624 |  | 1 |  |  | 300
99 | МДОУ д/с № 56 | Ушакова, 50 | 0.467 |  | 1 |  |  | 300
100 | МДОУ д/с №46 | Горького, 49 | 0.468 |  | 1 |  |  | 300
101 | МДОУ д/с № 49 | Мира, 156 | 0.483 |  | 1 |  |  | 300
102 | МДОУ д/с № 76 | Победы, 76 | 0.483 |  | 1 |  |  | 300
103 | МДОУ д/с № 10 | Чапаева, 35А | 0.484 |  | 1 |  |  | 300
104 | МДОУ д/с № 45 | Комсомольская, 141 | 0.493 |  | 1 |  |  | 300
105 | МДОУ д/с №167 | Механизаторов, 23 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 328
106 | МОУНШДС № 14 | Гидротехническая, 25 | 0.52 |  | 1 | 1 |  | 328
107 | МДОУ д/с № 16 | Гидротехническая,21 | 0.52 |  | 1 | 1 |  | 328
108 | МОУ лицей № 67 ( здание структурного подразделения) | Жукова, 36 | 0.524 |  | 1 | 1 |  | 345
109 | МДОУ д/с № 139 | Юбилейная,71 | 0.524 |  | 1 | 1 |  | 345
110 | МДОУ д/с № 143 | Луначарского, 12 | 0.524 |  | 1 | 1 |  | 345
111 | МДОУ д/с № 177 | Гая, 8 | 0.524 |  | 1 |  |  | 303
112 | МДОУ д/с № 180 | Свердлова, 12 | 0.524 |  | 1 | 1 |  | 345
113 | МДОУ д/с № 183 | Гая, 29 | 0.524 |  | 1 | 1 |  | 345
114 | МДОУ д/с № 185 | Гая, 13 | 0.524 |  | 1 | 1 |  | 345
115 | МДОУ д/с № 195 | Ворошилова,13 | 0.524 |  | 1 | 1 | 1 | 374
116 | МДОУ д/с № 197 | Приморский, 35 | 0.524 |  | 1 |  |  | 303
117 | МДОУ д/с № 200 | Дзержинского,1 | 0.524 |  | 1 |  |  | 303
118 | МДОУ д/с № 18 | Энергетиков, 5 | 0.54 |  | 1 | 1 |  | 354
119 | МДОУ д/с № 23 | Шлюзовая, 37 | 0.54 |  | 1 | 1 |  | 354
120 | МДОУ д/с № 20 (2 здания) | Чуковского,3 | 0.55 |  | 1 |  |  | 303
|  | Чуковского,4 | 0.55 |  | 1 |  |  | 303
121 | МДОУ д/с № 170 | Коммунистическая, 11 | 0.55 |  | 1 | 1 |  | 328
122 | МДОУ д/с № 54 | Голосова,101 | 0.563 |  | 1 |  |  | 303
123 | МОУ № 11 | Майский проезд, 7 | 0.57 |  | 1 | 1 |  | 328
124 | МДОУ д/с № 5 | Мира 105 | 0.576 |  | 1 |  |  | 303
125 | МДОУ д/с № 69 | Матросова, 26 | 0.58 |  | 1 | 1 |  | 354
126 | МДОУ д/с № 147 | Громовой, 2 | 0.58 |  | 1 | 1 |  | 354
127 | МДОУ д/с № 152 | Чайкйной,51 | 0.58 |  | 1 | 1 |  | 354
128 | МДОУ д/с № 125 | Железнодорожная,7 | 0.59 |  | 1 |  |  | 340
129 | МОУ № 65 | Голосова, 34 | 0.633 |  | 1 | 1 |  | 374
130 | МДОУ д/с № 165 | Ворошилова, 8 | 0.657 |  | 1 | 1 |  | 414
131 | МДОУ д/с № 79 (2 здания) | Баумана, 20 | 0.666 |  | 1 | 1 |  | 414
|  | Ленинский пр-т,35 | 0.719 |  | 1 | 1 | 1 | 465
132 | МДОУ д/с № 80 | Приморский,16 | 0.666 |  | 1 | 1 |  | 414
133 | МДОУ д/с № 81 | Революционная, 46 | 0.666 |  | 1 | 1 |  | 414
134 | МДОУ д/с № 153 | Мира,131 | 0.666 |  | 1 |  |  | 364
135 | МОУ № 24 | Ленина 108 | 0.67 |  | 1 |  |  | 364
136 | МОУ № 16 | Баныкина, 4 | 0.673 |  | 1 |  |  | 364
|  | Комсомольское шоссе,1 | 0.344 |  | 1 |  |  | 303
137 | МОУ № 20 (2 здания) | Голосова, 83 | 0.697 |  | 1 |  |  | 364
|  | Мира, 116 | 0.697 |  | 1 |  |  | 364
138 | МОУ № 10 | Ленинградская 33-А | 0.699 |  | 1 |  |  | 364
139 | МОУ лицей № 51 (2 здания) | Ленинский пр-т, 25 | 0.719 |  | 1 |  |  | 374
|  | Фрунзе, 12 | 1.156 |  | 1 |  |  | 404
140 | МДОУ д/с № 86 | Приморский, 44 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
141 | МДОУ д/с № 92 | Ст. Разина, 54 | 0.719 |  | 1 | 1 | 1 | 464
142 | МДОУ д/с № 112 | Курчатова,17 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
143 | МДОУ д/с № 113 | Орджоникидзе, 4 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
144 | МДОУ д/с № 116 | Орджоникидзе, 17 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
145 | МДОУ д/с № 120 | Курчатова, 9 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
146 | МДОУ д/с № 126 | Ст. Разина, 31 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
147 | МДОУ д/с № 163 | Степан Разина, 77 | 0.719 |  | 1 | 1 |  | 424
148 | МОУ № 27 | Ленина, 58 | 0.72 |  | 1 |  |  | 380
149 | МДОУ д/с № 43 | Молодежный, 27 | 0.364 |  | 1 |  |  | 303
150 | МОУ № 32 | Буденного,12 | 0.732 |  | 1 |  |  | 380
|  | Буденного, 4 | 0.732 |  |  | 1 |  | 74
151 | МОУ гимназия № 38 | Кулибина,8 | 0.732 |  | 1 | 1 |  | 424
152 | МДОУ д/с № 22 | Свердлова, 7 | 0.758 |  | 1 | 1 |  | 424
153 | МДОУ д/с № 209 | Автостроителей,19 | 0.773 |  | 1 | 1 |  | 424
154 | МДОУ д/с № 25 | Карбышева, 18 | 0.787 |  | 1 |  |  | 380
155 | МОУ № 94 | Курчатова, 2 | 0.904 |  | 1 | 1 |  | 455
156 | МОУ № 21 | 50 лет Октября, 23 | 1.093 |  | 1 |  |  | 460
157 | МОУ № 63 | Баныкина,44 | 1.094 |  | 1 |  |  | 460
158 | МОУ № 34 | Королева, 12 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
159 | МОУ лицей № 37 | Буденного, 1 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
160 | МОУ № 41 | Орджоникидзе,3 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
|  | Ленинский пр-кт,20 | 1.584 |  |  | 1 |  | 74
161 | МОУ № 43 | Курчатова, 15 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
162 | МОУ № 44 | Орджоникидзе, 14 | 1.156 |  | 1 |  |  | 434
163 | МОУ № 46 | Курчатова, 16 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
164 | МОУ гимназия № 48 | Дзержинского, 51 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
165 | МОУ № 49 (2 здания) | Королева,3 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
|  | Королева,6 | 1.305 |  | 1 | 1 |  | 505
166 | МОУ сш №53 | Московский пр-т 37 | 1.156 |  | 1 | 1 |  | 485
167 | МОУНШДС № 162 | Коммунистическая, 2 | 1.17 |  | 1 | 1 |  | 470
168 | МОУ № 15 (2 здания) | Ингельберга, 52 | 0.135 |  | 1 |  |  | 222
|  | Никонова,18 | 1.32 |  | 1 |  |  | 505
169 | МОУ № 56 | Ворошилова, 28 | 1.584 |  | 1 | 1 |  | 515
170 | МОУ № 59 | Ст.Разина, 65 | 1.584 |  | 1 |  |  | 490
171 | МОУ № 64 | Ворошилова, 32 | 1.584 |  | 1 | 1 |  | 515
172 | МОУ № 66 | Автостроителей, 84 | 1.584 |  | 1 | 1 |  | 515
173 | МОУ № 69 | 40 лет Победы, 120 | 1.584 |  | 1 |  |  | 490
174 | МОУ № 70 | 40 лет Победы, 74 | 1.584 |  | 1 | 1 |  | 515
175 | МОУ № 71 | Луначарского, 11 | 1.584 |  | 1 |  |  | 490
176 | МОУ № 72 | Автостроителей, 92 | 1.584 |  | 1 |  |  | 490
177 | МОУ № 73 | Юбилейная,81 | 1.584 |  | 1 | 1 |  | 515
178 | МОУ № 76 | Ст. Разина, 78 | 1.584 |  | 1 | 1 |  | 515
179 | МОУ № 28 | Баумана, 3 | 1.586 |  |  | 1 |  | 74
180 | МОУДОД "Родник" | Мурысьева, 49 | 0.07 |  | 1 |  | 1 | 194
|  | Куйбышева,22 |  |  |  | 3 | 3 | 30
|  | Чайкиной,79 |  |  |  | 1 | 1 | 10
|  | Чайкиной , 29 |  |  |  | 1 | 1 | 10
181 | МОУДОД ДДЮТ | Степана Разина, 99 | 1.72 |  | 1 |  |  | 490
|  | Степана Разина, 99 б | 1.959 |  | 1 |  |  | 232
182 | МОУ № 87 | Тополиная, 18 | 2.094 |  | 1 | 1 |  | 575
183 | МОУ № 1 | Мира, 121 | 0.524 |  | 1 |  |  | 510
184 | МДОУ № 100 | Ставропольская, 102 | 1.116 |  | 1 |  |  | 303
185 | МОУ №6 | Мурысьева, 61 | 1.34 |  |  | 1 |  | 74
186 | МОУ № 39 | Громовой,38 | 1.79 |  |  | 1 |  | 74
187 | МОУ № 18 | Мурысьева,89а | 1.12 |  |  | 1 |  | 73.8
188 | МОУ № 25 | 60 лет СССР, 19 | 1.116 |  |  | 1 |  | 73.7
189 | МОУ № 55 | Чайкиной, 57 | 1.116 |  |  | 1 |  | 73.7
190 | МОУ лицей № 60 | Есенина, 18 | 1.8 |  |  | 1 |  | 73.7
191 | МОУ № 75 | Гидротехническая, 31 | 1.48 |  |  | 1 |  | 73.7
192 | МОУ № 80 | Мурысьева, 49 | 0.94 |  |  | 1 |  | 73.7
193 | МОУ прогимназия № 132 | Ярославская, 19 | 1.156 |  |  | 1 |  | 73.7
194 | МОУ № 33 | Буденного, 9 | 1.584 |  |  | 1 |  | 73.7
195 | МОУ № 47 | Туполева, 12 | 1.584 |  |  | 1 |  | 73.7
196 | МОУ лицей № 57 | Луначарского, 19 | 1.206 |  |  | 1 |  | 73.7
197 | МОУ № 58 | Фрунзе, 2 | 1.584 |  |  | 1 |  | 73.7
198 | МОУ гимназия № 77 | Ворошилова, 32 | 2.006 |  |  | 1 |  | 73.7
199 | МОУ № 88 | Тополиная, 5 | 1.156 |  |  | 1 |  | 73.7
200 | МОУ гимназия № 89 | Дзержинского, 39 | 0.657 |  |  | 1 |  | 73.7
|  | Степана Разина, 13 | 2.015 |  |  | 1 | 1 | 98
201 | МОУ № 90 | Татищева, 19 | 0.854 |  |  | 1 |  | 73.7
202 | МОУ прогимназия № 208 | 70 лет Октября, 44 | 0.719 |  |  | 1 |  | 73.7
203 | МДОУ № 128 | Степана Разина, 37 |  |  |  | 1 |  | 73.7
| ИТОГО |  |  |  | 136 | 89 | 10 | 51328
Детские сады АНО ДО "ЛАДА"
204 | Детский сад № 63 | Революционная,36 | 0.442 | 3325 | 1 | 0 | 1 | 343
205 | 66 | Свердлова,76 | 0.442 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
206 | 67 | Кулибина,7 | 0.442 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
207 | 68 | Юбилейная,47 | 0.442 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
208 | 72 | Московский,25 | 0.442 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
209 | 82 | Московский,5 | 0.442 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
210 | 102 | Ст.Разина,36 | 0.442 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
211 | 122 | Дзержинского,47 | 0.477 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 343
212 | 187 | Автостроителей,45 | 0.524 | 6049 | 1 | 0 | 1 | 354
213 | 188 | Автостроителей,51 | 0.524 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 354
214 | 190 | Приморский,7 | 0.524 | 5041 | 1 | 0 | 1 | 354
215 | 193 | Дзержинского, 11а | 0.524 | 6049 | 1 | 0 | 1 | 354
216 | 198 | Свердлова, 1а | 0.524 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 354
217 | 204 | Автостроителей,29 | 0.526 | 12097 | 1 | 0 | 1 | 354
218 | 189 | Ворошилова,51 | 0.578 | 7988 | 1 | 0 | 2 | 408
219 | 192 | Свердлова,5а | 0.578 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 354
220 | 169 | Жукова,5 | 0.623 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
221 | 124 | Курчатого,18 | 0.632 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
222 | 127 | Юбилейная, 15 | 0.632 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
223 | 134 | Туполева,3 | 0.632 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
224 | 130 | Юбилейная,3 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
225 | 137 | Жукова,31 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
226 | 140 | Сверлова,36 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
227 | 146 | Ленинский пр-т,7 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
228 | 149 | Жукова,25 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
229 | 157 | Ворошилова, 14 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
230 | 159 | Жукова,7 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
231 | 160 | Жукова, 1 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
232 | 161 | Жукова, 11 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
233 | 164 | Ст.Разина,61 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
234 | 175 | Жукова,50 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
235 | 176 | Гая,4 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
236 | 179 | Гая,20 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
237 | 182 | Автостроителей,76 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
238 | 184 | Ворошилова,61 | 0.657 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 414
239 | 186 | Ворошилова,65а | 0.657 | 3325 | 1 | 0 | 1 | 414
240 | 194 | Космонавтов,20 | 0.657 | 2725 | 1 | 0 | 1 | 414
241 | 97 | Фрунзе, 19 | 0.719 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 424
242 | 99 | Революционная,68 | 0.719 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 424
243 | 106 | Московский,53 | 0.719 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 424
244 | 115 | Свердлова,27 | 0.719 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 424
245 | 119 | Орджоникидзе, 1 | 0.719 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 424
246 | 207 | Цветной,24 | 0.762 | 12097 | 1 | 0 | 1 | 424
247 | 206 | Автостроителей,30 | 0.89 | 7988 | 1 | 0 | 1 | 444
248 | 171 | Жукова, 15 | 1.543 | 12099 | 1 | 0 | 2 | 616
249 | 173 | Жукова, 17 | 1.543 | 12099 | 1 | 0 | 2 | 616
250 | 201 | Космонавтов, 10 | 1.543 | 12098 | 1 | 0 | 2 | 616
251 | 203 | Дзержинского,40 | 1.572 | 7988 | 1 | 0 | 2 | 616
| ИТОГО |  |  |  | 48 | 0 | 53 | 19776
| ИТОГО по деп_образования |  |  |  | 184 | 89 | 63 | 71104
Департамент городского хозяйства
252 | МУ СБО "Лазурное"
| Дом ветеранов | Майский пр-д, 1 |  |  | 0 | 81 | 81 | 324
| Общежитие №1 | Никонова, 14 |  |  | 2 | 0 | 1 | 839
| Общежитие №2 | Никонова, 8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 799
| ИТОГО по МУ СБО "Лазурное" |  |  |  | 4 | 81 | 82 | 1962
Помещения ТОС
253 | Территориальное общественное самоуправление 1 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | ул. Революционная, 24-251 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
254 | Территориальное общественное самоуправление 2 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | бульвар Кулибина, 2-12 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
255 | Территориальное общественное самоуправление 3а квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | Ленинский проспект, 15/30-345 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
256 | Территориальное общественное самоуправление 3б квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | Ленинский проспект, 13/43-116 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
257 | Территориальное общественное самоуправление 4 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | бульвар Курчатова, 6 - 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
258 | Территориальное общественное самоуправление 6 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | ул. Революционная, 78 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
259 | Территориальное общественное самоуправление 7 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | ул. Фрунзе, 29 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
260 | Территориальное общественное самоуправление 9 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | бульвар Туполева, 11 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
261 | Территориальное общественное самоуправление 10 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | бульвар Луначарского,15 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
262 | Территориальное общественное самоуправление 11 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | ул. Фрунзе, 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
263 | Территориальное общественное самоуправление 12 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | бульвар Гая, 14 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
264 | Территориальное общественное самоуправление 13 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы,126 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
265 | Территориальное общественное самоуправление 14 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 90 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
266 | Территориальное общественное самоуправление № 15 Автозаводского района городского округа Тольятти | бульвар Космонавтов, 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
267 | Территориальное общественное самоуправление 18 квартала Автозаводского района г. Тольятти | ул. Автостроителей, 12-2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
268 | Территориальное общественное самоуправление 20 квартала Автозаводского района г. Тольятти | ул.Тополиная, 23-3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
269 |  | ул.Тополиная, 23-2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
270 | Территориальное общественное самоуправление №2 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.Ленинградская, 46 |  |  | 0 | - | 1 | 7
271 | Территориальное общественное самоуправление №9 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.К.Маркса,64-9 |  |  | 0 | - | 1 | 7
272 | Территориальное общественное самоуправление №12 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.К.Маркса,64-9 |  |  | 0 | - | 1 | 7
273 | Территориальное общественное самоуправление №13 Центрального района городского округа Тольяттти | ул. Лесная, 52 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
274 | Территориальное общественное самоуправление №17 Центрального района городского округа Тольяттти | ул. Карбышева, 6 |  |  | 0 | - | 1 | 7
275 | Территориальное общественное самоуправление №18 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.Победы,20 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
276 | Территориальное общественное самоуправление №19 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.Октябрьская,1 |  |  | 0 | - | 1 | 7
277 | Территориальное общественное самоуправление №20 Центрального района городского округа Тольятти | ул. Ленина, 54-1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
278 | Территориальное общественное самоуправление № 6 Комсомольского района городского округа Тольяттти | ул. Куйбышева,30, кв.1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
279 | Территориальное общественное самоуправление №7 Комсомольского района городского округа Тольяттти | ул. Гидротехническая, 23, кв. 39 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
280 | ТОС № 4, ТОС№5 Центрального района | Б-р Ленина, 9-39 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
281 | ТОС № 8 Центрального района | Ул. Мира 52-20 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
282 | ТОС №15, ТОС№16 Центрального района | Ул.Голосова, 65-23 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
283 | ТОС №14 Центрального района | Б-р Молодежный, 37 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
284 | ТОС №1 Центрального района | Ленинградская, 19 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
285 | ТОС № 3 Центрального района | Ленинградская, 46 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
286 | Территориальное общественное самоуправление №6 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.Карбышева,17 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
287 | Территориальное общественное самоуправление №7 Центрального района городского округа Тольяттти | ул.Баныкина,66 |  |  | 0 | 1 | 1 | 11
| ИТОГО по ТОС |  |  |  | 0 | 30 | 35 | 365
| ИТОГО по городскому хоз-ву |  |  |  | 4 | 111 | 117 | 2327
Департамент здравоохранения
288 | МУЗ "Городская клиническая больница № 1 г.Тольятти" |  | 3.0779 | 123948
| Корпус №1 | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 353
| Корпус №1а | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 353
| Корпус №2 | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 353
| Корпус №3 | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 303
| Корпус №4 | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 2 | 403
| Корпус №5 | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 303
| Аптека | Октябрьская,1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 303
| Стоматология | Комсомольская,151 |  |  | 0 | 9 | 9 | 95
289 | МУЗ городского округа Тольятти "городская больница №2 им.В.В.Баныкина" |  | 4.6829 | 65431
| Корпус №1 | Баныкина,8 | 1.0314 | 65431 | 0 | 0 | 1 | 55
| Корпус №2 | Баныкина,8 | 0.4309 |  | 1 | 0 | 1 | 353
| Корпус №3 | Баныкина,8 | 0.008 |  | 1 | 0 | 1 | 282
| Корпус №4 | Баныкина,8 | 0.5353 |  | 1 | 0 | 2 | 403
| Корпус №5 | Баныкина,8 | 0.08 |  | 1 | 0 | 1 | 282
| Корпус №7 | Баныкина,8 | 0.183 |  | 1 | 0 | 1 | 333
| Корпус №8 | Баныкина,8 | 0.0583 |  | 1 | 0 | 1 | 282
| Корпус №9 | Баныкина,8 | 0.1085 |  | 1 | 0 | 1 | 323
| Корпус №10 | Баныкина,8 | 0.7871 |  | 1 | 0 | 1 | 434
| Корпус №11,12 | Баныкина,8 | 0.4462 |  | 1 | 0 | 2 | 403
| Корпус №13 | Баныкина,8 | 0.974 |  | 1 | 0 | 2 | 555
| Корпус №15 | Баныкина,8 | 0.0402 |  | 1 | 0 | 1 | 282
290 | МУЗ городского округа Тольятти "Городская больница №4" |  | 0.98143 | 1276 |  |  |  | 0
| Главный корпус | Механизаторов,37 | 0.8274 | 46 | 4 | 0 | 0 | 944
| Молочно-раздаточный пункт | Железнодорожная,25 | 0.017991 | 350 | 1 | 0 | 0 | 232
| Гараж | Матросова,19 | 0.0209 | 50 | 1 | 0 | 0 | 232
| Нежилое помещение | Матросова,19 | 0.038001 | 280 | 2 | 0 | 0 | 464
| Паталогоанатомический корпус | Матросова,19 | 0.025387 | 250 | 1 | 0 | 0 | 232
| Проф.отдел | Матросова,19 | 0.051755 | 300 | 1 | 0 | 0 | 232
291 | МУЗ "Клиническая больница № 5" городского округа Тольятти | Здоровья,25 | 27.837 | 477220 | 32 | 32 | 32 | 11520
292 | МУЗ городского округа Тольятти "Городская инфекционная больница" |  | 0.983 | 25239
| Главный корпус | Зеленая,15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 250
| Инфекционный корпус | Зеленая,15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 250
| Пищеблок | Зеленая,15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 250
| Прачечная (совмещенное здание) | Зеленая,15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 250
| Паталогоанатомический корпус | Зеленая,15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 250
293 | МЛПУ "Поликлиника №1" | Приморский ,24 | 1.518 |  | 0 | 0 | 1 | 55
294 | МУЗ городского округа Тольятти "Стоматологическая поликлиника №1" | Свердлова,9 | 1.93 | 1.532 | 0 | 0 | 2 | 110
295 | МУЗ городского округа Тольятти "Городская станция скорой медицинской помощи" |  | 0.50525 | 0.742
| Подстанция скорой помощи Центрального района | Жилина,29 | 0.3747 | 0.297 | 2 | 0 | 2 | 610
| Административное здание | Жилина,29а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанция скорой помощи Комсомольского района | Матросова,19Б | 0.13055 | 0.445 | 1 | 0 | 1 | 305
| ИТОГО по деп_здравоохранения |  |  |  | 68 | 41 | 67 | 22639
| ВСЕГО по подразделениям мэрии городского округа Тольятти |  |  |  | 299 | 319 | 334 | 108592