УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 24.08.2012 г. № 2356-п/1

Положение

о местной системе централизованного оповещения населения городского округа Тольятти

1.	Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Местная система централизованного оповещения и информирования населения города об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - система централизованного оповещения) является составной частью системы управления гражданской обороной, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области и городского округа Тольятти.

2.	Местная система централизованного оповещения населения технически сопряжена с территориальной системой централизованного оповещения и представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи.

3.	Местная автоматизированная система централизованного оповещения включает в себя:

- местную систему оповещения;

- локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов;

- объектовые системы оповещения.

- В состав местной системы оповещения структурно входят:

- аппаратура дистанционного управления и циркулярного вызова (АДУЦВ);

- автоматизированная система централизованного или избирательного запуска электросирен;

- автоматизированная система оповещения (АСО-32) руководящего состава городского округа Тольятти;

- сети кабельного и эфирного телевидения, сети проводного и FM радиовещания;

- сети связи ведомственного и общегородского пользования;

- рабочее место оперативного дежурного городского запасного пункта управления мэрии (далее - ГЗПУ мэрии) городского округа Тольятти с возможностью задействования местной системы централизованного оповещения населения.

- В состав локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов структурно входят:

- сети электросиренного оповещения;

- сети громкоговорящего оповещения и проводного вещания;

- рабочее место диспетчера (дежурного), имеющего технические средства управления сетью электросиренного, громкоговорящего оповещения и проводного вещания.

Локальные системы оповещения технически должны сопрягаться с местной системой централизованного оповещения населения.

- В состав объектовых систем оповещения структурно входят:

- сети электросиренного или иного электрозвукового оповещения;

-	сети громкоговорящего или радиотрансляционного вещания.

Объектовые системы оповещения могут технически сопрягаться с местной системой централизованного оповещения населения.

4.	Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и Тольяттинского городского звена территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС);

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории городского округа Тольятти;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории муниципального образования.

- Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

- персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

-	населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

- Основной задачей объектовых систем оповещения является обеспечение оповещения и информирования о чрезвычайной ситуации работников (учащихся, воспитанников, больных и др.) организаций или учреждений.

Сигналы оповещения и соответствующая информация доводятся до:

- руководящего состава организации (в соответствии со схемой оповещения);

- работников (учащихся, воспитанников, больных и др.) организаций или учреждений;

- объектовых сил гражданской обороны и объектового звена РСЧС.

- Для доведения сигналов оповещения гражданской обороны и сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также соответствующей информации используются каналы телефонной и мобильной связи, сети проводного, эфирного радиовещания, кабельные и эфирные сети телевизионного вещания, местная система оповещения населения.

- Общее руководство организацией оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени осуществляет председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тольятти через муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти».

9.	Финансирование работ по созданию, совершенствованию (реконструкции) систем оповещения и информирования осуществляется:

- при строительстве новых объектов, в том числе и потенциально опасных, - за счет средств, выделяемых на строительство данных объектов;

- при совершенствовании местной системы оповещения - за счет бюджета городского округа Тольятти;

- при создании и совершенствовании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов - за счет средств организаций, имеющих в своем составе потенциально опасные объекты;

- при создании и совершенствовании объектовых систем оповещения и информирования - за счет средств организации.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 24.08.2012 г. № 2356-п/1

Положение

об организации обеспечения поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию местной системы централизованного оповещения  населения

I.  Общие положения

с

- Обеспечение поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения (местной, локальных и объектовых) является составной частью мероприятий, проводимых по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Постоянная готовность к использованию систем оповещения достигается своевременным и качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием местной системы централизованного оповещения населения.

- Техническому обслуживанию подлежат:

- специальные технические средства оповещения (аппаратура и средства оповещения);

- линии связи, применяемые для управления работой аппаратуры и средств оповещения;

-	аппаратура и средства, предназначенные для информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

- Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения осуществляют:

- местной системы оповещения - муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»;

- локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов - организации, имеющие в своем составе потенциально опасные объекты;

- объектовых систем оповещения и информирования - организации.

- Ответственность за сохранность технических средств оповещения и связи несут руководители предприятий, учреждений, организаций, в соответствии с Перечнем мест размещения аппаратуры оповещения и оконечных устройств местной системы централизованного оповещения населения.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» и руководители предприятий, учреждений, организаций проводят ежегодно инвентаризацию технических средств оповещения и связи соответственно местной, локальных и объектовых систем оповещения.

- Состояние технических средств оповещения определяется их соответствием техническим характеристикам, установленным в технических условиях (эксплуатационной документации).

- Технические средства оповещения в зависимости от технического состояния оцениваются как исправные (работоспособные) и неисправные (неработоспособные).

Технические средства оповещения являются исправными, если они соответствуют всем требованиям эксплуатационно-технической документации.

Технические средства оповещения являются работоспособными, если они в состоянии выполнять заданные функции, сохраняя значение заданных параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией.

Технические средства оповещения считаются неработоспособными, если значение хотя бы одного из параметров не соответствует нормам, установленным эксплуатационно-технической документацией.

II. Организация эксплуатационно-технического обслуживания

технических средств оповещения

2.1. Основными задачами технического обслуживания технических средств оповещения являются:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от заданных норм;

- выявление и устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта;

- доведение параметров и характеристик технических средств оповещения до норм, установленных эксплуатационно-технической документаций;

- анализ причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы технических средств оповещения;

- планирование технического обслуживания.

2.2. Для технических средств оповещения предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

- техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

2.3. Ежедневное техническое обслуживание  проводится на технических средствах оповещения, работающих непрерывно, и предусматривающих проверку:

- наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества;

- исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

- надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов;

- наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

- работоспособности и проведения необходимых регулировок технических средств оповещения по встроенным приборам.

2.4. Техническое обслуживание № 1 (далее – ТО-1) проводится один раз в месяц независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- работы в объеме ЕТО;

- детальный осмотр и чистку технических средств оповещения;

- проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

- проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистки и смазки трущихся частей.

Результаты ТО-1 записываются в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

2.5 Техническое обслуживание № 2 (далее – ТО-2) проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- работы в объеме ТО-1;

- измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

- проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;

- проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

Работы в объеме ТО-2 проводятся специалистами, ответственными за техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения, под руководством заместителя руководителя.

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта) и в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

- Техническое обслуживание при переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на средствах оповещения, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, совмещается с проведением ТО-1 или ТО-2.

2.7.	Конкретное содержание работ для каждого вида технического обслуживания определяется эксплуатационно-технической документацией для каждого типа аппаратуры и средств оповещения.

2.8.	При проведении технического обслуживания допускается временное выключение аппаратуры оповещения (при отсутствии резервной) на период технического обслуживания. В этом случае разрешение на выключение действующей аппаратуры и средств оповещения, находящихся в постоянной готовности к применению, дает оперативный дежурный городского запасного пункта управления мэрии городского округа Тольятти.

- Основными документами для планирования эксплуатационно-технического обслуживания являются:

-	эксплуатационная документация по типам технических средств оповещения;

- состояние технических средств оповещения;

- наличие запасного имущества и принадлежностей, средств измерений.

- Основными планирующими документами по эксплуатационно-техническому обслуживанию являются:

- план-график технического обслуживания технических средств оповещения местной системы оповещения на предстоящий год;

- план проведения ТО-1;

- план подготовки и проведения ТО-2.

- План-график проведения технического обслуживания технических средств оповещения местной системы оповещения городского округа Тольятти на предстоящий год, план проведения ТО-1, ТО-2 с указанием времени выполнения работ в объемах ТО-1 и ТО-2 и ответственных исполнителей разрабатывается муниципальным бюджетным учреждением «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» и согласовывается с Самарским филиалом Тольяттинского межрайонного узла электросвязи.

- Основными документами по учету технического обслуживания технических средств оповещения являются:

- формуляр;

- книга учета технического состояния технических средств оповещения.

2.13. В  книге учета технического состояния технических средств оповещения записываются:

- учет отказов и повреждений;

- сведения о ремонте с указанием вида ремонта, места и времени его проведения и о доработках;

- время включения в работу, вынужденные перерывы в работе и их причины, время окончания использования по предназначению;

- время проведения ТО-1 и ТО-2, кто выполнял работы, выявленные неисправности и выполненные работы по их устранению;

- результаты контроля должностными лицами качества технического обслуживания;

- результаты  периодического контроля должностными лицами технического состояния технических средств оповещения.

III. Организация текущего ремонта аппаратуры и средств оповещения

- Текущий ремонт аппаратуры и средств оповещения является внеплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов).

- Текущий ремонт проводится специалистами, ответственными за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения.

- Текущий ремонт аппаратуры и средств оповещения локальных и объектовых систем оповещения производится силами (специалистами) организаций. В случае отсутствия таких специалистов текущий ремонт технических средств оповещения осуществляется на основе договора с организациями, где имеются подразделения (специалисты), способные осуществить текущий ремонт средств оповещения и информирования.

3.4. Для проведения текущего ремонта создается запас элементной базы и комплектующих частей. Вопросы приобретения и восполнения элементной базы включаются в бюджет учреждения.

IV. Виды и порядок проведения проверок готовности

местной системы оповещения

- С целью поддержания местной системы оповещения гражданской обороны и информирования населения города об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в постоянной готовности к использованию проводятся следующие виды проверок:

- комплексные технические проверки готовности системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения городского округа Тольятти;

- технические проверки готовности муниципальной местной системы оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения;

- выборочные проверки  готовности системы оповещения и информирования.

- Виды и порядок проведения проверок локальных и объектовых систем оповещения и информирования устанавливаются соответствующими приказами руководителей объектов экономики.

- Комплексные технические проверки проводятся один раз в год Главным управлением МЧС России по Самарской области путем задействования территориальной автоматизированной системы оповещения с рабочего места оперативного дежурного области с последующей передачей речевой информации по сетям проводного, эфирного и телевизионного вещания.

Техническая проверка местной системы оповещения с включением оконечных средств оповещения (электросирен) совмещается с комплексной проверкой и проводится путем запуска местной системы оповещения с рабочего места оперативного дежурного городского запасного пункта управления (далее - ГЗПУ) мэрии городского округа Тольятти с последующей передачей речевой информации по сетям проводного вещания (Тольяттинского межрайонного телекоммуникационного узла) и телевизионного вещания (ООО «ЛАДА-МЕДИА»):

«Проводится комплексная проверка местной системы централизованного оповещения с включением электросирен. Включение электросирен означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!» Просьба сохранять спокойствие» (текст речевого сообщения передавать 3 раза).

Результаты проведения проверок оформляются актом.

4.4.	Технические проверки готовности местной системы централизованного оповещения без включения оконечных средств оповещения проводятся один раз в квартал путем задействования местной системы оповещения с рабочего места оперативного дежурного ГЗПУ мэрии городского округа Тольятти и доведением до населения значения предупредительного сигнала «Внимание всем!» по сетям проводного, эфирного и телевизионного вещания.

4.5.	Перед проведением указанных проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска территориальной и местной систем оповещения.

V. Порядок финансирования работ по техническому обслуживанию

аппаратуры и средств оповещения

5.1. Финансирование работ по техническому обслуживанию технических средств оповещения осуществляется:

- на городском уровне - за счет средств муниципального образования;

- на локальном и объектовом уровне - за счет средств организаций.

5.2. Оплата труда специалистов, ответственных за техническое обслуживание технических средств оповещения, производится в соответствии со штатным расписанием муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти».

УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 24.08.2012 г. № 2356-п/1

Порядок

оповещения и информирования населения городского округа Тольятти

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

1.1 .Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия - должностными лицами уполномоченных на это организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача кратких речевых сообщений способом прямой передачи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного мэрии ГЗПУ городского округа Тольятти. По решению постоянно действующих органов управления РСЧС в целях оповещения допускаются передачи информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и телевизионных передающих станций.

- Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС в установленном порядке.

- Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населения. В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Федерации.

- Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:

-	местной системы оповещения - отдается руководителем департамента общественной безопасности по решению мэра городского округа Тольятти;

-	локальной системы оповещения - руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.

- Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения осуществляются оперативным дежурным ГЗПУ мэрии, дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.

- Постоянно действующие органы управления РСЧС, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

О случаях несанкционированного задействования систем оповещения организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания немедленно извещают соответствующие постоянно действующие органы управления РСЧС.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 24.08.2012 г. № 2356-п/1

Перечень

радиовещательных и телевизионных станций городского округа Тольятти, привлекаемых к оповещению и информированию населения

- Русское радио Тольятти,   FM  88,0

- Радио Ретро,   FM 90,4

- Радио Европа Плюс Тольятти,   FM 91,1

- Авторадио Тольятти,   FM 96,0

- Дорожное радио,   FM  99,4

- Love Radio Тольятти,   FM 100,1

- Радио Шансон,   FM 101,2

- Радио АВГУСТ,   FM  102,3

- Радио ВAНЯ,   FM102,7

- Радио D FM,    FM 103,2

- Радио Рекорд Тольятти,   FM 104,0

- Радио Дача,     FM  105,2

- Радио Юмор FM,   FM 105,7

- Радио Маяк FM,     FM 106,4

- Радио 106,9 FM

- Главное Радио,     FM 107,4

- Радио Лада FM,    FM 107,9

- Радио Тольятти (проводное)

- ООО «Лада-Медиа»

20. ЗАО «Лада-ТВ»

21. ООО РЕН-ТВ

22. ООО ТВ «ЛИК»

23. ООО Прайм-Медиа