2

мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 3139-п/1
О внесении изменений

в постановление мэрии городского округа Тольятти 

от 05.02.2010 г. № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации 

городского округа Тольятти»
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.07.2009 г. № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти
от 05.02.2010 г. № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации Автозаводского района городского округа Тольятти (приложение № 1).».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (приложение № 2).».  

1.3. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
1.4. Приложения №№ 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1

 HYPERLINK  \l "прил2" 
, 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации осуществляется муниципальными учреждениями в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Тольятти.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иванова В.В.

Первый заместитель мэра                                                          В.М.Кирпичников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 






 к постановлению мэрии

       городского округа Тольятти
    







 от 10.11.2010 г. № 3139-п/1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 






 к постановлению мэрии

       городского округа Тольятти
    






            05.02.2010  №  254-п/1

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации  Автозаводского района 
городского округа Тольятти
	№ п/п
	Наименование ингредиентов
	Норматив допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ, 

      мг/дм3

	
	Активность среды
	РН  6,5-8,5

	1
	Аммоний – ион 
	10,0

	2
	Нитрит-анион N02- 
	1,66

	3
	Нитрат - анион NО3-
	8,05

	4
	Фосфаты по фосфору
	2,67

	5
	Железо общее
	0,75

	6
	БПК-полное
	150,0

	7
	Хлориды
	60,5

	8
	Взвешенные вещества
	107,5

	9
	СПАВ (анион.)
	0,3

	10
	Нефтепродукты
	1,0

	11
	Цинк
	0,02

	12
	Медь
	0,007

	13
	Солесодержание (сухой остаток)
	483,0

	14
	Сульфаты
	87,3

	15
	Никель
	0,004

	16
	Хром +6
	0

	17
	Хром +3
	0

	18
	Фенол
	0

	19
	Алюминий
	0,16

	20
	Свинец
	0

	21
	Сульфиды
	0

	22
	Кадмий
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 






 к постановлению мэрии

       городского округа Тольятти
    







 от 10.11.2010 г. № 3139-п/1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 






 к постановлению мэрии

       городского округа Тольятти
    







 05.02.2010  №  254-п/1 
Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод 
для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации 

Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти
	№ п/п
	Наименование ингредиентов
	Норматив допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ, 

      мг/дм3

	
	Активность среды
	РН  6,5-8,5

	1
	Аммоний – ион 
	2,37

	2
	Нитрит-анион N02- 
	0,08

	3
	Нитрат - анион NО3-
	55,7

	4
	Карбамид
	98,0

	5
	Фосфаты по фосфору
	2,43

	6
	Железо общее
	1,46

	7
	БПК-полное
	59,0

	8
	Хлориды
	204,11

	9
	Взвешенные вещества
	20,0

	10
	СПАВ (ОП-10)
	0,185

	11
	Нефтепродукты
	1,6

	12
	Цинк
	0,03

	13
	Медь
	0,005

	14
	Солесодержание
	1105,3

	15
	Сульфаты
	237,4

	16
	Никель
	0,022

	17
	Хром +6
	0,002

	18
	Метанол
	0,004

	19
	Титан
	0,009

	20
	Фенол
	0,0004

	21
	Алюминий
	0,03

	22
	Свинец
	0,004

	23
	Фтор
	0,044

	24
	Формальдегид
	0,011


Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации  только в растворенном и эмульгированном состоянии.

