|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Тольятти от № |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории городского округа Тольятти
(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

- Общие положения

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа Тольятти, единых теплоснабжающих организаций ПАО «Т Плюс», ИЭВБ РАН (далее - ЕТО), теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Тольятти.

Под аварийной ситуацией в Плане понимается нарушение в работе системы теплоснабжения или горячего водоснабжения вследствие отказа или повреждения оборудования и (или) сетей, относящихся к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Настоящий План определяет порядок действий персонала организаций при ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

Порядок расследования причин возникновения аварийной ситуации, а также оценка условий отнесения аварийной ситуации к аварии либо инциденту на опасном производственном объекте не являются предметом настоящего Плана.

Электронное моделирование аварийных ситуаций в сетях теплоснабжения является одним из способов эффективно и точно предсказывать возможные последствия и разрабатывать оптимальные стратегии управления. Моделирование основывается на использовании программного комплекса Zulu-Thermo, используя алгоритмы, позволяющие создавать математическую модель сетей теплоснабжения городского округа Тольятти и симулировать различные аварийные ситуации.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

| Причина аварии | Источник (место) возникновения | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарии наиболее опасных по последствиям аварий |  |  |  |
| Диверсионные действия на объектах теплоэнергетики | Объекты теплоэнергетики | Вывод из строя оборудования объекта теплоэнергетики | Ограничение (прекращение) в работе объекта теплоэнергетики на неопределенный срок, возможное разрушение объекта |
| Сценарии наиболее вероятных аварий |  |  |  |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП | ТЭЦ, Котельная, ЦТП | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и насосов в ЦТП | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем в зимнее время |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | ТЭЦ, Котельная, ЦТП | Нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине прекращения подачи воды на источник тепловой энергии, ЦТП от системы водоснабжения | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях |
| Прекращение подачи природного газа на источник тепловой энергии | ТЭЦ, Котельная | Остановка котлов, как следствие остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | ТЭЦ, Котельная, ЦТП | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем в зимнее время |
| Выход из строя котла (котлов) | ТЭЦ, Котельная | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в том числе в систему отопления всех потребителей источника теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях |
| Повреждение трубопровода магистральной тепловой сети | Магистральные тепловые сети | Порыв на магистральной тепловой сети | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем в зимний период |
| Повреждение трубопровода распределительной, внутриквартальной тепловой сети | Распределительные, внутриквартальные тепловые сети | Порыв на распределительной, внутриквартальной тепловой сети | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем в зимний период |
| Пожар на объектах теплоэнергетики | ТЭЦ, Котельные, ЦТП | Вывод из строя оборудования объекта теплоэнергетики | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в том числе в систему отопления всех потребителей источника теплоснабжения или ЦТП, отключение оборудования в зоне возгорания |

3. Количество, состав, дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

Сведения о количестве, составе, дислокации сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения предоставлены в Приложении № 1 к Плану.

Сведения о номенклатуре аварийного запаса материалов организаций для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения предоставлены в Приложении № 2 к Плану.

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств     
             организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

4.1. В соответствие с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со схемой теплоснабжения г.о. Тольятти на период до 2038 года утверждённой приказом Минэнерго России от 02.10.2025 № 237тд в городском округе Тольятти функционируют следующие организации.

| Наименование организации | Статус | Зона деятельности (район города) | Объекты теплоэнергетики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Т Плюс» | Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) | Комсомольский, Центральный, Автозаводский | Комсомольский район: 8 котельных, 40 ЦТП, магистральные и распределительные сети. Центральный район: ТЭЦ, 2 котельных, 34 ЦТП, 15 магистральных сетей (с I по XV магистраль), распределительные внутриквартальные сети. Автозаводский район: ТЭЦ, 43 ЦТП, магистральные и распределительные сети в кварталах Автозаводского района № 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, СЗЗ- севернее 2-го, 4-го, 10-го кварталов, ПКЗ, СБ |
| ООО «Спецавтоматика» | Теплосетевая организация | Центральный | Внутриквартальная тепловая сеть от промышленной площадки ООО «Тольяттинский трансформатор» к объекту по ул. Индустриальная, 1 |
| ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» | Теплосетевая организация | Автозаводский | Тепловые сети к ПКЗ |
| ИЭВБ РАН | Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) | Центральный | Котельная тепловая сеть |
| ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» | собственник тепловой сети не имеющий статус теплосетевой организации | Автозаводский | Внутриквартальная тепловая сеть в 14А квартале |

Взаимодействие ПАО «Т Плюс», ООО «Спецавтоматика», ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» при пуске, наладке тепловых сетей, регулировании работы систем теплоснабжения, ликвидации аварий, ремонте осуществляется согласно заключенным соглашениям об управлении системой теплоснабжения.

ИЭВБ РАН осуществляет устранение аварийных ситуаций собственным аттестованным персоналом, при необходимости заключаются договора со специализированными организациями.

Устранение аварийных ситуаций на сетях газоснабжения котельной осуществляется в соответствии с заключенным с МРГ «Тольятти» ООО «СВГК» договором на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание, выполнение газоспасательных работ.

Взаимодействие с ЕДДС г.о. Тольятти осуществляется ответственным лицом (директором организации) в рамках мероприятий схемы взаимодействия данного Плана.

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» при устранении аварийных ситуаций на сети организует взаимодействие в соответствии с «Положением о центральной диспетчерской службе ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и в рамках мероприятий схемы взаимодействия данного Плана. Дополнительно имеется заключённый договор со специализированной организацией ООО «Строительные технологии» на услуги по ремонту, техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию тепловой сети и 14а квартале

Устранение аварийных ситуаций на тепловой сети осуществляется силами собственного аттестованного ремонтного персонала, и в рамках заключенного договора со специализированной организацией на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание.

4.2. При возникновении аварийной ситуации на сетях теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения первичная информация поступает в адрес районных оперативно-диспетчерских служб ЕТО (далее - ОДС ЕТО) и Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Тольятти (далее - ЕДДС). В случае поступления первичной информации в ЕДДС, последняя оповещает районную диспетчерскую службу ЕТО.

ПАО «Т Плюс» на основе полученной информации, моделирует аварийную ситуацию в программном комплексе Zulu-Thermo, который проводит анализ различных сценариев развития аварийной ситуации и выбирает наиболее оптимальное решение. Данные о принятом решении (отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса) технический отдел передает в ОДС, а в случае, если аварийная сеть (объект) находится в эксплуатации ПАО «Т Плюс», то информация также передается в ремонтную службу ПАО «Т Плюс».

ОДС, либо руководитель организации (ЕТО) уведомляет об отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса ЕДДС.

4.3. В случаях, когда аварийная ситуация произошла на опасном производственном объекте, а также привела:

- к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более, ЕДДС уведомляет об аварийной ситуации надзорные органы по телефону и на адрес электронной почты, согласно таблице.

| № п/п | Наименование организации | Телефон | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | 8(846) 971-03-57 Уведомляется незамедлительно | samara@srpov.gosnadzor.gov.ru |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Роспотребнадзор) | 8(846) 260-38-25 | sancntr@fsnsamara.ru |
|  | Главное Управление МЧС России по Самарской области | 8(846) 338-99-97 | ODS@63.mchs.gov.ru |
|  | Государственная жилищная инспекция Самарской области (при попадании в зону аварии многоквартирных домов) | 8(846) 200-02-56 | info@gzhi-samara.ru |
|  | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 8(846) 212-02-74 | Dssamreg-exp@yandex.ru |

Собственник сети (объекта) обязан проводить аварийно-восстановительные работы, в том числе:

- принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

- обеспечить документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись) аварийной ситуации;

- провести ремонтные работы по устранению аварийной ситуации;

- осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации;

- обеспечить информирования ЕДДС о ходе производства аварийно-восстановительных работ и сроках их завершения.

Схема взаимодействия при возникновении аварийной ситуации изображена на рисунке 1.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате произошедшей аварийной ситуации (аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной сферы на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) аварийно-восстановительные работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тольятти (КЧС и ОПБ).

5.  Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

Схема взаимодействия при возникновении аварийной ситуации представлена на Рисунке 1.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещения об аварии.

Руководитель, главный инженер указанной в данном Плане организации, в которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут с момента получения сообщения об аварии оповещает заместителя главы городского округа по городскому хозяйству либо лицо его замещающее о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

Заместитель главы городского округа по городскому хозяйству либо лицо его замещающее, по истечении 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- лично прибывает на место аварии;

- оценивает ситуацию в целом;

- у ответственного за ликвидацию аварии от РСО уточняет причины возникновения аварии, возможные ее последствия и дальнейшее развитие;

- оценивает наличие сил и средств для ликвидации аварийной ситуации;

- совместно с ответственным за ликвидацию аварии от РСО определяют мероприятия по ликвидации аварийной ситуации;

- координирует взаимодействие сил органов местного самоуправления;

- координирует взаимодействие органов местного самоуправления и внешних структур (МВД, полиции, прокуратуры и иных);

- оповещает Главу городского округа Тольятти о текущей ситуации, принятых мерах и о возможных сценариях развития аварийной ситуации.

Глава городского округа Тольятти в случае аварии, связанной с угрозой безопасности населения:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает население, которое проживает в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам; 
- собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

- в случае наличия критериев чрезвычайной ситуации, штаб по локализации аварии, принимает решение о вводе соответствующего режима чрезвычайной ситуации и принятия мер по эвакуации населения из зоны аварии в течении 48 часов с момента сбора штаба по локализации аварии.

Население, попавшее в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии угрозы их жизни и здоровья, эвакуируется в пунктs временного размещения (далее – ПВР).

ПВР является элементом городского звена территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ПВР предназначен для приема, кратковременного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого населения, выведенного из зоны вероятной чрезвычайной ситуации или зоны чрезвычайной ситуации, на период от нескольких часов до нескольких суток.

Для функционирования ПВР выделяются силы и средства от:

- У МВД России по г. Тольятти: не менее 2 - 3 сотрудников и транспорт с громкоговорящей связью;

- медицинской службы (из числа близлежащих медицинских организаций): средний медперсонал (не менее 2 - 3 человек).

ПВР развертывается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС по решению председателя КЧС и ОПБ городского округа Тольятти.

С получением решения от председателя КЧС и ОПБ - начальник ПВР организует развертывание ПВР, прием и размещение эвакуируемого населения с ведением журнала регистрации размещаемого в ПВР населения.

Перечень пунктов временного размещения и расчет приема эвакуируемого населения

| Наименование организаций (учреждений), развертывающих пункты временного размещения | Адрес расположения, телефон | Количество предоставляемых мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Посадочных мест (актовый зал) | Койко-мест (спорт зал) |
| МБУ «Школа № 1» городского округа Тольятти | ул. Мира, 121, 26-80-93 | 240 | 145/20 |
| МБУ «Школа № 1» городского округа Тольятти | ул. Баныкина, 44, 26-16-94 | 157 | 145/15 |
| МБУ «Школа № 2» городского округа Тольятти | ул. Севастопольская, 1, 45-21-91 | - | 84/27 |
| МБУ «Школа № 3» городского округа Тольятти | б-р 50 лет Октября, 61, 22-06-68 | 177 | 134/15 |
| МБУ «Школа № 4» городского округа Тольятти | ул. М. Горького, 88, 25-12-87 | 200 | 63/20 |
| МБУ «Школа № 4» городского округа Тольятти | ул. Октябрьская 57, 22-36-75 | 100 | 50/24 |
| МБУ «Школа № 5» городского округа Тольятти | ул. М. Горького, 39, 22-04-60 | 150 | 131/20 |
| МБУ «Лицей № 6» городского округа Тольятти | ул. Мурысева, 61, 24-26-53 | 90 | 142/15 |
| МБУ «Гимназия № 9» городского округа Тольятти | ул. Баныкина, 22, 21-59-12 | 150 | 143/20 |
| МБУ «Гимназия № 9» городского округа Тольятти | ул. Голосова, 34, 26-33-15 | 130 | 144/20 |
| МБУ «Школа № 10» городского округа Тольятти | ул. Ленинградская, 33А, 28-15-76 | 205 | 140/20 |
| МБУ «Школа № 11» городского округа Тольятти | Майский проезд, 7, 97-49-09 | 150 | 227/15 |
| МБУ «Школа № 13» городского округа Тольятти | Молодежный бульвар, 28, 95-00-35 | 150 | 140/20 |
| МБУ «Школа № 13» городского округа Тольятти | ул. Ленина, 108, 95-78-78 | 130 | 132/20 |
| МБУ «Школа № 14» городского округа Тольятти | ул. Куйбышева, 24, 45-16-31 | 72 | 132/15 |
| МБУ «Школа № 15» городского округа Тольятти | ул. Никонова, 18, 45-20-29 | 200 | 138/25 |
| МБУ «Школа №16» городского округа Тольятти | ул. Баныкина, 4, 31-88-90 | 200 | 133/24 |
| МБУ «Школа № 16» городского округа Тольятти | ул. Комсомольское шоссе, 1, 48-91-41 | - | 65/20 |
| МБУ «Школа № 18» городского округа Тольятти | ул. Мурысева, 89А, 24-20-51 | 153 | 147/15 |
| МБУ «Лицей № 19» городского округа Тольятти | ул. К. Маркса, 59, 28-05-73 | 150 | 102/25 |
| МБУ «Лицей № 19» городского округа Тольятти | ул. Жилина, 32, 28-21-60 | 150 | 100/15 |
| МБУ «Школа № 20» городского округа Тольятти | ул. Голосова, 83, 26-25-90 | 200 | 136/15 |
| МБУ «Школа № 20» городского округа Тольятти | ул. Мира, 116, 26-43-71 | 150 | 100/15 |
| МБУ «Школа № 21» городского округа Тольятти | ул. 50 лет Октября, 23, 22-69-01 | 180 | 145/20 |
| МБУ «Школа № 23» городского округа Тольятти | ул. Ставропольская, 19, 31-88-04 | 200 | 136/20 |
| МБУ «Школа № 25» городского округа Тольятти | ул. 60 лет СССР, 19, 40-50-90 | 150 | 145/15 |
| МБУ «Школа № 25» городского округа Тольятти | ул. Сиреневая, 24, 41-07-91 | 150 | 140/15 |
| МБУ «Школа № 26» городского округа Тольятти | ул. Баныкина, 12, 48-02-67 | 200 | 136/20 |
| МБУ «Школа № 28» городского округа Тольятти | б-р Баумана, 3, 37-30-74 | 120 | 140/16 |
| МБУ «Школа № 31» городского округа Тольятти | б-р Кулибина, 13, 37-79-88 | 200 | 143/25 |
| МБУ «Школа № 32» городского округа Тольятти | б-р Буденного, 12, 35-88-22 | 170 | 150/20 |
| МБУ «Школа № 32» городского округа Тольятти | б-р Буденного, 4, 35-11-35 | 150 | 150/20 |
| МБУ «Школа № 33» городского округа Тольятти | б-р, Буденного, 9, 35-22-73 | 120 | 147/15 |
| МБУ «Школа № 34» городского округа Тольятти | б-р Королева, 12, 35-97-90 | 120 | 145/20 |
| МБУ «Гимназия № 35» городского округа Тольятти | б-р Кулибина, 17, 37-06-00 | 200 | 143/15 |
| МБУ «Лицей № 37» городского округа Тольятти | б-р Буденного, 1, 35-10-50 | 200 | 145/20 |
| МБУ «Гимназия № 38» городского округа Тольятти | б-р Кулибина, 8, 37-40-27 | 120 | 146/16 |
| МБУ «Гимназия № 39» городского округа Тольятти | ул. Громовой, 38, 24-42-33 | 175 | 225/18 |
| МБУ «Гимназия № 39» городского округа Тольятти | ул. Громовой, 42а, 24-25-20 | 150 | 146/15 |
| МБУ «Школа № 40» городского округа Тольятти | Ленинский пр-т, 42, 20-11-45 | 450 | 144/20 |
| МБУ «Школа № 41» городского округа Тольятти | б-р Орджоникидзе, 3, 32-05-23 | 510 | 358/20 |
| МБУ «Школа № 41» городского округа Тольятти | Ленинский пр-т, 20, 32-65-85 | 510 | 358/15 |
| МБУ «Школа № 43» городского округа Тольятти | б-р Курчатова, 15, 32-74-01 | 135 | 149/18 |
| МБУ «Школа № 44» городского округа Тольятти | б-р Орджоникидзе, 14, 32-61-83 | 135 | 149/15 |
| МБУ «Школа № 45» городского округа Тольятти | б-р Кулибина, 4, 37-15-08 | 170 | 147/16 |
| МБУ «Школа № 46» городского округа Тольятти | б-р Курчатова, 16, 32-10-14 | 150 | 218/18 |
| МБУ «Школа № 47» городского округа Тольятти | б-р Туполева, 12, 36-66-77 | 150 | 218/14 |
| МБУ «Школа № 47» городского округа Тольятти | ул. Ворошилова, 32, 95-48-44 | 250 | 256/15 |
| МБУ «Гимназия № 48» городского округа Тольятти | ул. Дзержинского, 51, 32-09-62 | 200 | 146/15 |
| МБУ «Школа имени С.П. Королева» городского округа Тольятти | б-р Королева, 3, 35-93-77 | 120 | 140/16 |
| МБУ «Школа имени С.П. Королева» городского округа Тольятти | б-р Королева, 6, 35-38-90 | 120 | 120/15 |
| МБУ «Лицей № 51» городского округа Тольятти | ул. Фрунзе, 12, 35-23-31 | 100 | 146/15 |
| МБУ «Лицей № 51» городского округа Тольятти | Московский пр-т, 37, 35-62-11 | 200 | 144/15 |
| МБУ «Школа № 55» городского округа Тольятти | ул. Л. Чайкиной, 57, 24-12-12 | 300 | 144/16 |
| МБУ «Школа № 56» городского округа Тольятти | ул. Ворошилова, 28, 33-35-05 | 200 | 217/14 |
| ГБОУ СО «Лицей № 57» | б-р Луначарского, 19, 33-12-75 | 201 | 218 |
| МБУ «Школа № 58" городского округа Тольятти | ул. Фрунзе, 2, 34-68-52 | 160 | 137/18 |
| МБУ «Школа № 59» городского округа Тольятти | пр-т Ст. Разина, 65, 34-71-43 | 90 | 218/20 |
| МБУ «Лицей № 60» городского округа Тольятти | ул. Есенина, 18, 75-55-50 | 273 | 144/20 |
| МБУ «Школа № 61» городского округа Тольятти | ул. Свердлова, 23, 32-13-46 | 170 | 139/15 |
| МБУ «Школа № 62» городского округа Тольятти | ул. Ворошилова, 37, 33-79-98 | 130 | 250/15 |
| МБУ «Школа № 66» городского округа Тольятти | ул. Автостроителей, 84, 30-86-16 | 150 | 219/16 |
| МБУ «Лицей № 67» городского округа Тольятти | пр-т Ст. Разина, 73, 34-62-77 | 130 | 250/18 |
| МБУ «Школа № 69» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 120, 30-86-88 | 180 | 223/15 |
| МБУ «Школа № 70» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 74, 30-68-01 | 150 | 221/14 |
| МБУ «Школа № 70» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 86, 30-77-66 | 120 | 225/16 |
| МБУ «Школа № 71» городского округа Тольятти | б-р Луначарского, 11, 33-13-38 | 150 | 221/18 |
| МБУ «Школа № 72» городского округа Тольятти | ул. Автостроителей, 92, 30-57-58 | 150 | 223/15 |
| МБУ «Школа № 73» городского округа Тольятти | ул. Юбилейная, 81, 34-57-07 | 150 | 250/14 |
| МБУ «Школа № 74» городского округа Тольятти | ул. Ворошилова, 21, 30-05-16 | 200 | 230/16 |
| МБУ «Школа № 75» городского округа Тольятти | ул. Гидротехническая, 31, 45-06-11 | 150 | 139/20 |
| МБУ «Школа № 75» городского округа Тольятти | ул. Энергетиков, 17, 45-15-64 | 320 | 221/16 |
| МБУ «Лицей № 76» городского округа Тольятти | пр-т Степана Разина, 78, 34-10-07 | 130 | 250/20 |
| МБУ «Гимназия № 77» городского округа Тольятти | ул. Ворошилова, 3, 36-23-52 | 250 | 219/20 |
| МБУ «Школа № 79» городского округа Тольятти | б-р Космонавтов, 17, 30-15-39 | 200 | 225/15 |
| МБУ «Школа № 80» городского округа Тольятти | ул. Мурысева, 49, 24-57-84 | 150 | 164/15 |
| МБУ «Школа № 81» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 106, 30-84-30 | 185 | 224/25 |
| МБУ «Школа № 82» городского округа Тольятти | Цветной б-р, 13, 30-98-08 | 150 | 228/20 |
| МБУ «Школа № 84» городского округа Тольятти | Цветной б-р, 18, 68-08-58 | 300 | 141/16 |
| МБУ «Школа № 86» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 44, 20-36-61 | 150 | 139/18 |
| МБУ «Школа № 86» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 42, 20-36-61 | 200 | 279/14 |
| МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» | ул. Тополиная, 5, 66-01-11 | 200 | 405/25 |
| МБУ «Школа № 89» городского округа Тольятти | ул. Дзержинского, 39, 33-12-42 | 160 | 140/15 |
| МБУ «Школа № 90» городского округа Тольятти | б-р Татищева, 19, 42-95-82 | 320 | 626/14 |
| МБУ «Школа № 90» городского округа Тольятти | ул. Тополиная, 18, 36-30-50 | 300 | 323/25 |
| МБУ «Школа № 91» городского округа Тольятти | ул. Льва Толстого, 26А, 25-25-09 | 300 | 323/20 |
| МБУ «Школа № 91» городского округа Тольятти | ул. Ленина, 58, 22-75-46 | 200 | 136/20 |
| МБУ «Школа № 93» городского округа Тольятти | ул. 40 лет Победы, 10, 72-12-60 | 250 | 322/25 |
| МБУ «Школа № 94» городского округа Тольятти | б-р Курчатова, 2, 32-01-79 | 150 | 221/25 |

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

Для ликвидации аварий предусмотрены:

- резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Тольятти;

- резервы финансовых материальных ресурсов ЕТО, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями иных организаций.

Предусмотрены бюджетные ассигнования резервного фонда администрации городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов на 2026 год в сумме - 10 000 тыс. руб. определены решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 № 738 «О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Администрацией городского округа Тольятти предусмотрен Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, который утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.05.2017 № 1524-1/п.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении режима повышенной готовности обеспечены согласно:

- постановлению администрации городского округа Тольятти от 20.04.2023 № 1333-п/1 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении режима повышенной готовности на территории городского округа Тольятти» ;

-  номенклатуры аварийного запаса материалов, утвержденного ответственным лицом организаций участвующих в системе теплоснабжения.

Приложение № 1
                                                                                                                                        к Плана действий по ликвидации последствий
                                                                                                                                 аварийных ситуаций с применением электронного моделирования
                                                                                                                                  аварийных ситуаций на территории городского округа Тольятти

Сведения о количестве, составе, дислокации сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий
 на объектах теплоснабжения

| № | Полное наименование министерства, организации, аварийно-спасательного формирования (указать подчиненные подразделения, которые привлекаются на ЧС) | Место дислокации (почтовый адрес, ФИО руководителя, телефон руководителя и дежурного АСФ), зона ответственности (выезда на ЧС) | Общая численность формирования /из них постоянной готовности (чел.). Время готовности подразделения к выполнению АСДНР Ч+-- | Оснащение (наименование и кол-во техники) шт./ед. | Функции подразделения, АСФ, виды АСФ, на которое имеется аттестация | Порядок приведения к спасательным и другим неотложным работам в интересах ТП РСЧС | Ближайший аэропорт, железнодорожная станция, расстояние, время в пути | Ведомственная принадлежность (указать министерство, ведомство, вышестоящую организацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Аварийно-спасательная служба муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти) | г.о. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 44, Дербенев Андрей Викторович, т. 22-93-82, 26-52-52, городской округ Тольятти | 64/12 Ч+30 | Аварийно-спасательный автомобиль: АСА на базе вис 294611-30 – 3; АСА на базе вис 23461- 1; АСА на базе ГАЗ "Садко"- 1; АСА на базе "Ford"-1; АСА на базе "ГАЗ (Соболь)-1; Пневматический инструмент -2; ГАСИ «Weber» -1; ГАСИ «Витязь» -2; АП «Омега» - 19; Бензорез «Partner»- 2; бензопила STIHL MS 361-1; бензопила STIHL MS 260-2; электростанция «Вепрь» АБП 6-230 ВХ-БГ - 1; бензогенератор -1LX(SX) 4000; световая Башня -1; огнетушитель ранцевый - 21; мотопомпа бензиновая Koshin-2; Радиостанция: Носимые BaofengUV-9R-2 – 10; Стационарные YAESU VX-2000 -2; автомобильные VX 2000 4 сh - 3 | Поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, газоспасательные работы | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч -57 км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | Администрация городского округа Тольятти |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение «Центр профилактики правонарушений» (Департамент общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти) | г.о. Тольятти, ул. Свердлова, д. 51, Ворожейкин Виктор Валентинович, т. 79-09-06 | 188/53 (патруль-17) Ч+30 | а/м. легковые - 3 | Оцепление зоны ЧС, участие в охране общественного порядка | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч -71 км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море» | Администрация городского округа Тольятти |
| 3. | Министерство внутренних дел Российской Федерации, Управление министерства внутренних дел России по г.о. Тольятти | г.о. Тольятти, Южное шоссе, 26, Чагаев Илдар Батырович, приемная – 93-40-09, дежурная часть 39-10-51, 39-40-05, 02, 102 | 920/108 Ч+30 | Согласно штатному расписанию | Охрана общественного порядка, оцепление места ЧС, регулировка дорожного движения в зоне ЧС. | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - 67км. ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море» | МВД РФ, ГУ МВД по СО |
| 4. | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 31 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | г.о. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, полковник внутренней службы Кульбачный Максим Владимирович приемная: т. 37-05-00, 37-14-02, 32-83-54 Дежурная часть, 101, 01 | 352/23 Ч+30 | АШ-2; АЦ-22; АЦЛ-1; АКП-4; АПС-1; АСМ-1; АПП-2; АР-2; ПНС-1; АНР-1; Легковой-7; Автомобиль; снегоболотоход-4; снегоход-1; СИЗОД-277; ГАСИ27; Радиостанции-102; | Разведка зоны ЧС, оказание первой помощи пострадавшим, поисково-спасательные работы в зоне ЧС, Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС, разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах, работы по инженерной подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в зоне ЧС, ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте. Газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне ЧС, проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне ЧС | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч -70 км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море» | Главное управление МЧС России по Самарской области |
| 5. | Министерство здравоохранения Самарской обл., Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» - | г.о. Тольятти, ул. Жилина, 29, Пастушок Александр Иванович, т. 97-29-01, 97-26-66, т. 103, 03,48-36-26 | 100/36 бригад скорой медицинской помощи а/м СМП - 33 Ч+30 | Согласно СанПиН нормы оснащения (укладки) | Оказание первой медицинской помощи, транспортировка пострадавших в лечебные учреждения | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - 57 км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море» | Министерство здравоохранения Самарской обл. |
| 6. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №4» | г.о. Тольятти, Механизаторов, 37 Тетюшкин Сергей Николаевич т. 79-03-01, 79-03-04 | 30 (спец коек терм поражений) Ч+30 | Согласно СанПиН, нормы оснащения а/м. -2 | Оказание помощи при ожогах (30 спец. коек(термических поражений) 1 БСМП | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - 52 км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | Министерство здравоохранения Самарской обл. |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №5» | г.о. Тольятти, б-р Здоровья, 25 Вавилов Александр Владимирович Т. 79-00-00, 79-00-01 отдел ГО и ЧС 79-01-46 | 2355/111 Ч+30 | Согласно требованиям, СанПиН, норм оснащения, номенклатуре а/м – 2 | 200 травматологических, 100 инфекционных коек, 2 БСМП | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - 70 км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | Министерство здравоохранения Самарской обл. |
| 8 | Общество ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» «Межрайгаз Тольятти» | г.о. Тольятти, ул. Матросова, 53 Головинов Сергей Владимирович, т. 24-35-30 (приемная), диспетчера, 04, 104, 28-04-04, 26-268-98-62 | 12 Ч+30 | а/м ГАЗ 2705-3 шт., спец. Оборудование: газоанализатор метана-1 шт., газоанализатор пропана – 1 шт., газоанализатор кислорода, 1 шт. течеискатель 1 шт., медукладка – 1 шт. вентустановка 1 шт., независимый источник. электроснабж-1 шт., аварийный запас материалов | Газоспасательные работы (в части выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем газораспределения и газопотребления, выбросами в окружающую среду природного газа) на территории г.о. Тольятти и микрорайона Ставропольский | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | ООО «Средневолжская газовая компания» |
| 9. | Поисково спасательная служба Самарской обл, Государственное казенное учреждение «Поисково-спасательная служба Самарской области» - территориальное отделение | г.о. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 15 Хохлов Николай Александрович Т. 48-87-01 | 18 | А.м. «Соболь»-1, а/м УАЗ374195-1 снегоход Рысь» -01 мотолодка «КС-820 М» аэросани «Патруль» -1 ГАСИ «Спрут»-1 световая башня – 1 водолазное оборудование -2 дыхательный аппарат 3 переносной компрессор – 1 аэролодка -1 надувная лодка - 2 | Участие в ликвидации ЧС на автотранспорте, речном(морском) транспорте, АСР в зонах затопления, подводные работы, тушение лесных пожаров, Разведка зоны ЧС; поисково-спасательные работы в зоне ЧС; эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС. | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | Поисково-спасательная служба Самарской области |
| 10. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приволжское УГМС», Тольяттинская специализированная гидрометеорологическая обсерватория (СГМО) | г.о. Тольятти, Коммунистическая, 73 Крылова Наталья Валериевна, т. 95-33-30,24-50-62 Диспетчер 24-31-60 | 31 чел. Ч+30 | НИС «Росгидромет-06» - 1 шт., катер «Вельбот» - 1 шт. аэролодка «Торнадо» - 1 шт., УАЗ «Патриот» -1 шт. ВАЗ «Шевроле Нива» -1 шт. | Прогноз распространения загрязняющих веществ, специализированный прогноз погоды, отбор и химанализ проб воды природной и сточной, воздуха, замеры МЭД гамма-фона, предоставление информации о фактической погоде, уровнях воды в верхнем и нижнем бъефах Жигулевской ГЭС | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приволжское УГМС» |
| 11. | Тольяттинский линейный отдел полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте | г.о. Тольятти, ул. Железнодорожная, 2а Грищенко Григорий Юрьевич Т. 45-20-81 | Согласно штатному расписанию | Согласно штатному расписанию | Охрана общественного порядка на Ж/д транспорте | По решению городской КЧС и ОПБ | Аэропорт Курумоч - км., ж/д станция «Тольятти», ж/д станция «Жигулевское море». | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте |
| 12 | ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАаЛ» | г. о. Тольятти, ул. Фрунзе, 31А, диспетчер 90-30-41 | 2/27 Ч+30 | Аварийная машина КАМАЗ 43118-3067-42 – 1 шт. Колесный трактор МТЗ-80+САГ – 1 шт. Колесный трактор МТЗ-82+САГ– 1 шт. Экскаватор колесный ЭО-2626 – 1 шт. Погрузчик – 1 шт. Бензо-генератор Дизель-генератор АД 400-Т400 (Ресурс) 400 кВт Агрегат сварочный АДД-4004.8 ИУ1– 1 шт. | Устранение аварийной ситуации на сети | По решению руководителя организации, главного инженера или старшего по ОДС |  | - |
| 13 | ТоТС ПАО «Т Плюс» | г.о. Тольятти, Танченко А.В. 89372370754 ул. Коммунальная, 29 Диспетчер Автозаводский район 33-30-60, 33-30-59 Диспетчер Центральный район 28-33-22 Диспетчер Комсомольский район 71-92-52 | 4/26 Ч+30 | Экскаватор колесный ЭО-2626– 1 шт. Вакуумная машина 5666-22– 1 шт. КамАЗ-65115 (КО-505) – 1 шт. Автомастерская 4795-0000010-03 ГАЗ-3307– 1 шт. Агрегат сварочный АДД-4004.8 ИУ1– 1 шт. Самосвал КамАЗ-55111– 1 шт. Кран автомобильный КС-35714К-3 – 1 шт. КамАЗ-53605-А5– 1 шт. ГАЗ-2705 Грузовые ТС/Фургон– 1 шт. | Устранение аварийной ситуации на сети | По решению руководителя организации, главного инженера или старшего по ОДС | Не требуется | - |
| 15 | ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» | г. о. Тольятти, ул. Белорусская, 33 Богряков А.В. 89272688395 Диспетчер 63-52-29 | 1/4 Ч+30 | ГАЗ Экскаватор– 1 шт. Газ «Соболь» – 1 шт. Автокран КС-4517– 1 шт. 27527 ПСС-18– 1 шт. Агрегат сварочный АДД-4004.8 ИУ1– 1 шт. | Устранение аварийной ситуации на сети | По решению руководителя организации, главного инженера или старшего по ОДС | Не требуется | - |
| 16 | ИЭВБ РАН | г. о. Тольятти, ул. Комзина, 10 Краснов С.В. 89272966357 Приемная 48-91-54 | 2 Ч+30 | Договор со специализированной организацией- | Устранение аварийной ситуации на котельной, тепловой сети | По решению руководителя организации | Не требуется | Унитарная некоммерческая организация ФГБУН Самарского федерального исследовательского центра РАН |
|  | ООО Спецавтоматика | г. о. Тольятти, ул. Индустриальная, 1 Ермаков А.В. 89272683690 диспетчер 89279812037 | Ч+30 | Аварийная машина КАМАЗ 43118-3067-42 – 1 шт. Колесный трактор МТЗ-80+САГ – 1 шт. Экскаватор колесный ЭО-2626 – 1 шт. Колесный трактор МТЗ-82+САГ– 1 шт. Погрузчик – 1 шт. Бензо-генератор Дизель-генератор АД 400-Т400 (Ресурс) 400 кВт Агрегат сварочный АДД-4004 – 1 шт. | Устранение аварийной ситуации на сети | По решению руководителя организации | Не требуется | - |

Приложение № 2
                                                                                                                                        к Плану действий по ликвидации последствий
                                                                                                                                 аварийных ситуаций с применением электронного моделирования
                                                                                                                                  аварийных ситуаций на территории городского округа Тольятти

Сведения о номенклатуре аварийного запаса материалов организаций для локализации и ликвидации 
последствий аварий на объектах теплоснабжения

Таблица № 1

| № п/п | Наименование организации | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» | Доска х/п 25x150x6000 Труба сталь. бесшовная горячекатаная ф57x3,5 Труба сталь. бесшовная горячекатаная ф108x4,5 Труба стальная сварная 377х9 Труба стальная сварная 426х9 Труба стальная сварная 530х9 Труба стальная сварная 630х8 Труба стальная сварная 820х8 Труба стальная сварная 1020х10 Электроды УОНИ 13/55 Ф3-5 мм Кабель КГ4х4 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,5 Задвижка с не выдвижным шпинделем Ду-1000 Ру-2,5 под электропривод с КОФ и крепежом Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду-500 Ру-6 с КОФ и крепежом Задвижка с выдвижным шпинделем Ду-400 Ру-10 под эл.привод с КОФ и крепежом Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем Ду-100 Ру-10 с КОФ и крепежом Подшипник шариковый закрытый 6304-2Z Подшипник шариковый закрытый 6305-2Z Подшипник шариковый закрытый 6206-2Z Подшипник шариковый закрытый 6306-2Z Подшипник шариковый закрытый 6208-2Z | М мп. мп. мп. мп. мп. мп. мп. мп. кг м м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 20 20 8 10 10 10 10 10 15 50 50 50 1 1 1 1 2 2 2 2 2 |
| 2 | ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» | Труба стальная сварная 57х3,5 Труба стальная сварная 89х3,5 Труба стальная сварная 159х5 Труба стальная сварная 219х4 Труба стальная сварная 325х5 Труба стальная сварная 406х6 Труба стальная сварная 508х8 Задвижка Ду20, Ру16 Задвижка Ду32, Ру16 Задвижка Ду100, Ру16 Задвижка Ду150, Ру16 Задвижка Ду200, Ру16 Электроды УОНИ 13/55 Ф3-5 мм Отвод 90 градусов Ф 150 Отвод 90 градусов Ф 200 | мп. мп. мп. мп. мп. мп. мп. шт. шт. шт. шт. шт. кг шт. шт. | 5 10 8 15 10 8 8 10 3 9 1 1 20 1 1 |
| 3 | ИЭВБ РАН | Труба ст. Ф 89x3,5 мм Труба ст. Ф 108x5 мм Отводы Ф 89 мм Задвижка Ду50, Ру16 3адвижка Ду 89, Ру16 3адвижка Ду 100, Ру16 Электроды УОНИ 13/55 Ф3-5 мм Кабель ВВГ Подшипник 180317 Горелки газомазутные, форсунки мазутные Насос циркуляционный типа TD Манометр типа МТ Термометр типа ТБ Уровнемер емкостной | мп.. шт. шт. шт. шт. шт. кг м шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 3 3 1 1 1 1 5 4 3 1 1 1 1 1 |
|  | ООО Спецавтоматика | Кран шаровый муфтовый Ду25, Ру16 Кран шаровый муфтовый Ду20, Ру16 Кран шаровый муфтовый Ду40, Ру16 Кран шаровый фланцевый Ду 20, Ру16 Кран шаровый фланцевый Ду 25, Ру16 Кран шаровый фланцевый Ду 100, Ру16 Кран шаровый фланцевый Ду 250, Ру16 Фланец стальной Ду 200 мм Фланец стальной Ду 100 мм Фланец стальной Ду 80 мм Фланец стальной Ду 30 мм Болты с гайками М8-М12 Болты с гайками М16-М24 Прокладки паронитовые круглые Ф25-50 мм Прокладки паронитовые круглые Ф80-150 мм Прокладки паронитовые круглые Ф200-300 мм Отвод стальной 90 градусов 133х4 Набивка сальников толщиной 10 мм Набивка сальников толщиной 12,5 мм Лен Графит Электроды УОНИ 13/55 Ф3-5 мм Труба ст. Ф 159х5 Труба ст. Ф 133х4 Труба ст. Ф 108х5 Труба ст. Ф 89х4 Труба ст. Ф 57х3,5 Труба ст. Ф 25х3,2 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг. кг. шт. шт. шт. шт. кг. кг. кг. кг. кг. мп. мп. мп. мп. мп. мп. | 9 4 3 5 5 5 1 6 6 6 10 10 15 10 8 4 6 5 8 2 3 10 11 5 28 41 5 60 |

Таблица № 2