2

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________№ ___________

г. Тольятти, Самарской области

О внесении

 изменений в постановление администрации

  городского округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1 

«Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов

абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение

с использованием конкретной технологической зоны

водоотведения централизованных систем водоотведения

городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, а также

централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой)

городского округа Тольятти»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                 «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной технологической зоны водоотведения централизованных систем водоотведения городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, а также централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой) городского округа Тольятти» (далее - Постановление) (газета «Городские ведомости», 2022, 15 ноября; 2023, 10 февраля, 15 сентября; 2024, 30 августа, 10 декабря; 2025, 23 мая, 16 сентября), следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной технологической зоны водоотведения централизованных систем водоотведения городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, № 9, а также централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой) городского округа Тольятти». 

1.2. Дополнить Постановление пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения № 9 общесплавной  (далее - ЦСВ № 9) Комсомольского района  городского округа Тольятти: 

5(1).1. ЦВС № 9 - предназначена для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод мкр. Поволжский, с отведением очищенных сточных вод через выпуск в Саратовское водохранилище, принадлежащий АО «ТОАЗ» (Приложение                  № 6).».

1.3. В подпункте 6.1 пункта 6 Постановления слова «(Приложение 6)» заменить словами «(Приложение 7)».
1.4. Дополнить Постановление Приложением № 6 согласно Приложению к настоящему Постановлению.

1.5. В нумерационном заголовке Приложения № 6 к Постановлению слова «Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа Тольятти от 09.11.2022 № 2810-п/1» заменить словами «Приложение № 7 к постановлению администрации городского округа Тольятти от 09.11.2022                      № 2810-п/1».

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31.01.2026. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя главы городского округа по городскому хозяйству.

Глава городского округа                                                                    И.Г. Сухих
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 

городского округа Тольятти 

от ____________№__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

городского округа Тольятти

от 09.11.2022 № 2810-п/1

НОРМАТИВЫ

 состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения № 9 общесплавной (ЦСВ № 9)
	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС
	Нормативы состава сточных вод, мг/дм3

	1
	АСПАВ
	0,657

	2
	Железо общее <*>
	4,096

	3
	Сульфат-анион
	198,7

	4
	Хлорид-анион
	300,0

	5
	Нефтепродукты
	5,6225

	6
	Метанол
	1,7469

	7
	Кальций <*>
	180,0

	8
	Магний <*>
	40

	9
	Свинец <*>
	0,025

	10
	Медь <*>
	0,0039

	11
	Цинк <*>
	0,1476

	12
	Хром (6+) <*>
	0,0500

	13
	Никель <*>
	0,0194

	14
	Фторид-анион
	0,9684

	15
	Алюминий <*>
	0,4228

	16
	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)
	0,28

	17
	Бензол и его гомологи (бензол)
	0,001

	18
	Титан <*>
	0,24

	19
	Карбамид (мочевина)
	160,0

	20
	Фенол (гидроксибензол)
	0,011

	21
	Сухой остаток
	2158,0


--------------------------------

Примечание: <*> Все растворимые в воде формы.
НОРМАТИВЫ

 состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод в централизованные системы водоотведения с использованием централизованной системы водоотведения № 9 общесплавной (ЦСВ № 9)
	№ п/п
	Наименование технологически нормируемого вещества
	Единица измерения
	Значение норматива состава сточных вод <*>

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	2
	БПК5
	мг/дм3
	500

	3
	ХПК
	мг/дм3
	700

	4
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	5
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	12


--------------------------------

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

