Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________№ ___________

г. Тольятти, Самарской области

О внесении

изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1

«Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов

абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение

с использованием конкретной технологической зоны

водоотведения централизованных систем водоотведения

городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, а также

централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой)

городского округа Тольятти»

В соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011  № 416-ФЗ                 «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной технологической зоны водоотведения централизованных систем водоотведения городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, а также централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой) городского округа Тольятти» (далее - Постановление) (газета «Городские ведомости», 2022, 15 ноября; 2023, 10 февраля, 15 сентября; 2024, 30 августа, 10 декабря), следующие изменения:

1.1. В пунктах 3.1, 4.1, 5.1 Постановления слова «ПАО «ТОАЗ» заменить словами «АО «ТОАЗ».

1.2. В пункте 8 Постановления слова «(Власов В.А.)» исключить.

1.3. В пункте 10 Постановления слова «первого заместителя главы городского округа Дроботова А.А.» заменить словами «заместителя главы городского округа по городскому хозяйству».

1.4. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 5 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя главы городского округа по городскому хозяйству.

| Глава городского округа | И.Г. Сухих |
| --- | --- |

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# городского округа Тольятти

# от _______________№_____________

# Приложение № 2

# к постановлению администрации городского

# округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1

# 2.1. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1.2 ЛИВНЕВОЙ (ЦСВ N 1.2) АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 2,238 |
| 2 | Фенол (гидроксибензол) | 0,001 |
| 3 | Сульфат-анион (сульфаты) | 146,736 |
| 4 | Алюминий <*> | 0,0984 |
| 5 | Железо <*> | 0,244 |
| 6 | Медь <*> | 0,001 |
| 7 | Цинк <*> | 0,0325 |
| 8 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,334 |

--------------------------------

Примечание: <*> все растворимые в воде формы.

## 2.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ 1.2 ЛИВНЕВОЙ (ЦСВ N 1.2) АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

| № п/п | Наименование технологически нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | ХПК | мг/дм3 | 100 |
| 3 | БПК5 | мг/дм3 | 30 |
| 4 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 1,5 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 8 |

--------------------------------

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению №7 к Правилам  холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# городского округа Тольятти

# от _______________№_____________

# Приложение № 3

# к постановлению администрации городского

# округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1

3.1. НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.1 КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2

| N п/п | Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСПАВ | 0,657 |
| 2 | Железо общее <*> | 4,096 |
| 3 | Сульфат-анион | 198,7 |
| 4 | Хлорид-анион | 300,0 |
| 5 | Нефтепродукты | 5,6225 |
| 6 | Метанол | 1,7469 |
| 7 | Кальций <*> | 180,0 |
| 8 | Магний <*> | 40 |
| 9 | Свинец <*> | 0,025 |
| 10 | Медь <*> | 0,0039 |
| 11 | Цинк <*> | 0,1476 |
| 12 | Хром (6+) <*> | 0,0500 |
| 13 | Никель <*> | 0,0194 |
| 14 | Фторид-анион | 0,9684 |
| 15 | Алюминий <*> | 0,4228 |
| 16 | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) | 0,28 |
| 17 | Бензол и его гомологи (бензол) | 0,001 |
| 18 | Титан <*> | 0,24 |
| 19 | Карбамид (мочевина) | 160,0 |
| 20 | Фенол (гидроксибензол) | 0,011 |
| 21 | Сухой остаток | 2158,0 |

--------------------------------

Примечание: <*> все растворимые в воде формы.

## 3.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2.1 КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2

| № п/п | Наименование технологически нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 500 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 700 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |

--------------------------------

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению N 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# городского округа Тольятти

# от _______________№_____________

# Приложение № 4

# к постановлению администрации городского

# округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1

4.1. НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2

| N п/п | Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сульфат-ион | 238 |
| 2 | Железо | 1,53 |
| 3 | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) <*> | 3,87 |
| 4 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 5,2 |
| 5 | Цинк | 0,095 |
| 6 | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,593 |
| 7 | Хлорид-анион | 154,4 |
| 8 | Метанол | 7,77 |
| 9 | Кальций | 90 |
| 10 | Магний | 20 |
| 11 | Свинец | 0,0056 |
| 12 | Медь | 0,0044 |
| 13 | Хром (+6) | 0,05 |
| 14 | Никель | 0,0101 |
| 15 | Фторид-анион | 1,155 |
| 16 | Алюминий | 0,481 |
| 17 | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) | 0,05 |
| 18 | Бензол и его гомологи (бензол) | 0,0005 |
| 19 | Титан | 0,25 |
| 20 | Карбамид (мочевина) | 54 |
| 21 | Фенол | 0,0036 |
| 22 | Сухой остаток | 1134 |

--------------------------------

# Примечание: <*> Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

## 4.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2

| № п/п | Наименование технологически нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК5 | мг/дм3 | 500 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 700 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |

--------------------------------

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению N 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

# Приложение № 4

# к постановлению администрации

# городского округа Тольятти

# от _______________№_____________

# Приложение № 5

# к постановлению администрации городского

# округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1

5.1. НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ВСЕХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ в соответствии с НДС | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСПАВ | 0,169 |
| 2 | Железо общее | 0,805 |
| 3 | Сульфат-анион | 198,7 |
| 4 | Хлорид-ион | 300,0 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,5012 |
| 6 | Метанол | 0,2262 |
| 7 | Кальций | 180,0 |
| 8 | Магний | 40,0 |
| 9 | Свинец | 0,006 |
| 10 | Медь | 0,001 |
| 11 | Цинк | 0,0884 |
| 12 | Хром (6+) | 0,0299 |
| 13 | Никель | 0,0156 |
| 14 | Фторид-анион | 0,4784 |
| 15 | Алюминий | 0,3029 |
| 16 | Формальдегид | 0,05 |
| 17 | Бензол и его гомологи | 0,001 |
| 18 | Титан | 0,06 |
| 19 | Карбамид (мочевина) | 80,0 |
| 20 | Фенол | 0,001 |
| 21 | Сухой остаток | 2158,0 |

--------------------------------

Примечание:

- Нормативы допустимых сбросов веществ в водный объект для объекта централизованной системы водоотведения поселений или городских округов установлены согласно КЭР для Акционерного общества «Тольяттиазот» (АО «ТОАЗ») от 20.12.2024, выпуск АО «ТОАЗ» в Саратовское водохранилище, в связи с отсутствием показателей эффективности удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Тольяттикаучук». Срок действия КЭР АО «ТОАЗ» до 19.12.2031.

- Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

## 5.2. НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД В ОТНОШЕНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2.3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ N 2

| № п/п | Наименование технологически нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | ХПК | мг/дм3 | 100 |
| 3 | БПК5 | мг/дм3 | 30 |
| 4 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 1,5 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 8 |

--------------------------------

Примечание: <*> Значения нормативов состава сточных вод установлены согласно приложению N 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

_______________________________