##### ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

28.05.2010 № 202-п/4.1-2/пр

О внесении изменений в постановление городского округа Тольятти

от 05.02.2010 № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации

городского округа Тольятти»

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с постановлением Правительства Самарской  области от 22.07.2009  №  340 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных  пунктов Самарской области», руководствуясь  Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести    в     постановление      мэрии    городского     округа   Тольятти от 05.02.2010 № 254-п/1 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в системы канализации городского округа Тольятти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации  Автозаводского района городского округа Тольятти.  (Приложение № 1);

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «2. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации  Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти. (Приложение № 2).

1.3. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.

1.4. Приложение № 1 и Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации осуществляется муниципальными учреждениями в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Управлению по оргработе и  связям с общественностью мэрии опубликовать  настоящее  постановление в средствах массовой информации  городского округа Тольятти.

5. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя мэра  Иванова В.В.

Мэр         										А.Н.Пушков

Андреева 223762

Файл: 202-п/4.1-2/пр

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

_____________№____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

05.02.2010  №  254-п/1

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации  Автозаводского района

городского округа Тольятти

| № п/п | Наименование ингредиентов | Норматив допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Активность среды | РН 6,5-8,5 |
| 1 | Аммоний – ион | 10,0 |
| 2 | Нитрит-анион N02- | 1,66 |
| 3 | Нитрат - анион NО3- | 8,05 |
| 4 | Фосфаты по фосфору | 2,67 |
| 5 | Железо общее | 0,75 |
| 6 | БПК-полное | 150,0 |
| 7 | Хлориды | 60,5 |
| 8 | Взвешенные вещества | 107,5 |
| 9 | СПАВ (анион.) | 0,3 |
| 10 | Нефтепродукты | 1,0 |
| 11 | Цинк | 0,02 |
| 12 | Медь | 0,007 |
| 13 | Солесодержание (сухой остаток) | 483,0 |
| 14 | Сульфаты | 87,3 |
| 15 | Никель | 0,004 |
| 16 | Хром +6 | 0 |
| 17 | Хром +3 | 0 |
| 18 | Фенол | 0 |
| 19 | Алюминий | 0,16 |
| 20 | Свинец | 0 |
| 21 | Сульфиды | 0 |
| 22 | Кадмий | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

_____________№____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

05.02.2010  №  254-п/1

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод

для абонентов (субабонентов) отводящих сточные воды в системы канализации

Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти

| № п/п | Наименование ингредиентов | Норматив допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Активность среды | РН 6,5-8,5 |
| 1 | Аммоний – ион | 2,37 |
| 2 | Нитрит-анион N02- | 0,08 |
| 3 | Нитрат - анион NО3- | 55,7 |
| 4 | Карбамид | 98,0 |
| 5 | Фосфаты по фосфору | 2,43 |
| 6 | Железо общее | 1,46 |
| 7 | БПК-полное | 59,0 |
| 8 | Хлориды | 204,11 |
| 9 | Взвешенные вещества | 20,0 |
| 10 | СПАВ (ОП-10) | 0,185 |
| 11 | Нефтепродукты | 1,6 |
| 12 | Цинк | 0,03 |
| 13 | Медь | 0,005 |
| 14 | Солесодержание | 1105,3 |
| 15 | Сульфаты | 237,4 |
| 16 | Никель | 0,022 |
| 17 | Хром +6 | 0,002 |
| 18 | Метанол | 0,004 |
| 19 | Титан | 0,009 |
| 20 | Фенол | 0,0004 |
| 21 | Алюминий | 0,03 |
| 22 | Свинец | 0,004 |
| 23 | Фтор | 0,044 |
| 24 | Формальдегид | 0,011 |

Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу в систему канализации  только в растворенном и эмульгированном состоянии.