ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

 от 04.04.2014 № 1081-п/1

ЗОНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

городского округа Тольятти

Зоны централизованных систем водоснабжения

В схеме водоснабжения установлено 4 зоны водоснабжения, которые охватывают всю территорию городского округа Тольятти, оборудованную централизованной системой водоснабжения (далее - ЦСВ).

1. Зона действия ЦСВ № 1, образованная на базе водозабора из Куйбышевского водохранилища, включающая в себя комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам, которая охватывает территорию Автозаводского района, оборудованную централизованной системой водоснабжения.

Наибольшее количество абонентов по организациям водопроводного хозяйства подключено к сетям водоснабжения ООО “АВК”.

Таким образом, для ЦСВ № 1 гарантирующей организацией в сфере централизованной системы холодного водоснабжения определено ООО “АВК”.

**СТРУКТУРА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА**

***Водозабор ООО «АВК»***

***из Куйбышевского водохранилища***

***ОСВ ООО «АВК»***

***Сети и сооружения***

Количество сетей 144,10 км Количество абонентов - 75

***Промышленно-коммунальная зона***

***Сети и сооружения***

***АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»***

***АО «ТЕВИС»***

***Сети и сооружения***

***ГАУ «ЦИК СО»***

***Сети и сооружения***

***ТЭЦ ВАЗа***

***филиал ПАО «Т Плюс»***

***ОАО «РЖД»***

***Сети и сооружения***

***ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России***

***Сети и сооружения***

2. Зона действия ЦСВ № 2, образованная на базе водозаборов «Соцгородской», «Портовый».

Зона образована на базе источников водоснабжения - водозаборов «Соцгородской», «Портовый» и характеризуется наличием кольцевых сетей водоснабжения.

Единственным поставщиком услуги хоз-питьевого водоснабжения, равно как и эксплуатирующей организацией водопроводного комплекса, является ООО «Волжские коммунальные системы» с наибольшим количеством абонентов, подключенных к сетям водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы».

Для ЦСВ № 2 гарантирующей организацией в сфере централизованной системы холодного водоснабжения определено ООО «Волжские коммунальные системы».

**СТРУКТУРА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА**

***ООО «Волжские коммунальные системы»***

***Эксплуатация водозаборов «Соцгородской», «Портовый»,***

***сетей и сооружений***

Протяженность сетей 291,18 км

Зона деятельности гарантирующей организации в сфере централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» охватывает всю территорию Центрального района, оборудованную централизованной системой водоснабжения.

3. Зона действия ЦСВ № 3, образованная на базе водозаборов «Прибрежный», «Комсомольский», «Федоровский», «Жигулевское Море», «Зеленовский»

Зона образована на базе источников водоснабжения - водозаборов «Прибрежный», «Комсомольский», «Федоровский», «Жигулевское Море», «Зеленовский» и характеризуется наличием кольцевых сетей водоснабжения.

Единственным поставщиком услуги хоз-питьевого водоснабжения, равно как и эксплуатирующей организацией водопроводного комплекса, является ООО «Волжские коммунальные системы» с наибольшим количеством абонентов, подключенных к сетям водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы».

Для ЦСВ № 3 гарантирующей организацией в сфере централизованной системы холодного водоснабжения определено ООО «Волжские коммунальные системы».

**СТРУКТУРА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА**

***ООО «Волжские коммунальные системы»***

***Эксплуатация водозаборов «Прибрежный», «Комсомольский», «Федоровский», «Жигулевское Море», «Зеленовский»,***

***сетей и сооружений***

Протяженность сетей 178,39 км

Количество абонентов 1239

Зона деятельности гарантирующей организации в сфере централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Волжские коммунальные системы» охватывает всю территорию Комсомольского района, оборудованную централизованной системой водоснабжения.

4. Зона действия ЦСВ № 4, образованная на базе водозабора «Поволжский»

Зона действия образована на базе источника водоснабжения - водозабора «Поволжский», принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», и характеризуется наличием кольцевых сетей водоснабжения.

Наибольшее количество абонентов по организациям водопроводного хозяйства подключено к сетям водопровода ООО «ЖЭРП Поволжское».

Для ЦСВ № 4 гарантирующей организацией определено ООО «ЖЭРП Поволжское».

**СТРУКТУРА ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ПОВОЛЖСКИЙ**

*АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»*

***Эксплуатация водозабора «Поволжский»,***

***водоводов и сооружений***

Протяженность сетей 3,0 км

***ООО «ЖЭРП Поволжское»***

***Эксплуатация сетей и сооружений***

Протяженность сетей 13,707 км

Зона деятельности гарантирующей организации в сфере централизованной системы холодного водоснабжения ООО «ЖЭРП Поволжское» охватывает всю территорию микрорайона Поволжский, оборудованную централизованной системой водоснабжения