Документ утвержден Решением Штаба по координации хода подготовки к работе в отопительный период 2025/26 годов

Протокол №___от «____»_______ 2025 г.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, организаций по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями к отопительному периоду 2025/26 годов

Проверка проводится комиссией, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.07.2025 № 1325-п/1 «О комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, организаций по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями к отопительному периоду 2025/26 годов» (далее – Комиссия по оценке), в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 29.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

- При проведении проверки Комиссия по оценке рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, установленных Правилами, при необходимости - осуществляет осмотр объектов проверки.

- Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, а также организации по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, потребители тепловой энергии, формируют пакет документов, в соответствии с перечнем документов, прописанных в оценочных листах, которые необходимо представить в Комиссию по оценке.

- Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки.

- В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- уровень готовности объекта проверки «Не готов» - 
если индекс готовности меньше 0,8 ;

- уровень готовности объекта проверки «Готов с условиями» - 
если индекс готовности меньше 0,9;

- уровень готовности объекта проверки «Готов» -

если индекс готовности больше либо равен 0,9;

- При наличии у Комиссии по оценке замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется на организацию в целом и выдается в течение 3 дней с даты подписания Акта (последнего Акта, если несколько объектов) в случае, если организация готова к отопительному периоду, а также в случае, если замечания, выданные Комиссией по оценке, устранены.

- Предельные сроки выдачи Паспортов:

- до 15 сентября – для потребителей тепловой энергии.

- до 1 ноября – для теплоснабжающих, теплосетевых организаций;

- Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение замечаний. После уведомления Комиссии по оценке об устранении замечаний, не позднее 14 календарных дней со дня получения такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период в случае превышения сроков указанных в п. 7 Программы.

- График проведения проверок:

| № п/п | Наименование объектов проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты жилищного фонда | с 01.08.2025 по 12.09.2025 |
|  | Объекты социальной сферы | с 01.08.2025 по 12.09.2025 |
|  | Теплосетевые организации | с 01.09.2025 по 15.10.2025 |
|  | Теплоснабжающие организации | с 01.09.2025 по 15.10.2025 |
|  | Организации, которые не являющиеся теплосетевыми | с 01.09.2025 по 15.10.2025 |

| Председатель штаба | М.В. Абросимов |
| --- | --- |