ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование выполняемых работ: Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2028 до 2040 года и  создание муниципальной информационной системы в сфере коммунальной инфраструктуры.

- Место выполнения работ: Самарская область, городской округ Тольятти.

- Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента заключения контракта;

- окончание выполнения работ:	16.11.2027г.

4.	Цель использования результатов работ: Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти подлежит разработке на новый период с 2028 до 2040 года и приведения ее в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения
поселений или городских округов.

5.	Общие требования к выполнению работ:

Работы необходимо выполнять согласно указанным в Техническом задании срокам и требуемым видам работ, с надлежащим качеством в соответствии с требованиями:

- Проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью допуска «совершенно секретно» и доступа к сведениям, раскрывающим схемы водоснабжения городов, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне»;

- Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти №1756 от 25.05.2018 г.

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1170.

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Иные нормативные документы в сфере водоснабжения и водоотведения.

«Подрядчик» выполняет работы своими силами и средствами. «Подрядчик» должен предоставлять всю запрашиваемую «Заказчиком» информацию о ходе выполнения работ в объеме и сроки, указанные «Заказчиком».

Перед началом выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» пояснительную записку, содержащую схемы и методы выполнения работ объекта закупки.

6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 до 2028 года;

- Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 года до 2028 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2021 №3888-п/1;

- Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения, выполненная в программном комплексе Zulu;

- Действующий Генеральный план городского округа Тольятти;

- Утвержденные документы территориального развития;

•	Выданные разрешения на строительство в городском округе Тольятти;

- Иная информация и документы по запросу Подрядчика, необходимая для качественного выполнения работ.

- Исходные данные, предоставляемые заказчиком исполнителю и схема водоснабжения и водоотведения городского округа, являются собственностью Заказчика. Передача сведений, содержащихся в исходных данных, предоставляемых заказчиком исполнителю, третьим лицам без согласия Заказчика запрещается.

- Окончательные технические и иные решения по различным разделам разработанной схемы водоснабжения и водоотведения должны быть определены и согласованы с Заказчиком на стадии выполнения работ до оформления окончательных итогов.

- Исходные данные, предоставляемые заказчиком исполнителю, принятые технические и иные решения по различным разделам разработанной схемы водоснабжения и водоотведения должны быть согласованы с ресурсоснабжающими организациями городского округа Тольятти.

7.	Состав работ:

Глава 1. «Схема водоснабжения».

Глава 2. «Схема водоотведения».

Глава 3. Электронная модель систем водоснабжения

Глава 4. Электронная модель систем водоотведения

Глава 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Состав Главы 1. «Схема водоснабжения»

Схема водоснабжения включает в себя следующие разделы:

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа в целом и по каждой системе отдельно;

- направления развития централизованных систем водоснабжения городского округа в целом и по каждой системе отдельно;

- баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения (с разбивкой по годам);

- плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно;

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- Предложения по установлению гарантирующей организации в сфере водоснабжения в соответствии с нормами действующего законодательства с обоснованием предложения по определению данной организации.

Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа» содержит:

а)	описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории
городского округа на эксплуатационные зоны;

б)	описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами
водоснабжения;

в)	описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

г)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

-	описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

- описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

- описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

- описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

- описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

д)	описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

е)	перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения» содержит:

а)	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития
централизованных систем водоснабжения;

б)	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городских округов.

Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» содержит:

а)	общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

б)	территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

в)	структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городских округов (пожаротушение, полив и др.);

г)	сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

д)	описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

е)	анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа;

ж)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

з)	описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

и)	сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

б)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

в)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; предусмотреть технологические решения реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательства;

г)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

д)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

е)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского  округа и их обоснование;

ж)	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

з)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

и)	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

а)	обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б)	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в)	обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г)	сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д)	выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е)	обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а)	на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

б)	на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» включает в себя с разбивкой по годам:

а)	оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

б)	оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам
капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

а)	показатели качества воды;

б)	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в)	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г)	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Состав Главы 2. «Схема водоотведения».

Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:

- существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

- балансы сточных вод в системе водоотведения;

- прогноз объема сточных вод;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

- оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

7.	плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- Предложения по установлению гарантирующих организаций в сфере водоотведения в соответствии с нормами действующего законодательства с обоснованием предложения по определению данной организации.

Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения городского округа» содержит:

а)	описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны;

б)	описание результатов технического обследования централизованных систем водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемых технологических схем очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

в)	описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; определение статуса систем ливневой канализации (централизованная, нецентрализованная), не имеющих очистных сооружений;

г)	описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

д)	описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

е)	оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

ж)	оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

з)	описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

и)	описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа;

к) сведения об отнесении централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения» содержит:

а)	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

б)	оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

в)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

г)	результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

д)	прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов.

Раздел «Прогноз объема сточных вод» содержит:

а)	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

б)	описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и
технологические зоны);

в)	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам;

г)	результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

д)	анализ резервов (дефицита) производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения» содержит:

а)	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития
централизованной системы водоотведения;

б)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

в)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

г)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

д)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

е)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

ж)	границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы
водоотведения;

з)	границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

а)	обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

б)	организация централизованного водоотведения на территориях городских округов, где оно отсутствует;

в)	сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения» содержит:

а)	сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды;

б)	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения» содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а)	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б)	показатели очистки сточных вод;

в)	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г)	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Состав Главы 3 и Главы 4. «Электронная модель систем водоснабжения» и Электронная модель систем водоотведения

а)	графическое представление объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории.

б)	описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора. пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;

г)	моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);

д)	определение расходов воды, стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и
канализационной сетей;

е)	гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);

ж)	расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций
потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;

з)	оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и
отведения стоков;

Требования к разрабатываемой документации

1.	Выполнить оценку приростов объемов потребления горячей, питьевой, технической воды, а также объемов поступления сточных вод с учетом следующих требований:

- оценка прироста объемов водоснабжения и водоотведения осуществляется с учетом прогнозных приростов площади строительных фондов;

- прирост площади строительных фондов основывается на Генеральном плане городского округа Тольятти и на выданных разрешениях на строительство;

- учитывает анализ ретроспективы ввода площадей строительных фондов для каждого района городского округа Тольятти за 5 предшествующих лет, с целью определения линии тренда их прироста;

- перевод площадей площадок, представленных в Генеральном плане городского округа Тольятти, в площади строительных фондов осуществляется с использованием линий тренда найденных на основе ретроспективы для каждого района городского округа Тольятти.

2.	Выполнить разработку мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения основываясь на анализе:

- существующего состояния систем (изношенность и мощность объектов, наличие резерва/дефицита, необходимость увеличения диаметров трубопроводов и т.д.);

- фактических и перспективных значений объемов водоснабжения и водоотведения, включая анализ проектных и фактических нагрузок введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с 2014г.;

- перспективного состояния системы (учет перехода на закрытую схему ГВС, изношенность и мощность объектов, наличие резерва/дефицита, необходимость увеличения диаметров трубопроводов и т.д.);

- Проведение независимой оценки и выявление избыточных мероприятий, ранее предусмотренных «Схемами водоснабжения и водоотведения».

- При разработке Главы 1 «Схема водоснабжения» предусмотреть мероприятия по обеспечению водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций (альтернативные источники водоснабжения).

- При разработке Главы 2 «Схема водоотведения» предусмотреть необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованных систем водоотведения (канализации), включая дождевые (ливневые), к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.

- Отдельным документом выполнить разработку принципиальной схемы отведения поверхностного стока городского округа Тольятти с территорий существующей и перспективной застройки с определением объёмов дождевых сточных вод по водосборным бассейнам, вариантов трассировки водосточных сетей и местоположения перекачивающих насосных станций, локальных очистных сооружений с предоставлением графических материалов. Выполнение расчета стоимости проектных и строительно-монтажных работ сетей и сооружений.

6. Требования к муниципальной информационной системе в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти.

Требования, состав уровней и параметры работы с муниципальной геоинформационной системе инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения:

6.1 Муниципальная геоинформационная система инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее по тексту - Система) развивается (обновляется) на двух взаимосвязанных уровнях.

6.2 Система развивается (обновляется) для взаимодействия между собой органов власти муниципального образования, организаций, обслуживающих объекты системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования, иных заинтересованных лиц, связанных с водоснабжением и водоотведением. Посредством Системы обеспечивается контролируемый доступ, просмотр и редактирование пользователями сведений о системах водоснабжения и водоотведения.

6.3 Система должна реализовываться Исполнителем через сервер (устройство) находящееся в собственности Исполнителя с возможность одновременного доступа к Системе не менее 15 (пятнадцати) пользователей.

Исполнитель должен иметь сертифицированное программное обеспечение ГИС «Zulu», включая ZuluGIS Online веб-клиент для ZuluServer, и программно-расчетный комплекс для моделирования гидравлических режимов в сетях водоснабжения и водоотведения ZuluHydro/ZuluDrain версия «2021», с обязательным наличием следующих расчетных модулей:

- Конструкторский расчет водопроводной сети;

- Поверочный расчет водопроводной сети;

- Конструкторский расчет сети водоотведения;

- Поверочный расчет сети водоотведения;

- Построение пьезометрического графика.

6.4 Хранение данных Системы на сервере должно быть построено Исполнителем на основе технических решений, обеспечивающих сохранность информации, недоступность для несанкционированного доступа и быстрое восстановление функционирования системы при сбоях.

6.4.1. Поставляемые Исполнителем модули должны соответствовать актуальной версии Программно-расчетного комплекса ГИС «ZuluGIS 2021», «ZuluThermo 2021» или новее.

6.5. Описание уровней Системы.

6.5.1. Первый уровень.

6.5.1.1 Первый уровень - версия, предназначенная для доступа и ознакомления с отображаемой информацией посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с мобильных устройств. Версия Системы первого уровня должна быть реализована на основе веб-приложения, позволяющего работать из веб-браузера, с возможностью получения данных инженерных слоев электронной модели, выполнять поисковые запросы, отображать объекты слоев на карте, предоставлять доступ к различным документам и фотографиям, иметь механизм вывода подробной информации по каждому объекту.

6.5.1.2 Исполнителем должны быть обеспечены пользователям Системы, при работе с ZuluGIS Online веб-клиент для ZuluServer, следующие возможности:

- получение информации/данных OpenStreetMap по «клику» в области карты;

- осуществлять поиск, представленный в виде строки для ввода запроса.

- навигацию по карте в виде:

- произвольного перемещение карты;

- произвольного масштабирования карты

- масштабирование выделенной области;

- масштабирование по габаритам слоя;

- поворот карты;

- переход по координатам карты.

6.5.1.3 Система должна позволять при работе с табличными данными, просматривать информацию/атрибуты объектов, просматривать фотографии и документы, выполнять запросы к базам данных.

8.5.1.4. По требованию Заказчика Исполнитель должен обеспечить возможность разграничения предоставления доступа к данным Системы различным группам пользователей. Для этого каждому пользователю Системы должен быть назначен логин и пароль, которые определят, какие операции с данными указанному пользователю разрешены.

    - Второй уровень.

6.5.2.1 Второй уровень - система с доступом к базе данных Системы со стационарных персональных компьютеров с двухуровневым правом просмотра/редактирования.

6.5.2.2. По требованию Заказчика Исполнитель должен обеспечить возможность разграничения предоставления доступа к данным Системы различным группам пользователей. Для этого каждому пользователю Системы должен быть назначен логин и пароль, которые определят, какие операции с данными указанному пользователю разрешены.

6.5.2.3. Исполнителем должны быть обеспечены пользователям Системы, при работе с стационарного рабочего места, следующие возможности:

- проведение гидравлических расчетов сетей;

- анализ итогов расчета сетей;

- построение пьезометрических графиков;

- экспорт и импорт слоев в другие ГИС;

- гибкую настройку слоев – создание надписей, тематических раскрасок, создание новых типов и режимов, настройки баз данных, смена проекций слоев.

6.5.2.4. Исполнитель должен программными средствами обеспечить пользователю Системы самостоятельное редактирование данных, загрузку и вывод статистической информации, с использованием расчетных моделей, указанных в п. 16.1.3. настоящего технического задания.

6.5.3 Третий уровень - Закрытая версия системы муниципальной интерактивной системы инженерной коммунальной инфраструктуры.

6.5.3.1. Система должна быть реализована на основе поставляемого подрядчиком программно-расчетного комплекса для моделирования гидравлических режимов в сетях водоснабжения и водоотведения ZuluHydro/ZuluDrain версия «2021», с обязательным наличием следующих расчетных модулей:

- Конструкторский расчет водопроводной сети;

- Поверочный расчет водопроводной сети;

- Конструкторский расчет сети водоотведения;

- Поверочный расчет сети водоотведения;

- Построение пьезометрического графика.

6.5.3.2. Закрытая версия системы позволяет Заказчику самостоятельное редактирование данных, загрузка и вывод статистической информации, а также реализацию в полной мере возможностей и задействование всего функционала, описанного в п. 15.1 «Возможности электронной модели» второй части технического задания.

8.6 Технические требования:

Требования к серверу (устройству) Исполнителя:

- процессор: 1.6 ГГц и выше;

- память: 2 ГБ и выше;

- диск: 1,5 Гб свободного места на жестком диске;

- видеоадаптер - для ОС Windows с поддержкой разрешения 1024 x 768 и полноцветного режима True Color (рекомендуется видеокарта, совместимая с DirectX 9 и выше);

База данных: SQL

Корректное отображение в браузерах:

- Internet Explorer 11.0 и выше;

- Mozilla Firefox 81.0 и выше;

- Google Chrome 89.0 и выше;

- Opera 74.0 и выше.

Совместимость с операционной системой:

- OC Windows;

- ОС Linux.

7. Требования к качеству выполняемых работ:

«Подрядчик» должен выполнять все работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативно-техническими требованиями, технологиями, СНиП, СП, ГОСТ, ТУ и правилами техники безопасности.

8. Требования к предоставлению результатов работы:

Результатом работ является:

-	текстовые и графические материалы в формате DOC и PDF, содержащие все необходимые разделы и составные части согласно Техническому заданию;

-	расчеты, выполненные не в электронной модели, в формате xsl;

-	электронная модель в формате полностью совместимым с используемым заказчиком программном комплексе «Zulu»,

-  муниципальная информационная система в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти, выполненная и функционирующая на основе электронной модели и программного обеспечения «Zulu» (либо эквивалента) в соответствии с требованиями Главы 3 и Главы 4. «Электронная модель систем водоснабжения» и Электронная модель систем водоотведения, а также раздела 8 «Требования к муниципальной информационной системе в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа в части водоснабжения и водоотведения. Логины и пароли.

Комплект документации по разработке Схемы в 4 (четырех) комплектных экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе.

9. Требования  к безопасности  выполнения  работ и безопасности  результатов  работ:

«Подрядчик» организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда и технике безопасности.

10.	Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненную работу составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ без разногласий. В течение гарантийного срока после передачи результатов работ Заказчику Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание, а именно:

замечания к разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения, устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.

11.	Состав отчетных документов.

Состав отчетных документов включает в себя соответствующие требованиям постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» текстовые и графические материалы основных разделов Схемы водоснабжения и водоотведения и обосновывающих материалов, которые предоставляются «Заказчику» на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе в полном объеме и экспертное заключение в 2 экз.

Предусмотреть и сформировать публичную версию схемы водоснабжения и водоотведения (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне) для публикации на официальном сайте и пользованием сотрудниками, не имеющими доступ к сведениям, отнесенных к гостайне.

Муниципальная информационная система должна соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Логины и пароли для доступа в систему.